## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00090545 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法） | 海尔施 |  | 50人份/盒 |  | 50人份/盒 |  | 试剂 |  | 国械注准20183400518 |  | 12个月 |  | 纸 |  | 由呼吸道13重预混液、RT-PCR酶液、呼吸道13重阳性对照、阴性对照、标准品、RT-PCR内参、水（无核酸酶）组成。 |  | 用于对人痰液或咽拭子样本提取核酸种13种呼吸道病原体进行定性检测 |  | 1.样本前处理，2.核酸提取，3.RT-PCR扩增，4.毛细电泳仪因光信号强度的测量，5.PCR产物的毛细电泳分离
00079362 | 血清甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 |  | 100测试/盒 |  | PP塑料 |  | 国械注准20163400976 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 免疫磁性微球溶液、发光标记物、荧光素标记物、AFP标准品A-F、AFP质控、浓缩洗液。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量测定人血清内血清甲胎蛋白（AFP）的含量。 |  | 2-8℃储存，有效期12个月。
00118824 | 肝功肾功检测冻干试剂盒 |  |  |  | 10人份/盒 | A 型：1 人份/盘片，10 人份/盒； B 型：1 人份/盘片，10 人份/盒 | 10人份/盒 | A 型：1 人份/盘片，10 人份/盒； B 型：1 人份/盘片，10 人份/盒 | 试剂 |  | 津械注准20182400121 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂，每个试剂盘片仅供一个样品一次检测，每个密封袋有一个二维码；2、每个试剂盘片的主要成分：人血清中总蛋白检测试剂、白蛋白检测试剂、葡萄糖检测试剂、丙氨酸氨基转移酶检测试剂、天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂、Y-谷氨酰基转移酶检测试剂、尿素检测试剂、肌酐检测试剂、总胆红素检测试剂、稳定剂。 |  | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清中总蛋白、白蛋白、葡萄糖、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、Y-谷氨酰基转移酶、尿素、肌酐、总胆红素浓度或活性。 |  | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清中总蛋白、白蛋白、葡萄糖、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、Y-谷氨酰基转移酶、尿素、肌酐、总胆红素浓度或活性。
00075627 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |  | 伊普诺康 |  | 1 、R1：1×30ml ；2、R1：2×50ml；3 、R1：2×60ml；4 、R1：3×40ml；5、 R1：3×60ml；6 、R1：3×50ml；7、 R1：2×80ml；8 、R1：4×60ml；9、 R1：5×60ml；10、 R1：4×40ml；11、R1：1×20ml；12 、R1：4×30ml；13 、R1：2×30ml；14、 R1：4×30ml；15、 R1：2×60ml；16 、R1：3×40ml；17、 R1：5×40ml；18、R1：1×3000ml；19、 12×60 测试 | 1、R1:1×30ml；2、R1:2×50ml；3、R1:2×60ml；4、R1:3×40ml；5、R1:3×60ml；6、R1:3×50ml；7、R1:2×80ml；8、R1:4×60ml；9、R1:5×60ml；10、R1:4×40ml；11、R1:1×20ml；12、R1:4×30ml；13、R1:2×30ml；14、R1:4×30ml；15、R1:2×60ml；16、R1:3×40ml；17、R1:5×40ml；18、R1:1×3000ml；19、12×60测试；20、200测试；21、400测试；22、600测试；23、800测试 | 1 、R1：1×30ml ；2、R1：2×50ml；3 、R1：2×60ml；4 、R1：3×40ml；5、 R1：3×60ml；6 、R1：3×50ml；7、 R1：2×80ml；8 、R1：4×60ml；9、 R1：5×60ml；10、 R1：4×40ml；11、R1：1×20ml；12 、R1：4×30ml；13 、R1：2×30ml；14、 R1：4×30ml；15、 R1：2×60ml；16 、R1：3×40ml；17、 R1：5×40ml；18、R1：1×3000ml；19、 12×60 测试 | 1、R1:1×30ml；2、R1:2×50ml；3、R1:2×60ml；4、R1:3×40ml；5、R1:3×60ml；6、R1:3×50ml；7、R1:2×80ml；8、R1:4×60ml；9、R1:5×60ml；10、R1:4×40ml；11、R1:1×20ml；12、R1:4×30ml；13、R1:2×30ml；14、R1:4×30ml；15、R1:2×60ml；16、R1:3×40ml；17、R1:5×40ml；18、R1:1×3000ml；19、12×60测试；20、200测试；21、400测试；22、600测试；23、800测试 | 其他 |  | 皖械注准20162400028 |  | 12个月 |  | 纸塑 |  | R1：氢氧化钠、酒石酸钾钠、硫酸铜； 校准品（选配）：总蛋白 质控品（选配）：总蛋白 |  | 体外定量测定人血清中总蛋白的含量。 |  | 1. 试剂配制：试剂开瓶即用。 2. 试验条件：此参数为基本参数，不一定适用所有机型，请用户务必根据具体机型向公司索取参数。 主波长 546nm 副波长 700nm 测定方法 终点法 校准方法 线性 试剂1（R1） 200ul 试剂2（R2） 无 样品量（S） 4ul 反应方向 正反应 孵育时间 5min 反应时间 5min 3. 校准程序：使用专用校准品或生化复合校准品。 4. 质控控制程序：使用推荐的质控品，其测定值应在规定范围。若结果偏离范围，应按以下步骤查找原因： 4.1． 检查参数设置是否正确、光源是否正常。 4.2． 检查比色杯和吸样针是否洁净。 4.3． 检查水是否被污染，细菌增长会导致不正确的结果。 4.4． 检查反应温度。 4.5． 检查试剂盒的效期。 | 1. 试剂配制：试剂开瓶即用。 2. 试验条件：此参数为基本参数，不一定适用所有机型，请用户务必根据具体机型向公司索取参数。 主波长 546nm 副波长 700nm 测定方法 终点法 校准方法 线性 试剂（R） 200μL - - 样品量（S） 4μL 反应方向 正反应 孵育时间 5min 反应时间 5min 3.校准程序：使用专用校准品或生化复合校准品。 4. 质控控制程序：使用推荐的质控品，其测定值应在规定范围。若结果偏离范围，应按以下步骤查找原因： 4.1． 检查参数设置是否正确、光源是否正常。 4.2． 检查比色杯和吸样针是否洁净。 4.3． 检查水是否被污染，细菌增长会导致不正确的结果。 4.4． 检查反应温度。 4.5． 检查试剂盒的效期 5. 结果计算： 样本中TP浓度（g/L）= CS×ΔAT/ΔAS (g/L) 式中：ΔAT 以空白管吸光度作对照的样品管吸光度值 ΔAS 以空白管吸光度作对照的校准管吸光度值 CS 校准液中TP的浓度
00318070 | 血·嗜血杆菌分隔琼脂平板 | 血琼脂?嗜血杆菌分隔平板 | [6 empty] | 培养皿 | [13 empty] | 6
00099212 | 医用润滑剂 | 水溶性润滑剂 |  |  | 2.5ｇ／支、 5ｇ／支、10ｇ／支、20ｇ／支、25ｇ／支、30ｇ／支。 | 2. 5g/支、5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、35g/支、40g/支、45g/支、50g/支 | 2.5ｇ／支、 5ｇ／支、10ｇ／支、20ｇ／支、25ｇ／支、30ｇ／支。 | 2. 5g/支、5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、35g/支、40g/支、45g/支、50g/支 | 黄原胶、有机硅消泡剂、甘油、纯化水 | 由黄原胶、甘油、有机硅消泡剂、尼泊金复合酯钠和纯化水组成 | 苏械注准20172662204 | 苏械注准20172142204 | 24个月 |  | 弹簧瓶/铝塑管 |  | 产品主要由黄原胶、有机硅消泡剂、甘油和纯化水组成。按装量大小分为六种规格。产品经辐照灭菌，应无菌。 | 由黄原胶、甘油、有机硅消泡剂、尼泊金复合酯钠和纯化水组成。按装量大小分为十一种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 | 适用于导管或手术器械进入人体自然腔道的润滑。 |  | 用于尿道、阴道、宫颈、肛门和直肠时，先将腔道口洗净消毒以及用于膀胱镜检、胃肠镜检、前列腺镜检等时，将本品适量涂在器械、导管或器具等表面，之后将本品全部缓慢推挤入腔道，然后缓慢插入器械、导管或手指等。 | 用于尿道、阴道、宫颈、肛门和直肠时，先将腔道口洗净消毒以及用于膀胱镜检、胃肠镜检、前列腺镜检等时，将本品适量涂在器械、导管或器具等表面，之后将本品全部缓慢推挤入腔道，然后缓慢插入器械、导管等。
00318071 | 血·肠道菌分隔琼脂平板 | 血琼脂?肠道菌分隔平板 | [6 empty] | 培养皿 | [13 empty] | 6
00013974 | 疝修补补片 |  | 舒泰可 |  | 7.5×7.5cm；7.5×7.5cm；4.5×10cm；4.5×10cm；10×10cm；6×11cm；7×11cm；7×12cm；8×12cm；7×13cm；9×13cm；7.5×15cm；8×15cm；10×15cm；15×15cm；8×18cm；15×20cm；6×25cm；5×30cm；20×30cm；30×30cm；30×50cm；4.5×9cm；6×13cm；4.5×9cm；6×13cm；4.5×9cm；6×13cm；5×5cm；8×12cm；8×8cm；4.5×10cm；4.5×10cm；5×10cm；6×13.5cm；6×13.5cm；6×12.5cm；6×12.5cm；Φ=10cm；L×W’=4.5×9cm、 H×W’=2.5×5.8cm；L×W’=4.5×9cm 、H×W’=3.0×6.6cm；L×W’=4.5×9cm、 H×W’=3.0×7.8cm；1片十字形H×W’=3.0×8.2cm；2片十字形H×W’=3.0×8.2cm；1片十字形L×W’=6×13.5cm、 H×W’=3.0×8.2cm；2片十字形L×W’=6×13.5cm 、H×W’=3.0×8.2cm；L×W’=6×13cm、 H×W’=2.5×5.8cm；L×W’=6×13cm 、H×W’=3.0×6.6cm；L×W’=6×13cm 、H×W’=3.0×7.8cm；7×7cm；7×8cm；6×10cm；6.5×10cm；7×10cm；7.5×10cm；8×10cm；6×10.5cm；6.5×10.5cm；7×10.5cm；5.5×11cm；6.5×11cm；7.5×11cm；8×11cm；6×12cm；9×12cm；10×12cm；6×13cm；8×13cm；7×14cm；8×14cm；9×14cm；10×14cm；11×14cm；14×14cm；7×15cm；8.5×14cm；9×15cm；10.5×15cm；8×15.5cm；8.5×15.5cm；9×15.5cm；9.5×15.5cm；10.5×15.5cm；8×16cm；10×16cm；8×17cm；7×18cm；9×18cm；15×18cm；10×20cm；5×25cm；10×25cm；10×30cm；15×30cm；24×35.5cm；25×35.5cm；24×36cm；25×36cm；4×8.5cm；4×9cm；4×9.5cm；4.5×8.5cm；4.5×9.5cm；5×8cm；5×9cm；5×10cm；5.5×12.5cm；5.5×13cm；5.5×13.5cm；6×10cm；6×12cm；6×12.5cm；6×13.5cm；6×14cm；6.5×12.5cm；6.5×13cm；6.5×13.5cm；4×9cm；4×9.5cm；4×10cm；4.5×10cm；5×9cm；6×12.5cm；6×13.5cm；6.5×12.5cm；6.5×13cm；6.5×13.5cm；4×9cm；4×9.5cm；4×10cm；4.5×10cm；6×12.5cm；6×13.5cm；6.5×12.5cm；6.5×13cm；6.5×13.5cm；4.5×4.5cm；5.5×5.5cm；6×6cm；7×12cm；7.5×12cm；8.5×12cm；9×12cm；8×1.5cm；8.5×12.5cm；8.5×13cm；6×6cm；7×7cm；9×9cm；10×10cm；4×10cm；4.5×9cm；4.5×10.5cm；6×13cm；6.5×13.5cm；4×10cm；4.5×9cm；4.5×10.5cm；6×13cm；6.5×13.5cm；Φ=9cm；Φ=9.5cm；Φ=10cm；Φ=10.5cm；Φ=11cm；Φ=11.5cm；Φ=12cm；Φ=9cm；Φ=9.5cm；Φ=10cm W×L=6×12.5cm；Φ=10.5cm W×L=6×12.5cm；Φ=11cm W×L=6×12.5cm；Φ=11.5cm W×L=6×12.5cm；Φ=12cm W×L=6×12.5cm；4×9.5cm H×W’=3.6×5.8cm；4.5×8.5cm H×W’=3.6×5.9cm；4.5×9.5cm H×W’=3.6×6.0cm；5.5×13cm H×W’=4.0×6.5cm；5.5×13.5cm H×W’=4.0×6.6cm；6×12.5cm H×W’=4.0×6.7cm；6×13.5cm H×W’=4.0×6.5cm；6×12.5cm H×W’=4.5×6.5cm；6×13cm H×W’=4.5×6.6cm；6.5×13.5cm H×W’=4.5×6.7cm；6×13cm H×W’=5.0×7.7cm；6.5×13cm H×W’=5.0×7.8cm；6.5×13.5cm H×W’=5.0×7.9cm；6.5×13.5cm H×W’=5.5×8.0cm；6.5×13.5cm H×W’=5.5×8.1cm；1片十字形 H×W’=4.0×8.1cm；1片十字形H×W’=4.0×8.3cm；2片十字形H×W’=5.0×8.1cm；2片十字形H×W’=5.0×8.3cm；1片十字形6.5×13.5cm H×W’=4.0×8.1cm；1片十字形6.5×13.5cm H×W’=4.0×8.2cm；1片十字形6.5×13.5cm H×W’=4.5×8.1cm；2片十字形6.5×13.5cm H×W’=4.5×8.2cm；2片十字形6.5×13.5cm H×W’=5.0×8.2cm；2片十字形6.5×13.5cm H×W’=5.0×8.3cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；10.6×14.3cm；11×15.3cm；11.4×16.3cm；10.6×14.3cm；11×15.3cm；11.4×16.3cm；10.3×17.3cm；10.8×17.8cm；11.3×18.3cm；10.3×17.3cm；10.8×17.8cm；11.3×18.3cm；10.5×15.5cm；11.1×16.0cm；11.6×16.5cm；10.5×15.5cm；11.1×16.0cm；11.6×16.5cm；7.5×7.5cm；2.5×10cm；3×10cm；4×10cm；4.5×10cm；5×10cm；6×10cm；7×10cm；8×10cm；9×10cm；10×10cm；6×11cm；7×11cm；8×11cm；9×11cm；10×11cm；7×12cm；8×12cm；7×13cm；9×13cm；7.5×15cm；8×15cm；10×15cm；15×15cm；8×18cm；15×20cm；6×25cm；5×30cm；20×30cm；30×30cm；30×50cm；4.5×9cm；5×10cm；6×10cm；6×11cm；6×12cm；6×13cm；6×14cm；4.5×9cm；5×10cm；6×10cm；6×11cm；6×12cm；6×13cm；6×14cm；4.5×9cm；5×10cm；6×10cm；6×11cm；6×12cm；6×13cm；6×14cm；4.5×9cm；5×10cm；6×10cm；6×11cm；6×12cm；6×13cm；6×14cm；4.5×9cm；5×10cm；6×12cm；6×13cm；5×5cm；8×8cm；9×9cm；10×10cm；8×12cm；9×13cm；5×5cm；6×6cm；7×7cm；8×8cm；9×9cm；10×10cm；4.5×9cm H×W’=3.6×5.8cm；4.5×9cm H×W’=4.0×6.6cm；4.5×9cm H×W’=5.0×7.8cm；6×13cm H×W’=3.6×5.8cm；6×13cm H×W’=4.0×6.6cm；6×13cm H×W’=5.0×7.8cm；6×13cm H×W’=4.5×6.6cm；1片十字形 H×W’=4.0×6.6cm；2片十字形 H×W’=4.0×6.6cm；1片十字形H×W’=5.0×8.2cm；2片十字形H×W’=5.0×8.2cm；1片十字形H×W’=4.0×6.6cm；2片十字形H×W’=4.0×6.6cm；1片十字形H×W’=5.0×8.2cm；2片十字形H×W’=5.0×8.2cm；Φ=8cm；Φ=9cm；Φ=10cm；Φ=10.5cm；Φ=11cm；Φ=11.5cm；Φ=12cm；Φ=8cm W×L=6×12.5cm；Φ=9cm W×L=6×12.5cm；Φ=10cm W×L=6×12.5cm；Φ=10.5cm W×L=6×12.5cm；Φ=11cm W×L=6×12.5cm；Φ=11.5cm W×L=6×12.5cm；Φ=12cm W×L=6×12.5cm；6×10cm；7×11cm；7×12cm；8×12cm；8.5×12cm；9×12cm；7.5×12.5cm；8×12.5cm；8.5×12.5cm；9×12.5cm；7×13cm；8×13cm；9×13cm；10×10cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；7.9×13.5cm；10.2×15.5cm；10.8×16cm；12×18cm；10.8×16cm；10.8×16cm；10.5×15.5cm；11.1×16.0cm；11.6×16.5cm；10.5×15.5cm；11.1×16.0cm；11.6×16.5cm |  | 101；102；103；104；105；106；107；108；109；110；111；112；113；114；115；116；117；118；119；120；121；122；201；202；203；204；205；206；207；208；209；210；211；212；213；214；215；216；217；301；302；303；304；305；306；307；308；309；310；123；124；125；126；127；128；129；130；131；132；133；134；135；136；137；138；139；140；141；142；；143；144；145；146；147；148；149；150；151；152；153；154；155；156；157；158；159；160；161；162；163；164；165；166；167；168；169；170；171；218；219；220；221；222；223；224；225；226；227；228；229；230；231；232；233；234；235；236；237；238；239；240；241；242；243；244；245；246；247；248；249；251；252；253；254；255；256；257；258；259；260；261；262；263；264；265；266；267；268；269；270；271；272；273；274；275；276；277；278；279；280；281；282；283；284；285；286；287；288；289；290；291；292；293；294；311；312；313；314；315；316；317；318；319；320；321；322；323；324；325；326；327；328；329；330；331；332；333；334；335；401；402；403；404；405；406；407；408；409；410；411；412；413；414；415；416；TH01；TH02；TH03；TH05；TH06；TH07；TH08；TH09；TH10；TH11；TH12；TH13；TH15；TH16；TH17；TH18；TH19；TH20；L101；L102；L103；L104；L105；L106；L107；L108；L109；L110；L111；L112；L113；L114；L115；L116；L117；L118；L119；L120；L121；L122；L124；L125；L126；L127；L128；L129；L130；L131；L132；L201；L202；L203；L204；L205；L206；L207；L208；L209；L210；L211；L212；L213；L214；L215；L216；L217；L218；L219；L220；L221；L222；L223；L224；L225；L226；L227；L228；L229；L230；L231；L232；L233；L234；L235；L236；L237；L238；L239；L240；L241；L242；L243；L244；L301；L302；L303；L304；L305；L306；L307；L308；L309；L310；L311；L312；L313；L314；L315；W101；W102；W103；W104；W105；W106；W107；W108；W109；W110；W111；W112；W113；W114；W201；W202；W203；W204；W205；W206；W207；W208；W209；W210；W211；W212；W213；W214；W301；W302；W303；W304；W305；W306；W307；W308；W309；W310；W311；W312；W313；W314；W315；W316 |  | 聚丙烯 |  | 国械注准20153461335 | 国械注准20153131335 | 36个月 |  | PETG吸塑盒和特卫强盖材；特卫强透析纸袋。 |  | 该产品由聚丙烯单丝编织而成，可分平片及网塞两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于股疝或II-IV型腹股沟疝的无张力疝修补补片。 |  | 1、按照腹股沟疝手术常规操作，显露腹股沟缺损区，创面彻底止血； 2、根据患者腹股沟管后壁缺损区域及疝环大小选择合适规格的疝补片，观察外包装是否损坏； 3、无菌操作取出样品备用； 4、如有必要，可根据腹股沟缺损区域形状、大小修剪疝补片至合适大小； 5、按照疝环充填式无张力修补法修补疝环和腹股沟管后壁； 6、缝合关闭各层切口； 7、术后常规处理。
00136148 | ECC显色培养基 | 大肠杆菌ECC显色培养基 | 博赛 |  | 90mm/70mm |  | 90mm/70mm |  | 培养皿 |  | 豫械注准20152400446 |  | 6个月 |  | 热缩膜 |  | 蛋白胨、牛肉膏、酵母膏、氯化钠、色素、琼脂。 |  | 主要用于大肠杆菌及粪大肠菌群的鉴定和计数。 |  | 微生物培养法

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
赣械注准20192400009 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400013 |  | 甘胆酸测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
桂械注准20192400006 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2019-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 2029-02-12 | [9 empty] | 该产品由反应板，ID芯片(1个/盒)、检测缓冲液，取样器和说明书组成。 (注:包装规格75T,100T,150T,200T不包含取样器) 反应板上的测试线包有SAA抗体(0.78μg±0.39μg)，质控线包有鸡IgY抗体(0.39μg±0.2μg)，检测缓冲液中含有荧光标记的SAA抗体络合物(4μg/mL±2μg/mL),荧光标记的鼠抗鸡IgY抗体络合物 (0.2μg/mL±0.1μg/mL),牛血清白蛋白(1%)和叠氮化钠(0.1%)。(注:不同批号试剂盒中各组分不能互换) |  |  | 2
国械注准20193101902 |  | 一次性使用胆红素吸附柱 | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400233 |  | D-二聚体（D-Dimer)检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400239 |  | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400279 |  | 白介素6检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 | [12 empty] | 2
赣械注准20192070038 |  | 一次性使用脉搏血氧探头 | [9 empty] | 2019-02-11 |  | 2024-02-10 | [13 empty] | 2
国械注准20193130090 |  | 肋骨接骨板系统 | [9 empty] | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2029-02-19 | [12 empty] | 3
京械注准20192400082 |  | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2029-03-05 | [9 empty] | 产品包含 1/10/20/50 人份血清淀粉样蛋白 A/C-反应蛋白检测卡、1/10/20/50 支样品缓冲液(300μL/支)、1份二维码(内含校准信息)每人份试剂独立铝箔袋包装内含1支检测卡和1包干燥剂。 检测卡由标记垫(喷涂有胶体金标记的鼠抗人血清淀粉样蛋白A和鼠抗人 C-反应蛋白单克隆抗体混合物)、样品垫、硝酸纤维素膜(T1 线包被鼠抗人血清淀粉样蛋白 A;T2 线包被鼠抗人 C-反应蛋白单克隆抗体;C线包被羊抗鼠多抗体)、吸水纸、塑料载板组成。 样品缓冲液由 0.1%的表面活性剂和 0.1mol/L的Tris 溶液(pH7.0)组成。 |  | 用于体外定量测定人血清、血浆、全血(静脉血和指尖血)中血清淀粉样蛋白 A和 C-反应蛋白的含量。 | 2
国械注进20193131945 |  | 膝关节假体(骨水泥型) | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |  |  |  | 北京威联德骨科技术有限公司 |  | Waldemar Link GmbH & CO. KG |  |  |  | 该产品包括表面式、铰链式及组配式膝关节假体。产品组件包括股骨组件、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体、螺钉、中置器及延长杆。胫骨托、螺钉及表面式膝关节假体股骨组件材料为铸造钴铬钼合金；胫骨衬垫、髌骨假体、中置器材料为超高分子量聚乙烯；;延长杆材料为Ti6A14V钛合金；铰链式及组配式膝关节假体股骨组件金属部分材料为铸造钴铬钼合金，塑料部分材料为超高分子量聚乙烯。灭菌包装。 |  | 作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 | 3
国械注准20193130113 |  | 空心螺钉系统 | [9 empty] | 2019-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2029-02-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193130080 |  | 脊柱内固定系统-CoCrMo棒系列 | [9 empty] | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400409 |  | 抗缪勒氏管激素（AMH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗缪勒氏管激素（AMH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-04-08 |  | 2024-04-07 | 2029-04-07 | [9 empty] | 试剂盒由AMH磁珠包被物(R1)，AMH吖啶酯标记物(R2）、AMH反应缓冲液(R3）、试剂盒信息卡;校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码组成。其中AMH磁珠包被物(R1）含包被抗AMH抗体（鼠单抗）的磁珠包被物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白(牛白蛋白，鼠IgG）、0.5%Proclin300。AMH吖啶酯标记物(R2）含吖啶酯标记的抗AMH抗体（鼠单抗）结合物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白(牛白蛋白，鼠IgG)、0.5% Proclin300。AMH反应缓冲液 (R3）含PBS缓冲液、蛋白(牛白蛋白，鼠IgG）、0.5% Proclin300。试剂盒信息卡：1份。含配套校准品信息，如校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。AMH校准品CO-C2含不同浓度AMH(重组抗原）的牛血清白蛋白溶液，Proclin300。校准品信息卡：l份。含校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品一维码:1份。含校准品批号、检测项目、水平等相关信息。AMH质控品QC1-QC2含不同浓度AMH的牛血清白蛋白溶液；质控品靶值表：1份。本质控品的靶值范围为批特异，质控品靶值详见靶值表。质控品信息卡1份。含质控品批号、检测项目等相关信息。质控品一维码1份。含质控品批号、检测项目、水平等相关信息。”； |  |  | 2
粤械注准20202400224 |  | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2020-03-01 |  | 2025-02-28 | [10 empty] | 试剂盒由 R1、R2、R3、试剂盒信息卡；校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码组成。 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆中总三碘甲状腺原氨酸（TT3）的含量；临床上主要用于辅助评价甲状腺功能。 | 2
京械注准20192400106 |  | P2Y12受体血小板凝集检测试剂卡（比浊法） | [9 empty] | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 | [9 empty] | "每盒产品包括 1/10/25/50 人份试剂卡、质控品(选配)。 P2Y12 受体血小板凝集检测试剂卡主要成分为3%的纤维蛋白原包被的微球、213μM 的 ADP、234.6nM的PGE1、213.3μM 的isO-TRAP,560μM 的PAR4-激活肽、2%的牛血清白蛋白。 质控品包括:质控水平 1、质控水平2稀释液、质控水平2试剂球，质控范围见标签。 质控水平 1(2mL):主要成分为0.1mM氯化钠、0.38%Carbon Ink、1%甘油 v/v，磷酸盐缓冲液，质控水平1目标范围为≤60PU。 质控水平2稀释液(2mL):主要成分为0.1 mM 氯化钠、0.38%Carbon Ink 、0.2%TritonX-100 v/v，磷酸盐缓冲液。 质控水平 2 试剂球:主要成分0.17mM海藻糖、10.5μM聚乙二醇8000，1BU/mL 巴曲酶，HEPES 缓冲液。质控水平2目标范围为210PU~393PU。" |  | 用于体外检测人全血中P2Y12 受体途径相关的血小板凝集功能 | 2
京械注准20192400105 |  | 环氧酶-1血小板凝集检测试剂卡（比浊法） | [9 empty] | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 | [9 empty] | "每盒产品包括 1/10/25/50 人份试剂卡、质控品(选配) 环氧酶-1 血小板凝集检测试剂卡主要成分为 3%的纤维蛋白原包被的微球、10.7mM 的花生四烯酸、2%的牛血清白蛋白。 质控品包括:质控水平 1、质控水平2稀释液、质控水平2试剂球，质控范围见标签。 质控水平1(2mL):主要成分为0.1mM氯化钠、0.38%Carbon Ink、1%甘油 v/v，磷酸盐缓冲液,质控水平 1目标范围为 350~393 AU。 质控水平2稀释液(2mL):主要成分为0.1mM 氯化钠、0.38%Carbon Ink、0.2%TritonX-100 v/，磷酸盐缓冲液。质控水平 2 试剂球:主要成分 0.17mM 海藻糖、10.5μM 聚乙二醇8000，1BU/mL 巴曲酶，HEPES 缓冲液。质控水平2目标范围为518~702AU。" |  | 用于体外检测人全血中与环氧酶-1活性相关的血小板聚集功能。 | 2
国械注进20142405471 |  | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20142405153 |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20142405211 |  | β－胶原特殊序列检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20152400203 |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20152400202 |  | 高敏肌钙蛋白T定标液 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400916 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152401548 |  | 多项治疗药物监测用质控品 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20192400056 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
京械注准20162401042 |  | 血小板聚集功能（ADP途径）检测试剂盒（粘度测定法） | [9 empty] | 2016-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | "试剂1（10μl管*5、10μl管*1）：生理盐水、高岭土（0.3mg/ml） 试剂2（1ml管*1、100μl管*1）：生理盐水、CaCl2（0.2mol/l） 试剂A（160μl/瓶*1、40μl/瓶*1）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、巴曲酶（0.05mg/ml） 试剂B（60μl瓶*1、40μl瓶*1）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、二磷酸腺苷（0.05mg/ml） H2O（1ml/管*1、500μl/瓶*1、）：纯化水 普通杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（无色） 巴曲酶杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（蓝色） |  | 本试剂盒与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血的血块强度(MA)指标，通过MA计算抑制率，用于评价患者服用噻分并吡啶类药物后的血小板功能。 | 2
赣械注准20192400011 |  | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注进20192400054 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注进20192400113 |  | 凝血酶原时间检测用校准品 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 2
苏苏械备20210969号 | 苏苏械备20210969 | 王不留行子耳贴 | [9 empty] | 2021-08-30 | 2023-07-07 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20172040532 |  | 一次性使用纤维环缝合器 | [9 empty] | 2022-04-25 |  | 2027-04-27 | [10 empty] | 一次性使用纤维环缝合器EFIT-I由枪体组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-II、EFIT-III、EFIT-IV、EFIT-V是由枪体和推结器组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-VI、EFIT-VII是由枪体和右缝合针组成，枪体由手柄、左缝合针、导丝、非吸收性外科缝线组成。EFIT-VIII、EFIT-IX是由枪体、右缝合针和推结器组成，枪体由手柄、左缝合针、导丝、非吸收性外科缝线组成。 |  |  | 2
国械注进20142405076 |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400015 |  | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（GSSG底物法） | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注进20152400752 |  | 肌酸激酶MB同工酶测试卡（时间分辨免疫荧光法） AQT90 FLEX CKMB Test Kit | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [12 empty] | 2
国械注进20152400761 |  | 肌酸激酶MB同工酶定标卡（时间分辨免疫荧光法）AQT90 FLEX CKMB CAL Cartridge | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400755 |  | 肌红蛋白检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400231 |  | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2029-03-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400157 |  | 心肌肌钙蛋白I／肌酸激酶同工酶／肌红蛋白（cTnI／CK-MB／Myo）三合一检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 2029-02-20 | [12 empty] | 2
国械注准20193130272 |  | 硬脑（脊）膜补片 | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [9 empty] | 产品由牛跟腱提取的胶原蛋白制成，具有三维孔隙结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。 |  | 适用于硬脑膜、硬脊膜组织缺损的修复。 | 3
湘械注准20182400180 |  | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2018-11-28 | 2023-07-03 |  |  | 2018-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2028-11-27 |  |  | 爱威科技股份有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒检测卡由检测区(包被鼠抗人HCG单克隆抗体0.5mg/ml)、质控区(包被羊抗鼠IgG多克隆抗体)、胶体金结合物垫(包被另一株鼠抗人HCG单克隆抗体5ug/ml)、硝酸纤维素膜、塑料外壳(卡型、笔型)支持物组成。 |  | 用于体外定性检测妇女尿液中人绒毛膜促性腺激素,用于妊娠早期的辅助诊断,不能用于肿瘤的辅助诊断。 |  | 2
湘械注准20182400182 |  | 大便隐血质控品 | [9 empty] | 2018-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2028-11-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400024 |  | 钙卫蛋白/乳铁蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401094 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 2
国械注准20193130061 |  | PEEK椎间融合器 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
豫械注准20152400446 |  | ECC显色培养基 | 大肠杆菌ECC显色培养基 | [8 empty] | 2020-04-09 |  | 2025-04-08 | [13 empty] | 2
皖械注准20192400029 |  | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400027 |  | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
国械注进20153170503 |  | 牙科复合树脂修复材料 Neofil | [9 empty] | 2018-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2028-10-09 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20193170089 |  | 牙科树脂水门汀 | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20153170705 |  | 复合树脂 Herculite Precis | [9 empty] | 2018-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2028-10-09 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
冀械注准20192140014 |  | 医用脉冲冲洗器 | [6 empty] | 2024-01-19 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | [12 empty] | 2
国械注进20153170933 |  | 牙科玻璃纤维根管桩 | [9 empty] | 2018-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2028-10-09 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
京械注准20162401041 |  | 血小板聚集功能（AA途径）检测试剂盒（粘度测定法） | [9 empty] | 2016-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | "试剂1（10μl/管*5、10μl/管*1）：生理盐水、高岭土（0.3mg/ml） 试剂2（1ml/管*1、100μl/瓶*1）：生理盐水、CaCl2（0.2mol/l） 试剂A（110μl/瓶*1、40μl/瓶*1）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、巴曲酶（40BU/ml）、活化XIII因子（0.05mg/ml） 试剂C（60μl/瓶*1、40μl/瓶*1、）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、花生四烯酸（7.75mg/ml） H2O（1ml/管*1、500μl/瓶*1）：纯化水 普通杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（无色） 巴曲酶杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（蓝色） |  | 本试剂盒与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血的血块强度(MA)指标，通过MA计算抑制率，用于评价患者服用阿司匹林药物后的血小板聚集功能。 | 2
京械注准20162401038 |  | 血小板聚集功能（ADP及AA途径）检测试剂盒（粘度测定法） | [9 empty] | 2016-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | "试剂1（10μl管*5、10μl管*1）：生理盐水、高岭土（0.3mg/ml） 试剂2（1ml/管*1、100μl/管*1）：生理盐水、CaCl2（0.2mol/l） 试剂A（160μl/瓶*1、40μl/瓶*1、）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、巴曲酶（40BU ml）、活化XIII因子（0.05mg/ml） 试剂B（60μl/瓶*1、40μl/瓶*1）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、二磷酸腺苷（0.05mg/ml） 试剂C（60μl/瓶*1、40μl/瓶*1、）：冻干粉 Tris-HCL缓冲液（50mmol/L，PH7.5）、花生四烯酸（7.75mg/ml） H2O（1ml/管*1、500μl/瓶*1）：纯化水 普通杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（无色）巴曲酶杯（5套、1套）：聚苯乙烯材料（蓝色） |  | 本试剂盒与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血的血块强度(MA)指标，通过MA计算抑制率，用于评价患者服用阿司匹林及噻吩并吡啶类药物后的血小板功能。 | 2
京械注准20142400060 |  | 血栓弹力图质控品 | [9 empty] | 2019-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2029-06-17 | [9 empty] | "冻干粉，2水平；水平I：75%猪抗凝血浆、25%生理盐水 ，水平II：100%猪抗凝血浆，氯化钙溶液：0.2M CaCl2 样品杯：聚乙烯（无色） 水平I的目标质控范围:1.0min&lt;凝血时间(R)&lt;2.0 min、0min&lt;凝血速率（K）5.0min、60°&lt;切线与水平夹角( Angle)&lt;90°、10.0mm〈最大振幅(MA) &lt;50.0mm，水平II的质控范围:2.0min&lt;凝血时间(R)、0min凝血遠率(K)&lt;5.0min、60°〈切线与水平夹角( Angle) &lt;90°、50.0mm&lt;最大振幅(M)90.0mm。质控品质控范围批特异性,详见瓶签。" |  | 与本公司血栓弹力图仪及配套试剂联合使用，用于血栓弹力图仪和血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(度测定法)的室内质量控制。 | 2
国械注进20153401561 | 国械注进20152401561 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 3
国械注进20172637094 | 国械注进20172177094 | 保护帽 | [9 empty] | 2017-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2027-11-22 | [12 empty] | 2
国械注进20192401595 |  | 胎盘生长因子定标液 | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20142404953 |  | 胎盘生长因子检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20142404954 |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20142405156 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20152400336 |  | 蛋白质正常值质控品(尿液/脑脊液) | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400575 |  | 抗缪勒管激素定标液 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152401562 |  | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400335 |  | 糖化血红蛋白检测用正常值质控品 | [9 empty] | 2019-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2029-02-18 | [12 empty] | 2
国械注进20192400057 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注进20192400053 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注进20192400055 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注进20192400058 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注进20153173904 |  | 牙胶尖TF Adaptive Gutta Percha Points | [9 empty] | 2019-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-04 | 2029-05-04 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20143176250 |  | 回填牙胶 | [9 empty] | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20153131005 |  | 可吸收颅颌面接骨板系统 |  |  |  |  | 天津医宁医疗器械有限公司 |  | 2023-03-03 |  |  | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2029-03-03 |  |  |  | 天津医宁医疗器械有限公司 |  | 芬兰INION公司 Inion Oy |  |  |  | 可吸收颅颌面接骨板系统由可吸收接骨板、网状可吸收接骨板和可吸收接骨螺钉组成。可吸收颅颌面接骨板系统由两种共聚物共混制成， 一种共聚物为（L-乳酸-D，L乳酸）共聚物，材料牌号为PLDL 1002；另一种为（L-乳酸-三亚甲基碳酸酯）共聚物，材料牌号为PLTMC 4003。产品以无菌状态供货，一次性使用。 |  | 本产品预期用于颅面骨、面中部、上颌和下颌创伤修复。用于下颌时，应与合适的颌间固定配合使用。 | 3
国械注进20143135901 |  | 骨水泥 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 | [12 empty] | 3
赣械注准20192400017 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400016 |  | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400010 |  | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳兔疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400012 |  | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400020 |  | 尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400023 |  | 粪便分析质控物 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [9 empty] | 阴性质控物:缓冲液、基质；阳性质控物(精密度质控物):经过处理的兔红细胞、基质、缓冲液、防腐剂(苯甲酸钠);阳性质控物(灵敏度质控物):经过处理的兔红细胞、虫卵1、虫卵2、基质、缓冲液、防腐剂(甲醛、苯甲酸钠)。 |  | 粪便分析质控物适用于粪便分析仪或粪便人工镜检的质量控制。 | 2
湘械注准20192400026 |  | 乳铁蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
国械注准20193130070 |  | 胸主动脉覆膜支架系统 | [9 empty] | 2019-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-13 | 2029-02-13 | [12 empty] | 3
国械注准20193031573 |  | 一次性使用中心静脉导管穿刺包 | [9 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20182401129 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
国械注准20163172318 |  | 牙种植体系统 | [9 empty] | 2021-07-06 |  | 2026-07-05 | [13 empty] | 3
豫械注准20172400873 |  | 血?嗜血杆菌分隔琼脂平板 | 血琼脂?嗜血杆菌分隔平板 |  |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2022-10-26 |  | 2027-10-25 |  |  |  | 郑州博赛生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 1、一次性使用分隔培养皿；2、培养基：血琼脂培养基、巧克力嗜血杆菌琼脂培养基。 |  | 用于痰、咽拭子、全血、脓液、尿、分泌物、宫颈分泌物、穿刺液、胸水、脑脊液、宫腔积液同一临床样本中一般细菌及嗜血杆菌的分离培养。 |  | 2
豫械注准20172400898 |  | 血·肠道菌分隔琼脂平板 | 血琼脂?肠道菌分隔平板 |  |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2022-11-07 |  | 2027-11-06 |  |  |  | 郑州博赛生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 1、一次性使用塑料培养皿；2、培养基：血琼脂基础培养基、麦康凯琼脂培养基、中国蓝琼脂培养基、SS琼脂培养基、伊红美兰琼脂培养基。 |  | 用于肠道菌和其他苛养菌的分离培养和鉴定。 |  | 2
国械注准20193130292 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注进20193131798 |  | 髓腔塞 | [9 empty] | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 |  |  |  | 北京威联德骨科技术有限公司 |  | Waldemar Link GmbH & Co. KG |  |  |  | 产品由符合ISO 5834-2的Ⅰ型超高分子量聚乙烯材料制成。产品为灭菌包装。 |  | 用于骨水泥型假体植入手术，作用为防止骨水泥溢入髓腔限制区域，适用部位为股骨、胫骨和肱骨的髓腔。 | 3
国械注进20193031836 |  | 房间隔穿刺针 | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400844 |  | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [10 empty] | 试剂盒由 R1、R2、试剂盒信息卡；校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码等组成。 |  |  | 2
国械注进20193031842 |  | 造影导丝 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 3
京械注准20162401039 |  | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法） | [9 empty] | 2016-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | "试剂1（10μl*10管、10μl*20管、10μl*50管、1ml 瓶*5）：生理盐水、高岭土（0.3mg/ml） 试剂2（1ml*1管、3ml 瓶*5）：生理盐水、CaCl2（0.2mol/l） 普通杯（选配）（10套、20套、50套、500套）：聚苯乙烯材料" |  | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外检测人全血的血凝时间(R)、血凝速率(Angle)、血块成形时间(K)、血块强度(MA)、血凝指数(CI)指标，用于评价人凝血及纤溶系统的功能。 | 2
国械注进20183172706 |  | 口腔可吸收生物膜 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 3
国械注准20193130014 |  | 髋关节假体生物型股骨柄 | [6 empty] | 2023-04-27 |  |  | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [12 empty] | 3
苏械注准20182400756 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400754 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400024 |  | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20232011012 |  | 消融电极 |  | 中国江苏南京 |  |  |  | 2023-07-21 |  | 2023-08-22 |  | 2023-07-21 |  | 2028-07-20 |  |  |  | 江苏科泰柯林医疗科技有限责任公司 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 由电极、绝缘套管、手柄、手控按钮开关、电缆线 和插头组成。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌， 一次性使用。 |  | 产品适用于与频率为 0.3MHz～3MHz，单极工作模式 下高频输出电压不大于 3000V(峰值）的高频发生器 配合使用，在临床各科外科手术中作组织切割、凝 血用。 |  | 2
皖械注准20192400030 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒（酶抑制法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400023 |  | 胰淀粉酶测定试剂盒（免疫抑制-EPS底物法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
国械注准20193400616 | 皖械注准20232400014 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-25 | 2029-08-25 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193131732 |  | 胸普外科修补膜 | [6 empty] | 2023-10-20 |  |  | 2019-03-25 | 2023-10-20 | 2024-03-24 | 2029-03-24 | [12 empty] | 3
川械注准20222080130 |  | 一次性使用麻醉吸氧面罩 | 一次性使用可变径吸氧面罩 |  |  |  |  | 2022-07-27 |  |  |  | 2022-07-27 |  | 2027-07-26 |  |  |  | 四川科弘医疗器械有限公司 | [5 empty] | W系列、X系列、T系列产品由气垫、罩壳（含呼吸管路接头、输氧管接头、挂钩）、可变径密封球囊（含检查口）、球囊充气管、充气指示囊、球囊单向阀、气垫单向阀（选配）、固定带（I型、Y型、松紧带，选配）、波纹管（选配）组成；P系列产品由气垫、罩壳、呼吸管路接头、挂钩、气垫单向阀（选配）、固定带（松紧带，选配）组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 | 产品由气垫、罩壳（含呼吸管路接头、输氧管接头、挂钩）、可变径密封球囊（含检查口）、球囊充气管、充气指示囊、球囊单向阀、气垫单向阀、固定带、波纹管（选配）、管接头（选配）、连接管（选配）组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 | 产品供临床麻醉、吸氧用。 | 产品供临床吸氧用。 | 2
国械注进20143136033 |  | 骨水泥 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 | [12 empty] | 3
国械注准20223400365 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2022-03-17 | 2023-05-17 | 2023-03-16 | 2028-05-16 | [12 empty] | 3
粤械注准20182401095 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401090 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2028-12-19 | [12 empty] | 2
国械注准20193130011 |  | 髋关节假体生物型髋臼假体 | [6 empty] | 2023-09-12 |  |  | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [12 empty] | 3
国械注进20153400771 | 国械注进20152400771 | 糖类抗原125定标液 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 3
国械注进20152402325 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
国械注准20193131645 |  | 胸普外科修补膜 | [6 empty] | 2023-09-21 |  |  | 2019-03-04 | 2023-09-21 | 2024-03-03 | 2029-03-03 | [12 empty] | 3
国械注准20153130482 |  | 乳房补片 | [6 empty] | 2023-10-20 |  |  | 2019-06-24 | 2023-10-20 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 3
国械注进20173170475 |  | 回填牙胶 | [9 empty] | 2020-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-21 | 2030-09-21 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20152171119 |  | 硅橡胶印模材 Take 1 Advanced | [9 empty] | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2028-10-17 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 2
国械注进20142045107 | 国械注进20142065107 | 关节镜手术用冲洗装置Irrigation System | [6 empty] | 2023-02-28 |  |  | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 |  |  |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | 康美公司 ConMed Corporation |  |  |  | 该产品由冲洗主机、遥控器、电源线及配套使用一次性冲洗 软管（PVC材料）组成，规格型号见附页。 |  | 在关节镜手术过程中，提供可控制的液体扩张以及手术区域 的冲洗。 | 2
赣械注准20192400019 |  | 髓过氧化物酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400008 |  | IV型胶原蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比虫法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
京械注准20192400086 |  | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [9 empty] | "卡型产品包含 1/10/20/50 人份血清淀粉样蛋白 A/C-反应蛋白检测卡、1/10/20/50 支样品缓冲液(300μL/支)、1份二维码(内含校准信息)每人份试剂独立铝箔袋包装，内含1支检测卡和1包干燥剂。 卡盒型产品包含1卡盒(内含 20/24/48 人份检测卡及干燥剂、附有标曲信息)、1瓶样品缓冲液(50mL/瓶) 检测卡由荧光垫(喷涂有荧光微球标记的鼠抗人血清淀粉样蛋白A 和 C-反应蛋白单克隆抗体混合物)、样品垫、硝酸纤维素膜(T1线包被鼠抗人血清淀粉样蛋白A:T2 线包被鼠抗人C-反应蛋白单克隆抗体;C线包被羊抗鼠抗体)、吸水纸、塑料载板组成。样品缓冲液由 0.1%的表面活性剂和0.1mol/L的Tris 溶液(pH7.0)组成。" |  | 用于体外定量测定人血清、血浆、全血(静脉血和指尖血)中血清淀粉样蛋白 A和 C-反应蛋白的含量。 | 2
国械注进20153130029 |  | 可吸收螺钉 |  |  |  |  | 天津医宁医疗器械有限公司 |  | 2023-02-16 |  |  | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2029-03-03 |  |  |  | 天津医宁医疗器械有限公司 |  | 芬兰INION公司 Inion Oy |  |  |  | 该产品由可吸收螺钉与金属适配器组成。可吸收螺钉由L-乳酸-D，L-乳酸共聚物（L-乳酸：D，L-乳酸为80：20），金属适配器（辅助螺钉旋入，不与人体接触）由符合ASTM F899标准规定的316不锈钢材料制成。灭菌包装。 |  | 与合适的辅助固定（如坚强固定植入物、石膏或支具）配合使用，预期用于骨折愈合期间骨折复位的维持。 | 3
京械注准20192400088 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [9 empty] | "卡型产品包含 1/10/20/50 人份检测卡、1/10/20/50 支样品缓冲液(200mL/支)、1份二维码(内含校准信息)，每人份试剂独立铝箔袋包装内含 1支检测卡和 1包干燥剂。 卡盒型产品包含1卡盒(内含 20/24/48 人份检测卡及干燥剂、附有标曲信息)、1瓶样品缓冲液(15mL/瓶) 检测卡由荧光垫(喷涂有荧光微球标记的鼠抗人肌红蛋白单克隆抗体、样品垫、硝酸纤维素膜(T线包被鼠抗人肌红蛋白单克降抗体;C线包被羊抗鼠多抗体)、吸水纸、塑料载板组成。 样品缓冲液由 0.1%的表面活性剂和 0.1mol/L的 Tris 溶液(pH7.0)组成。" |  | 用于体外测定人血清、血浆、全血(静脉血和指尖血)中肌红蛋白的含量。 | 2
粤械注准20192400693 |  | 泌乳素（PRL）测定试剂盒（化学发光免疫分析法) | 泌乳素（PRL）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-06-19 |  | 2024-06-18 | [10 empty] | 试剂盒由R1、R2、试剂盒信息卡；校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码组成。 |  |  | 2
京械注准20192400087 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [9 empty] | "卡型产品包含 1/10/20/50 人份检测卡、1/10/20/50 支样品缓冲液(200uL/支)、1份二维码(内含校准信息)，每人份试剂独立铝袋包装内含 1 支检测卡和 1包干燥剂。 卡盒型产品包含1卡盒(内含 20/24/48 人份检测卡及干燥剂、附有标曲信息)、1瓶样品缓冲液(15mL/瓶) 检测卡由荧光垫(喷涂有荧光微球标记的鼠抗人肌酸激酶同工酶单克隆抗体)、样品垫、硝酸纤维素膜(T线包被鼠抗人肌酸激酶同工酶单克隆抗体;C线包被羊抗鼠抗多体)、吸水纸、塑料载板组成。 样品缓冲液由 0.1%的表面活性剂和 0.1mol/L的Tris 溶液(pH7.0)组成。" |  | 用于体外测定人血清、血浆、全血(静脉血和指尖血)中肌酸激酶同工酶的含量。 | 2
赣械注准20192400014 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400007 |  | a1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400018 |  | N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MPT-NAG底物法) | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注准20193130327 |  | 脊柱骨水泥 | [9 empty] | 2019-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | [9 empty] | 该产品由液体和粉体两部分组成。液体主要包含甲基丙烯酸甲酯（MMA）单体、N,N-二甲基甲苯胺和对苯二酚。粉体主要包含聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，硫酸钡和过氧化苯甲酰。产品为无菌包装，一次性使用。安瓿瓶中液体采用除菌过滤方法灭菌；安瓿瓶吸塑包装采用环氧乙烷灭菌；粉体及其初包装采用?射线灭菌；灭菌有效期两年。 |  | 适用于椎体成形术或椎体后凸成形术中对椎体的填充与稳定。 | 3
湘械注准20182400181 |  | 促黄体生成素检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2018-11-28 | 2023-07-03 |  |  | 2018-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2028-11-27 |  |  | 爱威科技股份有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒检测卡由检测区(包被鼠抗人LH单克隆抗体1.0mg/mL)、质控区(包被羊抗鼠IgG多克隆抗体)、胶体金结合物垫(包被另一株鼠抗人LH单克隆抗体10ug/mL)、硝酸纤维素膜、塑料外壳(卡型、笔型)支持物组成。 |  | 用于检测妇女尿液中促黄体生成激素水平,以预测排卵时间,用于指导育龄妇女选择最佳受孕时间或者指导安全期避孕。 |  | 2
粤械注准20182401096 |  | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401140 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401091 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2028-12-19 | [12 empty] | 2
国械注准20163400976 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-01-21 |  | 2026-01-20 | [13 empty] | 3
国械注进20152400758 |  | 肌钙蛋白I定标卡（时间分辨免疫荧光法）AQT90 FLEX TnI CAL Cartridge | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [12 empty] | 2
国械注进20193400059 |  | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法） | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | [8 empty] | 2019-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2029-02-27 | [12 empty] | 3
国械注进20192400116 |  | 凝血校准品 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20142405051 |  | 脑利钠肽前体定标液 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20152400574 |  | 抗缪勒管激素质控品 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20152402323 |  | 妊娠相关性血浆蛋白A定标液 | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
国械注进20152402655 |  | 多标记物质控品 | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400753 |  | N末端脑钠肽前体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400025 |  | 尿液干化学分析质控物 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400059 |  | 甘胆酸测定试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2029-04-21 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400028 |  | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮戊二酸底物法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400025 |  | 25-羟基维生素D测定剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400026 |  | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制-乳酸底物法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400022 |  | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20232010766 |  | 中性电极 |  | 江苏南京 |  |  |  | 2023-06-02 |  | 2023-08-22 |  | 2023-06-02 |  | 2028-06-01 |  |  |  | 江苏科泰柯林医疗科技有限责任公司 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 由铝箔、导电压敏胶、海绵、防粘膜、电缆组成。 产品为非无菌提供，一次性使用。 |  | 连接人体和高频手术设备，提供低电流密度的高频 电流回路，防止人体灼伤用。 |  | 2
皖械注准20192400031 |  | 脂联素测定剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400028 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400377 |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 2
辽械注准20182090113 |  | 暖宫隔物灸 | [5 empty] | 2018-10-31 | 2022-08-04 | 2023-11-02 | 2024-02-02 | 2018-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2028-10-30 | [8 empty] | 该产品由铁粉、氯化钠、活性炭、蛭石粉、膨胀珍珠岩粉、磁化水及无纺布袋组成。 |  | 用于改善微循环，促进血液循环，防止组织缺氧，缓解局部器官、组织的疼痛。适用于暖宫及缓解痛经、产后腹痛。 |  | 2
国械注进20143176127 |  | 光固化水门汀 NX3 | [9 empty] | 2018-05-26 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2028-05-15 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
京械注准20162401040 |  | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法） | [9 empty] | 2016-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | "试剂1（10μl/管*5、10μl/管*10、50μl/瓶*1）：生理盐水、高岭土（0.3mg/ml） 试剂2（1ml/管*1、1ml/管*1、3ml/瓶*1）：生理盐水、CaCl2（0.2mol/l） 普通杯（选配）（5套、10套、50套）：聚苯乙烯材料（无色） 肝素酶杯（5套、10套、50套）：肝素酶（冻干粉，50U/ml）、聚苯乙烯材料（黄色）" |  | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外检测人全血的血凝时间(R)指标，用于评价肝素治疗前后全血的凝血功能。 | 2
国械注进20152400753 |  | C反应蛋白测试卡（时间分辨免疫荧光法） AQT90 FLEX CRP Test Kit | [9 empty] | 2019-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 2029-04-07 | [12 empty] | 2
国械注进20152400337 |  | 尿十项检测条 | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20152400204 |  | 高敏肌钙蛋白T定标液 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400205 |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
赣械注准20192070037 |  | 一次性使用体温探头 | [9 empty] | 2019-02-11 |  | 2024-02-10 | [13 empty] | 2
国械注进20153403723 |  | 单纯疱疹病毒(1+2型)IgG质控品 | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 3
国械注进20143135900 |  | 骨水泥 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 | [12 empty] | 3
国械注进20152400755 |  | 氨基末端B型脑钠肽前体定标卡（时间分辨免疫荧光法） AQT90 FLEX NT-proBNP CAL Cartridge | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [12 empty] | 2
国械注进20152400754 |  | 肌红蛋白定标卡（时间分辨免疫荧光法） AQT90 FLEX MYO CAL Cartridge | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400760 |  | 肌红蛋白测试卡（时间分辨免疫荧光法）AQT90 FLEX MYO Test Kit | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152400756 |  | C反应蛋白定标卡（时间分辨免疫荧光法） AQT90 FLEX CRP CAL Cartridge | [9 empty] | 2019-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 2029-04-07 | [12 empty] | 2
国械注进20152402324 |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素定标液 | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
国械注进20152403258 |  | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
国械注进20152404049 |  | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
国械注进20193400165 |  | 铜蓝蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 | [12 empty] | 3
国械注准20193101759 |  | 一次性使用血液灌流器 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 | [12 empty] | 3
苏械注准20192400610 |  | 人S100蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400255 |  | 降钙素原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2029-03-20 | [12 empty] | 2
京械注准20192020100 |  | 静脉剥脱导丝 | [9 empty] | 2019-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2029-03-21 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20193061625 | 血管内超声诊断导管 | J1268 | 北京伟龙科仪贸易有限公司 | J11243 | 上海滨霖医疗器械有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
苏械注准20232400481 | 抗核小体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400549 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400583 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400615 | 抗核糖体核蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400883 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400898 | 抗 Ro52 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400901 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400933 | 抗sp100抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400961 | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400983 | 类风湿因子 IgA 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401023 | 抗核抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401025 | 免疫球蛋白 G 亚型 4 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401068 | 免疫球蛋白 G1 亚型检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401047 | 免疫球蛋白 G 亚型 3 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401081 | 免疫球蛋白 G 亚型 2 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401124 | 抗Mi-2抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232401141 | 抗心磷脂抗体 IgG/A/M 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400374 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400375 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400376 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400377 | 抗β2糖蛋白I总抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400378 | 抗β2糖蛋白 I 抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400379 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400380 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400381 | 抗双链DNA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400382 | 抗线粒体抗体M2检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400383 | 抗蛋白酶3抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400384 | 抗髓过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400385 | 抗SSB抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400386 | 类风湿因子检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400387 | 类风湿因子 IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400388 | 类风湿因子 IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400389 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400395 | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20222400396 | 抗SSA抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400403 | 抗C1q抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400406 | 抗Scl-70抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400407 | 抗Sm抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400428 | 抗Sm/nRNP抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400430 | 抗组蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400431 | 抗PM-Scl抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400432 | 抗着丝点抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
苏械注准20232400433 | 抗Jo-1抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | HCS06321 | 苏州惠中生物科技有限公司 | HCS02265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS07824 | 江苏科泰柯林医疗科技有限责任公司 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司
HCS08095 | 金禾中科生物科技(北京)有限公司 | 金禾中科医疗器械（北京）有限公司