## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00402149 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效。 | [8 empty] | 2~8℃条件下储存，有效期为12个月。试剂开封后，2~8℃保存30天内有效
00401607 | B型钠尿肽 (BNP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效 | [8 empty] | 2~8℃条件下储存，有效期为12个月。试剂开封后，2~8℃保存30天内有效
00105489 | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光法） | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 丽珠 |  | ANA-15:dsDNA、Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、PO、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Sc1-70、Jo-l、PM-Scl、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒； ANA-13:dsDNA、Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、PO、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、AMA M2、Sc1-70、Jo-l、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒； ANA-9:dsDNA、Nucleosome、Histone、Sm、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、Sc1-70、Jo-l、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒。 | ANA-15：30人份/盒、60人份/盒；ANA-13：30人份/盒、60人份/盒；ANA-9：30人份/盒、60人份/盒 | ANA-15:dsDNA、Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、PO、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Sc1-70、Jo-l、PM-Scl、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒； ANA-13:dsDNA、Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、PO、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、AMA M2、Sc1-70、Jo-l、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒； ANA-9:dsDNA、Nucleosome、Histone、Sm、SS-A/Ro52kD、SS-A/RO6OkD、SS-B/La、Sc1-70、Jo-l、U1-SnRNP 30人份/盒、60人份/盒。 | ANA-15：30人份/盒、60人份/盒；ANA-13：30人份/盒、60人份/盒；ANA-9：30人份/盒、60人份/盒 | 试剂盒 |  | 粤械注准20192401173 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、R1（磁条码） 包含不同抗原包被的磁条码，以及包被了BSA的对照磁条码，复溶后使用。 2、R2（结合物） 藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体，直接使用。 3、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2 包含BSA的磷酸盐缓冲液，直接使用 4、dsDNA校准品1和dsDNA校准品2 包含dsDNA IgG抗体以及BSA的磷酸盐缓冲液，为冻干品，复溶后使用 5、ANA阴性对照 基质为磷酸盐缓冲液，冻干品，复溶后使用 6、ANA阳性对照 基质为含抗核抗体的磷酸盐缓冲液，冻干品，复溶后使用。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Jo-1、PM-Scl和U1-snRNP IgG抗体。 |  | 磁条码免疫荧光法 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Jo-1、PM-Scl 和U1-snRNP IgG抗体。
00298607 | CD45RO检测试剂 | CD45RO抗体试剂 | [6 empty] | / | [13 empty] | 该试剂盒 2～8℃避光条件下有效期为 24 个月。 试剂开瓶后，2～8℃避光条件下储存，有效期为 3 个月。 试剂经过运输稳定性研究，使用冷藏包装箱 （2~8℃）可稳定运输 3 天。 试剂不可冷冻保存，避免光线的直接照射
00390772 | 核酸纯化试剂盒（磁珠法） | 核酸纯化试剂（磁珠法） | [6 empty] | 羧基修饰四氧化三铁磁珠，工作缓冲液 | [13 empty] | 12个月
00038478 | 尿道测压导管 |  | 维信 |  | NDN-1226F0、NDN-1229F0、NDN-1226F1、NDN-1229F1、NDN-1228F0、NDN-1228F1、NDN-1238F0、NDN-1238F1 |  | NDN-1226F0、NDN-1229F0、NDN-1226F1、NDN-1229F1、NDN-1228F0、NDN-1228F1、NDN-1238F0、NDN-1238F1 |  | 医用PVC |  | YZB/川0001-2014 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 由管体、分支器、接头组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌 |  | 该产品是通过液路连接管与尿动力分析仪相连，通过该系统导管将压力传递到尿动力学分析仪中的压力传感器上分别进行膀胱内压力测量、尿道内压力测量。 |  | 1、操作者使用液体石蜡润滑导管前端。 2、嘱患者深呼吸放松，将导管通过尿道轻轻插入膀胱内，进行尿动力测量。 3、完成操作后，用标准方法处理导管。
00329553 | 总前列腺特异性抗原（tPSA）检测试剂盒 | 总前列腺特异性抗原（tPSA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [6 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月 | [8 empty] | 2-8
00176862 | 检查手套 | 医用检查手套 | 运达 |  | 按表面形式分为：麻面有粉、光面有粉、麻面无粉、光面无粉；按尺寸分为：特小号（XS）、小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL) |  | 按表面形式分为：麻面有粉、光面有粉、麻面无粉、光面无粉；按尺寸分为：特小号（XS）、小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL) |  | 天然橡胶胶乳 |  | 豫长械备20150051号 |  | 3年 |  | 纸盒 |  | 医疗检查过程中穿戴于检查者手部位的用品。由天然橡胶胶乳制成 |  | 用于防止医生与患者之间的交叉感染 |  | 打开包装，即可使用
00328635 | 糖类抗原15-3（CA15-3）检测试剂盒 | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月；试剂开封后2~8℃保存 30天内有效。 | [8 empty] | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月
00264799 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 乳房病灶旋切式活检系统-一次性使用乳房旋切检针 |  |  | FJMMT08G、FJMMT11G、FJMMT08GP、FJMMT11GP、FJENC07G、 FJENC10G、FJENC12G、FJENC07GP、 FJENC10GP、 FJENC12GP | FJENC07G、FJMMT08G | FJMMT08G、FJMMT11G、FJMMT08GP、FJMMT11GP、FJENC07G、 FJENC10G、FJENC12G、FJENC07GP、 FJENC10GP、 FJENC12GP | FJENC07G、FJMMT08G | 穿刺刀尖由0Cr17Ni4Cu4Nb材料制成,内旋刀管和外旋刀管、金属气管由06Cr19Ni10材料制成， 手柄、主机插板由ABS材料制成，连接头由PP材料制成，锥形接头由PC材料制成，组织收集仓、气路管由PVC材料制成。 |  | 湘械注准20212141558 | 国械注准20243012336 | 36月 |  | PETG材料 |  | 由穿刺旋切(探)针刀头(穿刺刀尖、内旋刀管、外刀管/外旋刀管、组织收集仓、手柄、金属气管(MMT型适用) )和真空管套件(气路管、连接头、主机插板、锥形接头)组成，穿刺刀尖由0Cr17Ni4Cu4Nb材料制成,内旋刀管和外旋刀管、金属气管由06Cr19Ni10材料制成， 手柄、主机插板由ABS材料制成，连接头由PP材料制成，锥形接头由PC材料制成，组织收集仓、气路管由PVC材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应. | 由主机(含真空桶)、手柄、旋切针和脚踏开关组成。 | 产品与乳房旋切系统主机配合使用，在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或部分切除，供活检取样时使用。 | 用于在超声设备引导下对患者的异常乳腺组织进行活检取样。 | 1、一次性使用乳房旋切活检针与乳房旋切系统主机配合使用；2、在使用时，穿刺旋切针刀头连接到乳房旋切系统主机相对应的动力手柄上。真空管套件连接到乳房旋切系统主机的控制阀及真空桶；3、完成连接后开始手术，在超声引导下一次性使用乳房活检针穿刺至病灶下方、通过乳房旋切系统主机形成的真空负压将目标病变组织吸入穿刺旋切针刀头中，乳房旋切系统主机的动力手柄带动穿刺旋切针刀头的内旋刀旋转前进，切割目标病变组织。切割完毕后，通过真空负压将切割下来目标病变组织运送至收集仓。
00402028 | 皮质醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效。 | [8 empty] | 2~8℃条件下储存，有效期为12个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效。
00343022 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒 | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效。 | [8 empty] | 2-8度 12个月
00004115 | 可吸收止血纱布（商品名：纱泰祺可吸收止血纱布） |  | 纱泰祺 |  | （mm）片：350*50、100*75、75*50、75*25、70*50、50*12.5、25*25、11*11、19*19、40*40、50*35、50*50、60*40、60*50、80*50、80*60、100*80、100*90、100*100； 卷：20*10、15*10、10*10、60*40、80*50、80*60 | 片：350×50mm、100×100mm、100×90mm、100×80mm、 100×75mm、80×60mm、80×50mm、75×50mm、70×50mm、75×25mm 、60×50mm 、60×40mm、50×50mm、50×35mm、40×40mm、25×25mm、50×12.5 mm、 19×19mm、 11×11mm、150×100mm、180×80mm、120×120mm、140×100mm、130×100mm、110×110mm、150×80mm、120×100mm、110×100mm、120×80mm、90×80mm、80×80mm、80×70mm、150×30mm、80×40mm； 卷：80×60mm、80×50mm、60×40mm、20×10mm、15×10mm、10×10mm | （mm）片：350*50、100*75、75*50、75*25、70*50、50*12.5、25*25、11*11、19*19、40*40、50*35、50*50、60*40、60*50、80*50、80*60、100*80、100*90、100*100； 卷：20*10、15*10、10*10、60*40、80*50、80*60 | 片：350×50mm、100×100mm、100×90mm、100×80mm、 100×75mm、80×60mm、80×50mm、75×50mm、70×50mm、75×25mm 、60×50mm 、60×40mm、50×50mm、50×35mm、40×40mm、25×25mm、50×12.5 mm、 19×19mm、 11×11mm、150×100mm、180×80mm、120×120mm、140×100mm、130×100mm、110×110mm、150×80mm、120×100mm、110×100mm、120×80mm、90×80mm、80×80mm、80×70mm、150×30mm、80×40mm； 卷：80×60mm、80×50mm、60×40mm、20×10mm、15×10mm、10×10mm | 主要结构：本产品由再生纤维素编织物经化学改性而成，化学成分为羧甲基纤维素钠。 |  | 国械注准20143142370 |  | 2年 |  | 双层纸铝塑袋 |  | 产品性能：本产品溶于水，能吸收血液中的水分膨化并形成凝胶，贴附于出血口创面，堵塞、封闭小血管和毛细血管末端，达到辅助止血的目的。本产品在人体内溶解并被人体吸收。 主要结构：本产品由再生纤维素编织物经化学改性而成，化学成分为羧甲基纤维素钠。 |  | 适用于腹部外科在结扎等传统止血方法所不能使用或使用无效时，作为辅助用品用以控制毛细血管、静脉或小动脉出血的止血。 |  | 1.本产品基本使用方法为覆盖、填塞、包裹； 2.使用前请先清理出血创面； 3.根据创面情况使用相应规格的止血纱布覆盖；若出血量较大，可采用多层覆盖并稍加压迫止血。 4.对于较深的创口，可以将纱布折叠后填塞创口，再用纱布覆盖创面，稍加按压，以便取得良好的止血效果； 5.将纱布放置后请勿再移动，如需移除，可用无菌蒸馏水、生理盐水或镊子将其自伤口清除； 6.有效止血后，应将多余的纱布移除，以减少组织反应。
00298513 | CD45RA检测试剂 | CD45RA抗体试剂 | [6 empty] | / | [13 empty] | 该试剂盒 2～8℃避光条件下有效期为 24 个月。 试剂开瓶后，2～8℃避光条件下储存，有效期为 3 个月。 试剂经过运输稳定性研究，使用冷藏包装箱 （2~8℃）可稳定运输 3 天。 试剂不可冷冻保存，避免光线的直接照射
00333907 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒 | 甲胎蛋白(AFP)检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [6 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月 | [8 empty] | 2-8度下12个月
00123567 | 检查手套 | 医用检查手套 |  |  | 按表面形式分为：麻面有粉、光面有粉、麻面无粉、光面无粉；按尺寸分为：特小号（XS）、小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL) |  | 按表面形式分为：麻面有粉、光面有粉、麻面无粉、光面无粉；按尺寸分为：特小号（XS）、小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL) |  | 天然橡胶胶乳 |  | 豫械注备20150051 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 医疗检查过程中穿戴于检查者手部位的用品。由天然橡胶胶乳制成 |  | 用于防止医生与患者之间的交叉感染 |  | 医用
00087266 | 降钙素原（PCT）定量检测试剂盒（免疫荧光法） | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法） | 汉唐 |  | 25人份/盒；50人份/盒 |  | 25人份/盒；50人份/盒 |  | 其他 |  | 鲁械注准20142400086 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 包被有PCT单克隆抗体和羊抗鼠抗体的检测板、荧光标记的PCT单克隆抗体 | 试剂盒的主要组成成分包括检测板、检测缓冲液（装量为50uL/管）、ID芯片。检测板由塑料板块和板条组成，板条的组成成分是 PVC 板、样品垫、硝酸纤维素膜、上端吸水纸，其中硝酸纤维素膜上有一条质控线和一条检测线，质控线上包被有羊抗鼠抗体，检测线上包被PCT单克隆抗体。检测缓冲液的主要组成成分为荧光标记的PCT单克隆抗体。ID芯片储存信息包括：项目基本信息、批次信息和校准曲线。 | 本试剂盒用于定量测定人血清或血浆中降钙素原（PCT）的含量。 | 用于体外定量测定人血清、血浆或全血中降钙素原（PCT）的含量。 | 1、将ID芯片插入到仪器中，确保ID芯片与试剂盒批号相匹配。 2、取出检测板及装有检测缓冲液的离心管，平衡至室温。 3、用移液器吸取规定量的样本加入到检测缓冲液中并充分混匀。 4、吸取规定量的样本混合液加入到检测板的加样孔中，室温放置规定时间。 5、将检测板插入到免疫荧光分析仪的样本槽中，确保检测板方向正确并将其完全推入，按“检测”键，仪器将自动扫描检测板。 6、从免疫荧光分析仪的显示屏幕上读取数据或直接打印结果。
00127102 | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光法） | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） |  |  | 30人份/盒，60人份/盒 |  | ANA-17（靶抗原：dsDNA、Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Sc1-70、Ku、Mi-2、Jo-l、PM-Scl、U1-snRNP ） | ANA-17 | 试剂盒 |  | 粤械注准20202400856 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 由R1(磁条码)、R2(结合物)、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2、dsDNA校准品1和dsDNA校准品2、ANA阴性对照和ANA阳性对照组成。其中R1：包含不同抗原包被的磁条码，以及包被了BSA的对照磁条码；R2：藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体；稀释缓冲液1和稀释缓冲液2：包含BSA的磷酸盐缓冲液；dsDNA校准品1：包含dsDNA IgG抗体以及BSA的磷酸盐缓冲液，冻干品；dsDNA校准品2：包含dsDNA IgG抗体以及BSA的磷酸盐缓冲液，冻干品；ANA阴性对照：基质为磷酸盐缓冲液，冻干品；ANA阳性对照：基质为含抗核抗体的磷酸盐缓冲液，冻干品。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体,以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro 52kD、SS-A/Ro 60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Sc1-70、Ku、Mi-2、Jo-l、PM-Scl 和U1-snRNP的IgG抗体。 |  | 磁条码免疫荧光法，用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体,以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro 52kD、SS-A/Ro 60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Sc1-70、Ku、Mi-2、Jo-l、PM-Scl 和U1-snRNP的IgG抗体。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro 52kD、SS-A/Ro 60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Ku、Mi-2 、Jo-1、PM-Scl和U1-snRNP 的IgG抗体。
00354177 | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒 | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [6 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下储存，30天内有效 | [8 empty] | 2-8度 12个月
00013303 | 中性电极 |  | 美成 |  | MA2000、 MA2000-R、 MA2000-H、MA2000-1、 MA2000- 1R、 MA2000-1H、 MA2000-B、 MA2000-BR、MA2000-BH、 MA2000- 1B、 MA2000- 1 BR、MA2000- 1BH、 MA2000-C、 MA2000-CR、MA2000-CH、 MA2000- 1C、MA2000- 1CR、MA2000- 1CH |  | MA2000、 MA2000-R、 MA2000-H、MA2000-1、 MA2000- 1R、 MA2000-1H、 MA2000-B、 MA2000-BR、MA2000-BH、 MA2000- 1B、 MA2000- 1 BR、MA2000- 1BH、 MA2000-C、 MA2000-CR、MA2000-CH、 MA2000- 1C、MA2000- 1CR、MA2000- 1CH |  | 凝胶 |  | YZB／粤1115-2011《中性电极》 |  | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 主要由电极导线、回路负极板和夹具组成。其中型号MA2000、MA2000-1、MA2000- -B、MA2000- 1B、MA2000-C、 MA2000-1C导线 (MA-1) 可选配。 |  | 与高频手术器配合使用，在外科手术中作切割或凝血之用。 |  | 1．选择距离病人手术部位较近的血管丰富和肌肉平坦的位置； 2．清洗消毒使用位置，并且完全擦干； 3. 使用前先确认所选的产品规格是否和主机配套(兼容)； 4．粘牢到皮肤上，理顺边缘防止流体进入接触区； 5．接好导线夹具（带线产品忽略）；连接电缆到高频手术设备的相应插座上； 6．除去时从边角慢慢揭起，揭离过快容易损伤皮肤。
00402020 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [7 empty] | 液体 |  |  |  |  | 在2~8℃条件不储存，有效期18个月。试剂开封后，2~8℃下保存 30 天内有效。 | [8 empty] | 2~8℃条件下储存，有效期为12个月，试剂开封后，2~8℃保存30天内有效；校准品和质控品复溶后24小时内有效，使用后应立即密封好放置于-20℃以下保存，可保存30天，仅可冻融一次，避免反复冻融
00383763 | HLA-DR检测试剂 | 人类白细胞抗原DR抗体试剂 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 该试剂盒2～8℃密闭避光条件下有效期为24个月。试剂开瓶后，2～8℃避光条件下储存，有效期为3个月。试剂经过运输稳定性研究，使用冷藏包装箱(2～8℃)可稳定运输3天。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
沪械注准20232060266 |  | 一次性使用电子胆道内窥镜导管 | [5 empty] | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-09-20 |  | 2028-09-19 |  |  |  | 上海安清医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由头端部、插入部、操作部、视频连接部组成。操作部上有器械控制接口、转动手柄和吸引/灌流控制接口。头端部由镜头和LED官员组成。 |  | 产品与本公司的医用内窥镜图像处理器（型号EOS-H-01）配合使用，供医疗机构通过视频监视器为胆道区域观察、诊断、摄影和治疗提供图像，不能与高频附件配合使用。 | 产品与本公司医用内窥镜图像处理器（型号 EOS-H-01）或便携式医用内窥镜图像处理器（型号：EA100）配合使用，供医疗机构通过视频监视器为胆道区域观察、诊断、摄影和治疗提供图像，不能与高频附件配合使用。 | 2
鲁青械备20201229号 |  | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学法） | 颗粒酶B（Granzyme B）抗体试剂（免疫组织化学法） | [8 empty] | 2020-12-23 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20192172856 |  | 定制式活动义齿 | [5 empty] | 2019-12-31 | 2025-11-25 |  |  | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [8 empty] | 局部义齿由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成，全口义齿由人工牙和基托组成。 |  | 产品用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  | 2
国械注准20153141843 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 中国浙江 |  |  |  | 2020-10-27 | 2025-01-21 |  |  | 2020-10-27 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2030-10-25 | 产品技术要求 |  | 浙江京环医疗用品有限公司 | [5 empty] | 由外套、芯杆、活塞、注射针组成（也可以不带注射针）。 |  | 适用于医疗单位供人体注射药液或配药、加药用。 |  | 3
国械注准20203031018 |  | 大动脉覆膜支架球囊导管 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 3
国械注准20223131474 |  | 聚醚醚酮颅骨修补板 | 聚醚醚酮颅骨修补系统 |  |  |  |  | 2022-11-08 | 2023-01-31 |  |  | 2022-11-08 | 2023-01-31 | 2027-11-07 |  |  |  | 成都美益达医疗科技有限公司 | [5 empty] | 聚醚醚酮颅骨板由符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT1）材料制成，非灭菌包装。 | 聚醚醚酮颅骨修补系统由骨板和连接板组成，由符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT1）材料制成。其中骨板含灭菌和非灭菌包装，非灭菌包装使用前由医疗机构进行灭菌，连接板和灭菌包装的骨板采用辐照灭菌，无菌提供，灭菌有效期为5年。 | 用于颅骨缺损修补重建的外科治疗。 | 本产品适用于颅骨缺损修补重建的外科治疗，连接板需与骨板配合使用。 | 3
国械注准20203400088 |  | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2020-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2030-01-21 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂、样本稀释液、吸管。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的肺炎支原体IgG抗体。 | 3
粤械注准20192401361 |  | 左乙拉西坦质控品 | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由低值质控品、中值质控品、高值质控品组成，其主要成分为左乙拉西坦，基质液为含 牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。 不同批号质控品中的各组分不可互换。同一批号质控品可适用于不同批号检测试剂盒的质量控制。 注：靶值范围详见参考值（参考范围）表。 |  | 用于西门子Viva-E和Viva-ProE全自动生化分析仪上配套左乙拉西坦测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的质量控制。 | 2
国药准字S10950020 |  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [8 empty] | 1
沪械注准20242060143 |  | 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件 | [5 empty] | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-16 |  | 2029-05-15 |  |  |  | 上海安清医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管、输尿管支架管和输尿管负压导引鞘组成，各组件均具有有效第二类医疗器械注册证。 |  | 建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及时取出结石及异物。 |  | 2
国械注准20153401884 |  | AlK基因重排检测试剂盒（荧光原位杂交法） | [9 empty] | 2020-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 2030-09-13 | [12 empty] | 3
鲁青械备20201264号 |  | CD56检测试剂（CD56-APC） | CD56抗体试剂 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190270号 |  | 溶血素 | 流式细胞分析用溶血剂 | [8 empty] | 2019-07-12 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20200502号 |  | 鞘液 | 流式细胞分析用鞘液 | [8 empty] | 2020-04-23 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20213030116 |  | 可调弯输送系统 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
国械注准20163031276 |  | 输送鞘 | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
国械注准20203030722 | 粤械注准20252030287 | 导管鞘组 | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [9 empty] | 产品由鞘管组件、扩张器组件、穿刺针组件、导引导丝、整直器和塑柄手术刀组成。鞘管组件由鞘管、三通阀、侧支小段、止血阀、去应力管组成；扩张器组件由扩张器管和扩张器针座组成；穿刺针组件分为套管穿刺针组件和单管穿刺针组件，套管穿刺针组件由导引套管、导引套管座、穿刺针针管、穿刺针针座和针盒组成；单管穿刺针组件由穿刺针针管、穿刺针针座和针盒组成；导引导丝由芯丝、安全丝（仅0.035“导丝含有）和绕丝组成；塑柄手术刀分为短塑柄手术刀和长塑柄手术刀，由刀片、刀柄和刀套组成。 |  | 该导管鞘组有助于血管内器械的经皮进入。适用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术，不包含经房间隔进入左侧心脏。 | 3 | 2
国械注准20223020592 |  | 一次性使用夹子装置 |  | 国产 |  | 江苏安特尔医疗科技有限公司 |  | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-09 |  | 2027-05-08 |  | 国械注准20223020592 |  | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用夹子装置由夹钳部和输送部组成。其中夹钳部由夹片和夹片套组成，输送部由旋转套、包塑弹簧管、圆锥杆头、滑环、滑杆、拇指环组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为2年。 | 一次性使用夹子装置由夹钳部和输送部组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为 2 年。 | 适用于内窥镜下的标记和各种原因引起的上、下消化道出血，如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血的机械性止血。 |  | 3
国械注进20163030483 | 国械注进20162030483 | 导丝 | [9 empty] | 2020-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2030-12-14 | [12 empty] | 3 | 2
湘械注准20202401148 |  | 肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 2030-06-14 | [12 empty] | 2
赣械注准20152140228 |  | 剖腹产专用手术薄膜 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20152140231 |  | 眼科专用手术薄膜 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20152140230 |  | 颅脑手术薄膜 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20202081656 |  | 呼吸管路 | [9 empty] | 2020-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | [12 empty] | 2
京经械备20210327号 | 京经械备20210327 | 核酸纯化试剂盒（磁珠法） | 核酸纯化试剂（磁珠法） |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  | 2021-09-17 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 赛纳生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 羧基修饰四氧化三铁磁珠，工作缓冲液 | 主要组成成分：磁珠（羧基磁珠）、Tris-HCl（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐）、NaCl（氯化钠）、PEG（聚乙二醇）。 | 用于核酸的纯化步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用 | 用于核酸的纯化步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 1
国械注进20192140598 |  | 医用防护口罩 | [9 empty] | 2019-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-08 | 2029-12-08 | [12 empty] | 2
国械注准20203400469 |  | 白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2030-05-07 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400172 |  | 伏立康唑质控品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由低值质控品、中值质控品、高值质控品组成，其主要成分为伏立康唑，基质液为含牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。 |  | 适用于Viva-E和Viva-ProE全自动生化分析仪上配套伏立康唑测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的质量控制。 | 2
国械注准20203400106 |  | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2020-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2030-02-03 | [9 empty] | 内标溶液、阴性质控品、临界阳性质控品、强阳性质控品、反应试剂、矿物油B、靶值单。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血浆/血清样本中的乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）。 | 3
国药准字S10910154 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-16 | 2030-03-16 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [8 empty] | 1
国械注进20182400015 | 国械注进20182220015 | 钠电极 | [9 empty] | 2023-01-05 |  | 2028-01-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400210 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20202401149 |  | 抗缪勒氏管激素（AMH）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2020-06-15 | 2025-06-13 | 2020-08-21 | 2025-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 2030-06-14 |  |  | 湖南康芯生物科技有限责任公司 | [5 empty] | 试剂盒由AMH检测试剂、干燥剂、铝箔袋、说明书、ID卡组成，检测试剂具体信息如下： 硝酸纤维素膜:硝酸纤维素膜,T线包被抗AMH单抗I(0.8~1.5mg/mL),C 线包被有羊抗鼠lgG抗体(0,1~0.5mg/mL)和DNP-BSA(0.5~1.0mg/mL) 偶合物垫:封闭的玻璃纤维素膜,包被有荧光标记的抗AMH单抗Ⅱ (0.08~0.3mg/mL)和 兔抗 DNP抗体 (0.05~0.2mg/mL) 样品垫:封闭的玻璃纤维素膜 液体吸收垫:植物纤维素 PVC底板:PVC片 塑料卡壳:PS塑料 |  | 本检测试剂盒适用于体外定量检测人血清中抗缪勒氏管激素（AMH）的浓度 |  | 2
粤惠械备20170006号 |  | 检查手套 | 医用薄膜手套 | [8 empty] | 2018-11-16 | 2022-05-06 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20162200211 |  | 揿针 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20162200212 |  | 皮内针 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20162200213 |  | 梅花针 | [9 empty] | 2021-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [12 empty] | 2
赣械注准20202020291 |  | 手术切口层保护器 | [9 empty] | 2020-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2030-04-28 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401311 |  | 解脲脲原体分离培养基试剂盒 | [9 empty] | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2030-07-26 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由解脲脲原体干粉培养基和稀释液组成。 |  | 本产品适用于临床解脲脲原体的分离培养。 | 2
赣械注准20202140361 |  | 医用手术衣 | [9 empty] | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2030-05-26 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401491 |  | 细菌性阴道病联合测定试剂盒（化学反应法） | [9 empty] | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2030-08-11 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | A 唾液酸酶检测液、B 过氧化氢检测液、C 白细胞酯酶检测液、D 样本抽提液、E 反应板 |  | 适用于细菌性阴道病的快速辅助诊断（唾液酸酶定性检测及阴道pH值检测）、过氧化氢和白细胞酯酶的定性检测。 | 2
Q3LC002-2018 |  | 病理标本袋 | [9 empty] | 2018-08-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤械注准20152401310 |  | 人型支原体分离培养基试剂盒 | [9 empty] | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2030-07-26 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由人型支原体干粉培养基和稀释液组成。 |  | 本产品适用于临床人型支原体的分离培养。 | 2
粤械注准20202141770 |  | 一次性使用活检针 | [9 empty] | 2020-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-02 | 2030-11-02 | [12 empty] | 2
国械注进20192140069 |  | 一次性使用检查帽 | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注准20153140832 |  | 一次性使用输液连接管 | [9 empty] | 2020-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-27 | 2030-07-27 | [12 empty] | 3
国械注准20153140834 |  | 一次性使用无菌注射针 |  | 中国 |  |  |  | 2020-10-27 | 2025-01-26 |  |  | 2020-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 2030-10-26 |  |  | 浙江京环医疗用品有限公司 | [5 empty] | 1、注射针由针座、针管、保护套构成；针座和护套均采用聚丙烯制成；针管采用奥氏体不锈钢材料。2、性能：无菌、无热原 |  | 适用于医疗单位配套注射器具进行皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液用。 |  | 3
浙械注准20152180984 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2030-08-05 | [12 empty] | 2
赣械注准20152140232 |  | 医用鼻贴 | [6 empty] | 2025-04-25 |  |  | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20152140250 |  | 医用眼罩 | [6 empty] | 2025-07-01 |  |  | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
国械注准20213130022 |  | 髂动脉分叉支架系统 | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 3
渝械注准20202400144 |  | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2030-06-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20212100036 |  | 腹膜透析外接短管 | [9 empty] | 2021-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2031-01-20 | [12 empty] | 2
湘械注准20202400430 |  | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（单克隆抗体胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2022-01-29 | 2025-10-27 |  |  | 2025-01-09 |  | 2030-01-08 | [13 empty] | 2
国械注准20203400566 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2030-06-04 | [12 empty] | 3
国械注进20192140195 |  | 医用手术薄膜 | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2029-04-21 | [12 empty] | 2
国械注进20182140373 |  | 医用手术衣 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
国械注进20182400017 | 国械注进20182220017 | 参比电极 | [9 empty] | 2023-01-05 |  | 2028-01-04 | [13 empty] | 2
鄂械注准20192172855 |  | 定制式固定义齿 | [5 empty] | 2019-12-31 | 2024-11-21 |  |  | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 |  |  | 武汉市定远义齿有限公司 | [5 empty] | 产品主要结构分为冠、桥；冠由固位体组成，桥由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 2
皖械注准20162400209 |  | 尿液碘检测试剂盒（过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法） | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
国械注准20203400538 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2030-06-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153401883 |  | EGFR基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | [9 empty] | 2020-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2030-09-10 | [12 empty] | 3
国械注准20203030533 |  | 微导管 | [9 empty] | 2020-05-27 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | 2030-06-05 | [9 empty] | 该产品由头端，管身，去应力管和座组成，其中管身有3层结构，包括内层聚四氟乙烯，中间层编织层和外层高分子层。产品头端有一个不透射线的定位标记，产品远端外表面有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 用于介入手术中，辅助导丝通过血管系统中的狭窄部位，也可用于注入试剂（如造影剂）等，神经血管应用除外。 | 3
粤械注准20192401332 |  | 全量程C反应蛋白（FR-CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 全量程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2023-10-10 |  |  | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2029-12-25 |  |  | 深圳市国赛生物技术有限公司 | [5 empty] | 由全量程C反应蛋白（FR-CRP）抗血清、全量程C反应蛋白（FR-CRP）缓冲液、全量程C反应蛋白（FR-CRP）处理缓冲液及全量程C反应蛋白（FR-CRP）磁卡组成，其中全量程C反应蛋白（FR-CRP）抗血清为兔抗人CRP抗体包被的乳胶颗粒，全量程C反应蛋白（FR-CRP）缓冲液为磷酸盐缓冲液，全量程C反应蛋白（FR-CRP）处理缓冲液为含溶血剂的磷酸盐缓冲液。 |  | 用于体外定量测定人体全血、血浆、血清中C反应蛋白的含量，C反应蛋白（CRP）主要作为一种非特异性炎症指标。 |  | 2
国械注准20203400468 |  | 烟曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2030-05-07 | [12 empty] | 3
苏泰械备20240014 |  | CD3检验试剂 | CD3抗体试剂 （流式细胞仪法-FITC） |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | 2024-06-12 | 2025-04-07 | 2024-02-05 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 本产品由FITC、PE、APC、Percp、Percp-Cy5.5、PE-Cy7、CF488、CF594、PC5.5、APC-A750、PB、KO、RD1、ECD、PE-Cy5、APC-Cy7荧光标记的CD3重组抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠组成 | 本产品由FITC荧光标记的鼠抗人CD3单克隆抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠(防腐剂)组成 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |  | 1
国械注准20203400156 |  | 乙型肝炎核酸测定试剂盒（PCR-荧光法） | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由内标溶液、阴性质控品、临界阳性质控品、强阳性质控品、样本处理液、反应试剂、靶值单组成（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血浆样本中的乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸。 | 3
湘械注准20212141558 | 国械注准20243012336 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 乳房病灶旋切式活检系统-一次性使用乳房旋切活检针 | [8 empty] | 2021-08-13 | 2024-11-21 | 2026-08-12 | 2029-11-20 | [11 empty] | 用于在超声设备引导下对患者的异常乳腺组织进行活检取样。 | 2 | 3
冀沧械备20160006号 | 冀沧械备20250025 | 口镜 | 一次性使用口镜 |  |  |  |  | 2016-04-19 | 2025-05-22 | 2023-12-01 | 2025-05-22 | 2016-04-19 | 2025-05-22 | 2099-12-31 | 2099-12-31 |  |  | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。非无菌产品。 | 产品由柄、带有连接杆的镜子组成。镜面采用玻璃或PET制成。非无菌提供。 | 用于口腔检查。 |  | 1
鲁青械备20190216号 |  | CD3检测试剂（CD3-FITC) | CD3抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-13 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190219号 |  | CD8检测试剂(CD8-PE) | CD8抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-13 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20230702 |  | CD45检测试剂（流式细胞仪法） | CD45抗体试剂 |  |  |  |  | 2023-07-12 |  |  |  | 2023-07-12 |  | 2099-12-31 |  |  |  | / | [5 empty] | 荧光标记的鼠抗人CD45单克隆抗体、磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20190217号 |  | CD4检测试剂(CD4-APC) | CD4抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-13 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20210677号 |  | 程序性死亡蛋白-1（PD-1/CD279）检测试剂（流式细胞仪法） | PD-1（CD279）检测试剂（流式细胞仪法） |  |  |  |  | 2021-10-22 |  |  |  | 2021-10-22 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | 由荧光标记的程序性死亡蛋白-1（PD-1/CD279）单克隆抗体和含BSA的磷酸盐缓冲液组成 |  | 用于检测人体血液中PD-1/CD279的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20230696 |  | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法） | 人类白细胞抗原DR抗体试剂 |  |  |  |  | 2023-07-07 |  |  |  | 2023-07-07 |  | 2099-12-31 |  |  |  | / | [5 empty] | 荧光标记的鼠抗人HLA-DR单克隆抗体、磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20201258号 |  | CD4检测试剂（CD4-FITC） | CD4抗体试剂 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190403号 |  | CD59检测试剂(CD59-FITC) | CD59抗体试剂 | [8 empty] | 2019-09-11 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190402号 |  | CD55检测试剂(CD55-PE) | CD55抗体试剂 | [8 empty] | 2019-09-11 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
冀械注准20212400165 |  | 白介素10测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400347 |  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400344 |  | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400349 |  | 糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400161 |  | α肿瘤坏死因子测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400162 |  | 白介素2测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
鲁青械备20220329号 |  | CD56检测试剂（CD56-PE-cy7） | CD56抗体试剂 |  |  |  |  | 2022-04-27 |  |  |  | 2022-04-27 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | PE-cy7荧光标记的鼠抗人CD56单克隆抗体及含有BSA的磷酸盐缓冲液组成。 |  | 检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 1
鲁青械备20210024号 |  | CD8检测试剂（APC-cy7） | CD8抗体试剂 | [8 empty] | 2021-01-11 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20210025号 |  | CD45检测试剂（CD45-PE-cy7） | CD45抗体试剂 | [8 empty] | 2021-01-11 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20210367号 |  | CD28检测试剂（CD28-FITC） | CD28抗体试剂 |  |  |  |  | 2021-05-28 |  |  |  | 2021-05-28 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | FITC荧光标记的鼠抗人CD28单克隆抗体、磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中CD28的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20210614号 |  | CD4检测试剂（CD4-PE-cy7） | CD4抗体试剂 |  |  |  |  | 2021-09-09 |  |  |  | 2021-09-09 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | PE-cy7荧光标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、含BSA的磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20190242号 |  | CD127检测试剂(CD127-APC) | CD127抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190241号 |  | CD56检测试剂(CD56-PE) | CD56抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190218号 |  | CD45检测试剂(CD45-PerCP) | CD45抗体试剂 | [8 empty] | 2019-05-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
湘械注准20202401658 |  | 尿液分析试纸条 | [9 empty] | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020588 |  | 一次性使用内窥镜套扎器 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [9 empty] | 一次性使用内窥镜套扎器由手柄、冲水管、扎带、牵引线、连接管、触发线、套扎圈、套扎管组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 与内窥镜配套，用于食道静脉曲张的血管结扎或用于套扎内痔。 | 2
沪械注准20182660171 | 沪械注准20182140171 | 胸腔闭式引流袋 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-08 | 2028-05-08 | [12 empty] | 2
浙械准注20192140567 | 浙械注准20192140567 | 一次性使用活检专用配针 | [9 empty] | 2019-10-09 | 2024-07-24 | 2024-10-08 | 2029-07-23 | [12 empty] | 2
国械注准20163071097 |  | 一次性使用有创压力传感器 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3
国械注准20203400539 |  | 乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2030-06-04 | [12 empty] | 3
国械注准20163400856 |  | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | [6 empty] | 2025-03-18 |  |  | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 3
赣械注准20152140233 |  | 粘贴造瘘袋 | [6 empty] | 2025-04-25 |  |  | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401710 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 质控品由低值质控品、高值质控品和复溶液组成。低值质控品、高值质控品含不同浓度的抗环瓜氨酸肽抗体，复溶液为含防腐剂 Proclin 300 的水溶液。 不同批号试剂盒中的各组分不可互换。 注：靶值范围详见参考值（参考范围）表。 |  | 本产品用于珠海丽珠试剂股份有限公司生产的抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法）的质量控制 | 2
国械注准20203400155 |  | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（RT-PCR荧光探针法） | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由内标溶液、强阳性质控品、临界阳性质控品、阴性质控品、反应试剂、矿物油、靶值单组成（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品为体外定量检测人血浆样本中的丙型肝炎病毒核糖核酸。 | 3
赣械注准20202140416 |  | 医用输液贴 | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
国械注准20203140287 | 湘械注准20252030397 | 一次性输液消毒接头 | [9 empty] | 2025-03-20 | 2025-04-30 | 2030-03-19 | 2030-04-29 | [8 empty] | 一次性输液消毒接头，由基座、海绵（含消毒剂）、封盖片组成。基座，材质为聚丙烯；海绵，为可吸附消毒剂，材质为聚氨酯；消毒剂为70%异丙醇水溶液；封盖片为复合铝箔。产品内包装采用纸塑袋，中包盒和外箱采用瓦楞纸箱。产品经钴-60γ射线辐照灭菌后无菌，供一次性使用。 |  | 既用于物理屏障输液（注射）器具无针接头，也用于对输液（注射）器具无针接头进行消毒。 |  | 3 | 2
国械注准20203400540 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体（抗-HBs）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2030-06-04 | [12 empty] | 3
国械注准20203400541 |  | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2030-06-04 | [12 empty] | 3
浙械注准20152170745 |  | 带环 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202141194 |  | 一次性使用无菌敷贴 | [9 empty] | 2020-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-16 | 2030-11-16 | [8 empty] | 水胶体自粘A型由PU膜、水胶体敷芯、离型纸组成。 水胶体自粘B型由PET背衬、涂有医用压敏胶的PU膜、水胶体敷芯、离型纸组成。 透明自粘A型由PET背衬、涂有医用压敏胶的PU膜、离型纸组成。 透明自粘B型由涂有医用压敏胶的PU膜、两面离型纸组成。 木质棉自粘A型由涂有医用压敏胶的无纺布、木质棉敷芯、离型纸组成。 木质棉自粘B型由涂有医用压敏胶的PU膜、木质棉敷芯、两面离型纸组成。 木质棉自粘C型由PET背衬、涂有医用压敏胶的PU膜、木质棉敷芯、离型纸组成。 |  | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。 |  | 2
沪械注准20172020685 |  | 一次性使用取石网篮 | [5 empty] | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2027-11-29 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品由网篮、外管组件、手柄以及导引嘴组成。网篮由镍钛合金材料组成；外管组件由导索和导管组成，其中导索由镍钛合金材料组成，导管由聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺材料组成；手柄由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组成；导引嘴由聚碳酸酯材料组成。 | 产品由网篮、外管组件、手柄以及导引嘴组成。网篮由镍钛合金材料组成；外管组件由导索和导管组成，其中导索由镍钛合金材料组成，导管由聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺材料或者聚醚醚酮材料组成；手柄由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组成；导引嘴由聚碳酸酯材料组成 | 适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物。 |  | 2
粤械注准20202400034 |  | 奥卡西平代谢物测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | [9 empty] | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 1、R1（抗体/底物）：主要成分为兔抗奥卡西平代谢物抗体、葡萄糖-6-磷酸钠盐，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）。 2、R2（酶）：主要成分为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PDH）标记的奥卡西平代谢物。 |  | 本产品用于体外定量测定人血清样本中的奥卡西平代谢物（10-单羟基衍生物（MHD））含量。 | 2
粤械注准20202400028 |  | 左乙拉西坦测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | [9 empty] | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 1、R1（抗体/底物）：主要成分为兔抗左乙拉西坦抗体、葡萄糖-6-磷酸钠盐，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）。 2、R2（酶）：主要成分为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PDH）标记的左乙拉西坦。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清样本中左乙拉西坦（LEV）的含量。 | 2
苏泰械备20240015 |  | CD8检测试剂 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法APC-Cy7） |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | 2024-06-05 | 2025-04-03 | 2024-02-05 | 2025-04-03 | 2099-12-31 | [9 empty] | 本产品由FITC、PE、APC、Percp、Percp-Cy5.5、PE-Cy7、CF488、CF594、PC5.5、APC-A750、PB、KO、RD1、ECD、PE-Cy5、APC-Cy7荧光标记的CD8重组抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠组成 | 本产品由APC-Cy7荧光标记的CD8重组抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠(防腐剂)组成 | 用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |  | 1
苏泰械备20240013 |  | CD4检测试剂 | CD4抗体试剂（流式细胞仪法PE-Cy7） |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | 2024-06-05 | 2025-04-07 | 2024-02-05 | 2025-04-07 | 2099-12-31 | [9 empty] | 本产品由FITC、PE、APC、Percp、Percp-Cy5.5、PE-Cy7、CF488、CF594、PC5.5、APC-A750、PB、KO、RD1、ECD、PE-Cy5、APC-Cy7荧光标记的CD4重组抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠组成 | 本产品由PE-Cy7荧光标记的鼠抗人CD4重组抗体和pH7.2的PBS缓冲液、叠氮钠(防腐剂)组成 | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |  | 1
粤械注准20202400027 |  | 左乙拉西坦校准品 | [9 empty] | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由CAL A～F 组成，其主要成分为左乙拉西坦，基质液为含牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。本产品可溯源至美国药典委员会（USP）的左乙拉西坦参考品。不同批号校准品中的各组分不可互换。同一批号校准品可适用于不同批号检测试剂盒的校准。注：不同批次 校准品的参考值可能存在差异， 详见对应批次的参考值表 。 |  | 用于西门子Viva-E和Viva-ProE全自动生化分析仪上配套左乙拉西坦测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的校准。 | 2
国械注准20153400417 |  | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 2030-02-16 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 含预包被板（测Anti-CP IgM）、酶标记物、阴性对照、阳性对照、临界值对照、样本稀释液、20倍浓缩洗液、底物缓冲液、底物液、终止液、封板膜、自封袋（含干燥剂）。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的肺炎衣原体IgM抗体（Anti-CP IgM）。 | 3
国药准字S20190039 |  | 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | [9 empty] | 2019-12-06 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2029-12-19 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [8 empty] | 3
国药准字S20020011 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-16 | 2030-03-16 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [8 empty] | 1
国药准字S20020012 |  | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-16 | 2030-03-16 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [8 empty] | 1
鲁青械备20201254号 |  | 固定剂 | 组织固定液 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20230694 |  | CD14检测试剂（流式细胞仪法） | CD14抗体试剂 |  |  |  |  | 2023-07-07 |  |  |  | 2023-07-07 |  | 2099-12-31 |  |  |  | / | [5 empty] | 荧光标记的鼠抗人CD14单克隆抗体、磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
鲁青械备20201261号 |  | CD16检测试剂（CD16-APC） | CD16抗体试剂 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20192140561 |  | 生物多糖冲洗胶液 | 羧甲基纤维素钠液体敷料 | [8 empty] | 2019-06-03 | 2025-05-08 | 2024-06-02 | 2030-05-07 | [12 empty] | 2
鲁青械备20201257号 |  | CD3检测试剂（CD3-PerCP） | CD3抗体试剂 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20220327号 |  | CD45检测试剂（CD45-APC-cy7） | CD45抗体试剂 |  |  |  |  | 2022-04-27 |  |  |  | 2022-04-27 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | APC-cy7荧光标记的鼠抗人CD45单克隆抗体及含BSA的磷酸盐缓冲液组成。 |  | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20163130339 |  | 室间隔缺损封堵器 | [9 empty] | 2020-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2030-12-14 | [12 empty] | 3
苏械注准20182141578 |  | 笔式胰岛素注射器 | 笔式注射器 | [8 empty] | 2018-11-29 | 2023-08-22 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
鲁青械备20210028号 |  | 程序性死亡受体1PD-1抗体试剂（免疫组织化学法） | PD-1抗体试剂（免疫组织化学法） | [8 empty] | 2021-01-12 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20201272号 |  | 破膜剂 | 流式细胞分析用破膜剂 | [8 empty] | 2020-12-31 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20220328号 |  | CD16检测试剂（CD16-PE-cy7） | CD16抗体试剂 |  |  |  |  | 2022-04-27 |  |  |  | 2022-04-27 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | [5 empty] | PE-cy7荧光标记的鼠抗人CD16单克隆抗体及含BSA的磷酸盐缓冲液组成。 |  | 检测人体生物标本中CD16的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20153140916 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 |  | 中国 |  |  |  | 2020-08-18 | 2025-07-24 |  |  | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2030-08-17 |  |  | 浙江京环医疗用品有限公司 | [5 empty] | 该产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器（塑料或金属）、空气过滤器（或进气器件）、管路、滴斗、滴管、滴斗下二通、流量调节器、注射件、乳胶管、止水夹、精密药液过滤器、外圆锥接头、精密输液针（也可以不带滴斗下二通、止水夹、外圆锥接头、注射件、乳胶管、静脉输液针）。 |  | 供临床输液用。 |  | 3
国械注进20182140406 |  | 医用敷巾 | [9 empty] | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2028-10-21 | [12 empty] | 2
国械注进20192140117 |  | 一次性使用无菌导尿包 | [9 empty] | 2019-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2029-03-19 | [12 empty] | 2
鲁青械备20230693 |  | CD11b检测试剂（流式细胞仪法） | CD11b抗体试剂 |  |  |  |  | 2023-07-07 |  |  |  | 2023-07-07 |  | 2099-12-31 |  |  |  | / | [5 empty] | 荧光标记的鼠抗人CD11b单克隆抗体、磷酸盐缓冲液。 |  | 检测人体生物标本中CD11b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
苏械注准20192140562 |  | 氨基多糖液体敷料 | 羧氨基葡聚多糖钠液体敷料 | [8 empty] | 2019-06-03 | 2025-06-25 | 2024-06-02 | 2030-06-24 | [12 empty] | 2
鲁青械备20201260号 |  | CD8检测试剂（CD8-APC） | CD8抗体试剂 | [8 empty] | 2020-12-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190240号 |  | CD25检测试剂(CD25-PE) | CD25抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁青械备20190239号 |  | CD16检测试剂(CD16-PE) | CD16抗体试剂 | [8 empty] | 2019-06-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20203130939 |  | 聚醚醚酮缝合锚钉 | [9 empty] | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2030-11-30 | [12 empty] | 3
国械注准20203030727 | 粤械注准20252030288 | 旋压式Y型连接阀套件 | [9 empty] | 2020-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2030-09-01 | [9 empty] | 本产品主要由旋压式Y型连接阀，塑型器，扭转器，延长管组件（可选）组成。旋压式Y型连接阀由Y型阀体、通用O型圈、通用鲁尔锁定接头、硅胶阀、垫片、螺纹连接盖、硅胶垫、密封盖和按钮组成；塑型器由塑型器针座、塑型器钢针和保护管组成；扭转器由扭转器手柄、扭转器端盖和扭转器夹头组成；延长管组件由鲁尔接头、鲁尔锁定接头和延长管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 |  | 用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液渗漏。 | 3 | 2
国械注准20203030723 | 粤械注准20252030286 | 导管鞘组 | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [9 empty] | 导管鞘组由鞘管组件、扩张器组件、穿刺针组件、导引导丝和塑柄手术刀组成。鞘管组件由鞘管、三通阀、侧支小段、止血阀、去应力管组成；扩张器组件由扩张器管、金属环和扩张器针座组成；穿刺针组件分为套管穿刺针组件和单管穿刺针组件，套管穿刺针组件由导引套管、导引套管座、穿刺针针管、穿刺针针座和针盒组成，单管穿刺针组件由穿刺针、穿刺针针座和针盒组成；导引导丝由芯丝、包覆层、亲水涂层组成；塑柄手术刀由刀片、刀柄和刀套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年 |  | 该导管鞘组有助于血管内器械的经皮进入。适用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术，不包括经房间隔进入左侧心脏。 | 3 | 2
国械注进20203010342 |  | 经直肠高强度聚焦超声治疗仪High Intensity Focused Ultrasound System |  | 美国 |  | 高迈德（天津）医疗设备有限公司 |  | 2020-07-08 | 2025-10-29 | 2023-09-27 |  | 2020-07-08 | 2025-10-29 | 2025-07-07 | 2030-10-28 | 国械注进20203010342 |  | 赛耐康医疗设备有限公司SonaCare Medical, LLC | 高迈德（天津）医疗设备有限公司 | 4000PendletonWay,Indianapolis,INUSA46226 | Sonablate Corp.(FKA) SonaCare Medical,LLC |  |  | 本产品由Sonablate控制台组件、Sonablate 30/40高频探头组件、Sonachill组件、Sonablate一次性套件（水路套件＋O型环）和配件（多轴步进器、探头臂、步进器导轨适配器）组成。 | 本产品由 Sonablate 控制台组件、Sonablate 30/40 高频探头组件、Sonablate冷却台组件、Sonablate 一次性套件（水路套件 +O 型环）和配件（多轴步进器、探头臂、步进器导轨适配器） 组成。 | 产品适用于T2期以内，无淋巴结及远处转移的中低危前列腺癌的局部消融治疗和已造成排尿功能障碍的前列腺增生（IPSS≥13，PV＜80ml，中叶突入膀胱＜1cm）的消融治疗；不适用于病灶位于前列腺前侧尖部及尿道前方、以及其他焦点无法到达或声通道被重要器官遮挡位置的患者。 产品必须在医疗机构内，由具有相关资质且经培训合格的临床医师使用。 | 产品适用于T2期以内，无淋巴结及远处转移的中低危前列腺癌的局部消融治疗和已造成排尿功能障碍的前列腺增生（IPSS≥13，PV＜80ml，中叶突入膀胱＜1cm）的消融治疗；不适用于病灶位于前列腺前侧尖部及尿道前方、以及其他焦点无法到达或声通道被重要器官遮挡位置的患者。 产品必须在医疗机构内，由具有相关资质且经培训合格的临床医师使用。 | 3
冀械注准20212400343 |  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400346 |  | 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400166 |  | 白介素1β测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400164 |  | 白介素8测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
国械注进20202140235 | 国械注进20202020235 | 手术切口层保护器 | [9 empty] | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 2030-04-27 | [12 empty] | 2
国械注进20202140337 |  | 自粘性透明敷料 | [9 empty] | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 | [12 empty] | 2
国械注进20192140651 |  | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
国械注进20192140064 |  | 粘贴伤口敷料 | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注进20163100048 |  | 血液净化体外循环血路 | 血液净化体外循环血路5008 Bloodlines |  |  |  | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 |  | 2024-08-26 |  |  | 2020-11-16 | 2025-11-16 | 2025-11-15 | 2030-11-15 | [9 empty] | 血管路采用医用等级软性PVC，连接头和其他成分由：PC，PVC，ABS，PE，PA，PBT，PP组成。 |  | 本产品为一次性使用产品，用于体外血液净化治疗。 | 3
粤械注准20192400170 |  | 伏立康唑测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 1、R1（抗体/底物）：主要成分为兔抗伏立康唑多克隆抗体、葡萄糖-6-磷酸钠盐，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）。 2、R2（酶）：主要成分为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PDH）标记的伏立康唑。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清样本中伏立康唑（VRC）的含量。 | 2
粤械注准20192400171 |  | 伏立康唑校准品 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由CAL A ～ F组成，其主要成分为伏立康唑。基质液为含牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。 |  | 用于西门子Viva-E和Viva-ProE全自动生化分析仪上配套伏立康唑测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的校准。 | 2
国械注进20172402463 |  | 氯电极 | [9 empty] | 2022-12-01 |  | 2027-11-30 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400229 |  | 肌红蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20142020230 |  | 一次性使用切口保护套 | 一次性切口牵开固定器 | [5 empty] | 2025-11-09 |  |  | 2024-08-12 |  | 2029-08-11 | [9 empty] | 一次性使用切口保护套由内、外卡环及管道组成。产品分为定高型和变高型两种，按尺寸不同分为若干规格，定高型按材料不同分为两种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性切口牵开固定器由内、外卡环及管道组成。产品分为定高型和变高型两种，按尺寸不同分为若干规格，定高型按材料不同分为两种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20153032345 |  | 导引导管 | [9 empty] | 2020-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2030-11-12 | [12 empty] | 3
赣械注准20202140292 |  | 粘贴伤口敷料 | [9 empty] | 2020-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2030-04-28 | [12 empty] | 2
赣械注准20192140191 |  | 一次性使用外科手术包 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
赣械注准20152070181 |  | 一次性使用口腔护理包 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401313 |  | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | [9 empty] | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2030-07-26 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由稀释液、冷冻干燥培养基、石蜡油、试剂条组成。 |  | 本产品适用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物敏感性试验。 | 2
国械注准20193021883 |  | 可吸收性外科缝线（带针） | [9 empty] | 2019-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2029-06-02 | [12 empty] | 3
粤械注准20202400856 |  | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由R1（磁条码）、R2（结合物）、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2、dsDNA 校准品1和dsDNA 校准品2、ANA阴性对照和ANA阳性对照组成。其中R1:包含不同抗原包被的磁条码,以及包被了BSA的对照磁条码;R2:藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体;稀释缓冲液1和稀释缓冲液2:包含BSA的磷酸盐缓冲液;dsDNA 校准品1:包含dsDNA IgG抗体以及BSA的磷酸盐缓冲液,冻干品;dsDNA 校准品2:包含dsDNA IgG抗体以及BSA的磷酸盐缓冲液,冻干品;ANA阴性对照:基质为磷酸盐缓冲液,冻干品;ANA阳性对照:基质为含抗核抗体的磷酸盐缓冲液,冻干品。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro 52kD、SS-A/Ro 60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Ku、Mi-2 、Jo-1、PM-Scl和U1-snRNP 的IgG抗体。 | 2
国械注许20163170060 |  | 口腔用胶原蛋白基质 癒立安膠原蛋白傷口敷料 | [9 empty] | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 2030-08-04 |  |  |  | 河康生物科技（上海）有限公司 | 和康生物科技股份有限公司 |  |  |  |  | 本产品是由健康牛筋组织中萃取出的胶原蛋白，应用冻 干工艺制成。为白色多孔状、可吸收的口腔用胶原蛋白 基质。该产品为γ辐射灭菌，无菌状态提供，仅供一次性 使用。 |  | 本产品适用于拔牙后伤口填充。 | 3
国械注准20163030329 | 京械注准20252030538 | Y形连接器 | [6 empty] | 2025-03-04 |  |  | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20152020582 |  | 一次性使用内窥镜活体取样钳 |  | 中国 | [7 empty] | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2029-12-24 | 2029-12-24 | [8 empty] | 一次性使用内窥镜活体取样钳由钳头、外管、滑环、手柄和针组成。钳头、外管和针采用06Cr19Ni10制成，滑环和手柄采用ABS制成,包塑层采用PE。按结构型式分为A、B、C、D、E、F、G、H八种，A表示平口无针、不包塑。B表示平口带针、不包塑。C表示平口无针、包塑。D表示平口带针、包塑。E表示齿口无针、不包塑。F表示齿口带针、不包塑。G表示齿口无针、包塑。H表示齿口带针、包塑。钳头闭合直径为1.8mm和2.3mm。产品采用环氧乙烷灭菌,应无菌。 | 一次性使用内窥镜活体取样钳由钳头、外管、滑环、手柄和针（部分型号适用）组成。按结构型式分为A、B、C、D、E、F、G、H八种，A表示平口无针、不包塑。B表示平口带针、不包塑。C表示平口无针、包塑。D表示平口带针、包塑。E表示齿口无针、不包塑。F表示齿口带针、不包塑。G表示齿口无针、包塑。H表示齿口带针、包塑。钳头闭合直径为1.8mm和2.3mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 与内窥镜配合使用，用于内窥镜下胃及十二指肠活组织取样。 |  | 2
国械注许20163170079 |  | 人工骨粉富瑞密骨骼填補顆粒 | 双相磷酸钙生物陶瓷 | 中国台湾 |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 2021-06-24 |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2026-06-23 |  |  |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 和康生物科技股份有限公司 |  |  |  | 本产品由60%的羟基磷灰石和40%的β-磷酸三钙组成，为多孔性产品。产品为γ射线辐射灭菌，有效期为3年。 |  | 该产品适用于非承重的骨缺损部位，用于填补位于四肢骨、脊柱、骨盆和颅骨的缺损及裂隙。 |  | 3
湘械注准20202020677 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [9 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器由接套、旋钮、旋转头、固定手柄、复位手柄、活动手柄、击发按钮组成；W型、Z型和S型一次性腔镜用直线型切割吻合器组件包括钉仓、抵钉座、切割刀、缝合钉和连接杆组成。X型一次性腔镜用直线型切割吻合器组件包括钉仓、缝合钉组成。一次性腔镜用直线型切割吻合器组件为独立包装。接套、抵钉座、连接杆、组件座、切割刀由06Cr19Ni10材料制成；钉仓由PC材料制成；旋钮、旋转头由ABS材料制成；吻合钉由TA2G材料制成。切割刀刃口应锋利，切割力应不大于0.80N。产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20202141613 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2030-11-05 | [9 empty] | 医用外科口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成，为平面耳挂型口罩。口罩体有三层:内层(纺粘层)、中间层(熔喷层)、外层(纺粘层)，鼻夹由可弯折的可塑性材料聚乙烯或金属条制成；口罩带由涤纶低弹丝-氨纶丝材料制成。产品为平面耳挂式，按尺寸不同分为五种规格。产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌。产品一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20203400471 |  | 烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2030-05-07 | [12 empty] | 3
赣械注准20192140350 |  | 一次性使用无菌泌尿护理包 |  | 中国 |  |  |  | 2019-12-10 | 2024-03-21 | 2023-08-22 |  | 2019-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2029-12-09 |  |  | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | [5 empty] | 本产品基本配置：托盘（腰盘）、纱布块、碘伏棉球、硅油棉球、镊子、包布；选用配置;导尿管（2腔导尿管或3腔导尿管）、隔离纸、注入器、标本瓶标签、标本瓶、医用敷巾、橡胶检查手套、PE膜手套、橡胶外科手套、引流袋、别针、橡皮筋、棉签、医用棉球、止流夹、量（药）杯、盖盘。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | A型（普通型）用于泌尿科常规护理，B型（带导尿管型）用于需要导尿管的护理，C型（专用型）用于膀胱冲洗、尿道结石等专用护理。 |  | 2
苏械注准20202141590 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [9 empty] | 一次性使用医用口罩由口罩体、鼻夹、口罩带三部分组成，其中口罩体由无纺布制成，有三层:内层（纺粘层），中间层(熔喷层)，外层(纺粘层)；鼻夹由可弯折的可塑性材料聚乙烯或金属条制成；口罩带由涤纶低弹丝-氨纶丝材料制成。产品为平面耳挂式，按尺寸不同分为五种规格。产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌。产品一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20163131163 |  | 疝修补片 | [9 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [12 empty] | 3
国械注准20203010342 |  | 一次性使用电圈套器 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-06-17 | 2025-03-29 | 2030-06-16 | [9 empty] | 产品由圈套、鞘管、手柄和电极接头组成。 |  | 本产品在医疗机构中与高频主机配合使用，在内窥镜下切除消化道息肉或组织。 | 3
豫械注准20182140590 |  | 壳聚糖创伤敷料 | [5 empty] | 2020-05-21 | 2025-01-15 |  |  | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 |  |  | 【国产器械】生产单位 | [5 empty] | 壳聚糖创伤敷料主要由壳聚糖、高分子材料、基衬、基质、防粘纸组成。 |  | 1、浅II度烧伤、痤疮、皮肤暗燥、敏感性皮肤、色素沉着及疤痕患者的辅助治疗；2、各种创伤和手术后伤口愈合的辅助治疗。 |  | 2
粤械注准20202402059 |  | D-二聚体（D-dimer）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2025-01-07 |  |  | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | 20230/12/7 | [10 empty] | 2
苏械注准20162140003 |  | 鼻腔清洗器 | [6 empty] | 2025-02-08 |  | 2025-10-24 | 2020-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2030-10-12 | [9 empty] | 鼻腔清洗器由洗鼻瓶和洗鼻剂组成，洗鼻瓶由洗鼻瓶体、瓶盖（内含密封圈）、洗液导管、水阀、气阀、鼻塞器、防尘盖构成；洗鼻剂由海盐、柠檬酸钠和柠檬酸组成，以铝箔复合膜密封袋封装。按照洗鼻瓶和洗鼻剂的容量和装量不同，分为俩种型号。产品以非无菌状态提供。 |  |  | 2
浙械注准20152141010 |  | 一次性使用无菌导尿包 | [9 empty] | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-21 | 2030-06-21 | [12 empty] | 2
黑械注准20162140005 |  | 医用创面敷料 | [9 empty] | 2020-09-07 | 2023-08-31 | 2025-09-06 | 2028-08-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20162200141 |  | 针灸针 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
国械注准20153141919 |  | 一次性使用输液器 带针 |  | 中国浙江 |  |  |  | 2020-08-31 | 2025-01-20 |  |  | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | 产品技术要求 |  | 浙江京环医疗用品有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器（塑料或金属）、空气过滤器（或进气件）、管路、滴斗、滴管、流量调节器、药液过滤器（过滤膜标称孔径15um）、注射件、静脉输液针、输液贴组成（也可以不带注射件、静脉输液针、输液贴）。主要原材料为聚氯乙烯、ABS、聚乙烯、天然橡胶、奥氏体不锈钢。产品无菌、无热原。 |  | 本产品适用于临床输液用。 |  | 3
国械注准20153140833 |  | 一次性使用静脉输液针 | [9 empty] | 2020-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-27 | 2030-07-27 | [12 empty] | 3
苏械注准20162400209 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | [12 empty] | 2
国械注进20182400013 | 国械注进20182220013 | 钾电极 | [9 empty] | 2023-01-05 |  | 2028-01-04 | [13 empty] | 2
湘械注准20202071718 |  | 动脉测压套件 | [9 empty] | 2020-11-27 |  | 2025-11-26 | [13 empty] | 2
津械注准20202400244 |  | 活化凝血时间和凝血速率检测试剂盒（粘弹性检测法） | [5 empty] | 2020-11-09 | 2025-09-03 |  |  | 2022-10-09 | 2025-11-09 | 2025-11-08 | 2030-11-08 |  |  | 世纪亿康（天津）医疗科技发展有限公司 | [5 empty] | 名称：R1反应试剂，成分：高岭土，搅拌棒； 名称：R2反应探针，成分：聚丙烯（PP）管； 名称：R3超高频电子标签，成分：RFID |  | 本试剂盒用于定性检测患者抗凝全血或自然全血的活化凝血时间和凝血速率，其检测结果用于患者自身对照。可为临床提供辅助诊断依据。 |  | 2
粤械注准20202400855 |  | 血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由R1（磁条码）、R2（结合物）、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2、血管炎阴性对照和血管炎阳性对照组成。其中R1:包含不同抗原包被的磁条码,以及包被了BSA的对照磁条码;R2:藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体;稀释缓冲液1和稀释缓冲液2:包含BSA的磷酸盐缓冲液;血管炎阴性对照:基质为磷酸盐缓冲液,冻干品;血管炎阳性对照:基质为含血管炎相关自身抗体的磷酸盐缓冲液,冻干品。 |  | 本试剂盒用于体外定性检测人血清中的髓过氧化物酶（myeloperoxidase，MPO）、蛋白酶3（proteinase 3，PR3）和肾小球基底膜蛋白（glomerular basement membrane，GBM）的IgG抗体。 | 2
国械注准20203400710 |  | 结核感染T细胞测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2020-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-24 | 2030-08-24 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 规格1和2：空白对照培养管、阳性对照培养管、测试培养管、IFN-γ免疫反应测试筒、测试筒支架。规格3： 空白对照培养管、阳性对照培养管、测试培养管、抗IFN-γ结合磁微粒、抗IFN-γ标记酶标抗体。（ 具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。 | 3
粤械注准20202401711 |  | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | [9 empty] | 2020-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 2030-10-26 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 质控品由低值质控品、高值质控品和复溶液组成。低值质控品、高值质控品含不同浓度的抗双链DNA抗体IgG，复溶液为含防腐剂Proclin 300的水溶液。 不同批号试剂盒中的各组分不可互换。 注：靶值范围详见参考值（参考范围）表。 |  | 本产品用于珠海丽珠试剂股份有限公司生产的抗双链DNA 抗体 IgG 测定试剂盒（化学发光法）的质量控制。 | 2
粤械注准20192401360 |  | 奥卡西平代谢物质控品 | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由低值质控品、中值质控品、高值质控品组成，其主要成分为奥卡西平代谢物，基质液为含牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。 不同批号质控品中的各组分不可互换。同一批号质控品可适用于不同批号检测试剂盒的质量控制。注：靶值范围详见参考值（参考范围）表。 |  | 适用于西门子Viva-E 和Viva-ProE 全自动生化分析仪上配套奥卡西平代谢物测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的质量控制。 | 2
粤械注准20202400026 |  | 奥卡西平代谢物校准品 | [9 empty] | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由CAL A～F 组成，其主要成分为奥卡西平代谢物，基质液为含牛血清白蛋白的磷酸缓冲液。本产品可溯源至多伦多研究化学（TRC）的奥卡西平代谢物利卡西平。不同批号校准品中的各组分不可互换。同一批号校准品可适用于不同批号检测试剂盒的校准。注：不同批次校准品的参考值可能存在差异，详见对应批次的参考值表。 |  | 用于西门子Viva-E 和Viva-ProE 全自动生化分析仪上配套奥卡西平代谢物测定试剂盒（酶放大免疫测定法）的校准。 | 2
国械注准20203030642 |  | 一次性使用造影导管 | [9 empty] | 2020-07-09 | 2025-08-21 | 2025-07-08 | 2030-08-20 | [9 empty] | 该产品由头端、管身、去应力管和座组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 |  | 用于血管造影术，它可以将水溶性碘造影剂和药物输送到血管系统预先选定部位。 | 3
国械注准20143222374 |  | 一次性使用静脉采血针 | [5 empty] | 2020-04-24 | 2024-07-19 | 2024-09-18 |  | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 |  |  | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | [5 empty] | 由胶塞穿刺端保护套、胶套、胶塞穿刺端针管、针座（外圆锥）、针座（内圆锥）、软管、针柄（单翼或双翼）、静脉穿刺端针管、静脉穿刺端保护套组成、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。具体材质见附页。 |  | 配合一次性使用真空采血管进行静脉采血取样。 |  | 3
粤械注准20192401173 |  | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 1、R1（磁条码） 包含不同抗原包被的磁条码,以及包被了BSA的对照磁条码,复溶后使用。 2、R2（结合物） 藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体,直接使用。 3、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2 包含BSA的磷酸盐缓冲液,直接使用 4、dsDNA 校准品1和dsDNA校准品2 包含dsDNA IgG 抗体以及BSA 的磷酸盐缓冲液,为冻干品,复溶后使用 5、ANA阴性对照 基质为磷酸盐缓冲液,冻干品,复溶后使用 6、ANA阳性对照 基质为含抗核抗体的磷酸盐缓冲液,冻干品,复溶后使用。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Jo-1、PM-Scl 和U1-snRNP IgG抗体。 | 2
国械注准20203400652 |  | γ干扰素校准品 | [9 empty] | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2030-07-21 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由校准品1和校准品2组成，其主要成分为γ干扰素，为大肠杆菌(E.coli)表达的重组抗原，基质液为含酪蛋白和蔗糖的磷酸盐缓冲液。(具体内容详见说明书) |  | 用于珠海丽珠试剂股份有限公司生产的全自动化学发光免疫分析仪配套结核感染T细胞测定试剂盒(化学发光法)的校准。 | 3
粤械注准20202401807 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2020-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 2030-11-03 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 1、抗环瓜氨酸肽抗体免疫反应测试筒包含链霉亲和素磁微粒（链霉亲和素修饰的磁微粒）、生物素抗原（生物素化的环瓜氨酸肽抗原）、抗人IgG酶标抗体（碱性磷酸酶标记的鼠抗人IgG单克隆抗体）。 2、抗环瓜氨酸肽抗体校准品1 3、抗环瓜氨酸肽抗体校准品2 4、复溶液 水溶液（含Proclin 300） 5、校准品支架 6、测试筒支架 |  | 本产品用于体外半定量检测人血清或血浆中抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-cyclic citrullinated peptide，Anti-CCP）的浓度，临床上主要用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 | 2
赣械注准20152020182 |  | 一次性使用备皮包 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401287 |  | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2020-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2030-08-19 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 规格1由主试剂和校准品组成。主试剂由抗缪勒氏管激素免疫反应测试筒和测试筒支架组成，其中测试筒包含抗缪勒氏管激素结合磁微粒和抗缪勒氏管激素酶标抗体。校准品由低值校准品、高值校准品和复溶液组成，其中低值校准品和高值校准品均含重组抗缪勒氏管激素蛋白的冻干品；复溶液为含防腐剂Proclin 300的水溶液。 规格2由主试剂和校准品组成。主试剂由抗缪勒氏管激素结合磁微粒(R1)和抗缪勒氏管激素酶标抗体(R2)组成。校准品由低值校准品、高值校准品和复溶液组成，其中低值校准品和高值校准品均含重组抗缪勒氏管激素蛋白的冻干品，复溶液为含防腐剂Proclin 300的水溶液。 |  | 本产品用于体外定量测定人血清或者血浆中抗缪勒氏管激素（ anti-Mullerianhormone,AMH）的浓度。 | 2
粤械注准20202401397 |  | 抗缪勒氏管激素校准品 | [9 empty] | 2020-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-07 | 2030-09-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由高值校准品、低值校准品和复溶液组成。高值校准品、低值校准品含不同浓度的重组抗缪勒氏管激素蛋白，复溶液为含防腐剂Proclin 300 的水溶液。 本产品可溯源至企业选定测量程序。 |  | 用于珠海丽珠试剂股份有限公司生产的抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法）的校准。 | 2
赣械注准20152140229 |  | 中心静脉穿刺薄膜 | [9 empty] | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2030-08-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401398 |  | 抗缪勒氏管激素质控品 | [9 empty] | 2020-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-07 | 2030-09-07 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 质控品由高值质控品、低值质控品和复溶液组成。高值质控品、低值质控品含不同浓度的重组抗缪勒氏管激素蛋白,复溶液为含防腐剂Proclin 300 的水溶液。 |  | 用于珠海丽珠试剂股份有限公司生产的抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法）的质量控制。 | 2
赣械注准20202140415 |  | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
国械注准20153140831 |  | 一次性使用输液延长管 | [9 empty] | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153032346 | 湘械注准20252030122 | 亲水涂层导丝 | [9 empty] | 2020-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-19 | 2030-07-19 | [12 empty] | 3
鲁械注准20152140563 |  | 一次性使用鼻饲管 | [6 empty] | 2022-02-08 |  |  | 2020-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 2030-03-23 | [9 empty] | 本产品主要由接头、导管和头端组成，部分型号带有导丝手柄和引导钢丝，部分型号带有金属球。接头为医用级聚氨酯材质或聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材质，导管和头端为医用级聚氨酯材质，导丝手柄为聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材质，导引钢丝和金属球均为不锈钢材质。 |  | 供临床通过鼻饲，对患者进行营养液输注用。 | 2
国械注准20163030736 |  | 一次性使用输液接头消毒帽 | [6 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2020-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2030-10-28 | [9 empty] | 本产品由外圆锥接头壳体、内圆锥接头壳体、浸有70%异丙醇的棉垫及护帽组成。 |  | 该产品适用于与外圆锥锁定接头或无针输液接头配合，对其表面进行消毒，并充当物理屏障防止污染。 | 3
国械注准20203030758 |  | 微导管 | [9 empty] | 2020-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2030-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20203060819 |  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 高压造影注射器及附件 | [8 empty] | 2020-10-26 | 2025-11-03 | 2025-10-25 | 2030-11-02 | [9 empty] | 高压造影注射器及附件由造影注射器、多路阀、手动注射器、传输管路、手柄、高压连接管、三通阀组成。AGT-A100-01规格产品:由手柄、高压连接管、三通阀组成。AGT-A100-02规格产品:由造影注射器、多路阀、手动注射器组成。AGT-A200-02规格产品:由造影注射器组成。AGT-A200-03规格产品:由传输管路、手动注射器组成。AGT-A200-04规格产品:由造影注射器、多路阀、手动注射器组成。产品灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品与造影剂注射装置配套使用，在血管造影手术时适量灌注不透射线的造影剂。 | 3
渝械注准20212400022 |  | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒（焦焙酚红法） | [5 empty] | 2021-01-29 | 2025-06-30 |  |  | 2021-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2031-01-27 |  |  | 重庆博士泰生物技术有限公司 | [5 empty] | 本产品由试剂、总蛋白校准品和总蛋白质控品组成。校准品觉质控品为选配。试剂主要成分：焦焙酚红、钼酸钠、丁二酸盐、总蛋白校准品主要成分：牛血清白蛋白，总蛋白质控品主要成分：牛血清白蛋白。 |  | 用于体外定量检测脑脊液、尿液样本中总蛋白的含量。 |  | 2
粤械注准20162180147 |  | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [9 empty] | 2020-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-11 | 2030-11-11 | [12 empty] | 2
国械注准20163102317 |  | 血液透析浓缩液 | [9 empty] | 2020-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 2030-09-13 |  |  | 广州万益特医疗用品有限公司 | [9 empty] | 3
浙械注准20152170746 |  | 托槽 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401312 |  | 解脲脲原体和人型支原体培养基试剂盒 | [9 empty] | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2030-07-26 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由冷冻干燥培养基和稀释液组成。 |  | 本产品适用于临床解脲脲原体和人型支原体培养用。 | 2
粤械注准20202400771 |  | 肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | [9 empty] | 2020-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2030-06-03 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 由R1（磁条码）、R2（结合物）、稀释缓冲液1和稀释缓冲液2、肌炎阴性对照和肌炎阳性对照组成。其中R1：包含不同抗原包被的磁条码，以及包被了BSA的对照磁条码；R2：藻红蛋白标记的鼠抗人IgG抗体；稀释缓冲液1和稀释缓冲液2：包含BSA的磷酸盐缓冲液；肌炎阴性对照：基质为磷酸盐缓冲液，冻干品；肌炎阳性对照：基质为含肌炎相关自身抗体的磷酸盐缓冲液，冻干品。 |  | 本试剂盒用于体外定性检测人血清中的Ku 、Mi-2、Jo-1、PM-Scl、和U1-snRNP 的IgG抗体。 | 2
粤械注准20202402058 |  | D-二聚体（D-dimer）质控品 | [6 empty] | 2024-12-09 |  |  | 2020-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-07 | 2030-12-07 | [12 empty] | 2
湘械注准20202401678 |  | 锌转运蛋白8（ZnT8）抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2030-11-09 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400348 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400340 |  | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400345 |  | S100蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400303 |  | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2031-05-07 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20183401724 | 肿瘤标记物质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20152402808 | 尿液生化多项检测用质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20162400557 | 脑脊液质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20162400967 | 多项液相蛋白检测用质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20152403859 | 心肌多项标志物检测用质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20162173187 | 牙周用透明质酸凝胶 | J9790 | 合肥亿帆医药有限公司 | J13127 | 卓越星河健康管理（南京）有限公司
国械注许20152400079 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（微阵列酶联免疫法） | J5430 | 瑞捷生物科技江苏有限公司 | J13106 | 鸿瑞泰捷生物科技（厦门）有限公司
国械注进20173106060 | 一次性使用血液滤过管路 | J1816 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | J11600 | 迈迪可医疗科技（江苏）有限公司
国械注进20162404592 | 质控血清 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20192400011 | 校准血清 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20152402956 | 校准血清 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司
国械注进20153400284 | 免疫质控品 | J4256 | 武汉鹏祥医疗器械有限公司 | J9831 | 武汉执石质美医疗科技有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
黑械注准20222140066 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干敷料 | HCS01467 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | HCS01466 | 哈尔滨佰纳民生药业有限公司

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00308084 | 根 | 根 | 根 | 根 | 10 | 1