## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00292480 | 细胞代谢异常检测试剂盒 |  |  |  |  | Liq-B系列：50人份/盒 |  | Liq-B系列：50人份/盒 | 单克隆抗体 |  |  |  |  | 避光密封的条件下2-8度储存，在外包装印刷的有效期前是稳定的，有效期为12个月，开瓶后有效期3个月。 | [8 empty] | 固定剂1和固定剂2试剂在低于-18度储存，其他试剂避光密封的条件下2-8度储存，在外包装印刷的有效期前是稳定的，有效期为12个月，开瓶后有效期3个月。
00292501 | 膀胱肿瘤细胞代谢异常检测试剂盒 |  |  |  |  | Uro-B系列：50人份/盒 |  | Uro-B系列：50人份/盒 | 单克隆抗体 |  |  |  |  | 避光密封的条件下2-8度储存，在外包装印刷的有效期前是稳定的，有效期为12个月，开瓶后有效期3个月。 | [8 empty] | 固定剂1和固定剂2试剂在低于-18度储存，其他试剂避光密封的条件下2-8度储存，在外包装印刷的有效期前是稳定的，有效期为12个月，开瓶后有效期3个月。
00116863 | 脂肪酶试剂盒（酶比色法） | 脂肪酶测定试剂盒（酶比色法） |  |  | R1:1x18mL R2:1x6mL， R1:1x45mL R2:1x15mL， R1:4x30mL R2:4x10mL， R1:2x60mL R2:1x40mL， R1:2x45mL R2:1x30mL， R1:2x60mL R2:2x20mL， R1:3x50mL R2:2x25mL， R1:4x60mL R2:2x40mL， R1:4x60mL R2:4x20mL |  | R1:1x18mL R2:1x6mL， R1:1x45mL R2:1x15mL， R1:4x30mL R2:4x10mL， R1:2x60mL R2:1x40mL， R1:2x45mL R2:1x30mL， R1:2x60mL R2:2x20mL， R1:3x50mL R2:2x25mL， R1:4x60mL R2:2x40mL， R1:4x60mL R2:4x20mL |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20152400076 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 试剂1（R1）：BICN缓冲液50mmol/L，脱氧胆酸钠1.6mmol/L，氯化钙10mmol/L，共脂肪酶1mg/L 试剂2（R2）：酒石酸缓冲液10mmol/L，牛磺脱氧胆酸盐8.8mmol/L，1,2-邻-二月桂-消旋-甘油-3-戊二酸-（6-甲基试卤灵）酯0.27mmol/L |  | 本试剂适用于体外定量检测人血清中脂肪酶的浓度 |  | 1.试剂准备：试剂为液体双试剂，可直接使用。
00384195 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 化学溶液 | [13 empty] | 1、试剂盒在2℃～8℃条件下，避光、密封、竖直向上贮存，有效期为12个月。2、试剂首次使用后，机载或在2℃～8℃条件下可稳定28天，校准品、质控品开瓶后保存于2℃～8℃条件下可稳定28天
00081949 | 铁测定试剂盒（FERENE法） | 铁测定试剂盒(Ferene法) |  |  | R1:1x25mL R2:1X5mL R1:1x50mL R2:1x10mL R1:2x50mL R2:1x20mL R1:3x50mL R2:3x10mL R1:4x50mL R2:2x20mL R1:1x100mL R2:1x20mL R1:2x100mL R2:2x20mL |  | R1:1x25mL R2:1X5mL R1:1x50mL R2:1x10mL R1:2x50mL R2:1x20mL R1:3x50mL R2:3x10mL R1:4x50mL R2:2x20mL R1:1x100mL R2:1x20mL R1:2x100mL R2:2x20mL |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20152400072 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 试剂1（R1)：醋酸缓冲液200mmol/L,硫脲42mmol/L；试剂2（R2)：盐酸羟胺200mmol/L,Ferene2mmol/L |  | 本试剂盒适用于体外定量检测人血清中铁的含量 |  | 试剂准备：试剂为液体双试剂，可直接使用。
00104308 | 一次性使用气流雾化器 | 雾化面罩 | SHENGJIE |  | SJM-1、SJM-2、SJM-3、SJK |  | SJM-1、SJM-2、SJM-3、SJK |  | PVC、PP |  | 鲁械注准20182660040 |  | 两年 |  | 纸塑袋 |  | 【结构及组成】 SJM-1:必配件为面罩、雾化杯（由杯体、杯芯、杯盖组成）、连接头、送气管、织带，选配件为波纹管、T形接头、直咬嘴。 SJM-2：必配件为面罩、雾化杯（由杯体、杯芯、杯盖组成）、连接头、送气管、织带，选配件为波纹管、T形接头、直咬嘴。 SJM-3：必配件为面罩、雾化杯（由杯体、杯芯、杯盖组成）、连接头、送气管、织带，选配件为波纹管、T形接头、弯咬嘴。 SJK：必配件为雾化杯（由杯体、杯芯、杯盖组成）、直咬嘴、送气管，选配件为波纹管、弯咬嘴。 【产品性能】 1.送气管与雾化杯组装连接后，雾化杯与送气管连接处，应能承受15N轴向静拉力,持续30s不发生断裂或脱离。 雾化杯盖与面罩的连接头的连接处，应能承受15N的轴向静拉力，持续30s不发生断裂或脱离。 2.送气管与两端送气管接头连接处应具有良好的密封性，在15kPa气压下持续15s,应无泄漏。 3.雾化杯容量应不小于12mL。 4.残液量应不大于1.2mL。 5.雾化率应不小于0.2ml/min。 6.雾化器产生的雾粒等效体积粒径分布曲线如下图： 7.中位粒径D50=3.42μm，误差应在±25%之内。 8.等效体积粒径1μm～5μm范围的雾粒浓度应＞80%。 9. 雾化器应无菌。 10. 按GB/T 14233.1-2008中规定方法进行试验，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 |  | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。 |  | 1．打开包装，取出本品； 2．将雾化杯与配件逐一连接，检查连接处是否紧固，防止雾化过程中脱落； 3．将雾化液注入到雾化杯中，打开气源开关，进行雾化； 4．若使用直咬嘴/弯咬嘴，紧含直咬嘴/弯咬嘴缓慢地吸气、呼气；使用面罩，将面罩罩住口鼻，再缓慢吸气、呼气；均匀呼吸，重复步骤直至药液全部雾化完毕。
00384334 | 胰岛素抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗胰岛素抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 化学溶液 | [13 empty] | 1、试剂盒在2℃～8℃条件下，避光、密封、竖直向上贮存，有效期为12个月。2、试剂首次使用后，在2℃～8℃条件下可稳定28天，校准品、质控品复溶后在-20℃条件下密封保存可稳定28天。
00100590 | 总铁结合力测定试剂盒（FERENE法） | 总铁结合力测定试剂盒(Ferene法) |  |  | R1(R3):1x25mL R2(R4):1x5mL， R1(R3):1x50mL R2(R4):1x10mL， R1(R3):2x50mL R2(R4):1x20mL， R1(R3):3x50mL R2 (R4):3x10mL， R1(R3):4x50mL R2 (R4):2x20mL， R1(R3):1x100mLR2(R4):1x20mL， R1(R3):2x100mL R2 (R4):2x20mL |  | R1(R3):1x25mL R2(R4):1x5mL， R1(R3):1x50mL R2(R4):1x10mL， R1(R3):2x50mL R2(R4):1x20mL， R1(R3):3x50mL R2 (R4):3x10mL， R1(R3):4x50mL R2 (R4):2x20mL， R1(R3):1x100mLR2(R4):1x20mL， R1(R3):2x100mL R2 (R4):2x20mL |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20152400071 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | R1主要含有：醋酸缓冲液200mmol/L，硫脲42mmol/L；R2主要含有：盐酸羟胺200mmol/L，Ferene2mmol/L,R3主要含有：Tris缓冲液300mmol/L，硫脲42mmol/L；R4主要含有：抗坏血酸30mmol/L；Ferene 1mmol/L |  | 本试剂盒适用于体外定量检测人血清中总铁结合力 |  | 试剂准备：试剂为液体试剂，可直接使用。
00359331 | 脂联素测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [7 empty] | 液体 | [13 empty] | "试剂：2～8℃避光密闭储存可稳定18个月，开启后在2～8℃避光保存可稳定30天。
00270360 | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | 庐乐 |  | 大号、中号、小号 |  | 大号、中号、小号 |  | PS、PP |  | 赣械注准20192180332 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 本产品主要采用聚苯乙烯或医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料制成，主要由上叶、下叶和手柄组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 该产品供妇科检查用。 |  | 1、按照无菌操作方法，从单包装中取出一次性使用无菌阴道扩张器。 2、用手将上、下两叶合拢，插入阴道。 3、用拇指按住手柄调节至所需档位，即可以进行检查。 a）根据临床检查需要，将上叶手柄开孔卡在最小档或最大档上。 b）为确保安全、有效，严禁将上叶手柄开孔卡在无效档上进行检查。 4、检查完毕，调节档位使上、下两叶合拢后取出，置于医疗废物容器中统一销毁处理。
00100924 | 胰岛素抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗胰岛素抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 1×50测试/盒；1×50测试/盒(不含校准品、质控品)； 1×100测试/盒；1×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 2×100测试/盒；2×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 4×100测试/盒；4×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 1×200测试/盒；1×200测试/盒(不含校准品、质控品)； 2×200测试/盒；2×200测试/盒(不含校准品、质控品) |  | 1×50测试/盒；1×50测试/盒(不含校准品、质控品)； 1×100测试/盒；1×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 2×100测试/盒；2×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 4×100测试/盒；4×100测试/盒(不含校准品、质控品)； 1×200测试/盒；1×200测试/盒(不含校准品、质控品)； 2×200测试/盒；2×200测试/盒(不含校准品、质控品) |  | 化学成分 |  | 吉械注准20192400196 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 试剂：R1：链霉亲和素磁颗粒≥0.03%；R2：吖啶酯标记的鼠抗人IgG抗体≥0.1μg/mL；R3:生物素标记的胰岛素抗原≥0.5μg/mL；校准品（高值、低值）：添加性胰岛素抗体的蛋白组分-见标签；质控品（水平1、水平2）:添加胰岛素抗体的蛋白组分-见标签 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆中胰岛素抗体的含量 |  | 试剂准备：R1. R2. R3均为即用型试剂,可直接使用。在将试剂装载到系统上之前,将试剂混匀。目视检查试剂包的底部,保证全部磁颗粒均已被分散和重新悬浮,避免产生气泡。 校准品、质控品为即用型，可直接使用。使用之前将校准品、质控品混匀,放置平衡至室温后使用。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
桂械注准20182640056 | 桂械注准20182140056 | 壳聚糖痔疮生物抗菌水凝胶功能敷料 | 壳聚糖痔疮水凝胶敷料 | [8 empty] | 2018-07-31 | 2024-08-13 | 2023-07-30 | 2029-08-12 |  |  |  | 广西璟炜生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品由凝胶给药器和凝胶两部分构成。凝胶是由壳聚糖、卡波姆、纯化水组成；凝胶给药器由医用聚丙烯和聚乙烯制成，结构包括凝胶管体、推杆和前盖。 |  | 通过在肛肠粘膜形成一层保护凝胶膜，与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植，为痔疮创面愈合提供微环境。用于痔疮创面和痔疮术后创面的护理。 | 2 | 2
国械注进20163131012 |  | 自膨式静脉支架 | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [9 empty] | 该产品由自膨式支架和输送系统组成，包含冲洗用注射器附件。支架由镍钛合金制成，两端各有四个24K黄金标记。输送系统由手柄、导管座、安全锁定装置、导引器鞘管、导引器尖端、侧壁灌洗口、金属套管及不透射线标记组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 该产品预期在髂股静脉内使用，用于治疗症状性静脉外流阻塞。 | 3
国械注进20163031217 |  | 支持导管 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [9 empty] | 该产品由导管、导管座组成，涂覆PVP亲水涂层。制造材料为：导管内外层：Pebax5533、中间层：304不锈钢丝、头端：含钨的Pebax7233；导管座：聚碳酸酯；不投射线标记：钨。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期三年。 |  | CXI支持导管适用于小血管或超选择性诊断和介入操作，可用于外周血管。 | 3
川械注准20202140239 |  | 医用一次性防护服 | [9 empty] | 2020-12-21 | 2025-12-21 | 2025-12-20 | 2030-12-20 | [12 empty] | 2
国械注准20163400044 |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2）抗体检测试剂（乳胶法） | [9 empty] | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-18 | 2031-01-18 | [9 empty] | 试剂盒内包含人类免疫缺陷病毒（HIV1/2)抗体检测试剂（条型/板型）、缓冲液、一次性塑料吸管、记录卡；试剂条组成包含：硝酸纤维素膜上T线包被重组HIV-1和HIV-2型抗原、C线包被链霉亲和素结合物，聚酯纤维素膜包被标记后重组HIV抗原、标记后生物素，玻璃纤维素膜；缓冲液主要成分：磷酸盐缓冲液，0.02%叠氮化钠，0.025%卡那霉素。 |  | 本产品用于体外定性检测人血清、血浆、全血样本中的人免疫缺陷病毒（HIV）I型和2型抗体。 | 3
京械注准20162400520 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400233 |  | 凝血酶-抗凝血酶IⅢ复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-01-27 |  | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
国械注准20203400773 |  | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | [9 empty] | 2020-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | [12 empty] | 3
吉械注准20212400038 |  | 抗凝血酶III测定试剂盒(发色底物法) | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 2
吉械注准20212400036 |  | 维生素B12测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 2
国械注进20172081108 |  | 成人支气管封堵导管 | [9 empty] | 2020-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2030-12-14 | [9 empty] | 成人支气管内阻断器由导管（聚乙烯）、导管座（聚碳酸酯）、球囊（硅胶）、球囊充盈接头（聚酰胺尼龙6）、导引圈（尼龙外科缝线）、多路气道转换接头（聚碳酸酯、硅橡胶）、CPAP接头（聚碳酸酯）、注射器（聚碳酸酯、橡胶）和抽吸接头（聚酰胺尼龙6）组成。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。 |  | 成人支气管内阻断器被设计用于需要单侧肺通气的手术中，插入病人的支气管中，阻断左肺或右肺通气。 | 2
国械注准20163401055 |  | 氯胺酮检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 3
国械注进20152184201 |  | 子宫填塞球囊导管 | [9 empty] | 2020-07-28 | 2025-05-28 | 2025-07-27 | 2030-05-27 | [9 empty] | 该产品由球囊、球囊柄、导管、充盈接口和50ml注射器组成。球囊和导管的材料均为硅胶，黏合剂为Loctite3311&3321，该产品无菌状态提供，一次性使用。 |  | 该产品被设计用于产后子宫出血的填塞止血性治疗。 | 2
粤械注准20152141488 |  | 一次性使用无菌导尿包 | [9 empty] | 2020-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2030-12-22 | [9 empty] | 由导尿管1根或无、引流袋1个、镊子不少于1把、推注器（含预注水）1个、试管1个、试管塞1个、检查手套不少于2只、纱布不少于2块、碘伏棉球不少于4个、硅油棉球不少于1个、中单不少于1张、孔巾1张、小方盒1个、腰盘1个和接尿盒1个组成.其中推注器（含预注水）采用辐照灭菌，其余组件均采用环氧乙烷灭菌 |  | 供患者导尿时一次性使用 | 2
国械注准20153032016 |  | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | [9 empty] | 2020-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-22 | 2030-11-22 | [12 empty] | 3
国械注准20163400046 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（乳胶法） | [9 empty] | 2021-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2031-01-27 | [9 empty] | 试剂盒内包含梅毒螺旋体抗体检测试剂（条型/板型）、缓冲液、一次性塑料吸管、记录卡。试剂条组成：包含硝酸纤维素膜上T线包被梅毒重组抗原和C线包被羊抗鼠多克隆抗体和链霉亲和素，聚酯纤维素膜上包含标记后的偶联蛋白和梅毒重组抗原、包被后的生物素，玻璃纤维素膜；缓冲液主要成分：磷酸缓冲液，0.02%叠氮化钠，0.025%卡那霉素。 |  | 本产品用于体外定性检测人血清、血浆、全血样本中的梅毒螺旋体抗体。 | 3
国械注进20143025892 | 国械注进20243020497 | 合成可吸收性外科缝线 PDS * Ⅱ(Polydioxanone) Monofilament Synthetic Absorbable Suture |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2024-09-19 |  |  | 2019-07-02 | 2024-09-19 | 2024-07-01 | 2029-09-18 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 本产品是聚对二氧环己酮聚合物制成的合成可吸收性外科缝线。缝线分为染色和未染色，染色缝线染色剂D&C紫色2号。缝线可分为带针缝线和不带针缝线，缝合针材质为ETHALLOYTM、420和4310不锈钢，带硅涂层。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于软组织的缝合，包括用于小儿心血管组织和眼科手术。不适用于显微手术、神经组织和成人心血管组织。此缝线尤其适合于需要缝线可吸收，同时需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。 | 3
国械注进20153020661 |  | 可吸收性外科缝线 STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue control device |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-05-16 |  |  | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 缝线是由Polydioxanone（聚对二氧环己酮）材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上的定植。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术针材质为美国标准牌号420（对应中国牌号30Cr13）以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY。固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。 |  | 适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 | 3
国械注进20143025592 |  | 合成可吸收性外科缝线 Coated VICRYL * (Polyglactin 910) Suture w/wo Needles |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-06-30 |  |  | 2020-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2030-04-16 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 本产品是由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物（Polyglactin 910）制成的无菌可吸收性外科缝线。缝线涂层以等量的乙交酯和丙交酯的共聚物（聚糖乳酸370）和硬脂酸钙组成的混合物制成。缝线颜色有紫色和未染色两种。缝线可分为带针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品用于一般软组织缝合和/或结扎，包括眼科手术，但不能用于心血管和神经组织的缝合。 | 3
国械注准20213180047 |  | 玻璃化冷冻液 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2025-05-22 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20202141038 |  | 一次性穿刺针 | [9 empty] | 2020-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 2030-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20233080894 |  | 一次性神经阻滞穿刺套件 | 一次性神经阻滞穿刺针套件 |  |  |  |  | 2023-06-29 |  | 2023-08-22 |  | 2023-06-29 |  | 2028-06-28 |  | 国械注准20233080894 |  | 苏州市立普医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性神经阻滞穿刺套件按照其配置不同， 分为NKA1、NKA2、NKA3、NKA4、NKB1、NKB2、NKB3、NKB4、NKC1、NKC2、NKC3、NKC4共12种型号。其中， NKA1型、NKB1型、NKC1型均含神经阻滞穿刺针、连接管， NKA2型、NKB2型、NKC2型均含神经阻滞穿刺针、连接管、隔离套， NKA3型、NKB3型、NKC3型均含神经阻滞穿刺针、连接管、隔离套、橡皮圈、洞巾、海绵刷， NKA4型、NKB4型、NKC4型均含神经阻滞穿刺针、穿刺架、连接管（ 选配） 、隔离套（ 选配） 、橡皮圈（ 选配） 、洞巾（ 选配） 、海绵刷（ 选配） 。神经阻滞穿刺针按照不同的针座图案， 可分为XCS型、XCY型、XCL型三种。产品以无菌状态提供， 一次性使用。 | 一次性神经阻滞穿刺针套件由神经阻滞穿刺针、选配：连接管、隔离套、橡皮圈、洞巾、海绵刷、穿刺架、手术刀、外套管、加强型导管、导管连接头、固定敷贴、过滤器（0.22 μm）组成。产品以无菌状态提供，一次性使用。 | 适用于对患者施行神经阻滞时穿刺、注射药物使用。 |  | 3
国械注进20162142804 |  | 透明薄膜敷贴 3M Tegaderm Diamond Pattern Film Dressing |  | 美国 | [7 empty] | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2031-03-14 |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 该产品包含薄膜背衬及胶粘剂。 |  | 产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，以便于进行自溶清创术。亦可用作第二级敷料，保护皮肤受损，将器械固定在皮肤上，也可用作护眼罩。 |  | 2
国械注准20243131517 |  | 胸骨结扎带 | [5 empty] | 2024-08-14 |  |  |  | 2024-08-14 |  | 2029-08-13 |  |  |  | 北京恒星煜医疗科技有限公司 | [5 empty] | 胸骨结扎带由结扎带和穿引弯钩组成。结扎带由符合YY/T0660标准规定的聚醚醚酮PEEK OPTIMA LT3材料制成，穿引弯钩由符合GB/T1220标准规定的022Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成。穿引弯钩仅起辅助穿引功能，不植入人体。产品以无菌方式提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期3年。 |  | 适用于成年患者开胸术中的胸骨固定。 |  | 3
国械注准20153132146 |  | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 3
国械注准20163130347 |  | 金属解剖型接骨板 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 3
国械注准20163401053 |  | 美沙酮检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 3
粤械注准20212400362 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 抗缪勒管激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
国械注进20162022186 |  | 泌尿导丝 Zebra Urological Guidewire | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2030-01-31 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400344 |  | 总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-08 |  | 2026-03-07 | 2031-03-07 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400343 |  | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） | [9 empty] | 2021-03-08 |  | 2026-03-07 | 2031-03-07 | [12 empty] | 2
国械注进20153023325 |  | 可吸收性缝线 MONOCRYL Poliglecaprone 25 Monofilament Synthetic Absorbable Suture |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-07-17 |  |  | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-22 | 2030-06-22 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 强生国际欧洲物流中心 Johnson & Johnson International c/o |  |  |  | 是由Poliglecaprone 25材料制成的无菌可吸收性单股缝线。Poliglecaprone 25是乙交酯和己内酮合成的共聚物。缝线颜色有紫色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。 |  | 适用于可用可吸收性缝线的一般软组织的修复和/或结扎。 | 3
国械注准20193400186 | 国械注准20243402366 | 幽门螺杆菌(HP)尿素酶抗体检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2019-03-25 | 2024-11-21 | 2024-03-24 | 2029-11-20 | [12 empty] | 3
国械注进20182402251 |  | 革兰氏阳性药敏板 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020196 |  | 丝线编织非吸收性缝线 |  |  | 中国 |  | 强生（中国）医疗器材有限公司 |  | 2020-04-22 |  |  | 2020-04-22 | 2025-11-11 | 2025-04-21 | 2030-04-21 |  |  |  | 强生（中国）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 缝线采用家蚕丝为原料，涂层采用蜂蜡和石蜡制成；带针缝线中缝合针采用420不锈钢、4310不锈钢或ETHALLOY钢材制成。 |  | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。 | 2
国械注准20172404642 | 闽械注准20172404642 | 癌胚抗原检测试剂盒(化学发光法) | [5 empty] | 2022-07-26 |  |  |  | 2022-11-22 |  | 2027-11-21 | [9 empty] | CEA预包被板、抗CEA-ALP标记物、CEA校准品、CEA质控物、样品稀释液、发光底物液、浓缩清洗液(20 x )（具体内容详见说明书） |  | 本试剂用于定量检测人血清或肝素抗凝血浆样本中的癌胚抗原，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
粤械注准20212400366 |  | 降钙素原/全程C-反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
国械注进20163130378 |  | 栓塞弹簧圈 | [9 empty] | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 2030-07-09 | [9 empty] | 该产品由铂钨合金线圈和人造纤维（尼龙66）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 |  | 该产品用于在荧光屏监视下，通过导管进行血管畸形的介入性栓塞治疗。 | 3
国械注进20162023323 |  | 导丝 | [9 empty] | 2020-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-19 | 2030-07-19 | [9 empty] | 该产品由芯丝、绕丝和安全丝等组成。芯丝、绕丝和安全丝的材质：304不锈钢；涂层材质：特氟隆。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品被设计用于腔内泌尿外科手术时，在内窥镜直视下，插入输尿管，导入输尿管导管或其他器械。 | 2
粤械注准20202081739 |  | 一次性视频喉镜片 | [9 empty] | 2020-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2030-10-28 | [12 empty] | 2
国械注准20163130578 |  | 钛质空心接骨螺钉 | [9 empty] | 2020-10-13 | 2025-10-29 | 2025-10-12 | 2030-10-28 | [12 empty] | 3
吉械注准20162400070 |  | a-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
国械注准20153131363 |  | 金属锁定接骨板钉系统 | [9 empty] | 2020-05-11 | 2026-01-16 | 2025-05-10 | 2031-01-15 | [12 empty] | 3
国械注进20162022343 |  | 经皮导入器 | [9 empty] | 2020-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2030-12-16 | [9 empty] | 该产品由穿刺针、导丝、内鞘管、导入鞘管和加硬套管组成。导丝芯丝由304不锈钢制成，头端为铂金丝。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术。 | 2
国械注进20162022344 |  | 经皮导入器 | [9 empty] | 2020-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | [9 empty] | 该产品由穿刺针、导丝、内鞘管、导入鞘管和加硬套管组成。导丝芯丝由镍钛合金制成，绕丝由铂金制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术。 | 2
国械注进20163032644 | 国械注进20162032644 | 扩张器 | [9 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [9 empty] | 该产品由扩张器和扩张器座组成，扩张器的材料为聚乙烯，扩张器座的材料为聚碳酸酯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期3年。 |  | 该产品适用于扩张穿刺部位或导管通道。 | 3
吉械注准20162400051 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400071 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
国械注进20163133210 |  | 生物玻璃骨填充材料 | [6 empty] | 2025-05-13 |  |  | 2021-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2031-01-10 | [12 empty] | 3
国械注准20153402097 |  | 六项肿瘤标志物测定试剂盒（微阵列酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2030-12-27 | [12 empty] | 3
沪宝械备20200092号 |  | 增菌培养基 | SBG增菌培养基 | 中国 |  |  |  | 2020-12-23 |  |  | 2025-03-21 | 2020-12-23 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 | [5 empty] | [产品性能指标] 1.外观：沙门氏菌增菌培养基为暗绿色半透明液体 2.容量：9±0.5ml/支、500±1ml/瓶 3.培养基PH值：PH7.0±0.2 4.无菌要求：置35±1℃恒温箱孵育，无细菌生长； 5.细菌生长条件及特性：恒温箱，35±1℃，24小时沙门氏菌增菌后液体混浊，液体混浊度≥0.5麦氏单位。 6.稳定性：贮存在2-8℃ 6个月，沙门氏菌增菌后液体浑浊，液体混浊度≥0.5麦氏单位。 [主要组成成份] 蛋白胨5g/L、酵母浸出粉5g/L、甘露醇5g/L、牛磺酸钠1g/L、磺胺吡啶0.5g/L、亚硒酸氢钠4.0g/L、磷酸氢二钾2.65g/L、磷酸二氢钾1.02g/L、煌绿0.005g/L。 | [产品性能指标】 1.外观:沙门氏菌增菌培养基为绿色透明液体 2.容量:4.5±0.2m1/支、90.5ml/支、225士2m1/瓶、500±10m1/瓶 培养基PH值:PH7.2±0.43. 4.无菌要求:置35士1°C恒温箱孵育，无细菌生长; 5.细菌生长条件及特性:恒温箱，35士1°C，24小时沙门氏菌增菌后液体混浊，液体混浊度>0.5麦氏单位。 6.稳定性:贮存在2-8°C6个月，沙门氏菌增菌后液体浑浊，液体混浊度>0.5麦氏单位。 【主要组成成份】 SBG增菌液干粉(蛋白胨、酵母浸粉、D-甘露醇、牛磺胆酸钠、磺胺吡啶、亚硒酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、煌绿) | [预期用途] 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境，不具备对细胞的现在、诱导、分化功能，培养后的细胞用于体外诊断。 | 用于沙门菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 1
国械注进20163131365 |  | 可吸收胸腰骶椎前路钉板系统 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3
桂械注准20212400049 |  | 钙卫蛋白检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400043 |  | 甲状腺素质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
国械注进20163104347 |  | 透析液过滤器 | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 3
国械注进20213100017 |  | 聚砜膜透析器 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 3
国械注进20153133016 |  | 颈椎前路钉板系统 | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [12 empty] | 3
苏械注准20162140107 |  | 一次性使用胸腔引流装置 | [5 empty] | 2021-02-19 | 2025-07-10 | 2025-09-02 |  | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 | [8 empty] | 胸腔引流装置分为单腔型、双腔型、三腔型三种形式，按体积分为500ml、1500ml、1600ml、2000ml、2500ml、3000ml六种规格。产品由引流瓶、接头、导管、和小漏斗组成。引流瓶由瓶体、插管、引流接管、瓶盖、挂钩和底座组合而成。导管、插管、引流接管主要采用符合GB/T 15593-1995规定的聚氯乙烯材料制成，挂钩、底座、瓶盖、接头采用符合GB/T12670-2008规定的聚丙烯树脂制成，瓶体、小漏斗接头采用符合YY/T 0114-2008中规定的聚乙烯材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 胸腔引流装置分为单腔型、双腔型、三腔型三种型式，按体积分为 500ml、1500ml、1600ml、2000ml、2500ml、3000ml 六种规格。产品由引流瓶、接头 、导管和小漏斗组成，其中引流瓶由瓶体、插管、引流接管、瓶盖、挂钩和底座组合而成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供胸腔闭式引流用。 |  | 2
苏械注准20212021029 |  | 一次性直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2031-07-06 | [12 empty] | 2
川械注准20212400085 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA(β2-GP1-IgA)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗β2糖蛋白1抗体IgA（β2-GP1-IgA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-04-19 |  | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
川械注准20212400101 |  | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
国械注准20213180081 |  | 玻璃化解冻液 | [9 empty] | 2021-01-28 | 2025-05-22 | 2026-01-27 | 2031-01-27 | [12 empty] | 3
国械注进20163031897 |  | 机械扩张鞘 | [9 empty] | 2020-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-06 | 2030-09-06 | [9 empty] | 机械扩张鞘由内鞘管和外鞘管组成。内鞘管由不锈钢旋切头、鞘管和手柄、扳机组成。材料：内鞘管：旋切头：304不锈钢，鞘管：尼龙12/PEBAX和304不锈钢丝网；手柄和扳机：聚甲醛，拉簧：不锈钢丝；外鞘管：含有氧化铋的特氟隆。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用，有效期3年。 |  | 机械扩张鞘被设计用于经皮旋切心脏电极周围的组织，回收心脏电极、导管或异物。 | 3
川械注准20212400084 |  | 抗心磷脂抗体IgA/G/M检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-19 |  | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400061 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法) | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400055 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
苏械注准20202140871 |  | 一次性活检针 | [9 empty] | 2021-08-19 | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 2030-07-13 | [12 empty] | 2
浙械注准20162170253 |  | 正畸托槽 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 2
浙械注准20162170252 |  | 正畸颊面管 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 2
吉械注准20212400039 |  | 游离β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 2
国械注准20193131809 |  | 钛质捆绑系统 | [9 empty] | 2019-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2029-04-22 | [9 empty] | 钛质捆绑系统由钛缆和骨针组成。钛缆（除扁接头外）由符合ISO5832-3规定的外科植入物钛合金（Ti-6A1-4V）材料制造，骨针由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，扁接头由符合GB/T13810标准规定的TA1G纯钛材料制成，部分产品表面经着色阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌，灭菌有效期为5年。 |  |  | 3
吉械注准20162400062 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
国械注准20183130385 |  | 椎间融合器 | [5 empty] | 2018-09-17 |  |  |  | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 |  |  | 江苏双羊医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由符合YY/T0660-2008标准要求的PEEKOPTIMA-LT1聚醚醚酮材料制成，内含由符合GB/T13810-2007标准要求的TC4钛合金材料制成，非灭菌包装。 | 该产品由符合YY/T0660-2008标准要求的PEEK OPTIMA-LT1聚醚醚酮材料制成，内含由符合GB/T13810-2007标准的TC4钛合金材料或符合YY/T 0966-2014中规定的纯钽RO5200材料制成，产品分灭菌和非灭菌两种包装。 | 用于脊柱骨折、滑脱、不稳、椎间盘突出的椎间植骨融合内固定。 |  | 3
吉械注准20162400048 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400066 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400063 |  | 直接胆红素测定试剂盒（亚硝酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400060 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400053 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400073 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400072 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400056 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400075 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400057 |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
川械注准20202140221 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [8 empty] | 本产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成，经超声波焊接而成。口罩体为三层，外层为非织造布，中间层为熔喷布，内层为白色非织造布。口罩体上方配有由可弯折的可塑性材料制成的鼻夹。无菌型系绳式的口罩带由非织造布材料制成，无菌型挂耳式的口罩带由弹力松紧材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 |  |  |  | 2
吉械注准20162400067 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400049 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400065 |  | 总胆红素测定试剂盒（亚硝酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400059 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400064 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [8 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400068 |  | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
鲁济械备20223401225 |  | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）） | [5 empty] | 2022-09-09 |  |  |  | 2022-09-09 |  | 2027-09-08 |  |  |  | 山东见微生物科技有限公司 | [5 empty] | 扩增检测试剂、质控品、定量标准品。(具体详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测HIV-1感染者血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒1型核酸（HIV-1 RNA） |  | 3
苏械注准20212020810 |  | 一次性使用活动拉钩 | [9 empty] | 2021-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2031-04-22 | [12 empty] | 2
辽械注准20162090025 |  | 医疗弹力袜 |  |  |  | 洛曼劳仕（中国）医疗用品有限公司 |  | 2020-12-01 | 2025-06-16 |  |  | 2020-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 2030-11-30 | 辽械注准20162090025 |  | 维娜珊（大连）医疗袜业有限公司 | [5 empty] | 该产品由弹性纱线经袜机针织而成。纱线材料为锦纶和氨纶（莱卡）。 |  | 用于下肢静脉血液回流障碍引起的静脉类疾病的预防和辅助治疗。 |  | 2
京械注准20162400330 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400367 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒（蛋白水解酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400332 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400333 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400334 |  | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400360 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
苏械注准20212021019 |  | 一次性使用微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20212021101 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [9 empty] | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装（简称穿刺器）根据外形和结构不同分为 LTA 型（半球型）、LTB型、LTD 型（加强型）、LTE 型、LTF 型（加长型）、LTG 型（自净型）和 LTI 型（改进型）七种型号，每种型号根据包装形式，分为单支装和套装。LTA 型穿刺器由穿刺锥 、套管、注气开关 、锁紧固定盖 、定位导向盖、注气阀 、密封帽、阻气阀 、连接杆、转换盖密封帽（15/15L规格适用） 、转换盖（15/15L规格适用）和阀体组成。LTB型穿刺器由穿刺锥、套管、注气开关、锁紧固定盖、定位导向盖、注气阀、阻气阀、密封帽和阀体组成。 LTD 型穿刺器由穿刺锥、套管、注气开关、锁紧固定盖、定位导向盖、注气阀、阻气阀 、密封帽、连接杆、转换盖密封帽（15/15L规格适用）和转换盖（15/15L规格适用）组成。LTE型穿刺器由穿刺锥 、套管 、注气阀 、注气开关、密封帽和阻气阀组成。 LTF型穿刺器由穿刺锥 、套管 、注气阀 、注气开关 、密封帽 、阻气阀和连接杆（05L 规格适用）组成。LTG 型穿刺器由穿刺锥 、套管 、注气开关 、锁紧固定盖 、定位导向盖 、注气阀、密封帽、阻气阀 、连接杆、转换盖密封帽 （15/15L 规格适用）、转换盖（15/15L 规格适用） 、阀体和自净装置组成。LTI 型穿刺器由穿刺锥、套管、注气开关、锁紧固定盖、定位导向盖、注气阀 、密封帽和阻气阀组成。附件气腹针 LTAF 型由内管、外管、主体、注气开关和注气阀组成；附件取物袋 RBA 型由袋体和拉绳组成；附件取物袋 RBB 型由外管、袋体、支撑圈、拉环和拉绳组成。附件取物袋 RBD 型由拉杆、手柄、外管、支撑圈、拉绳、拉环和袋体组成。选配件 LTAX 型排烟装置由接头、导管和过滤器 A 组成；选配件 LTBX 型排烟装置由接头、导管和过滤器 B 组成。LTA 型、LTB 型、LTD 型、LTE |  |  | 2
豫械注准20232140334 |  | 一次性使用抗沉积功能性导尿包 | [5 empty] | 2023-05-06 |  | 2023-06-15 |  | 2023-05-06 |  | 2028-05-05 |  |  |  | 四环医药（郑州）有限公司 | 郑州康多尔医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 导尿型由基本配置一次性使用抗沉积功能性导尿管、医用脱脂纱布块、脱脂棉球及选用配置一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用配药用注射器、一次性使用敷料镊、一次性使用手术洞巾、碘伏棉球、引流袋、一次性使用灭菌橡胶外科手套、包布、试管、托盘、导尿管夹、海绵刷组成。 |  | 供临床常规导尿用。 |  | 2
国械备20170725号 |  | 医用胶布 3M Multipore Dry Surgical Tape | 医用胶布 Multipore Dry Surgical Tape | 日本 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2025-11-24 | 2017-07-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Japan Innovation Limited | Solventum Japan Innovation Limited |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注进20152661683 | 国械注进20152141683 | 输尿管导管 | [9 empty] | 2015-05-27 | 2019-02-28 | 2020-05-26 | 2029-02-27 |  | 国械注进20152141683 |  | 巴德医疗科技（上海）有限公司 |  | 巴德股份有限公司C. R. Bard, Inc. |  |  |  | 输尿管导管由热塑性聚氨酯导管和锥形接头组成，其中导管含有不透射线材料。 |  | 本产品适用于从输尿管引流尿液。输尿管导管从尿道插入，经膀胱向上穿过输尿管，这种导管也可用于输送造影剂。 | 2
京械注准20162400344 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400346 |  | 氯测定试剂盒（硫氰酸汞法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400359 |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20202400503 |  | 类固醇激素复合质控品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400656 |  | 胃泌素17检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400661 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2021-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2031-02-25 | [12 empty] | 2
国械注进20153133134 |  | 髓内钉系统Gamma 3 system | [9 empty] | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2030-05-25 | [12 empty] | 3
桂械注准20212400047 |  | 促甲状腺素质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
国械注进20172400030 |  | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2021-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2031-01-28 | [5 empty] | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc. | [6 empty] | 2
国械注进20172400035 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | [9 empty] | 2021-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2031-01-27 | [5 empty] | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc. | [6 empty] | 2
国械注进20172400054 |  | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [5 empty] | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc. | [6 empty] | 2
京械注准20162400364 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400363 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400342 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400347 |  | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400350 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
国械注进20143024998 |  | 可吸收性缝线 MONOCRYL Plus SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURES |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 2019-06-28 | 2023-05-16 |  |  | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | EthiconLLC | 爱惜康有限责任公司 Ethicon LLC |  |  | 缝线是由poliglecaprone 25材料制成的无菌可吸收性单股缝线。Poliglecarprone 25是乙交酯和? -己内酮合成的共聚物。缝线上含抗菌物质三氯生(Triclosan)，只用于抑制细菌在缝线上的定植。 | 缝线是由poliglecaprone 25材料制成的无菌可吸收性单股缝线。Poliglecarprone 25是乙交酯和? -己内酮合成的共聚物。缝线上含抗菌物质三氯生(Triclosan)，只用于抑制细菌在缝线上的定植。 | 用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管或神经组织、显微外科或眼科操作。 |  | 3
国械注准20193130649 |  | 胸腰后路钉棒系统 | [9 empty] | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [9 empty] | 产品由椎弓根钉、压紧螺母、侧向连接器、横向连接装置、连接棒、椎板钩组成，采用符合GB/T13810标准的TC4钛合金材料制造，表面经着色和微弧阳极氧化处理，产品分灭菌和非灭菌两种包装。灭菌产品采用辐照灭菌，有效期为5年。 |  |  | 3
豫械注准20202141155 |  | 一次性使用肠道冲洗袋 | [9 empty] | 2020-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-11 | 2030-07-11 | [12 empty] | 2
豫械注准20202140622 |  | 一次性使用换药包 | [9 empty] | 2020-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2030-10-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20202141395 |  | 一次性使用抗沉积功能性导尿管 | [9 empty] | 2020-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2030-12-22 |  |  |  | 郑州康多尔医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
豫械注准20222140849 |  | 一次性使用腹腔引流管 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  | 2022-06-28 |  | 2027-06-27 |  |  |  | 四环医药(郑州)有限公司 | 郑州康多尔医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用腹腔引流管由硅胶材料和显影线组成，其管体上标有相应长度的刻度，病人端有吸液小孔。 |  | 用于腹腔积液的引流 |  | 2
豫械注准20222140847 |  | 一次性使用胃管 | [5 empty] | 2023-06-28 |  |  |  | 2022-06-28 |  | 2027-06-27 |  |  |  | 四环医药(郑州)有限公司 | 郑州康多尔医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用胃管由硅胶材料制成，A型胃管由管身、显影线和带盖接头组成，在其管体外部标有相应长度的刻度。 |  | 可经鼻腔插入患者胃内，以通过它给入肠营养液。 |  | 2
湘械注准20212400227 |  | 纤溶酶一α2纤溶酶抑制剂复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-01-27 |  | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
国械注进20203130531 |  | 不可吸收带针缝线Non Absorbable Sutures | [9 empty] | 2020-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2030-12-24 | [12 empty] | 3
国械注进20203021529 |  | 可吸收性缝线 Coated VICRYL Plus（Polyglactin 910）Synthetic Absorbable Suture |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-05-16 |  |  | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2030-05-26 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康股份有限公司 Ethicon, Inc. |  |  |  | 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin910是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼组织、心血管组织及神经组织。 | 3
国械注进20162020730 |  | 线带 MERSILENE Tape |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2024-07-15 |  |  | 2020-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 2030-06-15 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司 Ethicon, LLC |  |  |  | 本产品是一种扁平的编织聚酯带（聚对苯二甲酸乙二酯），其分子式为(C10H8O4)n，无色，与不锈钢缝针相连。辐射灭菌，一次性使用。 |  | 适用于宫颈的环状缝合，不带缝针的线带可在手术中做牵引和/或固定带之用。 | 2
国械注进20162024126 |  | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-06-20 |  |  | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 缝线是由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染为蓝色。缝线仅带EVERPOINT钨铼合金针，不带其它部件及附件。 |  | 用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 | 2
国械注进20163020053 |  | 医用皮肤组织胶DERMABOND PRINEO Skin Closure System |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2025-01-14 |  |  | 2020-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-22 | 2030-11-22 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 本产品是一种无菌的局部皮肤液态粘合剂，内含(2-辛基氰基丙烯酸酯)单体成分以及着色剂D&C紫色染料2号。本产品以硬质泡罩包装，内装一个一次性涂抹器。涂抹器由一支内含一个可压碎的玻璃安瓿的笔式涂抹器和相连接的涂抹头构成。涂抹到皮肤上时，本局部皮肤液态粘合剂略比水粘稠，能在几分钟内聚合成膜。还包含自粘性网状贴，可敷贴到对合好的皮缘上，提供暂时性皮缘闭合，直至涂抹局部皮肤液态粘合剂以达到最终闭合皮肤的目的。胶的成分包括：2-辛基氰基丙烯酸酯、癸二酸二丁酯、D&C紫色2#，对苯二酚，4-甲氧基苯酸，硫酸，二氧化硫和醋酸。 |  | 本产品仅供局部涂抹使用，且仅用于闭合皮缘易于对合的手术切口，包括微创手术的穿刺部位以及彻底清洁后的单纯创伤性皮肤撕裂伤。DERMABOND PRINEO应与皮肤深部缝合配合使用，但不能替代皮肤深部缝合。此外，在涂抹液态粘合剂时，本产品的配件可沿着伤口方向暂时维持皮缘的闭合。 | 3
国械注进20152022256 |  | 聚酯不可吸收缝合线 ETHIBOND Excel Polyester Suture |  |  | 美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2025-05-14 |  |  | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon, LLC |  |  |  | 该产品是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色，带有不锈钢缝合针。经环氧乙烷或者辐射灭菌，一次性使用。 |  | 该产品适用于普通软组织接合和/或结扎，包括在心血管、眼科和神经手术中使用。 | 2
国械注进20162142235 |  | 透明薄膜敷贴 3M Tegaderm Transparent Dressing |  | 德国 | [7 empty] | 2021-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | 2031-03-01 |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 背衬为聚氨酯或聚氨酯和聚酯无纺布，氨基甲酸酯/硅树脂背涂，丙烯酸酯胶粘剂。射线灭菌。 |  | 该产品适用于静脉导管、血管内导管和经皮装置、外科伤口的保护。同时该产品还可以粘合眼睑，防止病人角膜磨伤。该产品与损伤表面累积接触时间不能超过30天。 |  | 2
国械注进20172407006 |  | 革兰阴性菌鉴定板 | [9 empty] | 2017-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-13 | 2027-11-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20212021292 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2021-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2031-09-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20202010841 |  | 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极） | [9 empty] | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 | [12 empty] | 2
国械注准20203010836 |  | 超声软组织切割止血手术设备 | [9 empty] | 2020-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-08 | 2030-11-08 | [12 empty] | 3
浙械注准20202020813 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | [12 empty] | 2
鄂械注准20162142263 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2021-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2031-01-20 | [12 empty] | 2
国械注准20203010838 |  | 一次性使用超声软组织切割止血刀头 | [9 empty] | 2020-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-08 | 2030-11-08 | [12 empty] | 3
鄂械注准20122011658 |  | 中性电极板 | [9 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [9 empty] | 中性电极板由铝箔、导电胶和背衬(无纺布或泡棉)、导线组 成。 |  | 与高频手术电极配套使用，在外科手术中做切割或凝血时使用。 | 2
浙械注准20202020913 |  | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器（软器械鞘管） | [9 empty] | 2020-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2030-12-27 | [12 empty] | 2
国械注准20163130420 |  | 人工肩关节假体 | [9 empty] | 2020-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2030-10-11 | [12 empty] | 3
吉长械备20160082号 |  | 电解质浓度定量测定稀释液 | 电解质分析用稀释液 | [8 empty] | 2017-05-31 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
桂械注准20212400048 |  | 抗缪勒管激素质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400046 |  | 三碘甲状腺原氨酸质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400045 |  | 糖化血红蛋白质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
川械注准20212400107 |  | 抗核抗体筛查试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400105 |  | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗胰岛细胞抗体（ICA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400102 |  | 抗心磷脂抗体IgG(aCL-IgG)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgG（aCL-IgG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400104 |  | 抗心磷脂抗体IgM(aCL-IgM)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgM（aCL-IgM）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400109 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG (β2-GP1-IgG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400110 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400108 |  | 类风湿因子抗体IgM ( RF-IgM)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 类风湿因子抗体IgM（RF-IgM）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
苏泰械备20150117号 |  | 透析用废液袋 | 腹膜透析用废液袋 |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2025-10-27 |  |  | 2015-04-24 | 2025-10-27 | 2099-12-31 |  |  |  | 江苏纳海生物科技有限公司 | [5 empty] | 透析用废液袋主要由管路、接头、保护帽、管路夹以及液体袋组成。 液体袋、管路采用符合GB 15593-1995中规定的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。 接头、管路夹采用符合YY/T 0806-2010 中规定的医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料制成。 保护帽采用符合YY/T 0242-2007 中规定的医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料制成 | 产品由管路、接头、保护帽、管路夹以及液体袋组成。 | 与透析药液袋和管路配套，供透析的引流收集废液用。 | 用于血液透析或滤过治疗时的透析废液收集 | 1
国械注准20163140665 |  | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2021-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [9 empty] | 一次性使用输注泵分为持续给液型、持续给液型+自控给液型。持续给液型由保护外壳、贮液囊、管路、加液口、药液过滤器、止流夹、直通、流量控制管、端口护帽、回抽针、端口接头组成；持续给液型+自控给液型由保护外壳、贮液囊、管路、加液口、药液过滤器、止流夹、自控给液装置（PCA给液装置）、端口护帽、护帽、回抽针、端口接头组成。给液参数：充装容量为100、275ml；标称流量为1、2、3、4、5、8、10、15ml/hr；标称自控给液量为0.5、1、2 ml/次；标称自控给液再充装时间为：15min。保护外壳由丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚碳酸酯(PC)制成，加液口、药液过滤器、止流夹、直通、护帽、自控给液装置（PCA给液装置）、回抽针、端口护帽、端口接头由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)制成，管路、流量控制管由聚氯乙烯(PVC)制成，贮液囊由硅橡胶材料制成。 |  | 临床用于微量给药治疗中持续注射药液。 | 3
川械注准20212400083 |  | 类风湿因子抗体IgA（RF-IgA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-19 |  | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
川械注准20212400086 |  | 类风湿因子抗体IgG（RF-IgG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-19 |  | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
川械注准20212400087 |  | 类风湿因子抗体IgA/G/M检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-19 |  | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
川械注准20212400106 |  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体(IA2)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗酪氨酸磷酸酶抗体（IA2）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400099 |  | 抗胰岛素抗体(IAA)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗胰岛素抗体（IAA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400098 |  | 抗心磷脂抗体IgA(aCL-IgA)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgA（aCL-IgA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
川械注准20212400130 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgM (β2-GP1-IgM）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗β2糖蛋白1抗体IgM（β2-GP1-IgM）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-06-03 |  | 2026-06-02 | 2031-06-02 | [12 empty] | 2
国械注准20213400140 |  | 肿瘤标志物质控品Ⅰ | [9 empty] | 2021-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2031-02-23 | [12 empty] | 3
浙械注准20202020814 |  | 一次性使用腔镜切割吻合器及其组件 | [9 empty] | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | [12 empty] | 2
浙械注准20162020092 |  | 腹腔镜手术用带密封鞘取物袋 | [9 empty] | 2020-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 2030-07-15 | [12 empty] | 2
浙械注准20202020815 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [9 empty] | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2030-10-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400617 |  | 促黄体生成素检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20212100102 |  | 一次性使用碘液保护帽 | [6 empty] | 2025-09-15 |  |  | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [8 empty] | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖（选配）、帽主体、海绵和聚维酮碘组成。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用，无菌产品经钴60辐照灭菌。 |  | 用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处。 |  | 2
国械注准20163130504 |  | 钛质接骨板（颌面接骨板） | [9 empty] | 2020-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2030-10-12 | [9 empty] | 钛质接骨板（颌面接骨板）由符合GB/T13810规定的TA1G、TA2G或TA3G材料制成，表面包括黑灰色阳极氧化、着色阳极氧化和无阳极氧化处理三种状态，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌，灭菌有效期为5年。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。 |  |  | 3
国械注准20203130822 |  | 肋骨板系统 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [12 empty] | 3
国械注准20163130367 |  | 钛质垫片 | [9 empty] | 2020-10-13 | 2025-11-10 | 2025-10-12 | 2030-11-09 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T13810-2007标准规定的TA4纯钛材料制造。表面采用黑灰色阳极氧化处理，产品为非灭菌包装。钛质垫片需与钛质接骨螺钉配合使用。 |  |  | 3
苏械注准20202021728 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2022-06-29 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 2030-12-17 | [8 empty] | 一次性使用切口保护套根据结构不同分为六种型式，根据外环外径和置入环外径的不同分为十七种规格。附件腹腔镜手助套装密封帽根据结构不同分为三种型式，附件可独立包装，组合套装根据组合方式分为 14 种型式。XQKA、XQKB、XQKC、XQKD、XQKE 型切口保护套由外环、置入环和通道组成；XQKF 型切口保护套由外环、中环、置入环、集液袋和通道组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |  | 2
京械注准20162400912 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [5 empty] | 2021-01-27 |  |  |  | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 |  |  | 中生北控生物科技股份有限公司 | [5 empty] | "试剂 主 要 成 分 实验浓度 试剂（R） 磷酸缓冲液（pH7.2） 酚 4-氨基安替吡啉 葡萄糖氧化酶（GOD） 过氧化物酶（POD） 100mmol/L 8mmol/L 0.5mmol/L ≥15000U/L ≥1500U/L 校准品（1个浓度） 葡萄糖(水基质) 4.50 mmol/L～6.50 mmol/L（每批定值，详见值单） 说明： 1.不同批号的试剂不能混用；新打开的试剂不宜与已用过的试剂混合在一 起，否则易造成试剂稳定性下降。 2.校准品定值溯源至GBW09174。 " |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中葡萄糖的浓度。 |  | 2
吉械注准20162400050 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
京械注准20162400271 |  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | [9 empty] | 2021-02-19 |  | 2026-02-18 | [13 empty] | 2
国械注进20163130740 |  | 可吸收骨内固定系统 | [9 empty] | 2020-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2030-11-26 | [12 empty] | 3
湘械注准20212400232 |  | 组织纤溶酶原激活物一纤溶酶原激活物抑制剂一1复合物检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 组织纤溶酶原激活物—纤溶酶原激活物抑制剂—1复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-01-27 |  | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
国械注进20153022919 |  | 可吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2020-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-22 | 2030-11-22 | [12 empty] | 3
京械注准20202400506 |  | 氨基酸多项校准品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2
京械注准20162400362 |  | 铁测定试剂盒（PAPS显色剂法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-14 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
国械注进20163021254 |  | 皮肤粘合剂 DERMABOND Topical Skin Adhesive |  |  | 美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2025-02-19 |  |  | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-21 | 2030-12-21 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |  |  |  | 皮肤粘合剂是由单体2-辛基-氰基丙烯酸酯制成的无菌，紫色液体粘合剂。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品供局部涂抹使用。仅限于边缘对合良好的手术切口，包括微创手术的穿刺部位，以及彻底清洁后的单纯创伤性皮肤撕裂。本产品可以与皮肤深部缝合联合使用，但不能替代皮肤深部缝合。 | 3
国械注进20163180180 |  | 尿失禁悬吊带 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 3
京械注准20162400331 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400338 |  | 总胆红素测定试剂盒（胆红素氧化酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400336 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400340 |  | 直接胆红素测定试剂盒（胆红素氧化酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400358 |  | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400050 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400049 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒(亲和层析色谱法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400037 |  | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白联合检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [9 empty] | 该产品由反应板, ID芯片(1个/盒)、检测缓冲液，取样器和说明书组成。（注：包装规格75T,100T，150T,200T不包含取样器）反应板上的测试线包有SAA抗体(0.78μg±0.39μg)，SAA抗原（0.78μg±0.39μg），CRP抗体（0.39μg±0.2μg），CRP抗原（0.78μg±0.2μg），质控线包有鸡IgY抗体（chicken IgY）(0.39μg±0.2μg)，检测缓冲液中含有荧光标记的SAA抗体络合物(3μg/mL±1.5μg/mL)，荧光标记的CRP抗体络合物(2μg/mL±1μg/mL)，荧光标记的鼠抗鸡IgY抗体络合物(0.2μg/mL±0.1μg/mL), 牛血清白蛋白（1%）和叠氮化钠（0.1%）。 （注：不同批号试剂盒中各组分不能互换） |  | 该产品用于以免疫荧光分析法体外定量检测人全血/血浆/血清中的血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白(SAA,CRP)的浓度。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | 2
桂械注准20212400050 |  | 超敏降钙素原质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400044 |  | 血清淀粉样蛋白A质控品 | [9 empty] | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [9 empty] | 质控品由血清淀粉样蛋白A抗原（重组）、C-反应蛋白游离血清和叠氮化钠组成。 -血清淀粉样蛋白A质控品（水平1含有约30ng/mL的血清淀粉样蛋白A抗原） -血清淀粉样蛋白A质控品（水平2含有约100ng/mL的血清淀粉样蛋白A抗原） -质控品具有批特异性，每批质控品靶值范围详见血清淀粉样蛋白A质控品靶值单。 * 不单独提供纯化水和移液器。 （注：不同批号质控品中各组分不能互换） |  | 本产品主要用于巴迪泰（广西）生物科技有限公司生产的血清淀粉样蛋白A检测试剂盒检测时的质量控制。 | 2
国械注进20163140332 |  | 胸膜腔内及心包引流套装 | [9 empty] | 2020-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2030-11-12 | [9 empty] | C-PPD-系列胸膜腔内及心包引流套装由穿刺针、导丝、扩张器、猪尾引流导管、三通阀、多用途管状接头组成。C-PPDJ-系列胸膜腔内及心包引流套装由穿刺针、猪尾引流导管（带撕开式矫直管）、三通阀、多用途管状接头、注射器、手术刀、止血钳组成。产品主要组成的材料：穿刺针：304不锈钢，导丝：304不锈钢，扩张器：聚乙烯，猪尾引流导管：聚氨酯。该产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用于引流出心包囊内的气体或胸膜腔内的气体或液体。 | 3
川械注准20212400103 |  | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
京械注准20162400329 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
国械注准20163400042 |  | 人K-ras基因8种突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-18 | 2031-01-18 | [12 empty] | 3
京械注准20202400501 |  | 脂溶性维生素多项质控品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2
京械注准20202400502 |  | 类固醇激素复合校准品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2
京械注准20162400343 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400345 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400352 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400353 |  | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400354 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400335 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400339 |  | 载脂蛋白A1、B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400351 |  | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400341 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400348 |  | 钙测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400361 |  | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400365 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400366 |  | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140541 |  | 一次性使用水封胸腔引流装置 | [9 empty] | 2020-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-16 | 2030-11-16 | [8 empty] | 产品由积液腔、水封腔、高负压自动释放装置三腔体及部件及选配件组成，部件包括引流管、挂钩、旋转底座、负压监视窗和肺泄露观察窗；选配件包括变径连接件和三通连接件。 |  |  |  | 2
国械注进20172040229 |  | 肩腕关节手术固定系统Extremity Traction Device | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-17 | [12 empty] | 2
国械注进20212060119 |  | 关节内窥镜用手术冲洗吸引器 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
国械注进20153023327 |  | 合成可吸收性外科缝线 PDS Ⅱ Polydioxanone Monofilament Synthetic Absorbable Suture |  |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2024-09-09 |  |  | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2030-06-11 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 强生国际欧洲物流中心 Johnson & Johnson International c/o |  |  |  | 是由聚对二氧环己酮制成的无菌合成可吸收性单股缝线，无涂层。缝线颜色为紫色（D&C 紫色2号，染色指数60725）。缝线为带不锈钢针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于一般软组织的修复，包括儿科心血管组织、显微外科和眼科手术。适用于既需要合成可吸收外科缝线且需要长时间伤口支撑（长达6周）的部位。 | 3
国械注进20162045078 |  | 关节镜手术器械 Arthroscopy Manual Instrument |  | 美国、墨西哥 |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | 2021-03-01 |  | 2023-07-13 |  | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | 国械注进20162045078 |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | ConMedCorporation |  |  |  | 该产品为无源器械，由剪刀、钳子、探条、铆钉植入器、钩针、刮匙、剥离器、导向器、闭孔器、丝攻、锥子、穿线器、推结器组成，采用符合ASTM F899标准中规定的XM-16、304、XM-25或630不锈钢材料制成，具体详见规格型号列表。非灭菌包装。 |  | 该产品为手术器械，适用于关节内窥镜手术中建立观察及操作通道、探查组织；切除、整形及修复病变结构。 |  | 2
国械注进20173131091 |  | 悬吊固定环套件 Linvatec XO Button Implant Set | [9 empty] | 2021-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2031-05-25 | [12 empty] | 3
苏械注准20212061159 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
国械注进20173031223 | 国械注进20172031223 | 扩张鞘 | [9 empty] | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-18 | 2031-01-18 | [9 empty] | Byrd扩张鞘由内鞘管和外鞘管组成，由聚丙烯材料制造。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。 |  | Byrd扩张鞘适用于经皮扩张心脏电极导线、留置导管和异物周围的组织。 | 3
国械注进20163402925 |  | 血清蛋白质控品(水平3) | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2030-02-02 | [5 empty] | 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc. | [6 empty] | 3
国械注进20162405268 |  | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2021-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2031-01-27 | [5 empty] | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc. | [6 empty] | 2
国械注进20162402568 |  | 糖化血红蛋白质控品Haemoglobin Alc Liquid Control Levels 1 and 2 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [5 empty] | Canterbury Scientific Ltd. 坎特伯雷科技有限公司 | [6 empty] | 2
苏械注准20162020653 |  | 一次性使用内窥镜取石导管 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [9 empty] | 一次性使用内窥镜取石导管由手柄、带软鞘导丝套管和远端的金属丝制自展叶片组成。其中I型由叶片、套管及导丝组成，II型由叶片、套管、导丝及手柄组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供泌尿诊疗时在内窥镜下操控结石以及其他异物用. | 2
豫械注准20222080846 |  | 一次性使用气管插管 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  | 2022-06-28 |  | 2027-06-27 |  |  |  | 四环医药(郑州)有限公司 | 郑州康多尔医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 加强型由管体、接头、套囊、指示球囊、充气阀、充气管、导丝和加强钢丝组成。其中导丝由覆聚氯乙烯(PVC)膜的铝丝制成。 |  | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用 |  | 2
国械备20150483 |  | 弹性医用胶布 Multipore Surgical Tape |  | 日本 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2025-12-08 | 2015-05-04 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Japan Innovation Limited | Solventum Japan Innovation Limited |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注准20163030676 |  | 中心静脉导管 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 3
浙械注准20212020030 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2021-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2031-01-20 | [12 empty] | 2
浙械注准20212020076 |  | 一次性使用泌尿取石网篮导管 | 封堵拦截导管 | [8 empty] | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400054 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400069 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400058 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400052 |  | 钙离子测定试剂盒（偶氮胂III法） | 钙测定试剂盒（偶氮胂III法） | [8 empty] | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 2
国械注准20193400824 |  | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测及16&18分型试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3
国械注准20163402468 |  | 白血病相关融合基因试剂盒（RT-PCR法） | [9 empty] | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [12 empty] | 3
国械注进20182402250 |  | 革兰氏阴性药敏板 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
国械注进20152402951 |  | 厌氧微生物培养基 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注进20152402271 |  | 需氧微生物培养基 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
国械注进20162010812 |  | 无菌医用激光光纤 Sterilized Medical Laser Fibers | [9 empty] | 2025-11-02 |  | 2030-11-01 | [13 empty] | 2
国械注进20163130664 |  | 尿路控制系统 AMS 800 Urinary Control System | [9 empty] | 2025-08-24 |  | 2030-08-23 | [13 empty] | 3
国械注进20163181461 |  | 单切口悬带系统Solyx SIS System | [9 empty] | 2025-11-23 |  | 2030-11-22 | [13 empty] | 3
国械注准20193130900 |  | 椎板固定板系统 | [9 empty] | 2019-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2029-11-18 | [9 empty] | 该产品由椎板成形板和椎板螺钉组成，椎板成形板采用符合GB/T13810标准要求的TA3G纯钛材料制成，椎板螺钉采用符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。产品表面可经着色或微弧阳极氧化处理。 |  |  | 3
豫械注准20202081191 |  | 一次性使用气流雾化器 | [9 empty] | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2030-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20202081176 |  | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-02 | 2030-08-02 | [12 empty] | 2
豫械注准20202141236 |  | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-20 | 2030-09-20 | [12 empty] | 2
京械注准20162400355 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400337 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2030-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400357 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
京械注准20162400356 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂消除法) | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
国械注准20163402135 |  | 人K-ras和B-raf基因突变检测试剂盒（PCR荧光探针法） | [5 empty] | 2021-04-16 | 2025-11-10 |  |  | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 |  |  | 上海源奇生物医药科技有限公司 | [5 empty] | 本产品主要由K-ras PCR反应液、B-raf PCR反应液、K-ras和B-raf内参PCR反应液、K-ras和B-raf酶液、K-ras和B-raf阴性对照、K-ras和B-raf阳性对照组成。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测肺癌、结直肠癌或黑色素瘤患者石蜡包埋切片组织标本中，K-ras基因的G12D、G12A、G12R、G12C、G12V、G12S、G13C、G13D和B-raf基因V600E共9种突变。 |  | 3
京械注准20202400500 |  | 脂溶性维生素多项校准品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2
京械注准20202400499 |  | 氨基酸多项质控品 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 2

## 挂网目录调整
调整类型 | 组件编号 | CODE编号 | 组件名称 | 注册证编号 | 医保编码 | 规格 | 型号 | 企业
撤网 | 00150652 | 001506524835074 | 一次性使用头皮夹 | 浙械注准20172030625 | C14020200000000057230000001 | / | / | 杭州耀盛医疗器械有限公司
撤网 | 00402066 | 004020669565595 | 聚醚醚酮颅骨修补系统-颅骨板 | 国械注准20243131956 | C07010108903004226520000001 | 1021545192 | 1021545192 | 苏州伊仕迈医疗科技有限公司
撤网 | 00399178 | 003991789483965 | 细胞保存液 | 粤深械备20240267 | CJ40502350310102183008 | 10ml 200人份/箱 | 200人份/箱 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399178 | 003991789483966 | 细胞保存液 | 粤深械备20240267 | CJ40502350310102183010 | 15ml 200人份/箱 | 200人份/箱 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399178 | 003991789483967 | 细胞保存液 | 粤深械备20240267 | CJ40502350310102183009 | 15ml 100人份/箱 | 100人份/箱 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399178 | 003991789483968 | 细胞保存液 | 粤深械备20240267 | CJ40502350310102183011 | 20ml 100人份/箱 | 100人份/箱 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399178 | 003991789483969 | 细胞保存液 | 粤深械备20240267 | CJ40502350310102183012 | 20ml 200人份/箱 | 200人份/箱 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399204 | 003992049484288 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 粤深械备20240504 | CJ40501000000102183001 | PD-81000 100人份/箱 | PD-81000 | 深圳市众致生物科技有限公司
撤网 | 00399204 | 003992049484289 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 粤深械备20240504 | CJ40501000000102183002 | PD-81000 200人份/箱 | PD-81000 | 深圳市众致生物科技有限公司

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20153031123 | 一次性使用无菌血管内导管 | J3687 | 北京迈得诺医疗技术有限公司 | J10799 | 钟化企业管理（上海）有限公司
国械备20150941 | DAB染色液 | J4249 | 赛默飞世尔科技有限公司 | J13243 | 艾普迪实验器材制造（上海）有限公司

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00331574 | 片 | 片 | 包 | 片 | 50 | 1
00008320 | 盒 | 包 | 支 |  | 5 | 1
00020504 | 盒 | 包 | 支 |  | 5 | 1
00020499 | 盒 | 包 | 支 |  | 5 | 1
00020512 | 盒 | 包 | 支 |  | 5 | 1
00354798 | 盒 |  | 盒 |  | 160 | 1
00354843 | 盒 |  | 盒 |  | 160 | 1
00359391 | 套 | 盒 | 盒 |  | 120 | 1
00020519 | 盒 | 包 | 支 |  | 5 | 1
00325715 | 支 |  | 盒 | 支 | 14 | 1
00129727 | 盒 | 支 | 支 | 支 | 10 | 1
00055053 | 盒 | 条 | 条 |  | 50 | 1
00359421 | 盒 |  | 盒 |  | 1500 | 1
00134789 | 盒 | 人份 | 盒 | 人份 | 1
00129935 | 盒 | 支 | 支 | 支 | 10 | 1
00310561 | 支 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 1