## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00144037 | 糖类抗原15-3（CA 15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163400800 | 闽械注准20162400800 | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份： 25mL），CA15-3 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份： 25mL），吖啶酯标记CA15-3 抗体。 校准品1：0.5mL×1 瓶，2U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 试剂 1：CA15-3 抗体包被的磁微粒。试剂 2：吖啶酯标记 CA15-3 抗体。校准品 1：2U/mL 的糖类抗原 15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。校准品 2：100U/mL 的糖类抗原 15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中的糖类抗原15-3（CA15-3） 。主要用于乳腺癌等疾病进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将糖类抗原 15-3（CA15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转 5～10 次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00378907 | 测序反应通用试剂盒 | 测序反应通用试剂盒（荧光发生测序法） | [6 empty] | 本试剂盒由测序试剂卡盒、扩增试剂盒、缓冲液卡盒和测序芯片组成。 |  |  |  |  | 10个月 |  |  |  | 由测序底物（荧光标记核苷酸）、测序反应酶试剂（Bst聚合酶、碱性磷酸酶BAP、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、表面活性剂、水）、测序引物（与文库接头序列碱基互补配对的测序引物、与文库接头序列碱基互补配对的序列标签测序引物、氯化钠、TE缓冲液、水，无样本特异性引物/探针）、解旋液（甲酰胺）、剪切液（剪切酶、表面活性剂、水）、封端液（ddNTP、封端酶、表面活性剂、水）、DNA清洗液（次氯酸钠）、模板稀释液（乙酸钾、HEPES、水、吐温20）、LIB外插管（PP塑料）、扩增反应粉（DNA聚合酶）、扩增缓冲液（乙酸钾、三羟甲基氨基甲烷、表面活性剂、水、吐温20）、BRS外插管（PP塑料）、反应缓冲液（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、氯化铵、氯化钠、吐温20）、清洗缓冲液（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、氯化铵、氯化钠、吐温20）、油封液（电子氟化液）、解封液（无水乙醇）、测序芯片（玻璃片，共价结合有与文库接头序列碱基互补配对的DNA引物）组成。 |  | 基于荧光发生测序技术，与基因测序仪[赛纳生物科技（北京）有限公司S100，国械注准20243220383]配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，为该测序反应系统的通用试剂。不用于人类全基因组测序和从头测序，不包含建库试剂且不用于文库构建。 |  |  | 6个月
00144182 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163400698 | 闽械注准20162400698 | 12个月 | 21个月 | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），HE4抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记HE4抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），反应稀释液。 校准品1：0.5mL×1瓶，50pmol/L 的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，250prol/L的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 试剂 1：HE4 抗体包被的磁微粒。 试剂 2：吖啶酯标记的 HE4 抗体。 试剂 3：反应稀释液。 校准品 1：50pmol/L 的人附睾蛋白 4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品 2：250pmol/L 的人附睾蛋白 4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1.首次将人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。 | 1.首次将人附睾蛋白 4 测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 200μL 以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从 2～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转 5～10 次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下 Assay start（运行）。
00360156 | 伊红染色液 |  |  |  | 150测试/盒 | 2.5ml/瓶*3瓶 | 150测试/盒 | 2.5ml/瓶*3瓶 | 液体 | [13 empty] | 试剂盒放 2－8℃环境保存，使用有效期为 1 年，开封后 2－8℃保存可用 45 天
00144170 | 复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400803 |  | 12个月 |  | 液体 |  | 试剂1：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），c-PSA抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL）。吖啶酯标记c-PSA抗体，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，2ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，50ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐级冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1：c-PSA抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂；试剂2：吖啶酯标记c-PSA抗体，含有ProClin300防腐剂；校准品 1：2ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂；校准品2：50ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中复合前列腺特异性抗原（c-PSA），主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1.首次将复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？ 翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转 5～10 次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00144095 | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400042 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：IL-6抗体包被的磁微粒，含酪蛋白磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂； 试剂2：吖啶酯标记抗IL-6抗体，含酪蛋白磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂； 试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂 1：IL-6抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液和ProClin300 防腐剂。 试剂 2：吖啶酯标记抗IL-6 抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液和ProClin300防腐剂。 校准品 1：白介素 6 抗原冻干品，用 1mL 水复溶，复溶后浓度近似 150.00pg/mL，含硫柳汞防腐剂。 校准品 2：白介素 6 抗原冻干品，用 1mL 水复溶，复溶后浓度近似 1500.00pg/mL，含硫柳汞防腐剂。 | 用于定量测定人血清或血浆中的白介素6，用于协助评估病人的炎症反应情况。 | 用于定量检测人血清或血浆中的白介素6，用于协助评估病人的炎症反应情况。 | 1. 首次将白介素6测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系 统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒 子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3. 进样：有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 4. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3. 校准：校准品从2～8℃取出后平衡至室温，使用前，加入1mL新鲜去离子水或注射用水复溶，待2min～3min校准品充分溶解后轻轻混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2～8℃储存。 4. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 5. 按下Assay start（运行）。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
浙械注准20152400975 |  | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [8 empty] | R:琥珀酸、溴甲酚绿、叠氮钠。 |  | 用于体外定量测定人血清中白蛋白的浓度。 |  | 2
国械注进20173140606 |  | 金属输尿管支架 | [9 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [9 empty] | 金属输尿管支架由金属支架和推送器（推送导管和鞘管）组成，套装由金属支架和推送器组成。金属支架材料为MP35N弹簧丝；推送导管为聚氯乙烯（PVC）、管上墨标记为Black ink；鞘管为FEP和钨；接头为聚碳酸酯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期3年。 |  | 该产品被设计用于在内窥镜下置入肾盂、输尿管和膀胱，进行尿液的临时性引流。 | 3
国械注准20193100903 |  | 一次性使用血液透析器 | [9 empty] | 2019-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2029-11-18 | [9 empty] | 本产品由空心纤维透析膜（聚醚砜）、主壳体（聚碳酸酯）、血盖（聚碳酸酯）、封口胶（聚氨酯胶）、O型圈（医用硅胶）、小盖子（高密度聚乙烯）等部分组成。 |  | 本产品临床适用于急性或慢性肾功能衰竭患者进行血液透析，本产品为一次性无菌医疗器械，不可重复使用。 | 3
国械注进20163104863 |  | 空心纤维血液透析器Fresenius Polysulfone Capillary Dialysers | [9 empty] | 2021-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
国械注进20163102168 |  | 空心纤维血液透析滤过器Hemodialyser For Acute Dialysis Sterilized by Steam | [9 empty] | 2021-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | [12 empty] | 3
浙械注准20152401058 |  | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [8 empty] | R1:脂蛋白酯酶、甘油磷酸氧化酶、过氧化物酶、3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠盐、三磷酸腺苷；R2:甘油激酶、4-氨基安替比林、三羟甲基氨基甲烷缓冲液。 |  | 用于体外定量测定人血清中甘油三酯的浓度。 |  | 2
浙械注准20152401061 |  | 血管紧张素转化酶测定试剂盒(FAPGG底物法) 有校准品 | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
国械注准20163401563 |  | 吗啡/甲基安非他明唾液联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [12 empty] | 3
国械注准20163401559 |  | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
国械注准20173400401 |  | 胃幽门螺旋杆菌（HP）尿素酶抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | [12 empty] | 3
国械注准20173404232 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 3
国械注准20163401558 |  | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/亚甲二氧基甲基安非他明/四氢大麻酚酸联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 3
国械注准20173404142 |  | 胃幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [12 empty] | 3
国械注进20152011260 |  | 一次性使用无菌医用激光光纤 Greenlight MoXy Fiber Optic | [9 empty] | 2020-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 2030-01-13 | [12 empty] | 2
国械注进20162021285 |  | 一次性使用一步式耻骨上导入器 | [9 empty] | 2020-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2030-08-03 | [9 empty] | 一次性使用一步式耻骨上导入器由可Peel-Away外鞘，扩张器，套管针针芯组成。产品材料：Peel-Away外鞘：特氟隆；套管针针芯：304不锈钢；扩张器：聚氯乙烯；扩张器座：尼龙（Nylon）或聚氯乙烯（PVC）。 |  | 一次性使用一步式耻骨上导入器用于将引流管经耻骨上方导入膀胱。 | 2
国械注进20162021198 |  | 拦截网篮 | [9 empty] | 2020-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2030-10-14 | [9 empty] | 该产品由伞状篮、鞘管和控制手柄、鞘管内芯丝等组成。伞状篮的材料为镍钛合金，鞘管的材料为聚酰亚胺，控制手柄为聚碳酸酯，鞘管内芯丝的材料为镍钛合金。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 该产品用于在内窥镜下捕获和取出泌尿道结石，并可用于激光、超声、电液压或气压碎石时使用以防结石移位。 | 2
浙械注准20152401038 |  | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401040 |  | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401044 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [8 empty] | R1：N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙磺酸缓冲液、N-(2-羟基-3-磺丙基)-3'5-二甲氧基苯胺钠盐、4-氨基安替比林、曲拉通X-100；R2:胆固醇脂酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、硬脂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。 |  | 2
国械注进20192181840 |  | 宫颈采样器 | [5 empty] | 2019-03-15 |  |  |  | 2019-03-15 |  | 2024-03-14 | 2029-03-14 |  |  | 凯杰企业管理（上海）有限公司 |  | QIAGEN |  |  |  | 该产品有宫颈刷和样本保存管（内装1ml添加剂）组成，用于采集妇女子宫颈细胞样本，并保存和运送到检验室检验。一次性使用 |  | 该产品用于收集宫颈细胞，所采集样本用于性传播疾病的诊断 |  | 2
国械注准20163400802 |  | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），VCA 抗原包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记抗人IgA 抗体。 试剂3：1 瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1 瓶，抗VCA IgA 抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆，含有ProClin300 防腐剂。 | 试剂1：VCA 抗原包被的磁微粒；试剂2：吖啶酯标记抗人IgA抗体；试剂3：含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液；校准品1：抗VCA IgA抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗VCA IgA抗体的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300 防腐剂；校准品2：不含抗VCA IgA抗体的灭活人血清或血浆，含有 ProClin300 防腐剂。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的衣壳抗原（VCA）IgA抗体。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体。 | 3
滇械注准20212040001 | 滇械注准20252040064 | 组合式外固定支架 | 组合式外固定支架 | 中国\云南 | 中国\云南 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 2021-01-05 | 2025-12-04 | 2022-07-22 | 2025-12-04 | 2021-01-05 | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 2030-12-03 | 新 | 新 | （国产器械）云南欧铂斯医疗科技有限公司 | （国产器械）云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 |  |  | 产品为分体式外固定支架，由固定块、连接棒、配件组合而成。其中固定块、配件采用钛合金制成，连接棒材料采用碳纤维或钛合金制成。组合式外固定支架为棒结构型，可根据使用部位的不同分为多种型号。该产品不包括外固定架配合用固定钉、金属骨针。 | 产品为分体式外固定支架，由固定块、连接棒、配件组合而成。其中固定块、配件采用钛合金（TC4）制成，连接棒材料采用碳纤维或钛合金（TC4）制成。组合式外固定支架为棒块结构，可根据使用部位的不同分为多种型号，该产品不包含外固定架配合用固定钉、金属骨针。产品一次性使用，交付状态包括无菌（辐照灭菌）和非灭菌，其中碳纤维棒交付状态仅为非灭菌。 | 与固定钉或金属骨针配合使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位的治疗目的。 | 与固定钉或金属骨针配合使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位的治疗目的。 | 2 | 2
国械注准20203031010 | 鲁械注准20242030748 | 一次性使用输液接头消毒帽 | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20212021292 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2026-09-03 |  | 2031-09-02 | [13 empty] | 2
国械注进20163102180 |  | 血液成分分离机配套管路 | [9 empty] | 2021-02-23 |  | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 3
国械注准20163400800 | 闽械注准20162400800 | 糖类抗原15-3（CA 15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份： 25mL），CA15-3 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份： 25mL），吖啶酯标记CA15-3 抗体。 校准品1：0.5mL×1瓶，2U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，100U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 试剂 1：CA15-3 抗体包被的磁微粒。试剂 2：吖啶酯标记 CA15-3 抗体。校准品 1：2U/mL 的糖类抗原 15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。校准品 2：100U/mL 的糖类抗原 15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中的糖类抗原15-3（CA15-3） 。主要用于乳腺癌等疾病进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
国械注进20213100018 |  | 一次性使用血液透析管路 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2030-01-17 | [12 empty] | 3
浙械注准20152400972 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(a-酮丁酸底物法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400980 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401032 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401039 |  | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [8 empty] | R1:柠檬酸缓冲液、十二烷基苯磺酸钠；R2:磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐、月桂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中直接胆红素的浓度。 |  | 2
国械注准20213400411 |  | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞 | [5 empty] | 2025-11-26 |  |  | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400198 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | [9 empty] | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [9 empty] | 试剂1：焦磷酸、铁氰化钾、防腐剂；试剂2：丁酰硫代胆碱、稳定剂。 |  | 本试剂盒适用于体外定量测定人血清中胆碱酯酶的活性。 | 2
国械注进20213100132 |  | 血液透析器HOLLOW FIBER DIALYZER | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [12 empty] | 3
皖合械备20150094号 | 皖合械备20150094 | 细胞保存液 | [9 empty] | 2015-10-12 | 2024-09-04 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
皖合械备20160018号 | 皖合械备20160018 | 过碘酸雪夫染色液 | [9 empty] | 2016-05-17 | 2025-01-17 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
皖械注准20212400088 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 2
国械注进20163131267 |  | 可吸收性组织加固材料 | [9 empty] | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2030-07-21 | [12 empty] | 3
国械注进20163101630 |  | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | [9 empty] | 2021-02-01 |  | 2026-01-31 | 2031-01-31 | [12 empty] | 3
粤械注准20162081171 |  | 一次性无菌气管插管 | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [9 empty] | 一次性无菌气管插管分为普通气管插管、经口气管插管、经鼻气管插管和可冲洗气管插管。普通气管插管又分为带套囊、不带套囊和可喷药三种。经口气管插管、经鼻气管插管又分为带套囊、不带套囊两种。带套囊插管由气管插管导管、气管插管接头、充气管、指示球囊、套囊、单向阀组成；不带套囊插管由气管插管导管和气管插管接头组成；可喷药气管插管由气管插管导管、气管插管接头、充气管、指示球囊、套囊、单向阀、喷药囊、注药接头（1或2个）组成；可冲洗气管插管由气管插管导管、气管插管接头、充气管、指示球囊、套囊、单向阀、冲洗导管、套盖带、冲洗接头、盖帽组成。 |  | 供医疗单位对患者实施气管插管术时一次性使用。 | 2
国械注进20162021069 |  | 取石网篮 | [9 empty] | 2020-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-23 | 2030-08-23 | [9 empty] | 该产品由网篮（镍钛合金丝）、鞘管（304不锈钢丝网、聚酰亚胺）和控制手柄（缩醛树脂）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 该产品用于内窥镜下捕获和取出输尿管结石。 | 2
国械注进20162022175 |  | 导丝 | [9 empty] | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | [9 empty] | 该产品由芯丝、包被和亲水涂层组成。芯丝材质：镍钛合金；包被材质：聚亚安酯；亲水涂层材质：三元共聚物和透明质酸钠。该产品无菌状态提供，一次性使用。产品有效期3年。 |  | 该产品用于在常规或需要精确控制的危险病例建立输尿管通道，导入导管或其他器械。 | 2
国械注进20173140395 |  | 双猪尾硅胶输尿管支架 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [9 empty] | 由双猪尾支架和推送器组成，不含药，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于输尿管肾盂连接处至膀胱的临时性内引流。 | 3
浙械注准20152401056 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-13 | 2020-12-23 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400099 |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20212140399 |  | 胆道引流导管及附件 | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [9 empty] | 胆道引流导管及附件主要配置为引流导管，其中同轴扩张器、扩张管、套管针、金属支撑管、塑料支撑管、导引穿刺针、导丝、导直管、导管固定器和连接管为附件。引流导管由管体(可带亲水涂层)和接头(可带拉线)组成，主要由聚氨酯、铂金、PVP、尼龙制成(部分型号不带铂金);同轴扩张器由同轴金属套管、同轴扩张管、同轴外鞘管组成，主要由不锈钢、聚乙烯、PEBAX、铂金材料制成(部分型号不带铂金);扩张管由管材、接头组成，扩张管材质为聚乙烯；金属支撑管由钢管、接头组成，套管针由钢针、接头组成，导引穿刺针由针管、针芯、接头组成，主要由不锈钢材料制成；塑料支撑管由管材、接头组成，主要材料为尼龙；导丝由导丝芯、包塑层或弹簧组成，分为导丝A和导丝B,导丝A由不锈钢、镍钛合金和钨材料制成，导丝B由镍钛合金、聚氨酯和PVP材料制成；导管固定器由皮肤贴和固定夹组成，主要材料为硅胶、丙烯酸胶；导直管材质为聚乙烯；连接管由管体、接头和止液夹组成，由聚氯乙烯、聚碳酸酯和聚甲醛制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应，仅供一次性使用。 |  | 适用于放射介入或B超引导下诊断和治疗手术时，经皮插入胆道进行胆汁引流。 | 2
湘械注准20212070259 |  | 心输出量及血压传感器 | [9 empty] | 2021-02-04 | 2025-08-14 | 2026-02-03 | 2031-02-03 | [12 empty] | 2
国械注准20203400094 |  | 人EGFR/KRAS/BRAF/HER2/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒 （半导体测序法） | [9 empty] | 2020-01-22 | 2025-12-23 | 2025-01-21 | 2030-12-22 | [12 empty] | 3
湘械注准20162400020 |  | 脂肪酶测定试剂盒（酶速率法） | [9 empty] | 2021-01-14 | 2025-09-04 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | [12 empty] | 2
国械注准20163400698 | 闽械注准20162400698 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），HE4抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记HE4抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），反应稀释液。 校准品1：0.5mL×1瓶，50pmol/L 的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，250prol/L的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 试剂 1：HE4 抗体包被的磁微粒。 试剂 2：吖啶酯标记的 HE4 抗体。 试剂 3：反应稀释液。 校准品 1：50pmol/L 的人附睾蛋白 4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品 2：250pmol/L 的人附睾蛋白 4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
闽械注准20162400042 |  | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020697 |  | 一次性使用管型痔吻合器 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [9 empty] | 一次性使用管型痔吻合器由钉砧组件，钉头组件，把手组件及附件组成。其中钉砧组件由钉砧（Y12Cr18Ni9）、丝杆（Y12Cr18Ni9）、钉砧帽（PC）、刀砧（PP）组成，钉头组件由钉筒（PPS）、钉仓（PC）、钉（TA1G）、切刀（30Cr13）组成，把手组件由把手（06Cr19Ni10）、把手外壳（PC）组成，附件由扩肛器（PC）、肛镜（PC）、扩肛器内导管（PC）、勾线针（PA66）和蝶形扩肛器（PC）组成。根据器械附件组合形式的不同，产品型号规格可分为PPHplus和PPHpro。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供人体肛管内直肠黏膜脱垂或痔黏膜组织钉合修复用。 | 2
国械注进20213100285 |  | 连续性血液净化管路Tubing Systems for Continuous Blood Purification |  | 德国 |  | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 |  | 2021-07-20 | 2025-09-29 |  |  | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 |  |  | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 |  | 费森尤斯医药用品股份及两合公司FreseniusMedicalCareAG&Co.KGaA | 费森尤斯医药用品股份公司 Fresenius Medical Care AG |  |  | 由动静脉管路、滤过液管路、收集液袋组成。管路主体材料为偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑的聚氯乙烯，其他组件原材料信息详见产品技术要求。本品一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品与急性透析和体外血液治疗机（型号、规格：multiFiltrate，multiFiltrate with integrated Ci-Ca module）配套使用，将患者（体重大于等于40公斤）血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。本产品可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。 |  | 3
浙械注准20162400339 |  | HTM培养基 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401042 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401048 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-12 | 2020-12-23 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401054 |  | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-13 | 2020-12-23 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
湘械注准20202021671 |  | 非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 | [12 empty] | 2
国械注准20163031155 | 京械注准20252030801 | 旋转式Y形连接器 | [9 empty] | 2021-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 2031-02-17 | [12 empty] | 3
津械注准20212170158 |  | 口腔麻醉手动注射架 |  | 中国 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2026-04-29 |  |  |  | 天津思盛科技有限公司 | [5 empty] | 产品由推杆（拉环式）、带有观察窗的套筒、针头连接柱组成 |  | 产品用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部位，不接触麻醉剂。 |  | 2
浙械注准20162400411 |  | 细菌生化鉴别试剂 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400337 |  | 羊血M-H培养基 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400461 |  | 药敏试验培养基 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400216 |  | 结核杆菌培养基 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  |  | 2021-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2031-01-28 |  |  | 温州市康泰生物科技有限公司 | [5 empty] | 斜面：甘油、鸡蛋、石绿、天门冬酰胺、马铃薯淀粉；液体：甘油、鸡蛋、石绿、天门冬酰胺、马铃薯淀粉 |  | 用于体外标本中结核杆菌的分离培养 |  | 2
浙械注准20162400479 |  | 真菌培养基 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400341 |  | 真菌药敏培养基 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 2
津械注准20212400042 |  | IV型胶原（CIV）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [9 empty] | 见附件。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中Ⅳ型胶原（CIV）的含量。 | 2
国械注准20213400413 |  | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | [6 empty] | 2025-12-05 |  |  | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 3
国械注进20162180462 |  | 体外受精显微操作管 | [9 empty] | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2030-06-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20212170261 |  | 定制式固定义齿 | 定制式临时牙 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  | 2021-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-08 | 2031-02-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401057 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-13 | 2020-12-23 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
国械注进20163131470 |  | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统 | [9 empty] | 2020-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 2030-09-16 | [12 empty] | 3
国械注进20213100077 |  | 空心纤维血液透析器 | [9 empty] | 2021-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2031-03-17 | [12 empty] | 3
湘械注准20202181673 |  | 输卵管导管插入术器械 | [9 empty] | 2020-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2030-11-04 | [9 empty] | 本产品由引导管、内导管、导丝、牵引杆、外套管及基座组成。引导管管身由聚醚嵌段聚酰胺（PEBAX）、聚四氟乙烯（PTFE）、不锈钢材料组成；内导管管身由聚醚嵌段聚酰胺（PEBAX）、聚四氟乙烯（PTFE）材料制成；外套管管身由聚乙烯（PE）、聚四氟乙烯（PTFE）、硅胶材料制成；导丝由镍钛合金、铂金、不锈钢、聚氨酯（TPU）、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）材料制成；牵引杆杆身采用不锈钢制成；基座采用硅胶制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应。 |  | 通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道使用，在宫腔镜或X线透视等设备引导下注入色素液、造影剂或生理盐水输到子宫腔或输卵管中，用于对子宫、输卵管进行造影和疏通。 | 2
粤械注准20162081172 |  | 一次性使用双腔支气管插管 | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [9 empty] | 由双腔导管、气管套囊、支气管套囊、支管、15mm圆锥接头、充气管、指示球囊、单向阀、四通接头、旋转接头、盖帽、次连接管、三通、导丝（定形用）、一次性使用吸痰管组成。 |  | 供医疗单位对患者实施气管插管术时一次性使用。 | 2
京经械备20240043 |  | 测序反应通用试剂盒 | 测序反应通用试剂盒（荧光发生测序法） |  |  |  |  | 2024-03-22 |  | 2024-03-29 | 2025-11-25 | 2024-03-22 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 赛纳生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒由测序试剂卡盒、扩增试剂盒、缓冲液卡盒和测序芯片组成。 | 由测序底物（荧光标记核苷酸）、测序反应酶试剂（Bst聚合酶、碱性磷酸酶BAP、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、表面活性剂、水）、测序引物（与文库接头序列碱基互补配对的测序引物、与文库接头序列碱基互补配对的序列标签测序引物、氯化钠、TE缓冲液、水，无样本特异性引物/探针）、解旋液（甲酰胺）、剪切液（剪切酶、表面活性剂、水）、封端液（ddNTP、封端酶、表面活性剂、水）、DNA清洗液（次氯酸钠）、模板稀释液（乙酸钾、HEPES、水、吐温20）、LIB外插管（PP塑料）、扩增反应粉（DNA聚合酶）、扩增缓冲液（乙酸钾、三羟甲基氨基甲烷、表面活性剂、水、吐温20）、BRS外插管（PP塑料）、反应缓冲液（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、氯化铵、氯化钠、吐温20）、清洗缓冲液（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、氯化铵、氯化钠、吐温20）、油封液（电子氟化液）、解封液（无水乙醇）、测序芯片（玻璃片，共价结合有与文库接头序列碱基互补配对的DNA引物）组成。 | 本试剂盒是检测核酸序列的一组通用试剂。本试剂盒基于边合成边测序的方法，与赛纳生物科技（北京）有限公司生产的基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息。 | 基于荧光发生测序技术，与基因测序仪[赛纳生物科技（北京）有限公司S100，国械注准20243220383]配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，为该测序反应系统的通用试剂。不用于人类全基因组测序和从头测序，不包含建库试剂且不用于文库构建。 | 1
皖械注准20212400103 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400098 |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [12 empty] | 2
粤深械备20200354号 |  | 伊红染色液 | [9 empty] | 2020-04-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
赣械注准20152180263 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2021-02-07 |  | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [12 empty] | 2
国械注准20163142190 |  | 可吸收止血膜 | [5 empty] | 2022-09-14 |  |  |  | 2022-09-14 |  | 2027-08-02 |  |  |  | 重庆大清医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由透明质酸钠制成，呈白色或浅黄色，薄纸片状。 |  | 各类外科手术渗出血创伤的止血。每人最大使用量360cm2（按5cmX8cm规格的产品计算为9片）。 |  | 3
国械注准20163400785 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 3
国械注准20213140122 |  | 一次性使用输液器 |  | 中国 |  | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 2021-02-20 | 2021-12-29 |  |  | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 |  |  | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  |  |  |  | 产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、输液管路、流量调节器、注射件（选配）、止流夹（选配）、三通（选配）、药液过滤器和一次性使用静脉针\一次性使用防针刺静脉针\保护帽\排气止液护帽（选配）构成。其中，药液过滤器过滤介质标称孔径为15μm，输液管路和滴斗材料为TOTM增塑的聚氯乙烯，其他组件所用原材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌。 | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、输液管路、流量调节器、注射件（选配）、止流夹（选配）、三通（选配）、药液过滤器和一次性使用静脉针\一次性使用防针刺静脉针\保护帽\排气止液护帽（选配）构成。其中，药液过滤器过滤介质标称孔径为15μm，输液管路和滴斗材料为TOTM增塑的聚氯乙烯，其他组件所用原材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌。 | 本产品适用于临床患者静脉输液。 |  | 3
浙械注准20192400178 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | [9 empty] | 2019-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 2029-04-25 | [9 empty] | 试剂1：2-氨基-2-甲基-1-丙醇、氯化镁； 试剂2：p-硝基苯磷酸。 |  | 本试剂盒适用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活性。 | 2
津械注准20212400011 |  | β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-12-28 | 2026-01-21 | 2025-12-27 | 2031-01-20 | [9 empty] | 见附页。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的含量。 | 2
国械注准20163030450 |  | 推注器 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 3
国械注准20163400689 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 3
国械注准20163400801 |  | EB病毒核抗原（NA1）IgA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），EBNA1抗原包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记人IgA抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，抗EBNA1 IgA抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆中，防腐剂：ProClin 300。 校准品2：0.5mL×1瓶，不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆，防腐剂：ProClin 300。 | 试剂1：EBNA1 抗原包被的磁微粒；试剂2：吖啶酯标记抗人IgA抗体；试剂3：含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液；校准品1：抗EBNA1 IgA抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆中，防腐剂：ProClin300；校准品2：不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆，防腐剂：ProClin300。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体。 | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体。 | 3
国械注进20163404575 |  | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（杂交捕获二代法）digene Hybrid Capture？ 2 (HC2) High-Risk HPV DNA Test | [9 empty] | 2021-04-15 |  | 2026-04-14 | 2031-04-14 | [12 empty] | 3
浙械注准20162080948 |  | 气管套管 | [9 empty] | 2021-06-22 |  | 2026-06-21 | [10 empty] | 1、型号、规格：由“3.5mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm”变更为“见附页”； 2、结构及组成：由“产品由底板、内套管、外套管、管芯组成。”变更为“气管套管长型、短型由底板、内套管、外套管、管芯组成；单管由底板、外套管组成；Y 型由底板、内套管、内套管（上接头）、内套管（斜叉）、内套管（斜叉帽）、外套管、管芯组成。”；3、核发变更后的产品技术要求。申请人根据批准变更内容自行修改说明书和标签。 |  |  | 2
国械注进20172400643 |  | B型利钠肽测试卡片(干式电化学法) | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400100 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400101 |  | 尿免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-04 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  | 2031-03-03 | [10 empty] | 2
皖械注准20212400102 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [12 empty] | 2
国械注进20163131341 |  | 疝补片 | [9 empty] | 2021-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 2031-02-17 | [12 empty] | 3
国械注进20163102908 |  | 空心纤维血液透析滤过器Fresenius Polysulfone Capillary Dialysers / Haemodiafilters | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 3
国械注准20163140664 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163140511 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
鄂械注准20162222217 |  | 微量血气采血器 | [9 empty] | 2021-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2031-02-04 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400969 |  | 结合胆红素测定试剂盒(胆红素氧化酶法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400976 |  | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
国械注准20213040085 | 津械注准20252040344 | 椎体扩张球囊导管 | [9 empty] | 2021-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2031-01-27 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20163131582 |  | 胸骨板 | [9 empty] | 2020-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2030-12-09 | [12 empty] | 3
国械注准20163130110 |  | 金属髓内钉系统 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3
国械注准20163401562 |  | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮唾液联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
沪械注准20172400391 |  | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2031-05-19 | [12 empty] | 2
国械注准20173404139 |  | 丙型肝炎病毒（HCV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20173401129 |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2）抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20173404136 |  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20173401161 |  | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2031-08-05 | [12 empty] | 3
国械注准20173401157 |  | 甲基安非他明检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 | [12 empty] | 3
湘械注准20212140352 |  | 输尿管扩张球囊导管套件 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [9 empty] | 该套件由扩张球囊导管部分、注射器、球囊扩充压力泵部分组成；其中扩张球囊导管部分由球囊导管、球囊折叠器、两通阀组成；球囊扩充压力泵部分由压力泵和三通组成。球囊导管材质为尼龙、聚碳酸酯、导管含显影钨环，球囊表面含PVP涂层，两通阀材质为聚碳酸酯、聚乙烯，球囊折叠器材质为聚乙烯；注射器材质为聚丙烯、天然橡胶；压力泵材质为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛；三通材质为聚碳酸酯。产品以无菌状态提供，采用环氧乙烷灭菌。 |  | 供医疗部门用于输尿管狭窄的腔内扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。 | 2
国械注准20213030115 |  | 亲水涂层造影导管 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
湘械注准20212020652 |  | 一次性腹腔镜用穿刺器 | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [12 empty] | 2
国械注准20213140185 |  | 预充式导管冲洗器 | [9 empty] | 2021-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2031-03-17 | [9 empty] | 本产品由推杆、针筒、活塞、护帽及内装一定量的0.9%氯化钠注射液组成，经蒸汽灭菌，为一次性使用医疗器械。 |  | 适用于在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的末端，如留置针的冲管、封管。 | 3
浙械注准20152401053 |  | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [8 empty] | R1:磷酸盐缓冲液(pH7.0)；R2:羊抗人前白蛋白血清。 |  | 用于体外定量测定人血清中前白蛋白(PA)的含量。 |  | 2
湘械注准20202021797 |  | 一次性使用无菌牵开器 | [9 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2030-12-23 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400977 |  | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
国械注准20153132202 |  | 金属骨针 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3
苏械注准20152040749 |  | 单臂式骨科外固定支架 | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [12 empty] | 2
国械注准20163131489 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2020-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-11 | 2030-11-11 | [12 empty] | 3
沪械注准20212400096 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [6 empty] | 2025-07-28 |  |  | 2021-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 2031-02-09 | [12 empty] | 2
沪械注准20212400095 |  | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法） | [6 empty] | 2025-07-23 |  |  | 2021-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 2031-02-09 | [11 empty] | 供医疗机构用于体外定量检测人血清或血浆样本中的糖化白蛋白(GA)的浓度，作辅助诊断用. | 2
国械注准20163400803 |  | 复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），c-PSA抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL）。吖啶酯标记c-PSA抗体，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，2ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，50ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐级冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1：c-PSA抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂；试剂2：吖啶酯标记c-PSA抗体，含有ProClin300防腐剂；校准品 1：2ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂；校准品2：50ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中复合前列腺特异性抗原（c-PSA），主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 3
国械注准20163141487 |  | 一次性使用避光输液器 | [6 empty] | 2023-12-19 |  |  | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [9 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、软管、流量调节器、注射件、外圆锥接头、止动夹、流量设定微调装置、药液过滤器（过滤介质孔径为15μm）、一次性使用静脉输液针（可不带）构成。其中与药液接触的避光管路内层为聚丙烯热塑性弹性体（TPE），采用环氧乙烷灭菌。 |  | 1.本产品适用于临床患者的静脉输液，其中流量设定微调型输液器可精确调控药液流速。2.本产品避光范围为290nm-450nm，适用于注射用硫酸长春新碱、维生素K1注射液、呋塞米注射液、注射用硝普钠、氨茶碱注射液、氟罗沙星葡萄糖注射液、硝酸异山梨酯葡萄糖注射液、依托泊苷注射液、盐酸阿扎司琼氯化钠注射液光敏性药物的输注。 | 3
国械注准20213400412 |  | CD3-FITC/CD16+CD56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | CD3-FITC/CD16+CD56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC荧光单克隆抗体试 | [5 empty] | 2025-11-17 |  |  | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 3
豫械注准20212140673 |  | 一次性使用胆道引流管套装 | [9 empty] | 2021-03-23 | 2024-08-16 | 2026-03-22 | 2031-03-22 | [12 empty] | 2
国械注进20163032342 |  | 导管鞘套件 |  | 墨西哥 |  | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 |  | 2021-02-23 | 2023-06-27 |  |  | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 |  |  | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 |  | MeritMedicalSystems,Inc. |  |  |  | 该产品由导管鞘、扩张器、加硬套管、穿刺针、直径0.018英寸导丝和直径0.038英寸导丝组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。 |  | 该产品适用于非血管手术中送入直径达0.038英寸的导丝。 |  | 3
国械注进20162021901 |  | 导丝 | [9 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [9 empty] | 本产品由导丝和扭控器组成。导丝由芯丝、绕丝、导丝外包被组成，部分型号涂覆AQ亲水涂层。制造材料为：芯丝：镍钛合金；绕丝：铂钨合金；导丝外包被：聚氨酯。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期3年。 |  | 在泌尿道和妇科操作中，导丝被用于获得输尿管通路、建立一条通道，以协助放置、更换和交换医疗器械。导丝还可以用于在扭曲或扭结的输尿管中定位和交换导管、在进入肾脏的途中穿越巨大结石，或者用于需要更好的控制及更高的不透射线性的病例。 | 2
国械注准20163131503 |  | 颅颌面修补系统 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [9 empty] | 该产品由颅颌面骨板构成。由符合YY/T 0660标准要求的聚醚醚酮（PEEK optima LT1或PEEK ZR7）材料制成。非灭菌包装。 |  | 该产品配合颅颌面内固定系统，适用于颅颌面骨缺损修补。 | 3
浙械注准20182400483 |  | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [9 empty] | 试剂1：双甘肽、防腐剂；试剂2：L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺、防腐剂。 |  | 用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰基转移酶的活性。 | 2
国械注准20163141080 |  | 输液用肝素帽 | [9 empty] | 2021-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [12 empty] | 3
粤械注准20162081175 |  | 一次性使用支气管堵塞器 | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [9 empty] | Ⅰ型支气管堵塞器由堵塞器导管、套囊、四通可旋转接头、夹紧密封塞、硅胶密封翻盖、导管固定夹、Y型连接头、充气管、指示球囊、单向阀、端口接头、端口塞、弹出器、导丝组成。Ⅱ型支气管堵塞器由堵塞器导管、套囊、四通可旋转接头、硅胶密封翻盖、导管固定夹、Y型连接头、端口接头、充气管、指示球囊、单向阀组成。Ⅲ型支气管堵塞器由堵塞器导管、套囊、四通可旋转接头、硅胶密封翻盖、导管固定夹、Y型连接头、端口接头、充气管、指示球囊、预充气组件、开闭阀、单向阀组成。 |  | 供医疗单位作胸科手术时实施单肺通气时一次性使用。 | 2
国械注进20162185127 |  | 台式培养箱 | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400981 |  | 肌酸激酶测定试剂盒(连续监测法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401035 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [8 empty] | R1:乳酸盐、三羟甲基氨基甲烷缓冲液；R2:氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶的活性。 |  | 2
浙械注准20152401050 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒(四氮唑蓝法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-13 | 2020-12-23 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401052 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) 有校准品 | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401055 |  | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401059 |  | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
国械注准20153131162 |  | 缆索系统 | [9 empty] | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2030-07-01 | [12 empty] | 3
国械注准20203130122 |  | 手足锁定接骨板系统 | [9 empty] | 2020-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2030-02-05 | [12 empty] | 3
国械注进20163101629 |  | 动静脉穿刺器 | [9 empty] | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2031-03-14 | [12 empty] | 3
闽械注准20162400043 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），CRP抗体包被的磁微粒，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），吖啶酯标记的CRP抗体，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），含牛血清的磷酸盐缓冲液 校准品1：0.5mL×1瓶，近似0.1mg/L的C反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂:ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似5mg/L的C反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂:ProClin300。 | 试剂 1：CRP 抗体包被的磁微粒，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂 2：吖啶酯标记的 CRP 抗体，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂 3：含牛血清的磷酸盐缓冲液。 校准品 1：近似 0.10mg/L 的 C 反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品 2：近似 5.00mg/L 的 C 反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 用于定量测定人血清或血浆中的超敏C反应蛋白，临床上主要作为一种非特异性炎症指标。 | 用于定量检测人血清或血浆中的超敏C反应蛋白，临床上主要作为一种非特异性炎症指标。 | 2
国械注进20213100136 |  | 一次性使用膜式氧合器套包Heart-Lung Bypass Unit Tubing Sets | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021193 |  | 一次性使用腔镜用切割吻合器和钉仓组件 | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [9 empty] | 一次性使用腔镜用切割吻合器和钉仓组件由器械平台和组件组成，其中器械平台由枪管、击发把手、旋转头、摆头旋钮、保险按钮、击发杆、钉仓拆卸钮、外壳、回退钮组成；组件由吻合钉、钉砧、钉仓、切刀、钉仓架组成。腔镜吻合器根据器身的不同外观造型和枪管特征分为五种型号，钉仓组件根据钉仓颜色、钉仓长度、钉砧形状以及是否可偏摆的不同分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经辐照或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于各种微创外科手术,进行组织的闭合或切除。 | 2
国械注进20172101257 |  | 腹膜透析附件PD Accessories | [9 empty] | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2031-06-09 | [12 empty] | 2
国械注准20163030732 |  | 一次性无菌中心静脉导管 |  | 郑州经济技术开发区经北四路345号 | [7 empty] | 2021-03-30 | 2024-07-26 | 2026-03-29 | 2031-03-29 | [8 empty] | 一次性无菌中心静脉导管有单根装、Y针配置标准装、Y针配置复合装、蓝空针配置标准装、蓝空针配置复合装、辅料包配置六种包装形式。其中：单根装仅由中心静脉导管组成；标准装由中心静脉导管、一次性使用无菌注射器、导引穿刺针（Y型/直型）、导丝导入器、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射针和一次性无菌输液接头、注射帽组成；复合装是在标准装基础上增加手术刀片、带线缝合针、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性无菌消毒刷、无菌敷贴（不含药物）、脱脂纱布块（不含药物）、一次性使用非织造布手术用品(洞巾)、一次性使用非织造布手术用品(垫单)、医用棉球（不含药物）；辅料包配置由穿刺用辅助组件组成；中心静脉导管由聚氨酯材料制成；导引穿刺针由304不锈钢和聚碳酸酯材料制成；导丝由304不锈钢材料制成；扩张器由聚丙烯材料制成；导丝导入器由聚丙烯、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物制成、注射帽由聚酯、硅橡胶材料制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 一次性无菌中心静脉导管有单根装、Y针配置标准装、Y针配置复合装、蓝空针配置标准装、蓝空针配置复合装、辅料包配置六种包装形式。其中：单根装仅由中心静脉导管组成；标准装由中心静脉导管、一次性使用无菌注射器、导引穿刺针（Y型/直型）、导丝导入器、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射针和一次性无菌输液接头、注射帽组成；复合装是在标准装基础上增加手术刀片、带线缝合针、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性无菌消毒刷、无菌敷贴（不含药物）、脱脂纱布块（不含药物）、一次性使用非织造布手术用品（洞巾），一次性使用非织造布手术用品（垫单）、医用棉球（不含药物）：辅料包配置由穿刺用辅助组件组成；中心静脉导管由聚氨酯材料制成；导引穿刺针由304不锈钢和聚碳酸酯材料制成；导丝由304不锈钢材料制成；扩张器由聚丙烯材料制成；导丝导入器由聚丙烯、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物制成；注射帽由聚酯、硅橡胶材料制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  |  | 3
国械注进20162140381 |  | 输尿管导管 | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-11-19 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [9 empty] | 由导管和导管座（鲁尔锁定接头）组成。其中导管材质为不透射线的聚氯乙烯，接头材质为尼龙-6，增塑剂为 DINP。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期 3 年。 |  | 输尿管导管用于在膀胱镜下输尿管插管，进行逆行性肾盂造影。 | 2
湘械注准20212020207 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
湘械注准20212020188 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400979 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401033 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401036 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401037 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401045 |  | 总胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401046 |  | 乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401047 |  | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-12 | 2020-12-23 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401051 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2026-01-13 | 2020-12-23 | 2031-01-12 | [12 empty] | 2
湘械注准20162020176 |  | 一次性使用非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [12 empty] | 2
闽械注准20212020075 |  | 腹壁吻合器 | [9 empty] | 2021-03-11 | 2025-10-20 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | [12 empty] | 2
国械注进20163172214 |  | 基台及配 AnyRidgeAbutment and Component | [9 empty] | 2021-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2031-02-04 | [12 empty] | 3
皖械注准20212400097 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [12 empty] | 2

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00304548 | 把 | 把 | 盒 | 把 | 6 | 1
00137915 | 盒 | 人份 | 盒 | 人份 | 1