## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00334883 | 核酸提取试剂盒（DNA-L型磁珠法） | 核酸提取或纯化试剂 |  |  |  | 48人份/盒 |  | DNA-L型磁珠法 | 溶液 | [13 empty] | 该试剂盒于4~40C保存，有效期12个月;常温运输。
00405716 | 细菌性阴道病检测试剂盒（干化学法） |  |  |  |  | 10人份/盒 |  | 六联检：酸碱度、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶 | 塑料 | [13 empty] | 在 2～8℃避光贮存，有效期为 12 个月，请勿在有效期后使用，开封后请立即使用
00334824 | 血液基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 核酸提取或纯化试剂 |  |  |  | 30人份/盒 |  | 离心柱型 | 溶液 | [13 empty] | 该试剂盒于4~40℃保存，有效期12个月；常温运输。
00045645 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 |  | 双泉 |  | a、b、c、d、e | 柔性型1、柔性型2、柔性型3、柔性型4、柔性型5、柔性型6、柔性型7 | RD（柔性型）、RD（柔性型）+J、GD（钢丝加强型）、GD（钢丝加强型）+J | A、AJ、AD、AJD、AJDX、AJDM、AJDY、AJDZ、AJDXM、AJDXY、AJDXZ、AJDMY、AJDXZ、AJDYZ、AJDXMY、AJDXMZ、AJDXYZ、AJDMYZ、AJDXMYZ | PA材料、ABS材料、304不锈钢 |  | 国械注准20173664582 |  | 24个月 |  | 纸塑包装 |  | 产品由导管和选配件：导管接头、不锈钢丝组成 | 导管采用PA材料制造，导管接头和定位架采用ABS材料制造，直不锈钢丝和螺旋不锈钢丝采用304不锈钢制造，产品由导管和选配件：导管接头、直不锈钢丝、螺旋不锈钢丝、定位架、固位敷贴、麻醉用针、药液过滤器、低阻力注射器组成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 硬脊膜外麻醉 |  | 从包装袋开口处撕开包装取出产品，导管尾部插入接头内拧紧，连接牢固，即可使用
00334825 | 血液基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 核酸提取或纯化试剂 |  |  |  | 24人份/盒 |  | 离心柱型 | 溶液 | [13 empty] | 该试剂盒于4~40℃保存，有效期12个月；常温运输。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注进20153170810 |  | 齿科骨粉用支撑钛膜 | 牙科骨粉用支撑钛膜 | [8 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
川械注准20162400221 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 | [12 empty] | 2
川械注准20172400106 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 | [12 empty] | 2
国械注准20163401201 |  | ABO血型正定型和RhD血型复检卡（纸板法） | [9 empty] | 2021-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-29 | 2031-03-29 | [12 empty] | 3
豫械注准20202140448 |  | 一次性使用口罩、帽 |  | 中国 |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 |  | 2020-06-19 |  | 2024-01-08 |  | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | [5 empty] | 本产品由非织造布加工制成。 |  | 一次性使用口罩、帽是由一次性使用口罩和一次性使用帽组合而成，口罩用于供医用人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定的物理屏障，帽用于防止医生与患者之间的交叉感染。 |  | 2
川械注准20162400122 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
国械注进20153133780 |  | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件Sterile,single-use adjustable valve hydrocephalus shunt and components system | [9 empty] | 2020-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2030-08-03 | [12 empty] | 3
国械注准20163400893 |  | 单纯疱疹病毒I型（HSV-I)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-01-29 | 2026-02-13 | 2026-01-28 | 2031-02-12 | [12 empty] | 3
国械注准20163400889 |  | 单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV-Ⅱ)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2031-04-19 | [12 empty] | 3
鄂械注准20212173167 |  | 定制式固定义齿 | [5 empty] | 2021-01-20 |  |  |  | 2021-01-20 |  | 2026-01-19 |  |  |  | 乔美斯医疗和科技（武汉）有限公司 | [5 empty] | 产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面，由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |  | 2
川械注准20162400120 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400129 |  | 免疫球蛋白IgG测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400130 |  | 免疫球蛋白IgM测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400012 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2021-01-05 |  | 2026-01-04 | 2031-01-04 | [12 empty] | 2
川械注准20162400007 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-01-05 |  | 2026-01-04 | 2031-01-04 | [12 empty] | 2
川械注准20212400157 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
川械注准20212400166 |  | 未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-19 |  | 2026-07-18 | 2031-07-18 | [8 empty] | 试剂1（R1）：免疫磁珠 羊抗人uE3特异性单克隆抗体 0.1～0.4μg/mL 磁珠 0.1～0.4mg/mL 试剂2（R2）：酶结合物 碱性磷酸酶（ALP）标记的uE3衍生物 0.1～0.5μg/mL uE3校准品 雌三醇 具体浓度见瓶签 uE3质控品 雌三醇 具体浓度见瓶签 测定系统可溯源至药监部门批准已上市的uE3测定系统。 *不同批号试剂盒中各组分不可互换、混用。 需配套以下产品使用： 伯乐Lyphochek Maternal Serum Control质控品（注册证号：国械注进20142406214）； 清洗液（备案号：川蓉械备20160047号）； 清洗液（备案号：国械备20190141号）； 清洗液（备案号：国械备20190142号）； 清洗液（备案号：苏苏械备20180235号）； 全自动免疫检验系统用底物液（备案号：川蓉械备20160048号）； 全自动免疫检验系统用底物液（备案号：国械备20140158）。 |  |  |  | 2
川械注准20212400156 |  | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20202140467 |  | 医用纱布包 | [9 empty] | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2030-06-17 | [12 empty] | 2
川械注准20212400139 |  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
国械注进20163172514 |  | 基台系统 | [9 empty] | 2020-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2030-11-26 | [12 empty] | 3
苏械注准20212020103 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [12 empty] | 2
国械注准20163402226 |  | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 | [12 empty] | 3
川械注准20212400155 |  | 白介素2受体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
川械注准20212400152 |  | 白介素-1β测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
川械注准20212400158 |  | 白介素-8测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
国械注准20163072522 |  | 电生理电极导管 | [9 empty] | 2021-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2031-04-28 | [12 empty] | 3
鄂械注准20202023007 |  | 一次性使用无菌牵开固定器 | [9 empty] | 2020-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 2030-05-24 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400058 |  | 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400056 |  | 血栓弹力图试验（血小板－AA) 试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400057 |  | 活化凝血质控品（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400054 |  | 血栓弹力图试验（凝血激活）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400050 |  | 血栓弹力图质控品 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400049 |  | 血栓弹力图试验（血小板-ADP）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400053 |  | 血栓弹力图试验（功能性纤维蛋白原）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
国械注进20202160096 |  | 一次性眼科手术用刀 | [9 empty] | 2020-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2030-02-26 | [12 empty] | 2
粤潮械备20150017 |  | 血液基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 核酸提取或纯化试剂 | [8 empty] | 2023-08-07 | 2025-12-09 | 2099-12-31 | [9 empty] | 由溶液T(EDTA、Tris)、溶液L(盐酸胍、EDTA)、溶液W1(盐酸胍)、溶液W2(水)、TE洗脱液(EDTA、Tris)、蛋白酶K、吸附柱、收集管(2mL)组成。 |  | 用于从抗凝血液、全血制成的血斑样本中提取基因组DNA。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 1
国械注准20213010060 |  | 一次性使用热活检钳 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 3
粤潮械备20140023 |  | 核酸提取试剂盒（DNA-L型磁珠法） | 核酸提取或纯化试剂 | [8 empty] | 2023-08-07 | 2026-02-12 | 2099-12-31 | [9 empty] | 盐酸胍、Tris-HC1、蛋白酶K | DNA-L型磁珠法：盐酸胍、Tris-HCl、蛋白酶K; DNA-KL型磁珠法：异硫氰酸胍、磁珠、蛋白酶K、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐。 | 用于核酸的提取、富集、纯化。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 |  | 1
川械注准20162400009 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2031-01-10 | [12 empty] | 2
川械注准20162400003 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2031-01-04 | [12 empty] | 2
国械注进20203130460 |  | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | [9 empty] | 2020-10-26 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 2030-10-25 | [12 empty] | 3
国械注进20163012674 |  | 射频消融导管 | [9 empty] | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [5 empty] | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该射频消融导管为弹性盐水消融导管，由头电极，环电极，导管主体，手柄和盐水灌注延伸管组成。产品规格型号、基本参数、结构图示等见产品技术要求。 |  | FlexAbilit射频消融导管应与兼容的灌注泵和射频心脏消融发生器共同使用。导管应用于在治疗典型性房扑的心脏消融术中产生局灶性心内膜消融灶（标测、刺激和消融）。 | 3
国械注进20163131488 |  | 可吸收颅骨固定夹 | [9 empty] | 2020-11-16 | 2025-11-16 | 2025-11-15 | 2030-11-15 | [12 empty] | 3
国械注进20153131091 |  | T型脑动脉瘤夹 | [9 empty] | 2019-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2029-11-13 | [12 empty] | 3
川械注准20162400125 |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400131 |  | 免疫球蛋白IgA测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400127 |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400126 |  | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400124 |  | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20202020442 |  | 一次性使用备皮包 | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20162080572 |  | 一次性使用吸痰包 | [6 empty] | 2025-12-05 |  |  | 2021-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2031-05-15 | [12 empty] | 2
国械注进20163135001 |  | 动脉瘤夹 | 动脉瘤夹 Sugita Aneurysm Clip | [8 empty] | 2021-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2031-03-23 | [12 empty] | 3
国械注进20163121361 |  | 植入式心脏再同步复律除颤器 Implantable Cardioverter Defibrillator | [6 empty] | 2025-11-25 |  |  | 2021-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2031-04-01 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 产品由脉冲发生器和扭矩螺丝刀组成。 |  | 该系列产品可提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能,用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。植入式心脏再同步复律除颤器 (CRT-D) 还适用于患有充血性心力衰竭的病人,使其右心室和左心室再同步。 | 3
国械注进20163033310 | 国械注进20162033310 | 导丝 | [6 empty] | 2025-06-03 |  |  | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品部分规格由芯丝、绕丝和安全丝组成，部分规格由芯丝和绕丝组成。芯丝的材料为304不锈钢，绕丝的材料为304不锈钢，涂有PTFE涂层，安全丝的材料为304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期五年。 |  | 导丝用于在通常采用Seldinger技术进行经皮血管穿刺后帮助导入血管内器械。 | 3
苏械注准20212400655 |  | 白细胞介素-6检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-27 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 2
豫械注准20202170445 |  | 一次性使用口腔包 | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 | [12 empty] | 2
川械注准20172400101 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400052 |  | 血栓弹力图试验（活化凝血固体）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400055 |  | 血栓弹力图试验（活化凝血液体）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400048 |  | 血栓弹力图试验（血小板-ADP＆ AA）试剂（凝固法） | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
川械注准20212400163 |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-19 |  | 2026-07-18 | 2031-07-18 | [8 empty] | 试剂1（R1）：免疫磁珠 鼠抗人PAPP-A特异性单克隆抗体 1～4μg/mL 磁珠 0.1～0.4mg/mL 试剂2（R2）：酶结合物 碱性磷酸酶（ALP）标记鼠抗人PAPP-A特异性单克隆抗体 0.1～0.5μg/mL 试剂3（R3）：分析缓冲液 牛血清白蛋白（BSA） 4～20mg/mL PAPP-A校准品 妊娠相关血浆蛋白 A 具体浓度见瓶签 PAPP-A质控品 妊娠相关血浆蛋白 A 具体浓度见瓶签 测定系统可溯源至药监部门批准已上市的PAPP-A测定系统。 *不同批号试剂盒中各组分不可互换、混用。 需配套以下产品使用： 罗氏母体标志物质控品（注册证号：国械注进20162404036）； 清洗液（备案号：川蓉械备20160047号）； 清洗液（备案号：国械备20190141号）； 清洗液（备案号：国械备20190142号）； 清洗液（备案号：苏苏械备20180235号）； 全自动免疫检验系统用底物液（备案号：川蓉械备20160048号）； 全自动免疫检验系统用底物液（备案号：国械备20140158）。 |  |  |  | 2
川械注准20212400153 |  | α 肿瘤坏死因子测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
川械注准20212400151 |  | 白介素-10测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
国械注进20153133918 |  | 人工血管 GORE PROPATEN Vascular Graft | [9 empty] | 2020-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-19 | 2030-07-19 | [12 empty] | 3
国械注进20143135403 |  | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | [9 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 3
国械注进20153132072 |  | 人工血管 GORE ACUSEAL Vascular Graft | [9 empty] | 2020-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | [12 empty] | 3
国械注进20143036063 |  | 三叶球囊导管 | [9 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 3
川械注准20162400133 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400132 |  | 果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400128 |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20162400121 |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162080566 |  | 一次性使用雾化器 |  | -- |  | -- |  | 2021-05-18 | 2025-11-28 | 2024-07-03 |  | 2021-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2031-05-17 |  |  | -- | [5 empty] | HKW-A由雾化罐、雾化三通、咬嘴、导管和波纹管组成；HKW-B/S、HKW-B/M、HKW-B/L由雾化罐、面罩、过渡接头、导管组成，面罩由罩体、铝卡和松紧带组成。 |  | 产品以氧气为动力源，供雾化吸入治疗用。 |  | 2
国械注进20153133498 |  | 胸主动脉覆膜血管内支架系统GORE TAG Thoracic Endoprosthesis | [9 empty] | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-20 | 2030-09-20 | [12 empty] | 3
川械注准20162400135 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
国械注进20193030645 |  | 主动脉成型球囊导管Molding Balloon Catheter | [9 empty] | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2029-12-25 | [12 empty] | 3
国械注准20163141548 |  | 一次性使用内窥镜用注射针 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3
豫械注准20202180443 |  | 一次性使用妇科检查包 |  | 中国 |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 |  | 2020-06-19 |  | 2023-03-31 |  | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | [5 empty] | 本产品由基本配置一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用PE检查手套和选用配置医用棉签、碘伏棉球、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用医用垫、一次性镊子、一次性使用妇科刮板、医用纱布块、冲洗器、包布、托盘组成。 |  | 适用于医疗机构妇科检查。 |  | 2
苏械注准20212020104 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [12 empty] | 2
川械注准20162400134 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
国械注进20153131090 |  | 钛合金脑动脉瘤夹 | [9 empty] | 2019-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2029-12-12 | [12 empty] | 3
国械注进20163134278 |  | 颅骨固定钛网及螺钉系统 | [9 empty] | 2021-08-11 |  | 2026-08-10 | [13 empty] | 3
国械注进20153133175 |  | 一次性使用无菌脑积水分流管及附件Sterile, single-use valve hydrocephalus shunt and components system | [9 empty] | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2030-07-30 | [12 empty] | 3
国械注进20163134345 |  | 钛骨固定螺钉 | 钛骨固定螺钉BONE SCREWS OF TITANIUM | [8 empty] | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2031-03-14 | [12 empty] | 3
国械注准20163031291 | 湘械注准20252030962 | 血管鞘组 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3 | 2
国械注进20153132102 |  | 腹主动脉覆膜血管内支架系统GORE EXCLUDER AAA ENDOPROSTHESIS | [9 empty] | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 3
国械注准20163401065 |  | 人乳头瘤病毒（13个型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
豫械注准20202140447 |  | 一次性使用脐带保护包 |  | 中国 |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 |  | 2020-06-19 |  | 2023-03-31 |  | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | [5 empty] | 本产品由护脐带、医用纱布块、医用棉签、脐带绳、橡胶圈组成。 |  | 适用于新生儿脐带保护用。 |  | 2
国械注进20152170466 |  | 牙科种植用工具套装 | [9 empty] | 2020-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 2030-01-13 | [12 empty] | 2
国械注进20153172257 |  | 种植体系统 | [9 empty] | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 2030-07-09 | [12 empty] | 3
苏械注准20162020573 |  | 一次性使用活体取样钳 | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
国械注进20153131098 |  | 脑动脉瘤夹 | [9 empty] | 2019-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2029-11-13 | [12 empty] | 3
国械注进20213100057 |  | 血液透析用中心静脉导管及附件 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [12 empty] | 3
国械注进20193131915 |  | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 GORE VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface | [9 empty] | 2019-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | [12 empty] | 3
豫械注准20202140446 |  | 一次性使用会阴护理包 |  | 中国 |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 |  | 2020-06-19 |  | 2023-03-31 |  | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 |  |  | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | [5 empty] | 本产品由基本配置一次性使用医用垫、一次性使用镊子和选用配置一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用PE 检查手套、一次性使用无菌巾、医用棉签、医用棉球、碘伏棉球和包布组成。 |  | 临床用于患者会阴部护理使用。 |  | 2
国械注进20163172518 |  | 种植体系统 | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 3
国械注进20152172259 |  | 牙科种植用工具套装 | [9 empty] | 2020-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 2030-01-13 | [12 empty] | 2

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00063657 | 盒 | 支 | 支 |  | 25 | 1
00179578 |  | 片 |  | 片 |  | 1