## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00048518 | 转移帽 |  |  |  | SEIN400 REIN500 TEIN600 SEIH400 REIH500 TEIH600 SIUN400 SIUH400 RIUN500 RIUH500 RIUN600 RIUH600 TIUN600 TIUH600 RITS450 RITE480 RIEN480 RIEH480 EXIC001 EXIC002 EXIC003 RIOH100 RION100 EPIT100 EPIPS100 EPIT200 EPIPS200 EPIPR200 ARII100 ARII200 ARII300 ARII400 EPIPR100 AMIC3506S AMIC3510M AMIC3514L REIN500I SIUN400 AEXICH5307 AEXICH5312 AEXICH5407 AEXICH5412 AEXICH6407 AEXICH6412 AEXICN5307 AEXICN5312 AEXICN5407 AEXICN5412 AEXICN6407 AEXICN6412 AANITN4012 AANITN5012 AANITN4016 AANITH4012 AANITH4016 AANITH5012 AANITN6012 AANITN7012 AANITH6012 AANITH7012 AANIPN4007 AANIPN4012 AANIPN5007 AANIPN5012 AANIPN6007 AANIPN6012 AANIPN7007 AANIPN7012 AANIPH4007 AANIPH4012 AANIPH5007 AANIPH5012 AANIPH6007 AANIPH6012 AANIPH7007 AANIPH7012 IT4012H IT4016H IT4512H IT4516H IT5512H IT5516H IT6512H IT6516H IT4012N IT4016N IT4512N IT4516N IT5512N IT5516N IT6512N IT6516N IT4012NH IT4016NH IT4512NH IT4516NH IT5512NH IT5516NH IT6512NH IT6516NH IP4012H IP4016H IP5507H IP5512H MIIP3512H MIIP3516H MIIP3512N MIIP3516N MIIT3512H MIIT3516H MIIT3512N MIIT3516N AANITN4012H AANITN4016H AANITN5012H AANITN5016H AANITN4016 AANITN5016 AANIPN4016 AANITH4016 AANITH5016 AANIPH4016 AEZIPN3512 AEZIPN3516 AEZIPN4507 AEZIPN4512 AEZIPN4516 AEZIPT3512 AEZIPT3516 AEZIPT4507 AEZIPT4512 AEZIPT4516 AEZITN3512 AEZITN3516 AEZITN4512 AEZITN4516 AEZITT3512 AEZITT3516 AEZITT4512 AEZITT4516 IP4507H IP4512H IP6507H IP6512H IP4012N IP4016N IP4507N IP4512N IP5507N IP5512N IP6507N IP6512N AAOITO4010 AAOITO4012 AAOITO5010 AAOITO5012 AAOITO6010 AAOITO6012 AAOITN4010 AAOITN4012 AAOITN5010 AAOITN5012 AAOITN6010 AAOITN6012 AAOIP04010 AAOIPO4012 AAOIPO5010 AAOIPO5012 AAOIPO6010 AAOIPO6012 AAOIPN4010 AAOIPN4012 AAOIPN5010 AAOIPN5012 AAOIPN6010 AAOIPN6012 AANGPP0010 AANGPP0015 AANGPP0020 AANGPP0025 GPT12 GPT16 GPT12H GPT16H GPP07 GPP12 GPP16 AAOTGP10 AAOTGP12 AAOPGP10 AAOPGP12 AAOPGP15 AAOPGP17 MIGPP12 MIGPP16 MIGPT12 MIGPT16 AANGPT AANGPT16 AANGPT12H AANGPT16H AEZGPP07R AEZGPP12R AEZGPP12S AEZGPP16R AEZGPP16S AEZGPT12R AEZGPT12S AEZGPT16R AEZGPT16S SIC4040 SIC4055 SIC4070 SIC4540 SIC4555 SIC4570 SIC5540 SIC5555 SIC5570 SIC6540 SIC6555 SIC6570 ARIIC06 ARIIC07 ARIIC08 ARIIC640 ARIIC660 ARIIC680 ARIIC740 ARIIC760 ARIIC780 ARIIC840 ARIIC860 ARIIC880 AMIIC450 AMIIC535 AMIIC550 AMIIC635 AMIIC650 AMIIC04 AMIIC05 AMIIC06 AANSIF440 AANSIF455 AANSIF470 AANSIF540 AANSIF555 AANSIF570 AANSIF640 AANSIF655 AANSIF670 AANSIF740 AANSIF755 AANSIF770 IMIC100 ISIC100 FIT4012 FIP4012 FGPT FGPP15 FGPP20 PIC MUAIC MUAGP LEIN600 LEIH600 LIUH600 LIUN600 RITW550 REWI100 REWI200 IIPC100 AANITH4012T AANITH4016T AANITH5012T AANITH5016T AANITH4012HT AANITH4016HT AANITH5012HT AANITH5016HT REIG200 REWIG050 REWIG100 REIH500I 044CAIN |  | SEIN400 REIN500 TEIN600 SEIH400 REIH500 TEIH600 SIUN400 SIUH400 RIUN500 RIUH500 RIUN600 RIUH600 TIUN600 TIUH600 RITS450 RITE480 RIEN480 RIEH480 EXIC001 EXIC002 EXIC003 RIOH100 RION100 EPIT100 EPIPS100 EPIT200 EPIPS200 EPIPR200 ARII100 ARII200 ARII300 ARII400 EPIPR100 AMIC3506S AMIC3510M AMIC3514L REIN500I SIUN400 AEXICH5307 AEXICH5312 AEXICH5407 AEXICH5412 AEXICH6407 AEXICH6412 AEXICN5307 AEXICN5312 AEXICN5407 AEXICN5412 AEXICN6407 AEXICN6412 AANITN4012 AANITN5012 AANITN4016 AANITH4012 AANITH4016 AANITH5012 AANITN6012 AANITN7012 AANITH6012 AANITH7012 AANIPN4007 AANIPN4012 AANIPN5007 AANIPN5012 AANIPN6007 AANIPN6012 AANIPN7007 AANIPN7012 AANIPH4007 AANIPH4012 AANIPH5007 AANIPH5012 AANIPH6007 AANIPH6012 AANIPH7007 AANIPH7012 IT4012H IT4016H IT4512H IT4516H IT5512H IT5516H IT6512H IT6516H IT4012N IT4016N IT4512N IT4516N IT5512N IT5516N IT6512N IT6516N IT4012NH IT4016NH IT4512NH IT4516NH IT5512NH IT5516NH IT6512NH IT6516NH IP4012H IP4016H IP5507H IP5512H MIIP3512H MIIP3516H MIIP3512N MIIP3516N MIIT3512H MIIT3516H MIIT3512N MIIT3516N AANITN4012H AANITN4016H AANITN5012H AANITN5016H AANITN4016 AANITN5016 AANIPN4016 AANITH4016 AANITH5016 AANIPH4016 AEZIPN3512 AEZIPN3516 AEZIPN4507 AEZIPN4512 AEZIPN4516 AEZIPT3512 AEZIPT3516 AEZIPT4507 AEZIPT4512 AEZIPT4516 AEZITN3512 AEZITN3516 AEZITN4512 AEZITN4516 AEZITT3512 AEZITT3516 AEZITT4512 AEZITT4516 IP4507H IP4512H IP6507H IP6512H IP4012N IP4016N IP4507N IP4512N IP5507N IP5512N IP6507N IP6512N AAOITO4010 AAOITO4012 AAOITO5010 AAOITO5012 AAOITO6010 AAOITO6012 AAOITN4010 AAOITN4012 AAOITN5010 AAOITN5012 AAOITN6010 AAOITN6012 AAOIP04010 AAOIPO4012 AAOIPO5010 AAOIPO5012 AAOIPO6010 AAOIPO6012 AAOIPN4010 AAOIPN4012 AAOIPN5010 AAOIPN5012 AAOIPN6010 AAOIPN6012 AANGPP0010 AANGPP0015 AANGPP0020 AANGPP0025 GPT12 GPT16 GPT12H GPT16H GPP07 GPP12 GPP16 AAOTGP10 AAOTGP12 AAOPGP10 AAOPGP12 AAOPGP15 AAOPGP17 MIGPP12 MIGPP16 MIGPT12 MIGPT16 AANGPT AANGPT16 AANGPT12H AANGPT16H AEZGPP07R AEZGPP12R AEZGPP12S AEZGPP16R AEZGPP16S AEZGPT12R AEZGPT12S AEZGPT16R AEZGPT16S SIC4040 SIC4055 SIC4070 SIC4540 SIC4555 SIC4570 SIC5540 SIC5555 SIC5570 SIC6540 SIC6555 SIC6570 ARIIC06 ARIIC07 ARIIC08 ARIIC640 ARIIC660 ARIIC680 ARIIC740 ARIIC760 ARIIC780 ARIIC840 ARIIC860 ARIIC880 AMIIC450 AMIIC535 AMIIC550 AMIIC635 AMIIC650 AMIIC04 AMIIC05 AMIIC06 AANSIF440 AANSIF455 AANSIF470 AANSIF540 AANSIF555 AANSIF570 AANSIF640 AANSIF655 AANSIF670 AANSIF740 AANSIF755 AANSIF770 IMIC100 ISIC100 FIT4012 FIP4012 FGPT FGPP15 FGPP20 PIC MUAIC MUAGP LEIN600 LEIH600 LIUH600 LIUN600 RITW550 REWI100 REWI200 IIPC100 AANITH4012T AANITH4016T AANITH5012T AANITH5016T AANITH4012HT AANITH4016HT AANITH5012HT AANITH5016HT REIG200 REWIG050 REWIG100 REIH500I 044CAIN |  | 不锈钢 |  | 国械备20170348号 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 分为开窗式、闭窗式TL和闭窗式BL三种型式。开窗式转移帽主要有转移杆和中央螺栓组成，闭窗式TL转移帽由转移套和定位柱组成，闭窗式BL转移帽由转移杆、中央螺栓和印模帽组成。采用铝合金、钛合金和高分子材料制成。非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于种植义齿修复时将种植体和基台在口腔的位置转移到病患口腔的牙模上 |  | 用于种植义齿修复时将种植体和基台在口腔的位置转移到病患口腔的牙模上
00404997 | 凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法） |  |  |  |  | KNPY：80人份/盒 |  | KNPY：80人份/盒 | 二氧化硅、铁棒、聚丙烯 | [13 empty] | 8℃-25℃保存，有效期18个月。开封后请于4小时内使用。
00310205 | 阴道微生态检测试剂盒（干化学酶法）-质控品 |  |  |  | 20人份/盒 | 5 人份/盒、10 人份/盒、20 人份/盒 | SET-1A、SET-2A、SET-3A、SET-3B、SET-4A、SET-5A、SET-5B、SET-5C、SET-5D、SET-6A、SET-6B、SET-6C、SET-7A、SET-7B、SET-7C、SET-7D、SET-7E、SET-8A、SET-8B、SET-9A | SET-1A、SET-2A、SET-3A、SET-3B、SET-4A、SET-5A、SET-5B、SET-5C、SET-5D、SET-5E、SET-5F、SET-6A、SET-6B、SET-6C、SET-6D、SET-6E、SET-6F、SET-7A、SET-7B、SET-7C、SET-7D、SET-7E、SET-7F、SET-7G、SET-8A、SET-8B、SET-8C、SET-8D、SET-9A、SET-9B、SET-9C、SET-10A、SET-11A。 | 生物制剂 | [13 empty] | 质控品使用外纸箱、保温泡沫箱和内加冰袋方式包装，运输不超过6天。
00346760 | 凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法） |  |  |  |  | KNPY：100人份/盒 |  | KNPY：100人份/盒 | 二氧化硅、铁棒、聚丙烯 | [13 empty] | 8℃-25℃保存，有效期18个月。开封后请于4小时内使用。
00290999 | 阴道微生态检测试剂盒（干化学酶法） |  |  |  | 1人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | SET-1A、SET-2A、SET-3A、SET-3B、SET-4A、SET-5A、SET-5B、SET-5C、SET-5D、SET-6A、SET-6B、SET-6C、SET-7A、SET-7B、SET-7C、SET-7D、SET-7E、SET-8A、SET-8B、SET-9A | SET-1A、SET-2A、SET-3A、SET-3B、SET-4A、SET-5A、SET-5B、SET-5C、SET-5D、SET-5E、SET-5F、SET-5G、SET-6A、SET-6B、SET-6C、SET-6D、SET-6E、SET-6F、SET-6G、SET-7A、SET-7B、SET-7C、SET-7D、SET-7E、SET-7F、SET-7G、SET-8A、SET-8B、SET-8C、SET-8D、SET-9A、SET-9B、SET-9C、SET-10A、SET-11A | 塑料 | [13 empty] | 常温保存，有效期12个月。铝箔袋撕开后，请于24h小时内使用完毕。
00346726 | 凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法） |  |  |  |  | KNPY：50人份/盒 |  | KNPY：50人份/盒 | 二氧化硅、铁棒、聚丙烯 | [13 empty] | 8℃-25℃保存，有效期18个月。开封后请于4小时内使用。
00158192 | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 华科泰 |  | 100人份/盒、100人份*5/盒 |  | 100人份/盒、100人份*5/盒 |  | 抗原、抗体及缓冲液 |  | GB/T 21415-2008 |  | 12个月 | 18 | 纸盒、塑料瓶 |  | 校准品（选配）：系列浓度25-羟基维生素D抗原的牛血清，冻干品，6水平。目标浓度分别为：0、5、15、30、60、120ng/mL。100人份/盒：0.5mL/瓶（复溶后体积）*6瓶，100人份*5/盒：2.5mL/瓶（复溶后体积）*6瓶；质控品（选配）：系列浓度25-羟基维生素D抗原的牛血清，冻干品，2水平。目标浓度分别为：（11.25～18.75）ng/mL、（45～75）ng/mL。100人份/盒：0.5mL/瓶（复溶后体积）*2瓶，100人份*5/盒：2.5mL/瓶（复溶后体积）*2瓶；标记物：碱性磷酸酶标记的25-羟基维生素D（25-OH-D）抗原。100人份/盒：6mL/瓶*1瓶，100人份*5/盒：6mL/瓶*5瓶；温育液：生物素标记的鼠抗25-羟基维生素D单克隆抗体。100人份/盒：6mL/瓶*1瓶，100人份*5/盒：6mL/瓶*5瓶；阻断剂：含2％水杨酸钠的Tris-HC1缓冲液，pH（6.0～7.0）。100人份/盒：6mL/瓶*1瓶，100人份*5/盒：6mL/瓶*5瓶。磁微粒试剂：链霉亲和素包被的磁性微粒。100人份/盒：6mL/瓶*1瓶，100人份*5/盒：6mL/瓶*5瓶。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的25-羟基维生素D（25-0H-D）的含量。 |  | 检验方法：检验程序：1、参考测定仪操作手册或在线帮助系统以获取测定仪测试准备的详细信息。2、加载检测试剂，请保证磁微粒试剂放到仪器上之前处于充分悬浮状态。3、在检测前，系统将自动重悬磁微粒试剂，使其混匀。4、手动输入试剂序列号或扫描试剂瓶上的条形码，读取测试相关参数。5、将校准品放在测定仪的样本检测区，并使其保持开盖状态。6、校准申请。7、点击运行，系统将执行校准程序并计算测试结果。校准：1、校准范围：20IU/mL～1200IU/mL。2、在执行校准程序时，复孔检测校准品，系统将根据校准结果对测定仪进行校准。3、系统接受并保存校准后，后续样本测定无需进一步校准，除以下情况外：同一批次试剂使用超过28天；使用新批号试剂盒；在分析仪上使用同一盒试剂超过7天后；质控超出规定范围；实验室规定。质量控制：1、为确保合适的测试性能，每个实验室应建立各自的可接受准则，同时请保证遵循政府法规和当地行业标准进行质量控制。2、可使用试剂盒配套质控；若使用其他厂商质控品，在复溶及保存过程中请遵循供应商的规定。3、建议各浓度质控至少每间隔24小时，或每次更换试剂盒/校准后检测一次。4、获得的质控结果应该在设定的范围内。或失控，每个实验室应采取相应的纠正措施。
00117285 | 定位膜 |  | 美岑 |  | U型、三角型、S型、颈肩型、颈肩胸型、颈肩胸腹型、头颈肩型、S头颈肩型、体型、胸腹型、腹型、胸型、X-刀型。 注：特殊产品规格型号以合为准。 |  | U型、三角型、S型、颈肩型、颈肩胸型、颈肩胸腹型、头颈肩型、S头颈肩型、体型、胸腹型、腹型、胸型、X-刀型。 注：特殊产品规格型号以合为准。 |  | 低温热塑板 | 热塑性材料（由聚已内酯）组成 | 粤穗械备20160369号 |  | 两年 |  | 纸箱 |  | 配制了蓝色、粉色等颜色的边条或边框装配于放疗定位膜上，采用化学方法对材料表面进行了防粘处理，在热塑形操作过程中，材料不会粘连在病人头发、皮肤或发生材料自身粘连的现象。放疗中固定袋，头颅固定架，体部固定架，各类托架、托板，聚氨酯定型头枕，可塑固定面膜都属于放疗定位设备。 |  | 用于放疗患者的体位固定 |  | 将放疗定位膜放置于65°C的热水中，1分钟左右完全软化，材料完全软化的特征为：透明状。完全软化有利于塑形，固定效果，以及在塑形过程中提高病人的舒适度。将软化透明的放疗定位膜从热水中取出，至在病人身上塑形操作完全成止，有1-2分钟的操作时间。在正常室温下，材料完全硬化时间15-20分钟。
00404998 | 凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法） |  |  |  |  | KNPY：120人份/盒 |  | KNPY：120人份/盒 | 二氧化硅、铁棒、聚丙烯 | [13 empty] | 8℃-25℃保存，有效期18个月。开封后请于4小时内使用。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
冀械注准20202140311 |  | 急救壳聚糖止血纱布 | [5 empty] | 2020-04-28 | 2024-10-21 | 2023-02-23 |  | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 2030-04-27 |  |  | 石家庄亿生堂医用品有限公司 | [5 empty] | 由壳聚糖止血粉与无纺布组成，壳聚糖止血粉以粘覆方式覆着在无纺布上。 |  | 用于各种外伤导致的开放性体表创面出血的紧急止血处理。如用于紧急情况下严重外伤的止血（挫裂伤、切割伤、撕裂伤、刺伤等），或用于小型切口和破损伤口等体表创面的紧急止血。不得用于慢性创面 |  | 2
冀械注准20192140076 |  | 壳聚糖止血海绵 | [6 empty] | 2023-10-23 |  |  | 2019-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 2029-04-16 | [9 empty] | 壳聚糖止血海绵是以壳聚糖为主要成分的类白色或浅黄色片状海绵样固体。A型由壳聚糖止血海绵和防护垫（泡棉背胶）组成，B型为壳聚糖止血海绵，C型由壳聚糖止血海绵和压敏胶带组成，D型由壳聚糖止血海绵和弹力绷带组成，E型由壳聚糖止血海绵和泡棉背胶组成。 |  | 用于各种体表外伤出血的紧急止血处理 | 2
川械注准20162400008 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | [9 empty] | 2021-01-05 |  | 2026-01-04 | 2031-01-04 | [12 empty] | 2
川械注准20212400159 |  | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-09 |  | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
国械注准20163031322 |  | 一次性使用含药中心静脉导管 | [9 empty] | 2021-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2031-04-11 | [12 empty] | 3
渝械注准20212400068 |  | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳免疫散射比浊法） | [5 empty] | 2021-05-12 | 2025-12-22 |  |  | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 |  |  | 重庆博士泰生物技术有限公司 | [5 empty] | 稀释缓冲液：三羟甲基氨基甲烷（Tris）；抗体-胶乳溶液：兔抗人链球菌溶血素O抗体-胶乳溶液；抗链球菌溶血素O（ASO）校准品：重组抗链球菌溶血素O抗原、牛血清白蛋白；风湿类复合质控品：抗链球菌溶血素O、类风湿因子 |  | 用于体外定量检测人体样本（血清）中抗链球菌溶血素O（ASO）的含量。 |  | 2
国械注准20153132362 |  | 肩关节假体 | [9 empty] | 2021-04-23 | 2025-10-21 | 2026-04-22 | 2031-04-22 | [12 empty] | 3
赣械注准20162140192 |  | 一次性使用无菌导尿管 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [9 empty] | 本产品分无球囊小儿用，有球囊小儿用；无球囊女用，有球囊女用；无球囊男用，有球囊男用等类型。经环氧乙烷灭菌，产品无菌 |  | 本产品适用于对患者进行膀胱引流、导尿 | 2
国械注进20163401719 |  | 人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒（PCR-荧光法） Abbott RealTime HIV-1 Kit | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
国械注准20163131421 |  | 覆硅胶膜食道支架系统 | [9 empty] | 2021-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | [12 empty] | 3
国械注准20213120987 |  | 植入式左心室辅助系统 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  | 2021-11-24 |  | 2026-11-23 |  | 国械注准20213120987 |  | 苏州同心医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 由血泵（401000）、体外控制器（421000）、可充电锂电池（421214）、适配器（421011）、电池充电器（421217）、通讯隔离模块（421300）、监控器（431000）、手术工具（410000，含电缆保护帽、起子、夹持器、心尖开孔刀、经皮隧道针）、淋浴包（421015）组成。 | 由血泵、体外控制器、可充电锂电池、适配器、电池充电器、通讯隔离模块、监控器、手术工具(含电缆保护帽、起子、夹持器、心尖开孔刀、经皮隧道针)、淋浴包组成。 | 该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须同通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 |  | 3
国械注准20163131471 |  | 气管支架 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021205 |  | 一次性使用细胞刷 | [9 empty] | 2021-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | [12 empty] | 2
国械注进20162404643 |  | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | [9 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | 2031-05-05 | [12 empty] | 2
国械注进20172400320 |  | 游离甲状腺素测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-06-10 |  | 2026-06-09 | 2031-06-09 | [12 empty] | 2
津械注准20252020061 |  | 一次性使用内窥镜给药器 | 高压雾化灌注给药导管 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-14 |  | 2030-03-13 |  |  |  | 双九医疗科技（天津）有限公司 | [9 empty] | 2
渝械注准20212200044 |  | 雷火灸 | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [8 empty] | 001型雷火灸由灸盖、磁铁、定位纸片、灸柱、胶贴、隔网、筒身组成。其中灸盖、磁铁、定位纸片、隔网和筒身组成灸筒，灸柱是由艾绒柱（艾绒和柏树茎）组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。002型雷火灸由灸盖、上滤片、侧面滤片、磁铁、定位纸片、灸柱、胶贴、筒身组成，其中灸盖、磁铁、定位纸片、上滤片、侧面滤片和筒身组成灸筒，灸柱是由艾绒柱（艾绒和柏树茎）组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。 | 001型雷火灸由灸盖、磁铁、定位纸片、灸柱、胶贴、隔网、筒身组成。其中灸盖、磁铁、定位纸片、隔网和筒身组成灸筒，灸柱是由艾绒柱（艾绒和柏树茎）组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。002型雷火灸由灸盖、上滤片、侧面滤片、磁铁、定位纸片、灸柱、胶贴、筒身组成，其中灸盖、磁铁、定位纸片、上滤片、侧面滤片和筒身组成灸筒，灸柱是由艾绒柱（艾绒和柏树茎）组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。 | 适用于灸疗，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |  | 2
国械注准20163140680 |  | 一次性使用输液接头 | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
湘械注准20212080313 |  | 一次性无损伤吸痰管 | [5 empty] | 2021-02-25 | 2025-09-04 |  |  | 2021-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2031-02-24 |  |  | 湖南锦泓医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性无损伤吸痰管主要由导 管、接头、集液瓶(集液型适用)组成。无损伤吸痰管应采用符合 GB15593-1995要求的输血(液)器具用 软聚氯乙烯塑料制成。无损伤 吸痰管按外形结构分为普通型和集液型，按接头样式不同分为Y式 飞机头式、喇叭式。每种型号按照 外径不同分为18个规格。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌 | 一次性天损伤吸痰管由导管、接头、集液瓶(集液型和锥头集液型(支气管镜专用)适用)。无损伤吸痰管应采用符合GB15593-2020 要求的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。无损伤吸痰管按外形结构分为普通型、集液型和锥头集液型(支气管镜专用),按接头样式不同分为Y式、飞机头式、喇叭式。普通型和集液型的型号按照外径不同分为18个规格,锥头集液型(支气管镜专用)型只有一个规格型号-锥头华液型(支气管镜专用)飞机头式 4.67(F14)。产品经环氧乙烷灭菌后无菌。 | 供临床吸痰用 |  | 2
湘械注准20212080311 |  | 一次性无损伤吸痰管包 | [5 empty] | 2021-02-25 | 2025-09-29 |  |  | 2021-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2031-02-24 |  |  | 湖南锦泓医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性无损伤吸痰管包主要由一次性无损伤吸痰管和附纸手套组成。无损伤吸痰管包按无损伤吸痰管外形结构分为普通型和集液型，按接头样式不同分为Y式、飞机头式、喇叭式。每种型号按照外径不同分为18个规格。一次性无损伤吸痰管应采用符合GB15593-1995要求的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成，附纸手套采符合 GB/T11115-2009的聚乙烯(PE)树脂制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无用 | 一次性无损伤吸痰管包主要由一次性无损伤吸痰管和附纸手套组成。无损伤吸痰管包按无损伤吸痰管外形结构分为普通型和集液型,按接头样式不同分为 Y 式、飞机头式、喇叭式。每种型号按照外径不同分为 18 个规格。一次性无损伤吸痰管应采用符合GB15593-2020 要求的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成,附纸手套用符合 GB/T111 15-2009 的聚乙烯(PE)树脂制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供临床吸痰用 |  | 2
粤潮械备20150020 |  | 核酸提取或纯化试剂 | [9 empty] | 2023-08-07 | 2024-12-16 | 2099-12-31 | [9 empty] | 磷酸盐缓冲盐溶液(PBS)、Tris-HCI、KCl。 |  | 适用于生殖道分泌物、宫颈脱落细胞等样本的裂解，释放DNA，作为临床辅助诊断使用。 |  | 1
粤械注准20162401513 |  | C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401508 |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20162141154 |  | 负压引流护创材料套装 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2
粤械注准20162081320 |  | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2021-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2031-04-11 | [12 empty] | 2
国械注准20163401240 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
国械注进20172400568 |  | 催乳素测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-16 |  | 2026-07-15 | 2031-07-15 | [12 empty] | 2
国械注进20172400326 |  | 肌钙蛋白I测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-02 |  | 2026-04-01 | 2031-04-01 | [12 empty] | 2
国械注进20172400575 |  | 肌红蛋白测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
国械注进20212400082 |  | 降钙素原质控品 |  | 英国 |  |  |  | 2021-03-22 |  |  |  | 2021-03-22 |  | 2026-03-21 | 2031-03-21 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（英国）有限责任公司Ortho-ClinicalDiagnostics |  |  |  | 水平1，水平2和水平3（重组降钙素原（PCT）缓冲液，缓冲液中还包含牛血清白蛋白和抗菌剂，1.0 mL）。（具体内容详见说明书） |  | 该质控品用于降钙素原（PCT）定量测定时的质量控制。 |  | 2
国械注进20172400293 |  | 妥布霉素校准品 |  | 美国 |  |  |  | 2021-06-22 |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2026-06-21 | 2031-06-21 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 水溶液，其中含有妥布霉素、缓冲液、牛血清白蛋白、无机盐、稳定剂和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于定量测定妥布霉素（TOBRA）的校准。 |  | 2
京械注准20202020378 |  | 一次性血管刀 |  |  |  | 北京博海康源医疗器械有限公司 |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2030-09-29 |  |  | 北京博海康源医疗器械有限公司 | [5 empty] | 见附页 |  | 该产品用于血管切割和分离。 |  | 2
苏械注准20162021145 |  | 一次性使用管型吻合器 | [5 empty] | 2021-05-20 | 2025-07-20 |  |  | 2021-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2031-05-19 | 苏械注准20162021145 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用管型吻合器主要由抵钉座、手柄、钉仓套、环形刀、吻合钉、荷包接杆构成。按调节螺母形状分为圆形（WHY）和蝶形（ZYWHY)两种，每种又按吻切组件外径不同各分为10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用管型吻合器由抵钉座、保护盖、弯管、指示视窗、固定手柄、调节螺母、保险块、活动手柄、钉仓套、环形刀、推钉片、吻合钉、荷包接杆组成。按调节螺母形状分为圆形（WHY)和蝶形（ZYWHY)两种，每种又按吻切组件外径不同分为10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
国械注准20163032492 |  | PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 3
国械注准20163032491 |  | 颅内球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021061 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [5 empty] | 2021-05-12 | 2025-07-20 |  |  | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | 苏械注准20162021061 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由切割吻合器器身及组件两部分组成，切割吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮组成；切割组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由器身及组件两部分组成，器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成；组件由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀、钉匣外壳套管、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 |  | 2
苏械注准20162021144 |  | 一次性弧形切割吻合器 | [6 empty] | 2025-08-14 | 2021-05-20 |  | 2021-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2031-05-19 | 苏械注准20162021144 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推钉手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀、吻合钉组成。每把吻合器出厂时带有一个组件，组件不可更换。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推钉手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀、吻合钉组成。每把吻合器出厂时带有一个组件，组件不可更换。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于消化道重建手术中，食管、肠道组织的离断和缝合。 | 适用于消化道重建手术中，食管、肠道组织的离断和缝合。 | 2
苏械注准20162021062 |  | 一次性使用直线型吻合器及组件 | [6 empty] | 2026-03-02 | 2021-05-12 |  | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | 苏械注准20162021062 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用直线型吻合器及组件主要由抵钉座、吻合组件、定位杆、定位杆手柄、指示窗、调节螺母、活动手柄、保险块、固定手柄、吻合钉组成。按缝合长度不同分为五种型号，每种型号按钉槽数不同分为两种规格，按吻合钉高度的不同分为两种规格。新产品出厂时，带一个组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用直线型吻合器及组件由抵钉座、组件外壳、定位杆、上下盖板、活动手柄、保险、固定手柄、调节螺母、推钉片、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 主要用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
湘械注准20222400255 |  | 阴道微生态检测试剂盒（干化学酶法） | [5 empty] | 2023-09-18 |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 检测卡：反应装置：ABS树脂反应基板和各指标反应底物（PH值项目：溴甲酚绿；唾液酸苷酶项目：乙酰神经氨酸类底物；白细胞酯酶项目：吲哚酚酯类底物；H2O2项目：4-氨基安替吡啉和DHBS；N-乙酰氨基葡萄糖苷酶项目；乙酰氨基葡萄糖苷类底物；β-葡萄糖醛酸苷酶项目：5-溴-4氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸苷钠盐；脯氨酸氨基肽酶项目：L-脯氨酸对硝基苯胺三氟乙酸钠；氧化酶项目：四甲基对苯二胺盐酸盐：凝固酶项目：Gly-Pro-Arg-4-甲氧基-beta-萘胺）、稳定剂及助显剂处理过的吸水纸片；样本处理液：生理盐水；比色卡；铜版纸材料。质控品：除氧化酶外阴性质控品（PH值4.2±0.05的0.1M柠檬酸缓冲溶液、过氧化氢或等效物）、唾液酸苷酶阳性质控品（唾液酸苷酶或其同工酶）、pH值及过氧化氢阳性质控品（pH值4.8±0.05的0.1M柠檬酸缓冲溶液）、白细胞酯酶阳性质控品（白细胞酯酶或其同工酶）、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶阳性质控品（N-乙酰氨基葡萄糖苷酶或其同工酶）、β-葡萄糖醛苷酶阳性质控品（β-葡萄糖醛苷酶或其同工酶）、脯氨酸氨基肽酶阳性质控品（脯氨酸氨基肽酶或其同工酶）、凝固酶阳性 | 检测卡：反应装置：pH 反应模块（含溴甲酚绿）、唾液酸苷酶反应模块（含 X-乙酰 神经氨酸类物质）、过氧化氢反应模块（含辣根过氧化物酶及 Trider 反应底物）、 白细胞酯酶反应模块（含吲哚酚酯类底物）、乳酸反应模块（含乳酸氧化酶、辣根 过氧化物酶、Trinder 反应底物）、多胺反应模块（含多胺反应底物）、N-乙酰氨 基葡萄糖苷酶反应模块（含乙酰氨基葡萄糖苷类底物）、β-葡萄糖醛酸苷酶反应 模块（含溴吲哚基的β-D-葡萄糖醛酸苷类底物）、脯氨酸氨基肽酶反应模块（含 L-脯氨酸对硝基苯胺类物质）、凝固酶反应模块（含凝固酶特异性反应底物）、氧 化酶反应模块（含氧化酶特异性反应底物）、吸水纸片和塑料卡壳组成。 质控品：除氧化酶外阴性质控品（PH值4.2±0.05的0.1M柠檬酸缓冲溶液、过氧化氢或等效物）、唾液酸苷酶阳性质控品（唾液酸苷酶或其同工酶）、pH值、过氧化氢和乳酸阳性质控品（pH值4.8±0.05的0.1M柠檬酸缓冲溶液）、白细胞酯酶阳性质控品（白细胞酯酶或其同工酶）、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶阳性质控品（N-乙酰氨基葡萄糖苷酶或其同工酶）、β-葡萄糖醛苷酶阳性质控品（β-葡萄糖醛苷酶或其同工酶）、脯氨酸氨基肽酶阳性质控品（脯氨酸氨基肽酶或其同工酶）、凝固酶阳性质控品（凝固酶或其同工酶）、氧化酶阳性质控品（氧化酶或其同工酶）、多胺阳性质控品（氯化铵）、氧化酶阴性质控品（生理盐水）。 | 本试剂盒用于女性阴道分泌物中PH值、唾液酸苷酶、过氧化氢、白细胞酯酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、凝固酶、氧化酶九个生化指标的定性测定。 | 本试剂盒用于女性阴道分泌物中 pH 值、唾液酸苷酶、过氧化氢、白细胞酯酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、凝固酶、氧化酶、乳酸和多胺 11 个生化指标的定性测定。 | 2
赣械注准20162080248 |  | 一次性使用呼吸管路套装 | [9 empty] | 2021-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2031-05-05 | [9 empty] | 产品由基本配置和选用配置组成。基本配置为呼吸管路；选用配置为：呼吸面罩、呼吸过滤器、呼吸气囊，单管路、延长管、直形接头。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 适用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 | 2
京械注准20202400231 |  | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [8 empty] | 2020-06-01 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2030-05-31 | [12 empty] | 2
苏械注准20162080252 |  | 一次性使用麻醉呼吸回路 | [6 empty] | 2026-02-25 |  |  | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-07 | 2031-03-08 |  | 苏械注准20162080252 | [7 empty] | 一次性使用麻醉呼吸回路由三通、波纹管、万向接头、护帽组成，选配储气囊、面罩、集水杯、细菌过滤器；按照波纹管模具成型工艺不同，分为普通型、伸缩型，按照波纹管直径不同分为成人型和儿童型，每型根据配置不同各分为七种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与麻醉机和呼吸机配套使用，供建立人工气道用。 | 2
苏械注准20162161484 |  | 一次性使用眼科手术用刀 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2
鄂械注准20252025466 |  | 个性化增材制造人体模型 |  | -- |  | -- |  | 2025-03-20 |  | 2025-09-02 | 2026-03-10 | 2025-03-20 |  | 2030-03-19 |  |  |  | -- | [5 empty] | 个性化增材制造人体模型采用聚乳酸（PLA）制成，依据影像学设备生成的患者数据，经数据转换和三维立体重建设计，通过增材制造技术制成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 本产品提供给临床医生，用于显示人体器官、骨骼的形态结构，为临床医护人员制定手术方案和规划提供术前指导。 |  | 2
苏械注准20162020845 |  | 凸轮式带涂层一次性活检钳 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 2
国械注进20162404984 |  | 复合蛋白定标液 | [9 empty] | 2021-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | 2031-06-21 | [12 empty] | 2
京械注准20182020017 | 京械注准20252020919 | 一次性使用解剖器 | 一次性使用解剖器 | [8 empty] | 2021-02-19 | 2025-11-11 | 2026-02-18 | 2030-11-10 | [12 empty] | 2 | 2
苏械注准20162021147 |  | 一次性腹腔镜用圆形吻合器 | [5 empty] | 2021-05-25 | 2025-08-28 |  |  | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | 苏械注准20162021147 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性腹腔镜用圆形吻合器主要由抵钉座组件、吻切组件、弯管套组件、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆构成。按吻切组件外径不同分为若干规格。又可按圆形吻合器总长不同分为A型与L型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性腹腔镜用圆形吻合器由抵钉座组件、吻切组件、弯管套组件、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆、保护盖构成。按吻切组件外径不同分为若干规格，又可按圆形吻合器总长不同分为A型与L型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于全消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 适用于全消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 2
苏械注准20162021148 |  | 直线型吻合器及一次性吻合组件 | [5 empty] | 2021-05-25 | 2025-08-28 |  |  | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | 苏械注准20162021148 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 直线型吻合器及一次性吻合组件主要由抵钉座、吻合组件、定位杆、盖板、活动手柄、固定手柄、保险销、吻合钉、调节螺母构成。产品出厂时，带一个组件。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 直线型吻合器及一次性吻合组件由抵钉座、吻合组件、定位杆、盖板、活动手柄、固定手柄、保险、吻合钉、调节螺母、推钉片、组件保护盖组成。产品出厂时，带一个组件。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 |  | 2
苏械注准20162021195 |  | 球囊扩张导管 | [6 empty] | 2025-08-22 |  |  | 2021-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2031-05-19 |  | 苏械注准20162021195 |  | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 球囊扩张导管由球囊、显影环、外导管、手柄组件、支撑杆和护套管组成，选配件导丝由安全软弹簧和导丝组成，根据球囊直径、球囊长度、可通过钳道孔直径及工作长度分为不同的规格，配套用导丝最大直径分别为0.8mm、1.0mm两种规格。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 球囊扩张导管由球囊、显影环、外导管、手柄组件、支撑杆和护套管组成，选配件导丝由安全软弹簧和导丝组成，根据球囊直径、球囊长度、可通过钳道孔直径及工作长度分为不同的规格，配套用导丝最大直径分别为0.8、1.0两种规格。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 | 2
川械注准20162400123 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
川械注准20212400128 |  | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-29 |  | 2026-05-28 | 2031-05-26 | [12 empty] | 2
国械注进20162142774 |  | 组织活检针 | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [12 empty] | 2
国械注准20193030805 |  | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | [5 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-15 | 2023-02-23 | 2026-03-17 | 2019-11-01 | 2024-11-15 | 2024-10-31 | 2029-11-14 | [8 empty] | 该产品为快速交换性球囊扩张导管，由尖端、球囊、内管、外管、显影环和近端轴组成。其中近端轴由导丝、管底座和保护套组成，内管及尖端管分为内层、中间层、外层。球囊材料为尼龙12，显影环为铂铱合金。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期二年。 |  | 适用于冠状动脉狭窄或阻塞病人，可用于狭窄或阻塞的冠状动脉血管再通。 |  | 3
苏械注准20162021000 |  | 一次性使用三级球囊扩张导管 | [9 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2030-12-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020935 |  | 一次性使用内窥镜用套扎器 | [9 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [12 empty] | 2
国械注准20163011578 |  | 一次性乳头括约肌切开刀 | [9 empty] | 2021-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | [12 empty] | 3
赣械注准20202080001 |  | 一次性使用鼻氧管 |  | 中国 |  |  |  | 2020-01-08 | 2024-03-15 | 2023-07-13 |  | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 |  |  | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | [5 empty] | 本产品分为单孔鼻塞、双孔鼻塞、单孔鼻塞（含湿化瓶）、双孔鼻塞（含湿化瓶），依次以字母S、D、SW、DW表示。单孔鼻塞由氧气接头、输氧管、鼻塞组成。双孔鼻塞由氧气接头、输氧管、输氧支管、鼻塞、三通、活动扣环固定组成。鼻塞根据鼻塞间距(H)、长度(L2)、外径(d)尺寸不同分为大号、中号、小号，依次以字母L、M、S表示。本产品若配湿化瓶，湿化瓶单独包装，辐照灭菌。 |  | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 |  | 2
国械注准20163141530 |  | 一次性使用输液用肝素帽 |  | 中国 |  |  |  | 2021-03-01 | 2025-09-18 | 2024-12-11 |  | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [8 empty] | 本产品由底座和橡胶垫片组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用与静脉留置针配合使用，为输液提供通道和注射口。 |  | 3
沪械注准20212020057 |  | 一次性使用直线切割吻合器及钉匣组件 | [9 empty] | 2021-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 2031-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20173176317 |  | 可吸收生物膜Geistlich Bio-Gide | 可吸收生物膜 Bilayer Collagen Membrane |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2025-07-31 |  |  | 2021-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2031-04-01 |  |  | 盖思特利商贸（北京）有限公司 | [5 empty] | 由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜。与Geistlich Bio-Oss可吸收骨材料联合使用，引导骨/组织再生。 |  | 本品适用于口腔种植牙的同时进行引导骨再生术，拔牙后进行即刻种植时的种植体周围引导骨再生术、拔牙后进行延期种植时的种植体周围引导骨再生术、骨裂型骨缺损区的引导骨再生术、局部牙槽嵴增高术（延期种植手术中应用）、牙槽嵴扩增术（口腔修复治疗中应用）、牙根切除术，口腔囊肿切除术及残根拔除术后的骨缺损区域的填充、牙周骨缺损。 |  | 3
国械注进20162404834 |  | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II校准品 | [9 empty] | 2021-04-26 |  | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 2
渝械注准20162400056 |  | C反应蛋白检测试剂盒（乳胶比浊法） | [6 empty] | 2025-12-22 |  |  | 2021-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2031-06-02 | [12 empty] | 2
渝械注准20212400100 |  | 全量程C反应蛋白（hsCRP+CRP）检测试剂盒（散射比浊法） | [5 empty] | 2021-06-23 | 2025-12-22 |  |  | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 |  |  | 重庆博士泰生物技术有限公司 | [5 empty] | 稀释缓冲液：三羟甲基氨基甲烷-盐酸（Tris-HCl）0.1mol/L 抗体-胶乳溶液：兔抗人CRP抗体致敏乳胶微粒0.1-0.5% CRP校准品（选配）：人源性C反应蛋白 每批定值见瓶签、牛血清白蛋白 4g/L CRP质控品（选配）：人源性C反应蛋白 每批标示值见瓶签、牛血清白蛋白 4g/L |  | 用于体外定量检测人体样本（血清、血浆、全血）中C反应蛋白的含量。 |  | 2
渝械注准20162400057 |  | α1-酸性糖蛋白检测试剂盒（比浊法） | [6 empty] | 2025-12-22 |  |  | 2021-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2031-06-02 | [12 empty] | 2
苏械注准20202021649 |  | 一次性使用取石球囊 | [9 empty] | 2020-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2030-11-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020849 |  | 胆道用斑马导丝 | [9 empty] | 2020-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 2030-12-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020960 |  | 非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020847 |  | 凸轮式一次性活检钳 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 2
国械注准20203140960 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2020-12-11 | 2026-03-16 | 2025-12-10 | 2031-03-15 | [12 empty] | 3
国械注准20213030206 |  | 远端通路导引导管 | [9 empty] | 2021-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2031-03-23 | [12 empty] | 3
国械注进20162404662 |  | 万古霉素校准品 |  | 美国 |  |  |  | 2021-05-06 |  |  |  | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | 2031-05-05 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 水溶液，其中含有万古霉素、缓冲液、无机盐、稳定剂和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于对定量测定万古霉素（VANC）时进行校准。 |  | 2
国械注进20162404821 |  | 万古霉素测定试剂盒（免疫法） |  | 美国 |  |  |  | 2021-04-12 |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2026-04-11 | 2031-04-11 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 活性成分：试剂1（R1）：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶标记的万古霉素；试剂2（R2）：可与万古霉素反应的鼠单克隆抗体、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD）、葡萄糖-6-磷酸钠。其它成分：试剂1（R1）：缓冲液，有机盐，蛋白质，蛋白酶抑制剂，表面活化剂，防腐剂；试剂2（R2）：无机盐，有机盐，蛋白质，蛋白酶抑制剂，表面活性剂，防腐剂 。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于定量测定人血清和血浆中万古霉素（VANC）的浓度。 |  | 2
国械注进20172400569 |  | 雌二醇测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
国械注进20162404808 |  | 丙戊酸测定试剂盒（免疫法） |  | 美国 |  |  |  | 2021-05-06 |  |  |  | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | 2031-05-05 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 活性成分：试剂1（R1）：可与丙戊酸反应的小鼠单克隆抗体，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，葡萄糖-6-磷酸盐；试剂2（R2）：用葡萄糖-6-磷酸脱氢酶标记的丙戊酸。其它成分：试剂1（R1）：无机盐，有机盐，蛋白质，蛋白酶抑制剂，稳定剂，表面活性剂，防腐剂，置换剂；试剂2（R2）：缓冲液，无机盐，有机盐，蛋白质，蛋白酶抑制剂，生物制品（小鼠单克隆抗体），防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于定量测定人血清和血浆中丙戊酸（VALP）的浓度。 |  | 2
国械注进20162404815 |  | 丙戊酸校准品 |  | 美国 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2026-05-30 | 2031-05-30 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 水溶液，其中含有丙戊酸、缓冲液、无机盐、稳定剂和防腐剂。 |  | 本产品用于定量测定丙戊酸（VALP）检测项目的校准。 |  | 2
国械注进20162404833 |  | 肌钙蛋白I校准品 | [9 empty] | 2021-03-15 |  | 2026-03-14 | 2031-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20212400080 |  | 降钙素原校准品 |  | 英国 |  |  |  | 2021-03-22 |  |  |  | 2021-03-22 |  | 2026-03-21 | 2031-03-21 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（英国）有限责任公司Ortho-ClinicalDiagnostics |  |  |  | 水平1和水平2，降钙素原（PCT）缓冲液，缓冲液中还包含抗菌剂，1.0 mL，标称值分别为0.080和75.0 ng/mL (μg/L) 。（具体内容详见说明书） |  | 该校准品用于进行人血清和血浆（肝素锂和EDTA）中降钙素原（PCT）项目定量测定的校准。 |  | 2
国械注进20162404812 |  | 庆大霉素校准品 |  | 美国 |  |  |  | 2021-04-26 |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2026-04-25 | 2031-04-25 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 水溶液，其中包含庆大霉素、缓冲液、牛血清白蛋白、无机盐、有机盐、蛋白质、表面活性剂和保护剂。（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于定量测定庆大霉素（GENT）检测项目的校准。 |  | 2
国械注进20172400496 |  | 生化分析仪用校准品 | [9 empty] | 2021-07-16 |  | 2026-07-15 | 2031-07-15 | [12 empty] | 2
赣械注准20162140237 |  | 一次性使用无菌导尿包 | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2031-05-07 | [9 empty] | 本产品由基本配置导尿管（单腔、双腔）、引流袋、注水器（内装或不装无菌水、非注射人体使用）、外科手套、手术垫单组成；选用配置由洞巾、医用纱布块、塑料试管、托盘、弯盘、润滑剂（二甲基硅油纱布）、塑料镊子、检查手套、碘伏棉球组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 供医务人员为患者作导尿操作时使用 | 2
国械注进20202400396 |  | N端脑利钠肽前体校准品 | [9 empty] | 2020-08-24 |  | 2025-08-23 | 2030-08-23 | [12 empty] | 2
国械注准20163171314 |  | 复合树脂充填材料 | [9 empty] | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2031-03-14 | [12 empty] | 3
国械注准20153400191 |  | 汉坦病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | [12 empty] | 3
京械注准20202140541 |  | 一次性使用引流导管及附件 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [9 empty] | 一次性使用引流导管及附件组成包括导管和附件，附件包括扩张管、导引导丝、抽吸装置、破皮刀、一次性使用连接管、蝶形夹、Y 形穿刺针、硬套管、套管针、输液贴、纱布、缝合线（带针）、贴膜、手套、消毒刷、中单、小单、洞巾。 |  | 在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 | 2
苏械注准20212020758 |  | 一次性使用包皮环切吻合器 | [9 empty] | 2021-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2031-04-06 | [9 empty] | 一次性使用包皮环切吻合器由内环座组件、器身和附件组成，其中内环座组件包括内环座、钉砧、 刀砧、中心丝杆，器身包括吻合钉、钉仓、钉筒、环形切刀、推钉片、辅片、壳体、把手、调节旋钮、保险装置，附件包括短剥离棒、长剥离棒、勾线针。根据器械附件不同，产品可分为SCC、SCCmega、SCCstar、SCCX、SCCT五种型号，根据内环座的直径分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经辐射灭菌。一次性使用 。 |  | 适用于临床包皮切割吻合手术。 | 2
浙械注准20162400368 |  | 食物特异性抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20202170824 |  | 正畸托槽 |  |  |  | 广州创优材料科技有限责任公司 |  | 2020-06-15 | 2025-03-12 | 2021-08-09 |  | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 2030-06-14 |  |  | 广州创优材料科技有限责任公司 | [5 empty] | 由符合GB/T 1220-2007标准中规定的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成，由盖板、带底板主体以及弹性元件组成。 |  | 与正畸丝等配套，供牙齿正畸治疗用。 |  | 2
冀械注准20192140055 |  | 壳聚糖止血粉 | [5 empty] | 2019-03-18 | 2023-10-15 | 2023-02-23 |  | 2019-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-17 | 2029-03-17 |  |  | 石家庄亿生堂医用品有限公司 | [5 empty] | 由壳聚糖和乳酸制备而成，为类白色或浅黄色粉末。 Ⅰ型为铝塑复合袋密封包装，Ⅱ型为推注器和铝塑复合袋密封包装。 |  | 用于各种外伤出血的紧急处理 | 用于各种体表外伤出血的紧急止血处理 | 2
国械注准20163141643 |  | 一次性使用三通 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3
国械注准20213140188 |  | 一次性使用精密过滤避光输液器 |  | 中国山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-03-18 | 2025-02-17 | 2023-02-23 |  | 2021-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2031-03-17 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 产品由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、三通（选配）、止流夹（选配）、管路、滴管、滴斗、注射件（选配）、精密药液过滤器(过滤介质孔径为5.0 μm、3.0 μm、2.0 μm）、流量调节器、自动排气装置（选配）、无针加药件（选配）、Y型加药口（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/保护套（选配），静脉输液针（选配）、回缩式静脉输液针（选配）组成。 其中精密药液过滤器具有止液功能；管路及滴斗为双层结构，材料为TOTM增塑的PVC，其中外层为避光层，避光剂成分为氧化铁黄 (Fe2O3·H2O)；产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品避光范围为290nm—450nm，适用于输注注射用硫酸长春新碱、注射用卡铂、注射用甲氨蝶呤、注射用盐酸左氧氟沙星、注射用顺铂、盐酸阿扎司琼氯化钠注射液、复方苦参注射液、呋塞米注射液光敏性药物。 |  | 3
鲁械注准20162140582 |  | 一次性使用静脉导管置管护理包 | [9 empty] | 2021-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-21 | 2031-03-21 | [12 empty] | 2
国械注准20193141997 |  | 一次性使用医用阀 | [9 empty] | 2019-09-27 | 2025-07-11 | 2024-09-26 | 2030-07-10 | [12 empty] | 3
国械注准20163130718 |  | 人工髋关节假体 | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [12 empty] | 3
皖械注准20162070204 |  | 一次性麻醉深度监测传感器（脑电传感器） | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [12 empty] | 2
国械注进20173075120 |  | 一次性使用血压传感器 | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-03-07 | [12 empty] | 3
国械注准20163121585 |  | 植入式心脏起搏器 | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
苏械注准20172030985 |  | 一次性使用排线器 | 一次性使用缝线排线固定器 | [8 empty] | 2022-06-14 |  | 2027-06-13 | [13 empty] | 2
京械注准20202160376 |  | 一次性使用眼科手术用刀 | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2030-09-29 |  |  | 北京博海康源医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用眼科手术用刀由刀头和刀柄组成。刀片采用GB/T 1220-2007《不锈钢棒》及YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分 不锈钢》中规定的马氏体不锈钢材料30Cr13制造，刀柄采用YY/T 0454-2008《无菌塑柄手术刀》中规定的ABS制造。 |  | 该产品用于临床眼科手术切割。 |  | 2
国械注准20163141271 |  | 一次性使用输液延长管 | [9 empty] | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2031-03-14 | [12 empty] | 3
国械注进20202400397 |  | 电解质复合校准品 | [9 empty] | 2020-08-24 |  | 2025-08-23 | 2030-08-23 | [12 empty] | 2
国械注进20202400463 |  | N端脑利钠肽前体测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2020-11-03 |  | 2025-11-02 | 2030-11-02 | [12 empty] | 2
国械注进20203400451 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测校准品 | [9 empty] | 2020-10-23 |  | 2025-10-22 | 2030-10-22 | [12 empty] | 3
国械注进20212400011 |  | 高敏肌钙蛋白I校准品 | [9 empty] | 2021-01-18 |  | 2025-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 1
国械注进20212400034 |  | 高敏肌钙蛋白I测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2021-01-29 |  | 2025-01-28 | 2031-01-17 | [12 empty] | 2
国械注准20203140514 |  | 一次性使用精密过滤避光输液器 带针 | [9 empty] | 2020-05-19 | 2026-03-17 | 2025-05-18 | 2031-03-16 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021146 |  | 管型吻合器及一次性吻切组件 | [5 empty] | 2021-05-25 | 2025-08-13 |  |  | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | 苏械注准20162021146 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 管型吻合器及一次性吻切组件主要由器体、抵钉座、活动手柄、吻切组件、弯管、保险块、吻合钉及接杆构成。按吻切组件外径不同分为11种规格。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 管型吻合器及一次性吻切组件由器体、抵钉座、活动手柄、吻切组件、弯管、保险块、调节螺母、吻合钉及接杆构成。按吻切组件外径不同分为11种规格。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 用于食管、胃、肠消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20172011024 |  | 一次性使用高频电刀笔 | [5 empty] | 2021-09-30 | 2025-12-30 |  |  | 2021-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2031-09-29 | 苏械注准20172011024 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用高频电刀笔主要由手柄、电刀、插头、电缆线构成。 | 一次性使用高频电刀笔由手柄、电刀、插头、电缆线构成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 与高频手术器（高频电刀）配套。分别供临床各科进行切割、凝血或两者兼用的手术用。 | 与高频手术器（高频电刀）配套。在开放性外科手术中，分别供各科室进行切割、凝血或两者兼用的手术用。 | 2
苏械注准20172020913 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [9 empty] | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 | [12 empty] | 2
国械注准20163011141 |  | 神经射频治疗仪 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3
国械注进20173132070 |  | 栓塞微粒球 | [9 empty] | 2021-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-29 | 2031-03-29 | [12 empty] | 3
国械注进20153032568 |  | 血管内造影导管 | [9 empty] | 2021-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2031-03-23 | [12 empty] | 3
苏械注准20162020992 |  | 一次性使用取石网篮 | [5 empty] | 2020-12-18 |  |  |  | 2022-01-27 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 2030-12-17 |  |  | 南微医学科技股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用取石网篮由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽（适用于可过导丝款）组成，按取石网篮篮体结构型式不同分为四线螺旋型、可过导丝四线螺旋型、八线螺旋型、可过导丝八线螺旋型、四线钻石型、可过导丝四线钻石型六种。每型按网篮开幅、网篮有效长度和工作长度不同又分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物 |  | 2
苏械注准20162020846 |  | 一次性使用网兜套圈 |  | 中国 |  | 南微医学科技股份有限公司 |  | 2022-03-24 |  |  |  | 2022-03-24 | 2025-12-08 | 2025-12-07 | 2030-12-07 |  |  | 南微医学科技股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用网兜套圈由套圈总成、外管、内管、护套管、手柄组件组成。按尺寸不同分为若干种规格。套圈总成包括套圈，网，连接管和拉索。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 通过内窥镜钳道进入非血管腔道，在内窥镜的监视下，用于异物取出。 |  | 2
赣械注准20162080193 |  | 一次性使用无菌气管插管套装 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [9 empty] | 本品由基本配置和选用配置组成。基本配置有：气管插管、吸痰管、吸引连接管、球囊充气器、外科手套；选用配置有：喉镜、导丝、纱布块、医用胶带、气管插管固定架、包布、托盘。经环氧乙烷灭菌、产品无菌。 |  | 供医务人员为患者做全麻操作时使用 | 2
国械注进20153404122 |  | 抗人球蛋白（IgG,C3b/C3d）检测卡（柱凝集法） | [9 empty] | 2020-10-30 |  | 2025-10-29 | 2030-10-29 | [12 empty] | 3
国械注准20163401243 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2031-04-19 | [12 empty] | 3
湘械注准20212020150 |  | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣 | [6 empty] | 2025-05-16 |  |  | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-18 | 2031-01-18 | [12 empty] | 2
国械注准20163011647 |  | 一次性使用电圈套器 | [9 empty] | 2020-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-07 | 2030-12-07 | [12 empty] | 3
苏械注准20162020848 |  | 凸轮式带涂层一次性活检钳 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020851 |  | 凸轮式一次性活检钳 | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 2
沪械注准20202400626 |  | 血栓弹力图仪质控品 |  | 中国 |  |  |  | 2020-12-28 | 2025-06-15 |  |  | 2020-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2030-12-27 |  |  | 上海原科实业发展有限公司 | [5 empty] | 兔血浆、高岭土、氯化钙 |  | 本质控品供医疗机构用于血栓弹力图仪的质量控制。 |  | 2
浙械注准20162400369 |  | 食物特异性抗体IgG4检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
湘械注准20232400489 |  | 凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法） | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  | 2023-06-06 |  | 2028-06-05 |  | 湘械注准20232400489 |  | 湖南慈辉医疗科技有限公司 | [5 empty] | 产品主要由活化试剂R1和反应探针R2组成。活化试剂R1：主要成分为玻璃珠（二氧化硅）、搅拌棒（铁棒）；反应探针R2：主要成分为聚丙烯（PP）管。 |  | 本产品用于体外检测人全血样本的凝血和血小板功能。 |  | 2
国械注准20163011368 |  | 热活检钳 | [9 empty] | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-21 | 2030-12-21 | [12 empty] | 3
沪械注准20212020058 |  | 腔镜切割吻合器及钉匣组件 | [9 empty] | 2021-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 2031-01-21 | [12 empty] | 2
国械注准20173100123 |  | 血液透析浓缩液 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 3
国械注进20163101637 |  | 一次性使用血液净化滤器 | [9 empty] | 2021-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
国械注进20213100110 |  | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3
鲁械注准20212140192 |  | 输尿管导管 | [9 empty] | 2021-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | [9 empty] | 输尿管导管由输尿管导管、不锈钢丝和接头组成。输尿管导管由聚氯乙烯（PVC)加显影剂20%硫酸钡制成，导管前端分为直头、螺旋型头两种。接头由PE材料制成。不锈钢丝由06Cr19Ni10制成。导管上印有刻度线，分红色和黑色两种不同颜色的刻度线。 |  |  | 2
国械注准20213130043 |  | 金属缆索 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-03-16 | 2026-01-17 | 2031-03-15 | [12 empty] | 3
粤械注准20212020462 |  | 经皮导入器 | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20173141666 | 一次性牙科注射针 | J3602 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | J13200 | 上海迪维新恒医疗器械有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械备20170725号 | 医用胶布 3M Multipore Dry Surgical | J11428 | 3M日本创新有限公司 3M Japan Innovation | J11428 | 舒万诺日本创新有限公司 Solventum Japan Innovation Limited
国械备20150483 | 弹性医用胶布 Multipore Surgical Tape | J11428 | 3M日本创新有限公司 3M Japan Innovation | J11428 | 舒万诺日本创新有限公司 Solventum Japan Innovation Limited

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00001331 | 包 | 包 | 枚 | 枚 | 4 | 1
00052204 | 包 | 支 | 盒 | 支 | 1