## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00364907 | HPV探针试剂（原位杂交法） | 人乳头瘤病毒（HPV）探针试剂 | [6 empty] | 液体状 | [8 empty] | 由HPV探针，探针杂交液（甲酰胺、氯化钠、十二烷基磺酸钠、柠檬酸钠、BSA），超纯水组成 |  | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |  |  | 常温， 2～8℃避光储存，有效期9个月

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
闽械注准20162400089 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-26 | 2031-04-26 | [12 empty] | 2
浙械注准20212170126 |  | 正畸颊面管 |  | 中国 |  | 杭州朋武医疗器械有限公司 |  | 2021-04-09 | 2025-10-16 |  |  | 2021-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 |  |  | 杭州朋武医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由体部和底板两部分组成。 |  | 供临床矫正牙齿用。 |  | 2
国械注准20213010246 |  | 一次性使用高频切开刀 | [9 empty] | 2021-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 3
京械注准20212140507 |  | 一次性脉冲冲洗器 |  |  |  | 北京中科盛康科技有限公司 |  | 2021-09-10 |  |  |  | 2021-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | 京械注准20212140507 |  | 北京中科盛康科技有限公司 | [5 empty] | 一次性脉冲冲洗器由喷管（如雾化喷管、带刷雾化喷管、加长雾化喷管、花洒喷管）、枪体（含锁环和扳机）、防溅挡板、防溅罩、进液管、电源盒和吸引管组成。 |  | 适用于骨科等外科手术中创面、软组织冲洗。 |  | 2
沪械注准20212140062 |  | 一次性中心静脉置管换药包 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2025-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140506 |  | 硅凝胶疤痕贴 | [9 empty] | 2020-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 2030-10-26 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140318 |  | 自粘性伤口敷贴 | [9 empty] | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 2030-07-08 | [12 empty] | 2
国械注准20163131387 |  | 生物疝修补片 | [9 empty] | 2021-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2031-04-22 |  |  | 北京大清生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由经过脱细胞处理的猪小肠黏膜下层组织（SIS)组成，为4层薄膜片状物。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年，一次性使用。 |  | 该产品适用于腹腔外修补腹股沟疝。 |  | 3
京械注准20212400311 |  | 凝血多项测定试剂盒 | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400858 |  | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
赣械注准20152080271 |  | 药物雾化器 | [9 empty] | 2021-02-07 |  | 2026-02-06 | [13 empty] | 2
浙械注准20192140183 |  | 医用无纺布片 | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [12 empty] | 2
浙械注准20162140713 |  | 医用球 | [9 empty] | 2021-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2031-03-17 | [12 empty] | 2
国械注准20213130398 |  | 部分可吸收疝修补补片 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [9 empty] | 该产品为聚丙烯单丝和乙交酯-己内酯共聚物单丝编织而成的网状编织物，包含锥体补片、立体补片、平补片和椭圆形补片。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期4年。 |  | 适用于腹腔外对腹股沟疝与腹壁缺损进行修补 | 3
国械注进20163132493 |  | 房间隔缺损封堵器 | [6 empty] | 2025-06-13 |  |  | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 房间隔缺损封堵器由符合ASTMF2063-2005标准的镍钛合金丝网、铂铱合金标记带、316L不锈钢末端螺丝、聚酯片和聚酯线组成。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用，有效期5年。 |  | 房间隔缺损封堵器是一种经皮、经导管的房间隔缺损封闭装置，用于闭合继发性房间隔缺损(ASD)或用于对做过窗口Fontan手术的患者进行窗孔的封闭。 | 3
苏械注准20162401532 |  | 降钙素原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400198 |  | 真菌（1,3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（动态浊度法） | [5 empty] | 2020-09-30 | 2025-03-07 |  |  | 2020-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2030-09-29 |  |  | 湛江博康海洋生物有限公司 | [5 empty] | a)反应主剂: 含G因子、凝固酶原: (b) 体液处理剂 I号: 含氯化钠、tris.Hcl; (c)真II号稀释液: 含缓血酸铵; (d) 真III号稀释液: 为稀盐酸溶液: (e) 细菌内毒素检查用水: 为无菌、无热原水: (f) (1，3)-β-D葡聚糖质控品: (1，3)-β-D葡聚糖标准品的稀释冻干品; (g)冻干血清:人血白蛋白或小牛血清冻干品。 |  | 用于体外定量检测人血清、尿液中真菌 (1-3)-β-D葡聚糖的含量。 |  | 2
国械注进20173130402 |  | 刚性鞍形成形环 | [6 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品包括瓣膜成形环和持环器组成。瓣膜成形环由包有双层丝绒的钛核和聚酯纤维缝合缘组成，钛核材料为符合ISO5832-3 要求的钛合金，丝绒和聚酯纤维材料为PET。产品经蒸汽灭菌，一次性使用。产品有效期5年。 |  | 该产品用于纠正瓣环扩张、增加瓣叶对合并防止疾病状态(例如退行性疾病、风湿病、缺血或脉管性疾病)所引起的二尖瓣瓣环的进一步扩张。 | 3
粤械注准20162401239 |  | 酵母样真菌鉴定药敏板(比浊法) | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400835 |  | 支原体（Uu/Mh ）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20212100425 |  | 钛接头 | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
闽械注准20162400100 |  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-26 | 2031-04-26 | [12 empty] | 2
闽械注准20162400095 |  | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
国械注进20163400854 |  | 肿瘤标记质控物 | [9 empty] | 2020-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2030-12-27 | [12 empty] | 3
国械注进20153404085 |  | ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2030-08-30 | [12 empty] | 3
国械注进20153404087 |  | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2020-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | [12 empty] | 3
国械注进20162400281 |  | 免疫学多项目质控物 | [9 empty] | 2020-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2030-09-15 | [12 empty] | 2
国械注进20153140497 |  | 一次性使用自毁型注射笔用针头 | [9 empty] | 2019-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-05 | 2029-12-05 |  |  |  | 英佰达医疗器械（上海）有限公司 |  | 英佰达医疗II有限公司 embecta Medical II LLC |  |  |  | 一次性使用自毁型注射笔用针头由初包装、针座盖贴（密封盖）、针管、外针帽、内针帽及针头外套筒组成。产品为射线灭菌，一次性使用。 |  | 一次性使用自毁型注射笔用针头用于与注射笔配套使用进行药物注射。 | 3
浙械注准20162140615 |  | 一次性使用无菌保护罩 | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
国械注准20213140113 |  | 细菌纤维素敷料 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
国械注准20163141391 |  | 一次性使用血液过滤器 | [9 empty] | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [12 empty] | 3
国械注准20243132152 |  | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 颅内支架 | 中国 |  | / |  | 2024-10-31 |  | 2025-02-05 |  | 2024-10-31 |  | 2029-10-30 |  |  |  | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由支架、输送导丝和导入鞘三部分组成。其中支架部分由镍钛合金管材经激光雕刻而成，在支架两端有铂铱显影点，部分型号支架中部也有铂铱显影点;输送导丝由远端绕丝、支架定位绕丝、近端绕丝、芯丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架应与治疗颅内前循环(颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉)囊状宽颈动脉瘤(瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2)的栓塞装置(弹簧圈)一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。 |  | 3
国械注准20173141544 |  | 聚氨酯泡沫敷料 | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [12 empty] | 3
沪械注准20202020620 |  | 拉合胶布 | [9 empty] | 2020-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2030-12-24 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140304 |  | 一次性使用经外周静脉置入中心静脉导管维护包 | [9 empty] | 2020-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 2030-07-02 | [12 empty] | 2
国械注准20153140912 |  | 含碘手术薄膜 | [9 empty] | 2020-06-01 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2030-05-31 | [12 empty] | 3
浙械注准20212400242 |  | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400190 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | 2031-05-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401535 |  | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401521 |  | N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400613 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | [6 empty] | 2025-08-06 |  |  | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
国械注准20173143061 |  | 醋酸纤维油纱 | [9 empty] | 2020-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | [12 empty] | 3
浙械注准20202220658 |  | 一次性使用表皮细胞分离器 | [9 empty] | 2020-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 2030-07-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20202140593 |  | 湿膜敷料 | [9 empty] | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2030-06-16 | [12 empty] | 2
国械注准20163141626 |  | 灭菌凡士林纱布 | [9 empty] | 2020-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2030-06-03 | [12 empty] | 2
国械注准20173010736 |  | 一次性使用息肉切除器 | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 3
浙械注准20162400611 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) | [6 empty] | 2025-03-17 |  |  | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
国械注准20213400466 |  | 交叉配血质控品 | [9 empty] | 2021-06-24 |  | 2026-06-23 | 2030-06-23 | [12 empty] | 3
国械注准20203141009 |  | 一次性使用精密袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2026-04-02 | 2025-12-30 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
浙杭械备20240259 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | Ber-EP4抗体试剂 |  |  |  |  | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-11 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 由Ber-EP4单克隆抗体组成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫 组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
闽械注准20162401360 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-26 | 2031-04-26 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），SCC抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的SCC抗体，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，2.00ng/mL的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂； 校准品2：0.5mL×1瓶，50.00ng/mL的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂 | 试剂 1：SCC 抗体包被的磁微粒，含有 ProClin300防腐剂。 试剂 2：吖啶酯标记的 SCC 抗体，含有 ProClin300防腐剂。 校准品 1：2.00ng/mL 的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有 ProClin300 防腐剂。 校准品 2：50.00ng/mL 的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有 ProClin300 防腐剂。 | 用于定量检测人血清或血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原。 |  | 2
闽械注准20162400066 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），PGⅠ抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记PGⅠ抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似2ng/mL的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似50ng/mL的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 试剂 1：PGⅠ抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂 2：吖啶酯标记 PGⅠ抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品 1：近似 2.00ng/mL 的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品 2：近似 50.00ng/mL 的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 用于定量检测人血清或血浆中的胃蛋白酶原Ⅰ。 |  | 2
国械注进20163124512 |  | 植入式可充电脊髓神经刺激系统 | [6 empty] | 2023-02-02 |  |  | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 产品由一个可植入式脉冲发生器（3788）、一个外部充电系统（3722）及附件组成。附件包括扭矩扳手（1101）、隧道工具（1112）、端口插头（1111）、登记卡、临床手册、测量工具，充电系统包括:充电器（3720）、充电器天线（3717、3718）、充电器腰带（7240）、充电器袋（7241）、电源配适器（3713）、电源线（3714）。脉冲发生器头部材料为50A铂固化硅橡胶弹性体，外壳材料为23等级的钛合金，粘合剂材料为热硫化硅橡胶粘合剂。 |  | 充电式神经刺激系统是用于治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛的辅助器械，包括与下列任何一种情况有关的单侧或双侧疼痛：腰椎手术失败综合症和顽固性腰背部和腿部的疼痛。 | 3
粤械注准20212100614 |  | 一次性使用腹膜透析外接短管 | [9 empty] | 2021-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2031-04-22 | [12 empty] | 2
京械注准20212400312 |  | 抗凝血酶III (ATIII ) 测定试剂盒(发色底物法) | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
国械注进20213130147 |  | 二尖瓣成形环 | [6 empty] | 2025-10-21 |  |  | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品由聚乙烯内核外层覆盖聚酯纤维缝合环构成，环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期四年。 |  | 该产品用于修复先天或后天性病变或损伤的二尖瓣。 | 3
浙械注准20212170127 |  | 正畸托槽 |  | 中国 |  | 杭州朋武医疗器械有限公司 |  | 2021-04-09 | 2025-10-23 |  |  | 2021-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 |  |  | 杭州朋武医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由体部和底板两部分组成。 |  | 供临床矫正牙齿用。 |  | 2
沪械注准20202140257 |  | 透明敷料 | [9 empty] | 2020-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2030-05-28 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140408 |  | 自粘性透明敷料 | [9 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400835 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400840 |  | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
新械注准20212140007 |  | 聚氨酯泡沫敷料 |  | 中国 |  |  |  | 2021-03-26 |  |  |  | 2021-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2031-03-25 |  |  | 新疆振德医疗用品有限公司 | [5 empty] | 聚氨酯泡沫敷料由聚氨酯泡沫、硅凝胶、多孔聚氨酯薄膜、压敏胶、聚氨酯薄膜、聚乙烯薄膜组成。聚氨酯泡沫敷料经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 聚氨酯泡沫敷料适用于渗出液较多的非慢性创面的覆盖和护理。 |  | 2
鲁械注准20212180307 |  | 一次性使用旋流环 | [9 empty] | 2021-04-20 |  | 2026-04-19 | [13 empty] | 2
浙械注准20152400818 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [6 empty] | 2025-01-22 |  |  | 2020-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2030-05-28 | [12 empty] | 2
闽械注准20162400065 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
国械注进20162400543 |  | 抗核抗体（ANA）测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 2030-05-17 | [12 empty] | 2
湘械注准20212040036 |  | 电动骨组织手术设备 |  | 中国 |  | 湖南发现量子医疗器械有限公司 |  | 2021-01-05 | 2025-07-29 |  |  | 2021-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2031-01-04 | 湘械注准20212040036 |  | 湖南迅卓实业有限公司 | [5 empty] | 产品由电源线组件、主机、脚踏控制器、手机（高速型手机、高速型A手机、中速型手机、普通型手机）、机头（钻机头、铣机头、锯机头）、刀具（球形钻具、麻花钻具、铣刀具、自停钻、锯片）组成，主机中含有嵌入式软件，发布版本为V2。机头、刀具信息具体见附页。 |  | 产品供医疗机构临床手术中对骨组织进行钻、切割、锯、磨、铣。 |  | 2
粤械注准20162141544 |  | 一次性使用负压护创材料 | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2031-05-07 | [9 empty] | 由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。 |  | 用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。 | 2
苏械注准20172400747 |  | 微量白蛋白检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2031-05-27 | [12 empty] | 2
国械注准20163130809 |  | 人工生物心脏瓣膜 | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 |  |  |  | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由生物瓣叶（牛心包片）、瓣架与瓣座（Elgiloy 合金）、缝合缘（聚甲基乙烯基硅橡胶）、部分组件包附物（聚对苯二甲酸乙二醇酯）构成。产品经化学方法灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用来替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣，也用来替换先前植入的人工主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣。 | 3
苏械注准20162401021 |  | D-二聚体检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [9 empty] | 试剂盒由检测卡、校准卡组成。检测卡由试纸条外壳和试纸条构成，其中试纸条上主要成分有：样本垫、结合垫（含有包被D-Dimer单克隆抗体I的荧光胶乳微粒（包被上的抗体量不低于0.2ug/人份））、硝酸纤维膜(检测区包被了D-Dimer单克隆抗体II（0.8ug/人份）作为捕获抗体，质控区包被有羊抗鼠IgG抗体（0.8ug/人份）)、吸水纸、PVC底板。 【产品性能指标】 1.最低检测限：≤0.1 mg/L。 2.线性：（0.1-10）mg/L，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。 3.准确度：回收率应在（80%~120%）范围内。 4.重复性：CV≤15%。 5.批间差：CV≤15%。 |  | 用于体外定量检测人血浆或全血中的D-二聚体（D-Dimer)的含量。 | 2
苏械注准20162401025 |  | 降钙素原检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [9 empty] | 试剂盒由磁珠储存液、抗体储存液、校准卡组 成。磁珠储存液由磷酸盐缓冲液（PH7.2~8.2） （0.1M）、包被降钙素原（PCT）抗体的磁性微 粒（1.25mg/ml）、牛血清白蛋白（2%）、液体生 物防腐剂（Proclin 300）（0.1%）组成；抗体 储存液由磷酸盐缓冲液（PH7.2~8.2）（0.1M）、 标记吖啶酯的特异性降钙素原（PCT）抗体 （0.992mg/L）、牛血清白蛋白（2%）、液体生物 防腐剂（Proclin 300）（0.1%）组成。 |  | 用于体外定量测定人体指尖末梢血中的降钙素原（PCT）含量。 | 2
鄂械注准20212023242 |  | 导引针 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2
湘械注准20212010987 |  | 射频电极刀头 | 射频消融电极刀头 | [8 empty] | 2021-06-08 |  | 2026-06-07 | [13 empty] | 2
京械注准20162020568 |  | 一次性使用内窥镜用套扎器 | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401069 |  | 细菌性阴道病快速检测试剂盒（唾液酸酶法) | [9 empty] | 2021-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-17 | 2031-07-17 | [12 empty] | 2
国械注准20213130224 |  | 流出道单瓣补片 | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 |  |  |  | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由化学改性牛心包组织、PET聚酯线和PET聚酯膜组成。液体化学灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 该产品用于先心外科复杂先天性心脏病右室流出道出生缺陷患者的手术矫治。 | 3
浙械注准20202400907 |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法） | [6 empty] | 2025-03-27 |  |  | 2020-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2030-12-24 | [12 empty] | 2
国械注进20162014509 |  | 软组织剥离器 | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142141763 |  | 医用透明贴膜 | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [9 empty] | 医用透明贴膜由聚氨酯膜基材、压敏胶层、隔离衬纸、背衬膜、拉手边组成。 |  |  | 2
国械注准20163401241 |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2031-04-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份： 5mL；200人份： 10mL；300人份： 15mL；500人份： 25mL），抗-PreS1 单克隆抗体包被的磁微粒，在TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份： 5mL；200人份： 10mL；300人份： 15mL；500人份： 25mL），抗-PreS1 单克隆抗体标记的吖啶酯，在含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂3：1 瓶（50人份：1mL；100人份： 2mL；200人份： 4mL；300人份： 6mL；500人份： 10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：1mL×1 瓶，淡黄色灭活的PreS1 检测为阳性的人血清或血浆，含有防腐剂ProClin300。 校准品2：1mL×1 瓶，淡黄色灭活的PreS1 检测为阴性的人血清或血浆，含有防腐剂ProClin300。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原（HBV PreS1）。 |  | 3
国械注准20163401242 |  | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2031-04-28 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），重组戊肝抗原包被的磁微粒。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的含鼠抗人IgG抗体。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgG，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈反应性，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈非反应性，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 | 3
国械注准20163401249 |  | 梅毒螺旋体抗体校准品 | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [12 empty] | 3
闽械注准20162400067 |  | N端脑钠肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
国械注进20172400563 |  | 叶酸测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2017-02-27 |  | 2025-02-26 | 2031-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20153404086 |  | 低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2020-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 2030-12-06 | [12 empty] | 3
国械注进20162400311 |  | 心肌标记质控物 | [9 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [12 empty] | 2
国械注进20162400549 |  | 全血免疫抑制剂质控物 | [9 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [12 empty] | 2
国械注进20162400547 |  | 微量白蛋白质控物 | [9 empty] | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2030-08-17 | [12 empty] | 2
国械注进20163400544 |  | 血红蛋白A2质控物 | [9 empty] | 2020-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163131798 |  | 人工生物心脏瓣膜 | [6 empty] | 2025-02-07 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 |  |  |  | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由生物瓣叶（猪主动脉瓣）、瓣架与瓣座（Elgiloy 合金）、缝合环（医用硅橡胶）和包袱物（聚酯）构成。限一次性使用。采用化学灭菌，产品有效期2年。 |  | 用来替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣。也可用来替换先前植入的主动脉瓣、二尖瓣。 | 3
苏械注准20212400911 |  | 促卵泡生成素检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2031-05-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20162400820 |  | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-03-24 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [9 empty] | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法）由检测卡、校准卡组成。检测卡由试纸条外壳和试纸条构成，其中试纸条上主要成分有：样本垫、全血垫、结合垫（含有包被PCT单克隆抗体Ⅰ（鼠）的荧光胶乳微粒（包被上的抗体量不低于0.2μg/人份））、硝酸纤维膜（检测区包被了PCT单克隆抗体Ⅱ（鼠）（0.8μg/人份）作为捕获抗体，质控区包被有羊抗鼠IgG抗体（0.8μg/人份））、吸水纸、PVC底板。 【产品性能指标】 1.最低检测限：≤0.049 ng/mL。 2.线性：（0.05-100）ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。 3.准确度：采用比对试验对试剂盒进行测试，所得结果的相关系数r≥0.975，相对偏差应≤20%。 4.重复性：CV≤15%。 5.批间差：CV≤15%。 |  | 用于体外定量测定人全血中的降钙素原（PCT）含量。 | 2
苏械注准20162400817 |  | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2031-04-11 | [9 empty] | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法）由检测卡、校准卡组成。检测卡由试纸条外壳和试纸条构成，其中试纸条上主要成分有：样本垫、结合垫（含有包被PCT单克隆抗体Ⅰ（鼠）的荧光胶乳微粒（包被上的抗体量不低于0.2μg/人份））、硝酸纤维膜（检测区包被了PCT单克隆抗体Ⅱ（鼠）（0.8μg/人份）作为捕获抗体，质控区包被有羊抗鼠IgG抗体（0.8μg/人份））、吸水纸、PVC底板。 【产品性能指标】 1.最低检测限：≤0.049 ng/mL。 2.线性：（0.05-100）ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。 3.准确度：采用比对试验对试剂盒进行测试，所得结果的相关系数r≥0.975，相对偏差应≤20%。 4.重复性：CV≤15%。 5.批间差：CV≤15%。 |  | 用于体外定量测定人体血清中的降钙素原（PCT）含量。 | 2
苏械注准20162400819 |  | N末端-B型钠尿肽前体检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | [9 empty] | 试剂盒由检测卡、校准卡组成。检测卡由试纸条外壳和试纸条构成，其中试纸条上主要成分有：样本垫、结合垫（含有包被NT-proBNP单克隆抗体I的荧光胶乳微粒（包被上的抗体量不低于0.2ug/人份））、硝酸纤维膜(检测区包被了NT-proBNP单克隆抗体II（0.8ug/人份）作为捕获抗体，质控区包被有羊抗鼠IgG抗体（0.8ug/人份）)、吸水纸、PVC底板。 【产品性能指标】 1. 最低检测限：≤40pg/ml。 2. 线性：（50-35000）pg/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。 3. 准确度：采用比对试验对试剂盒进行测试，所得结果的相关系数r≥0.975，相对偏差应≤20%。 4. 重复性：CV≤15%。 5.批间差：CV≤15%。 |  | 用于体外定量测定人体血清、血浆或全血中的N末端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）的含量。 | 2
苏械注准20162401058 |  | 降钙素原检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [9 empty] | 磁珠储存液 1： 磷酸盐缓冲液（PH7.2~8.2）0.1M降钙素原（PCT）抗体 58.5mg/L异硫氰酸荧光素（FITC）抗体 100 mg/L异硫氰酸光素（FITC）7.5 mg/L 磁珠 1.25mg/mL 牛血清白蛋白 2% 叠氮钠 0.1% 抗体储存液 1：磷酸盐缓冲液（PH 7.2~8.2） 0.1M吖啶酯 0.04 mg/L特异性降钙素原（PCT）抗体 0.992mg/L牛血清白蛋白 2% 叠氮钠 0.1% |  | 用于体外定量测定人体血清、血浆或全血的降钙素原（PCT）含量。 | 2
国械注进20183142688 |  | 一次性使用注射笔用针头 | [9 empty] | 2018-12-24 |  | 2023-12-23 |  |  |  |  | 英佰达医疗器械（上海）有限公司 |  | 英佰达医疗II有限公司 embecta Medical II LLC | [6 empty] | 3

## 挂网目录调整
调整类型 | 组件编号 | CODE编号 | 组件名称 | 注册证编号 | 医保编码 | 规格 | 型号 | 企业
撤网 | 00395021 | 003950219421434 | 医用透明质酸钠修护敷料 | 陕械注准20242140128 | C17010221604000222230000005 | 6贴/盒，25g/贴 | HARD-Ⅱ | 西安朴若医疗科技有限公司
撤网 | 00395021 | 003950219439354 | 医用透明质酸钠修护敷料 | 陕械注准20242140128 | C17010221604000222230000007 | 1盒，30g/盒 | HARD-Ⅰ | 西安朴若医疗科技有限公司