## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00266785 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20212400523 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量为500μL。 IC卡：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量为500μL。 IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 用于体外定量检测人血清、血浆中 β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。
00179942 | 经导管主动脉瓣系统 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统-主动脉瓣 | TaurusElite |  | 主动脉瓣：FG12000-AV23、FG12000-AV26、FG12000-AV29、FG12000-AV31 |  | 主动脉瓣：FG12000-AV23、FG12000-AV26、FG12000-AV29、FG12000-AV31 |  | 主动脉瓣由自扩张镍钛合金支架、裙布、瓣叶及缝合线组成。其中瓣叶材料为牛心包，裙布材料为聚对苯二甲酸乙二醇脂材料（PET）,缝合线材料为聚四氟乙烯。 |  | 国械注准20213130464 |  | 2年 |  | 医用高分子材料 |  | 经导管主动脉瓣系统由主动脉瓣、配套的输送器及安装使用的压握装载系统组成。主动脉瓣由自扩张镍钛合金支架、裙布、瓣叶及缝合线组成。瓣膜采用化学液体灭菌，输送器和压握装载系统采用环氧乙烷灭菌。灭菌有效期2年。 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统由主动脉瓣、配套的输送器及安装使用的压握装载系统组成。主动脉瓣由自扩张镍钛合金支架、裙布、瓣叶及缝合线组成。瓣膜采用化学液体灭菌，输送器和压握装载系统采用环氧乙烷灭菌。灭菌有效期2年。 | 该产品适用于经心脏团队评估认为患需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。 |  | /
00398723 | CD62L检测试剂 | [6 empty] | CD62L-APC-Cy7；CD62L-Cy7；CD62L-FITC；CD62L-PE；CD62L-PerCP；CD62L-PerCP-Cy5.5；CD62L-APC；CD62L-PE-Cy5；CD62L-PE-Cy5.5；CD62L-PE-Cy7 | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月
00372499 | CD8检测试剂 | [6 empty] | CD8-APC-Cy7；CD8-Cy7；CD8-FITC；CD8-PE；CD8-PerCP；CD8-PerCP-Cy5.5；CD8-APC；CD8-PE-Cy5；CD8-PE-Cy5.5；CD8-PE-Cy7 | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注许20163170079 | 国械注许20163130079 | 双相磷酸钙生物陶瓷 |  | 中国台湾 |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 2021-06-24 | 2026-01-16 |  |  | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 |  |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 和康生物科技股份有限公司 |  |  |  | 本产品由60%的羟基磷灰石和40%的β-磷酸三钙组成，为多孔性产品。产品为γ射线辐射灭菌，有效期为3年。 |  | 该产品适用于非承重的骨缺损部位，用于填补位于四肢骨、脊柱、骨盆和颅骨的缺损及裂隙。 |  | 3
国械注准20163130282 |  | 髋关节假体 | [9 empty] | 2021-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2031-05-25 | [12 empty] | 3
闽械注准20202400532 |  | 尿液分析试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | [8 empty] | 2020-12-31 | 2025-04-17 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212400523 |  | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2031-06-16 | [9 empty] | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被β-人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成；缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量为500μL。IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 |  |  | 2
国械注准20163401238 |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-人IgM抗体包被的磁微粒。在TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的戊肝抗原，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份: 5mL；200人份：10mL）。含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM 检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgM，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈反应性，含有防腐剂ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈非反应性，含有防腐剂ProClin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 3
国械注准20163401355 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 5 mL；200 人份： 10 mL），HIV-1/HIV-2 重组抗原及HIV p24 单克隆抗体包被的磁微粒，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300 的缓冲液中。 试剂2：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 10 mL；200 人份： 20 mL），吖啶酯标记的HIV-1/HIV-2 重组抗原及HIV p24 单克隆抗体，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300 的缓冲液中。 试剂3：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 5 mL；200 人份： 10 mL），含有蛋白稳定剂的碳酸盐缓冲液，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：1mL×1 瓶，含纯化的HIV p24 表达蛋白，对HIV p24 抗原呈反应性。 校准品2：1mL×1 瓶，含经灭活的HIV p24 抗原、HIV 抗体、HCV 抗体、HBsAg 检测为阴性的人血清或血浆；对HIV Ag/Ab呈非反应性。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的 HIV-1/HIV-2 抗体和 HIV p24 抗原。 |  | 3
吉械注准20212140405 |  | 医用肛肠凝胶敷料 | [9 empty] | 2021-09-08 |  | 2026-09-07 | [10 empty] | 医用肛肠凝胶敷料由贻贝足丝蛋白凝胶和供给器组成。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯和注射用水。供给器分为Ⅰ型：一次性推注器（PP），Ⅱ型：软膏管（PE）。 |  |  | 2
吉械注准20212140406 |  | 医用鼻腔液体敷料 | 贻贝足丝蛋白鼻腔护理液体敷料 | [8 empty] | 2021-09-08 |  | 2026-09-07 | [10 empty] | 贻贝足丝蛋白鼻腔护理液体敷料由贻贝足丝蛋白、生理性海水、尼泊金乙酯及喷瓶组成，喷瓶材质为外用液体药用高密度聚乙烯瓶（Ⅰ型）或铝质气雾罐（Ⅱ型）。 |  | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，改善急、慢性鼻炎鼻塞、鼻涕、头痛（包括头晕、头闷、头胀、头重）、鼻甲肿胀、鼻腔分泌物、鼻黏膜充血症状，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔冲洗。 | 2
国械注准20153101047 |  | 一次性使用血浆病毒灭活输血器材 | [9 empty] | 2020-02-28 | 2025-05-09 | 2025-02-27 | 2030-05-08 | [12 empty] | 3
国械注进20173071963 |  | 颅内压及温度测量套件 | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 | [12 empty] | 3
国械注准20253401988 |  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 多项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2030-09-28 | 2030-09-28 | [8 empty] | PCR混合液A、PCR混合液B、酶混合液、阳性对照、阴性对照。（具体内容详见产品说明书） | PCR混合液A、PCR混合液B、酶混合液、阳性对照、阴性对照。（具体内容详见产品说明书） | 本试剂盒用于体外定性检测人口咽拭子样本中呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、副流感病毒和肺炎支原体的核酸。 | 本试剂盒用于体外定性检测人口咽拭子样本中呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、副流感病毒和肺炎支原体的核酸。 | 3 | 3
国械注准20173131016 |  | 钛网 | 钛网系统 | [8 empty] | 2022-06-26 |  | 2027-06-25 | [10 empty] | 该产品由钛网和螺钉组成。其中钛网采用符合GB/T13810标准规定的TA2G纯钛材料制成，螺钉采用符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面分为无着色或着色阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 螺钉与钛网配合适用，用于颅骨缺损修补，畸形矫正。 | 3
国械注准20213030394 |  | 神经介入微导管 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 3
皖合械备20240146 |  | 厌氧苯乙醇培养基 | 厌氧菌苯乙醇培养基 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-09 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 胰蛋白胨、氯化钠、酵母粉、2-苯乙醇等组成 |  | 厌氧菌的增菌培养 |  | 1
国械注进20172402188 |  | 抗环瓜氨酸多肽（CCP)抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | 2027-06-28 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
湘械注准20242401318 |  | 便隐血检测试剂盒（免疫荧光法） | [5 empty] | 2024-12-25 |  |  |  | 2024-12-25 |  | 2029-12-24 |  |  |  | 长沙协大生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂盒由检测卡、使用说明书，标准曲线和质控品（选配）组成。 检测卡由以下五部分组成：1.PVC板；2.样品垫；3.结合垫（喷有荧光微球标记的(10-40ug/mL)人血红蛋白单克隆抗体 A、(10-40ug/mL)荧光微球标记 IgY 抗体）；4.硝酸纤维素膜（T线包被有(0.5-2.0 mg/mL)人血红蛋白单克隆抗体B ，C 线包被有(0.5-2.0mg/mL)IgY多克隆抗体）；5.吸水纸；质控品：主要组成成分为牛血清白蛋白、血红蛋白抗原、防腐剂。" |  | 用于体外定量检测人体粪便样本中血红蛋白，临床上用于评估消化道出血。 |  | 2
苏械注准20162140812 |  | 医用护眼贴 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2031-04-21 | [12 empty] | 2
京械注准20212400391 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-02 | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2031-08-01 | [12 empty] | 2
国械注准20213140423 |  | 便携式电动输液泵 | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 3
国械注准20213140336 |  | 一次性使用输液器 |  | 山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-05-12 | 2022-05-18 | 2024-07-03 |  | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴管、滴斗、药液过滤器（过滤介质标称孔径8.0μm）、自动止液底座、流量调节器、无针加药件（选配）、注射件（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩保护套（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为DEHP。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液。 |  | 3
国械注准20163141019 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 3
国械注进20153034147 |  | 选择性导管 | [7 empty] | 2023-06-19 | 2026-03-02 | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 |  |  |  |  | 巴尔特技术 Balt Extrusion SAS | [7 empty] | 3
国械注准20163142397 |  | 可吸收性止血材料 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 3
国械注准20213030437 |  | 一次性使用中间导管 | [9 empty] | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 3
国械注进20152400182 |  | 类风湿因子抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注准20213130335 |  | 氧化膜单铆动脉导管未闭封堵器 | [9 empty] | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | [12 empty] | 3
浙械注准20172020790 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [5 empty] | 2021-06-01 | 2025-06-17 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | 浙械注准20172020790 |  | 杭州光典医疗器械有限公司 | 杭州迈瑞医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 产品由穿刺针、穿刺套管组成。穿刺针由针头、针杆和针座组成；穿刺套管由套管、套座，注气阀、阻气阀、密封帽组成。 |  | 产品在医院临床实施腹腔镜手术时穿刺用. |  | 2
闽械注准20192400021 |  | C反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 2
国械注进20172071247 |  | 心电监护电极 ECG Monitoring Electrodes |  | 加拿大 |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 该产品由背衬、导电胶、揿钮组成，一次性使用。 |  | 该产品供医疗机构选择相适应的心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。 |  | 2
国械注许20143140155 |  | 水胶体敷料 |  | 台湾 |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2024-03-19 |  | 2029-03-18 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 台湾明尼苏达医疗产品股份有限公司 台灣明尼蘇達醫療産品股份有限公司 | 台湾舒万诺股份有限公司 台灣舒萬諾股份有限公司 |  |  | 该产品由水胶体、聚氨酯薄膜背衬及PET衬垫组成。经射线灭菌, 一次性使用。 |  | 本产品适用于表浅擦伤、裂伤、破皮、一度烫伤、慢性褥疮。累积使用时间不超过28天。 |  | 3
津械注准20222010400 |  | 超声切割止血系统附件刀头 |  | 中国 |  |  |  | 2022-08-25 |  | 2023-02-23 |  | 2022-08-25 |  | 2027-08-24 |  |  |  | 天津越安医疗科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由中心杆、钳口、套管、旋钮、手柄、扳机、MAX键、MIN键和扭力扳手组成。 |  | 本产品与附页中所规定的的超声切割止血刀设备主机（含换能器）配套使用，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径不超过3mm的血管。 |  | 2
国械注准20163401333 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），抗人IgM （μ 链）包被磁微粒，置于TRIS缓冲液中，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），HAV抗原及吖啶酯标记的HAV单抗混合物，置于含蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1瓶，含经灭活的HAV IgM抗体检测为阳性的人血清或血浆；对HAV IgM呈阳性反应。 校准品2：1mL×1瓶，含经灭活的HAV IgM抗体检测为阴性的人血清或血浆；对HAV IgM呈阴性反应。 | 试剂1、试剂2、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体。 |  | 3
国械注准20163401245 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20213140942 |  | 预充式导管冲洗器 |  | 中国 |  | 成都青山利康药业股份有限公司 |  | 2021-11-15 | 2026-04-17 |  |  | 2021-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-14 | 2031-11-14 |  |  | 成都青山利康药业股份有限公司 | [5 empty] | 本品由塑料针筒、推杆、橡胶活塞、封帽和0.9％氯化钠注射液组成。塑料针筒、推杆、封帽的材料为聚丙烯；橡胶活塞的材料为溴化丁基橡胶。产品灭菌方式：湿热灭菌。 | 本品由塑料针筒、推杆、橡胶活塞、封帽和0.9%氯化钠注射液组成。塑料针筒、推杆和封帽的材料为聚丙烯；橡胶活塞的材料为溴化丁基橡胶。产品采用湿热灭菌。 | 本产品适用于在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。A型和B型适用于留置针的冲管、封管；C型适用于PICC、CVC、植入式输液港的冲管、封管。 |  | 3
国械注准20163130281 |  | 膝关节假体 | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 3
国械注许20163130035 |  | 注射用交联透明质酸钠凝胶Formaderm Dermal Filler Injection |  | 台湾地区 |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 2021-07-02 | 2026-01-16 |  |  | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 |  |  | 河康生物科技（上海）有限公司 |  | 和康生物科技股份有限公司 |  |  |  | 产品由预灌封玻璃注射器、注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒混悬液由经交联的透明质酸钠（交联剂为BDDE）、未经交联的透明质酸钠、0.9%氯化钠注射液组成。其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20mg/mL（包括经交联的透明质酸钠16mg/mL和未经交联的透明质酸钠4mg/mL）。包装内随附1个27G和1个30G无菌不锈钢注射针，为直形锐针。封装了凝胶颗粒悬液的注射器经高温蒸汽灭菌。一次性使用。 |  | 适用于面部真皮组织中层注射以纠正中重度鼻唇沟皱纹。 |  | 3
赣械注准20212220029 |  | 一次性使用氮气真空采血管 | [9 empty] | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | [9 empty] | 由试管（玻璃试管、PET塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、气体（氮气）、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）、标签组成，管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐照灭菌，产品无菌。 |  | 配套一次性使用静脉采血针使用，用于人体静脉血的采集、运输和储存。 | 2
赣械注准20162140290 |  | 一次性使用导尿包 | [9 empty] | 2021-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 2031-07-26 | [9 empty] | 本产品基本配置：一次性使用导尿管、注水器（内装或不装无菌水）、外科手套、引流袋，选用配置：塑料镊子、碘伏包、润滑包、塑料试管、纱布块、PE手套、检查手套、洞巾、铺巾、腰盘、消毒盘、托盘、别针、尿样识别卡、导丝。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 对患者实施导尿时一次性使用 | 2
闽械注准20152400169 |  | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
国械注准20163400881 |  | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 3
国械注准20163401556 |  | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光定量PCR法） | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 3
国械注准20163400888 |  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20213130117 |  | 金属带线锚钉 | [9 empty] | 2021-02-20 |  | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 3
国械注进20172402154 |  | 血管炎自身抗体谱检测试剂盒（线性免疫分析法） | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | 2027-06-28 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注进20172402163 |  | 抗核抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | 2027-06-28 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
沪械注准20212070388 |  | 一次性心电电极 | [6 empty] | 2024-02-06 |  |  | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 | [9 empty] | 该产品由泡棉或无纺布背衬、感应片、电极扣、导电胶组成。 |  | 供医疗机构选择与相适应型号的心电图机、心电监护设备连接，用于采集体表心电信号。 | 2
赣械注准20212080203 |  | 一次性使用可视喉镜片 | [9 empty] | 2021-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2031-07-29 | [12 empty] | 2
国械注准20163141393 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3
国械注进20172170225 |  | 酸蚀剂 |  | 澳大利亚 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | [5 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  | 南方牙科工业有限公司 SDI Limited |  |  |  | 该产品由磷酸、二氧化硅、颜料蓝、蒸馏水组成 |  | 该产品适用于酸蚀牙釉质和牙本质。 |  | 3
国械注准20163142396 |  | 可吸收性止血纱布 | [9 empty] | 2021-09-01 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2031-08-31 | [12 empty] | 3
皖械注准20212400302 |  | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2
吉械注准20212140625 |  | 痔疮凝胶敷料 | 医用肛肠凝胶敷料 | 吉林 |  |  |  | 2021-12-31 |  |  |  | 2021-12-31 |  | 2026-12-30 |  | 吉械注准20212140625 |  | 吉林普泽生物医药有限公司 | [5 empty] | 痔疮凝胶敷料由痔疮凝胶和一次性注入器（给胶器）组成。痔疮凝胶是由卡波姆、三乙醇胺、甘油和纯化水组成；一次性注入器采用药用聚乙烯凝胶管。 | 医用肛肠凝胶敷料由凝胶敷料和供给器组成。凝胶敷料是由卡波姆、三乙醇胺、甘油、尼泊金乙酯钠和纯化水组成。供给器分为Ⅰ型：一次性推注器、Ⅱ型：软膏管。 | 通过在肛肠粘膜形成一层保护膜，与外界细菌物理阻隔，从而阻止病原微生物定植。用于缓解内痔、混合痔引起的肛门坠胀痛、粘膜充血、便秘的症状。 | 通过在肛肠粘膜形成一层保护膜，与外界细菌物理阻隔，从而阻止病原微生物定植。用于缓解内痔、混合痔引起的肛门坠胀痛、粘膜充血的症状。 | 2
辽械注准20212010039 |  | 冲吸式消融电极 |  | 中国/大连 |  |  |  | 2021-04-30 | 2025-11-06 |  |  | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 |  |  | 鑫海合星科技（大连）有限公司 | [5 empty] | XH-CX-F160、XH-CX-F280、XH-CX-F330、XH-CX-F420由刀头（不粘涂层可选）、功能管、阀体组件（吸引阀门、冲洗阀门、穿刺头、负压吸引头、截流夹、导管）、按钮开关、推键、塑料柄部、转轮和电线组成； XH-CX-G330由刀头（不粘涂层可选）、功能管、推键、按钮开关、塑料柄部、电线和三通（可选）组成； XH-CX-J330由刀头（不粘涂层可选）、功能管、塑料柄部、推键、电线和三通（可选）组成； XH-CX-X330、XH-CX-Y330由刀头（不粘涂层可选）、功能管、按钮开关、塑料柄部、电线和三通（可选）组成； XH-CX-W160、XH-CX-W280、XH-CX-W330、XH-CX-W420、XH-CX-W500、XH-CX-Q200、XH-CX-Q250由刀头（不粘涂层可选）、功能管、塑料柄部、转轮、冲洗按键、吸引按键、电线和导管组成。 |  | 用于与频率为0.3MHz～3MHz的高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中进行电凝、钝切、刮爬、冲吸及止血用。 |  | 2
皖合械备20240027 |  | 巯基乙酸酯培养基 | 巯基乙酸盐培养基 | 中国 |  | 安徽沃源康科技有限公司 |  | 2024-01-22 |  |  |  | 2024-01-22 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 组成：胰蛋白胨、大豆胨、蔗糖、巯基乙酸钠等组成 |  | 厌氧菌的增菌培养 |  | 1
国械注准20213400466 |  | 交叉配血质控品 | [9 empty] | 2021-06-24 |  | 2030-06-23 | 2031-06-23 | [12 empty] | 3
国械注准20213130464 |  | 经导管主动脉瓣系统 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | [8 empty] | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 | [12 empty] | 3
国械注进20172402162 |  | 抗核抗体谱检测试剂盒（线性免疫分析法） | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | 2027-06-28 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注进20152400687 |  | 抗髓过氧化物酶抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注进20152400688 |  | 抗心磷脂抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注进20172402182 |  | 自身免疫肝病抗体谱检测试剂盒（线性免疫分析法） | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | 2027-06-28 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
国械注准20163132169 |  | 自固化磷酸钙人工骨 | [6 empty] | 2026-02-26 |  |  | 2021-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2031-06-27 | [9 empty] | 该产品分为磷酸钙盐（粉末）和固化液（可溶性磷酸盐水溶液）两部分组成的磷酸钙人工骨，以及预先用磷酸钙盐（粉末）和固化液调和而成的磷酸钙人工骨糊状物或固化体，其中磷酸钙人工骨活性产品（II型）含rhBMP-2。产品为灭菌包装。 |  | 该产品用于修复非负重或低负重部位的骨缺损，以及牙根管填充。 | 3
赣械注准20162080292 |  | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2021-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [9 empty] | 本产品以聚氯乙烯为原材料制成，由鼻吸头、主连接管、支连接管、接头、三通接头和卡环组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 用于向患者输送氧气。 | 2
赣械注准20162140291 |  | 一次性使用无菌导尿管 | [9 empty] | 2021-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [9 empty] | 本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧乙烷灭菌后无菌。 |  | 供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。 | 2
赣械注准20162140329 |  | 一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器） | [9 empty] | 2021-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-21 | 2031-12-21 | [9 empty] | 本产品采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套、胶塞、芯杆、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 本产品适用于医疗单位手动抽吸药液进行配药用。 | 2
闽械注准20152400175 |  | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法) | [5 empty] | 2020-06-28 |  |  |  | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 |  |  | 厦门为正生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、检测卡主要组成为：底板、样本垫、标记垫、硝酸纤 维素膜、吸水纸和塑料件； 2、检测条主要组成为：底板、样本垫、标记垫、硝酸纤 维素膜、吸水纸； 3检测线包被抗HCG包被多抗、质控线包被羊抗鼠IgG抗 体、标记垫上固定胶体金标记抗HCO标记单抗； 4、 一次性吸管。 |  | 用于定性检测人血清、尿液样本中存在的人绒毛膜促性腺 激素(HCG)水平，适用于妊娠早期辅助诊断 |  | 2
国械注准20163400891 |  | 解脲脲原体（UU）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [12 empty] | 3
京械注准20162400417 |  | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） | [5 empty] | 2021-03-23 | 2025-09-02 |  |  | 2021-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-22 | 2031-03-22 |  |  | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | [5 empty] | 葡萄糖脱氢酶≥0.3IU、铁氰化钾≥0.02mg，其它盐类65%。 |  | 用于体外定量检测人体手指指尖毛细血管全血中葡萄糖的浓度。 |  | 2
苏械注准20162201335 |  | 一次性使用无菌肌电针 | [6 empty] | 2026-03-02 |  | 2026-05-09 | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [9 empty] | 一次性使用无菌肌电针的Nr.10.1 系列肌电针由针体、针柄、导电端子、隔离套、弹片组成。 Nr.15.1 系列肌电针由针体、针柄、导电端子、隔离套组成。Nr.20.1 系列肌电针由针体、针柄、导电端子、隔离套组成。Nr.25.1 系列肌电针由针体、针柄、导电端子、隔离套组成。Nr.30.1 系列肌电针由针体、针柄、导电端子、隔离套组成。根据结构不同分为五种型号，按针体长度不同分为多种规格。针体采用 0Cr18Ni9 奥氏体不锈钢材料制成，Nr.15.1 系列肌电针的针柄、导电端子由黄铜材料制成、隔离套由尼龙制作，Nr.10.1系列肌电针的针柄、隔离套材质为塑料、导电端子、弹片由黄铜材料制成，Nr.20.1系列肌电针的针柄、隔离套材质为塑料、导电端子、弹片由黄铜材料制成，Nr.25.1系列肌电针的针柄、隔离套材质为塑料、导电端子、弹片由黄铜材料制成。Nr.30.1系列肌电针的针柄、隔离套材质为塑料、导电端子、弹片由黄铜材料制成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20212040755 | 苏械注准20212010755 | 手术动力系统 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20233130129 | 胶原蛋白软骨修复支架COLTRIX CartiRegen | J10320 | 大连华卓生物科技有限公司 | J13306 | 深圳元启振熹生物科技有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注许20143140155 | 水胶体敷料 | J11428 | 台湾明尼苏达医疗产品股份有限公司 台灣明尼蘇達醫療産品股份有 | J11428 | 台湾舒万诺股份有限公司 台灣舒萬諾股份有限公司