## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
湘械注准20212022008 |  | 一次性使用可视管型吻合器 | [9 empty] | 2021-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2031-11-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400060 |  | Ⅳ型胶原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400083 |  | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400122 |  | 铁检测试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400124 |  | 镁检测试剂盒（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400131 |  | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400132 |  | 二氧化碳检测试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
国械注进20163073113 |  | 一次性压力传感器 | [9 empty] | 2021-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 2031-07-15 | [12 empty] | 3
国械注进20163104878 |  | 血液透析用导管及附件 | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 3
国械注进20213030333 |  | 微导管Merit Maestro Microcatheter |  | 美国 |  | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 |  | 2021-08-18 |  |  |  | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 |  |  | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. |  | MeritMedicalSystems，Inc. |  |  |  | 微导管主要由管身、导管座、轴衬、矫直器以及注射器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 微导管用于一般血管内，包括外周血管和冠状动脉血管。选择性插管到位后，微导管可控制性和选择性的将诊断剂、栓塞剂或治疗剂输入血管中。 |  | 3
浙械注准20212400159 |  | 总铁结合力检测试剂盒（Ferene法） | [5 empty] | 2021-04-23 |  |  |  | 2021-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2031-04-22 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | Fe：试剂1：醋酸盐缓冲液、硫脲；试剂2：啡啉（Ferene）；UIBC：试剂1：Tris缓冲液、硫脲；试剂2：啡啉（Ferene）、抗坏血酸；校准品、质控品：氯化铁。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中总铁结合力的含量。 |  | 2
浙械注准20212400183 |  | 多项生化质控品 | [5 empty] | 2021-05-07 |  |  |  | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、肌酸激酶、血管紧张素转换酶、γ-谷氨酰转移酶、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、甘油三酯、尿素、肌酐、尿酸、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、乳酸脱氢酶同工酶1、α-淀粉酶、脂肪酶、胰淀粉酶、亮氨酸氨基肽酶、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶、葡萄糖、总胆汁酸、钙、胆碱酯酶、无机磷、镁、二氧化碳、铁、总铁结合力。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于本公司生产的丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转移酶、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、甘油三酯、尿素、肌酐、尿酸、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、α-淀粉酶、脂肪酶、葡萄糖、胰淀粉酶、乳酸脱氢酶同工酶1、亮氨酸氨基肽酶、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶、血管紧张素转换酶、总胆汁酸、钙、胆碱酯酶、无机磷、镁、铁、二氧化碳、总铁结合力项目检测试剂盒质量控制。 |  | 2
粤械注准20172400048 |  | B型钠尿肽（BNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400846 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-07-14 | 2026-03-11 | 2031-07-13 | [12 empty] | 2
浙甬械备20180018 | 浙甬械备20180018号 | 细胞保存液 | [5 empty] | 2021-04-29 |  |  |  | 2021-04-29 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 中国 | [5 empty] | 组织细胞的保存 |  | 组织细胞的保存 |  | 1
国械注准20163401324 |  | 琥珀酰丙酮和非衍生化多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法） | [9 empty] | 2021-08-02 | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2031-08-01 | [12 empty] | 3
浙械注准20162400776 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
晋械注准20212170051 |  | 医用多肽口腔敷料 | [9 empty] | 2021-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2031-07-07 | [9 empty] | 该产品由麦芽糖糊精、丙二醇、羟丙基甲基纤维素、戊二醇、生物多肽、薄荷香精、低聚壳聚糖和纯化水组成，液体型初包装为聚乙烯喷雾瓶，凝胶型初包装为PS塑料管。 |  | 该产品用于因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的疼痛及创面的辅助治疗，缓解放化疗所致口腔粘膜炎。 | 2
苏械注准20162401027 |  | 全程C-反应蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-06-01 | 2026-04-20 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400750 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2031-08-23 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400766 |  | 钾离子测定试剂盒(丙酮酸激酶法) | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400768 |  | 纤维结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400772 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400822 |  | 钙离子测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400825 |  | 单胺氧化酶测定试剂盒(连续监测法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
湘械注准20222020434 |  | 一次性带鞘管腹壁吻合器 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 |  | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-03-08 | 2027-03-08 | 2027-03-07 | 2032-03-07 |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由穿刺器和吻合器组成，其中穿刺器由鞘管和芯杆组成，吻合器由吻合固件和缝线穿引器组成。限位器、转换盖作为选配组件。产品主要由PC、ABS、PP、06Cr19Ni10、硅胶材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，应无菌。 |  | 适用于腹腔镜手术中对人体腹壁组织穿刺并建立腹腔手术通道，并收拢组织、经皮缝合、以便闭合手术切口。 |  | 2
苏械注准20172400301 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400305 |  | 心肌肌钙蛋白I 检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 | [12 empty] | 2
国械注进20163035050 |  | 血管内造影导管 | [9 empty] | 2021-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2031-08-05 | [12 empty] | 3
湘械注准20212401799 |  | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400059 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400058 |  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400062 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400085 |  | 唾液酸检测试剂盒（乳酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400084 |  | 触珠蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400123 |  | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400130 |  | 氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
国械注进20162145081 |  | 充盈压力泵 | [9 empty] | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400158 |  | 缺血修饰白蛋白检测试剂盒（白蛋白-钴结合试验法） | [5 empty] | 2021-04-23 |  |  |  | 2021-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2031-04-22 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂1：氯化钴；试剂2：二硫苏糖醇；校准品、质控品：乙二胺四乙酸二钠。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中缺血修饰白蛋白的含量。 |  | 2
浙械注准20212400189 |  | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  |  | 2021-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | 2031-05-10 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂：邻苯三酚红，钼酸钠。 校准品：牛血清白蛋白。 质控品：牛血清白蛋白。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人脑脊液与尿液中总蛋白的含量。 |  | 2
苏械注准20162400274 |  | 脂蛋白磷脂酶A2检测试剂盒（免疫增强比浊法） | [9 empty] | 2021-03-22 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400140 |  | 促甲状腺素检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400143 |  | 游离四碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400144 |  | 甲状腺素结合力检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
渝械注准20242400084 |  | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-21 |  | 2029-03-20 |  |  |  | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | [5 empty] | 由ICA试剂0、ICA试剂1、ICA试剂2、ICA阴性对照、ICA阳性对照组成。 | 由 ICA 试剂 0、ICA 试剂1、ICA 试剂 2、ICA 阴性对照、ICA 阳性对照、清洗液、全自动免疫检验系统用底物液组成。(具体内容详见产品说明书) | 本产品用于体外定性检测人血清中抗胰岛细胞抗体（ICA）。 |  | 2
国械注准20213180616 |  | 配子缓冲液 | [9 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 3
国械注进20163012454 |  | 深部热凝电极 |  |  | 法国 |  | 北京市北科数字医疗技术有限公司 |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2026-07-14 | 2026-04-22 | 2031-07-13 |  |  |  | 北京市北科数字医疗技术有限公司 |  | 艾尔西斯ALCIS |  |  |  | 产品由深部热凝电极和电极延长电缆组成，其中深部热凝电极为一次性使用灭菌产品，环氧乙烷灭菌。申报产品规格型号、基本参数、结构图示及制成材料等见产品技术要求。 |  | 产品与脑电图机连接时可进行脑电监测和临时电刺激，用于药物难治性癫痫放电起源灶的精确电生理定位；与STOCKET Neuro N100射频仪连接时，对颅内不适合手术切除的药物难治性癫痫灶进行热凝毁损治疗。 | 3
国械注准20213180768 |  | 取卵液 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
吉械注准20212140306 |  | 抗鼻腔过敏凝胶敷料 | [9 empty] | 2021-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-04 | 2031-07-04 | [9 empty] | 该产品由抗鼻腔过敏凝胶敷料和包装瓶组成。其中抗鼻腔过敏凝胶敷料由卡波姆、甘油、羧甲基纤维素钠组成。包装瓶由PE塑料喷瓶组成。 |  | 用于过敏性鼻炎患者，通过阻隔致病性微生物及其他颗粒性过敏物质进入鼻腔，缓解因过敏性鼻炎引发的相关症状。 | 2
苏械注准20172400145 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 2
渝械注准20242400085 |  | 全段甲状旁腺激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-21 |  | 2029-03-20 |  |  |  | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | [5 empty] | 由PTH试剂0、PTH试剂1、PTH校准品、PTH质控品组成。 | 由 PTH 试剂 0、PTH试剂 1、PTH 校准品、PTH 质控品、清洗液、全自动免疫检验系统用底物液组成。(具体内容详见产品说明书)。(具体内容详见产品说明书) | 本产品用于体外定量检测人血清中全段甲状旁腺激素（PTH）的含量 |  | 2
苏械注准20172400298 |  | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-10-15 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401536 |  | 胸苷激酶1（细胞周期分析）检测试剂盒（酶联免疫化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-09-08 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401744 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400286 |  | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂（胶体金法） |  | 中国 |  | 杭州安旭生物科技股份有限公司 |  | 2023-06-29 | 2025-09-24 |  |  | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 |  |  | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测试剂：单位宽度1cm试剂条主要原材料包含人绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体（固定在硝酸纤维素膜上）、羊抗鼠IgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）、胶体金标记的抗HCG单克隆抗体（固定在聚酯纤维素膜上）、硝酸纤维素膜、聚酯纤维素膜、玻璃纤维、干燥剂、一次性塑料吸管（适用于试剂板）。（具体内容详见产品说明书） |  | / |  | 2
浙械注准20212400376 |  | 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | [5 empty] | 2021-08-26 | 2025-10-12 |  |  | 2021-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2031-08-25 |  |  | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 血糖试条，调码卡，质控液 | 血糖试条，调码卡，质控液。（具体内容详见说明书） | 本产品与对应的血糖仪配套使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血（指尖）静脉全血中的葡萄糖浓度。本产品仅供体外诊断使用，可以由专业人士或患有糖尿病的用户在家中或医疗单位进行血糖监测，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据 |  | 2
国械注准20163070137 |  | 一次性使用压力传感器系统 | 一次性使用有创压力传感器 | [8 empty] | 2025-11-24 |  | 2030-11-23 | [13 empty] | 3
湘械注准20212401434 |  | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401436 |  | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401437 |  | 癌抗原125检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401438 |  | 人附睾蛋白4检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401440 |  | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401441 |  | 糖类抗原242检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401443 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401481 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400749 |  | 甘胆酸测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400753 |  | 氯离子测定试剂盒(硫氰酸汞终点法) | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
国械注准20213030545 | 湘械注准20262030119 | 导引鞘 | [9 empty] | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20213020550 |  | 一次性使用闭合夹 | [6 empty] | 2025-08-19 |  |  | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [12 empty] | 3
湘械注准20222021129 |  | 一次性使用胸腔穿刺器 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 |  | 2022-06-20 |  |  |  | 2022-06-20 | 2027-06-20 | 2027-06-19 | 2032-06-19 |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 由穿刺套管、穿刺针和环（ML、MG、MH、MI适用）组成。穿刺套管由热塑性弹性体和硅胶制成，穿刺针由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS)制成，环由硅胶制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 与内窥镜配套使用，在胸腔内窥镜手术中通过穿刺建立器械进出通道。 |  | 2
闽械注准20162400148 |  | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | [5 empty] | 2021-07-30 | 2026-04-01 |  |  | 2021-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2031-07-29 |  |  | 华广生物技术（平潭）有限公司 | [5 empty] | 葡萄糖脱氢酶 FAD-Glucosc Dehydrogenase12.1 %、铁氰化钾 Potassium Ferricyanide48.5 %、其他成份 Non-reactive Ingredients39.4% |  | 用于定量检测指尖、手掌或手臂的新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度，也可用于检测静脉、动脉及新生儿全血中葡萄糖浓度。 |  | 2
闽械注准20162400147 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | [6 empty] | 2026-02-13 |  |  | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 | [9 empty] | 葡萄糖氧化酶（GOD) 14.8%，铁氰化钾 39.5%，其他成分45.7% |  | 用于定量检测指尖、手掌或手臂的新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度，也可用于检测静脉全血中的葡萄糖浓度。 | 2
国械注准20243130330 |  | β-磷酸三钙人工骨 | [5 empty] | 2024-02-21 |  |  |  | 2024-02-21 |  | 2029-02-20 |  |  |  | 东莞博捷生物科技有限公司 | [5 empty] | 本产品成分为β-磷酸三钙，产品符合YY/T 0683标准，白色固体，为多孔结构。形状为颗粒状、条状、块状、圆棒状。产品经辐照灭菌、以无菌形式提供，一次性使用。灭菌有效期为3年。 |  | 用于四肢部位由于创伤、疾患引起的非负重骨缺损的填充。 |  | 3
鄂械注准20122040995 |  | 组合式外固定支架 | [6 empty] | 2026-03-16 |  |  | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2031-07-14 | [12 empty] | 2
国械注准20213130773 |  | 半月板缝合系统 | [6 empty] | 2024-06-11 |  |  | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 半月板缝合系统由半月板缝合枪和推结剪线器两部分组成。半月板缝合枪中包含的植入物包括2个固定棒和缝线。固定棒由符合YY/T 0660标准规定的OPTIMA-LT3聚醚醚酮材料制成；缝线由白色超高分子量聚乙烯和蓝色聚丙烯材料制成，表面无涂层处理，蓝色聚丙烯中含有符合USP美国药典的酞菁铜（CAS：147-14-8）蓝色染料。半月板缝合枪（插入器杆：304不锈钢，内导丝：630不锈钢）、推结剪线器（外管：304不锈钢，过线杆：630不锈钢）金属部分均符合ASTM F899标准规定。限位套管由符合GB4806.6标准规定的聚酰胺制成。热缩管由符合YY/T 1557标准规定的聚氨酯制成。灭菌包装。环氧乙烷灭菌，灭菌有效期3年。 |  | 该产品在内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用，用于半月板修复手术。 | 3
冀械注准20212140439 |  | 一次性使用鼻胃插管 |  | 邯郸市 |  |  |  | 2026-03-10 |  |  |  | 2026-07-12 |  | 2031-07-11 |  |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用鼻胃插管由导管、套囊、充气管、单向阀、指示气囊、连接件、弹簧（管壁内置）和导丝组成‘产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供 |  | 用于经鼻向胃肠道引入营养液 |  | 2
冀械注准20212080445 |  | 一次性使用雾化器 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-03-09 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 口含型由喷雾瓶、导管、T接头、口含嘴组成。面罩型由喷雾瓶、导管、T接头、面罩组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气,用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。 |  | 2
国械注进20163065006 |  | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 一次性使用高压注射器针筒及附件MARK 7 ARTERION Disposable Syringe | [5 empty] | 2025-12-30 |  |  | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2031-08-11 | [12 empty] | 3
国械注进20163102213 |  | 血液净化装置的体外循环血路Tubing sets | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [12 empty] | 3
国械注进20163102414 |  | 血浆分离器 Granopen plasmafilters | [9 empty] | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 | [12 empty] | 3
国械注准20213130726 |  | 聚醚醚酮界面螺钉系统 | [6 empty] | 2023-05-11 |  |  | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 该产品由界面螺钉和固定翼组成，均由符合YY/T 0660标准要求的聚醚醚酮材料制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期5年。 |  | 界面螺钉单独使用或与固定翼联合使用，用于十字韧带重建术中固定移植的软组织。 | 3
渝械注准20242400052 |  | 抗甲状腺微粒体抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [5 empty] | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-02-28 |  | 2029-02-27 |  |  |  | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | [5 empty] | 由TMAb试剂0、TMAb试剂1、TMAb试剂2、TMAb校准品、TMAb质控品组成。 | 由TMAb 试剂0、TMAb试剂1、TMAb 试剂2、TMAb 校准品、TMAb质控品、清洗液、全自动免疫检验系统用底物液组成。(具体内容详见产品说明书) | 本产品用于体外定量检测人血清中抗甲状腺微粒体抗体（TMAb）的含量。 |  | 2
苏械注准20172400141 |  | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400142 |  | 总甲状腺素检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400300 |  | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-16 | 2031-08-16 | [12 empty] | 2
渝械注准20242400079 |  | 维生素B12检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2024-03-18 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2029-03-17 |  |  |  | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | [5 empty] | 由VB12试剂0、VB12试剂1、VB12试剂2、VB12试剂3、VB12试剂4、VB12校准品、VB12质控品组成。 | 由VB12 试剂 0、VB12 试剂 1、VB12 试剂2、VB12 试剂 3、VB12 试剂 4、VB12 校准品、VB12 质控品、清洗液、全自动免疫检验系统用底物液组成。（具体内容详见产 品说明书） | 本产品用于体外定量检测人血清中维生素B12的含量。 |  | 2
渝械注准20242400088 |  | 叶酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-21 |  | 2029-03-20 |  |  |  | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | [5 empty] | 由FA试剂0、FA试剂1、FA试剂2、FA试剂3、FA试剂4、FA校准品（选配）、FA质控品（选配）组成。 | 由 FA 试剂 0、FA 试剂 1、FA 试剂2、FA 试剂 3、FA 试剂 4、FA校准品(选配)、FA 质控品(选配)、清洗液、全自动免疫检验系统用底物液组成。(具体内容详见产品说明书) | 本产品用于体外定量检测人血清中叶酸（FA）的含量。 |  | 2
国械注准20193400860 |  | 梅毒螺旋体（TP）抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2024-11-01 |  | 2029-10-31 | [10 empty] | 梅毒螺旋体抗体试剂0、梅毒螺旋体抗体试剂1、梅毒螺旋体抗体试剂2、梅毒螺旋体抗体阳性对照、梅毒螺旋体抗体阴性对照。（具体内容详见产品说明书） |  |  | 3
浙械注准20162400748 |  | 载脂蛋白E测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2031-08-23 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400755 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400757 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400770 |  | 镁离子测定试剂盒(偶氮胂Ⅰ法) | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400771 |  | 脂肪酶测定试剂盒(酶比色法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400773 |  | 钠离子测定试剂盒(半乳糖苷酶法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400775 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400823 |  | B因子测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400824 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400826 |  | 降钙素原测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
国械注进20162174478 |  | 临时冠桥树脂材料 |  | 德国 | [7 empty] | 2025-11-27 |  | 2030-11-26 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH | Solventum Germany GmbH |  |  |  | Protemp 4 临时冠桥树脂材料:本剂主要由二丙烯酸酯、硅烷化硅石、硅烷偶联剂、聚亚安酯甲基丙烯酸盐组成；催化剂主要由1-甲基亚乙基双(4,1-苯氧基-2,1-亚乙基)双乙酸酯、1-苄基-5-苯基巴比妥酸、硅烷化硅石组成。挠曲强度大于50MPa，抛光后表面应光滑有光泽。 | 用于牙科修复治疗过程中冠、桥的临时修复，主要包括：-临时牙冠，桥，嵌体，高嵌体和贴面的制作-暂时性修复体的制作-树脂（如由3M ESPE制作的ProtempTM冠）和金属(如由3M ESPE制作的Iso-FormTM冠)临时冠制作前的衬底材料 |  | 2
苏械注准20162400276 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（免疫增强比浊法） | [9 empty] | 2021-03-22 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400649 |  | 生物荧光抗癌药物敏感性检测试剂盒（ATP化学发光法） | [9 empty] | 2020-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 2030-01-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401431 |  | 癌胚抗原检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401432 |  | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401433 |  | 癌抗原72-4检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401435 |  | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401439 |  | 糖类抗原50检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401442 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2031-07-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401037 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-07-30 | 2026-04-18 | 2031-07-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20172012261 |  | 手术电极 | 射频消融电极 |  |  |  |  | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-11-21 |  | 2027-11-20 |  |  |  | 安隽医疗科技（南京）有限公司 | [5 empty] | 手术电极由电极、绝缘套管、电极固定块、手柄、电缆线及插头部分组成。 |  | 手术电极适用于与高频发生器配合使用，在高频手术中对目标组织进行电凝用。 |  | 2
苏械注准20202400624 |  | 肝素结合蛋白检测试剂盒（速率散射比浊法） | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20173130946 | 庆大霉素骨水泥Cemex Genta | J3728 | 各路宝医疗器械（深圳）有限公司 | J7459 | 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司
国械注进20173136600 | 骨水泥 Bone cement | J3728 | 各路宝医疗器械（深圳）有限公司 | J7459 | 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司
国械注进20193130095 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | J4264 | 上海菲霆贸易有限公司 | J1336 | 北京大熊伟业医药科技有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注进20162174478 | 临时冠桥树脂材料 Protemp Composite for | J11428 | 3M德国公司 3M Deutschland GmbH | J11428 | 舒万诺德国有限公司 Solventum Germany GmbH