## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00118060 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20172400166 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记H-FABP单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被H-FABP单克隆抗体，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； IC卡：存储项目名称，批号以及参数，1个/盒。 | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记H-FABP单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被H-FABP单克隆抗体，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成；IC卡/二维码：存储项目名称，批号以及参数，1个/盒。 | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中心型脂肪酸结合蛋白的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。
00118102 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20172400100 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记mAlb多克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被mAlb重组抗原，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； IC卡：存储项目名称，批号以及参数，1个/盒。 | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记mAlb多克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被mAlb重组抗原，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成；IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 用于体外定量检测人尿液中尿微量白蛋白的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
苏械注准20232400315 |  | 抗SSB抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-15 |  |  | 2026-05-20 | 2023-03-15 |  | 2028-03-14 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有SSB抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒， pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗SSB质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗SSB质控抗体（人源性），pH 7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗SSB质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3% |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗SSB抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400349 |  | 抗组蛋白抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-23 |  |  | 2026-06-15 | 2023-03-23 |  | 2028-03-22 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有组蛋白抗原（牛胸腺）（0.02～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒： 5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗组蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗组蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗组蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗组蛋白抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400362 |  | 抗核糖体P0蛋白抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-23 |  |  | 2026-06-22 | 2023-03-23 |  | 2028-03-22 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有核糖体P0蛋白抗原（重组）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒： 5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗核糖体P0蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗核糖体P0蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗核糖体P0蛋白质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗核糖体P0蛋白抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232401780 |  | 抗蛋白酶3抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-13 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 | [5 empty] | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有蛋白酶3抗原（人源性）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗蛋白酶3抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支； 0.5mL×1支； 1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗蛋白酶3抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支； 0.5mL×1支； 1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗蛋白酶3抗体的浓度，临床上主要用于在Wegener肉芽肿（WG）血管炎等抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）相关性血管炎的辅助诊断和疾病活动程度评估。 |  | 2
苏械注准20232401762 |  | 抗Jo-1抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-20 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有Jo-1抗原（重组）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗Jo-1抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗Jo-1抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～1 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗Jo-1抗体的浓度，临床上主要用于多发性肌炎/皮肌炎（PM/DM）的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20232401785 |  | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-22 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有肾小球基底膜抗原（牛源性）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗肾小球基底膜抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗肾小球基底膜抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中的抗肾小球基底膜抗体的浓度，临床上主要用于Goodpasture综合征、急进型肾小球肾炎及免疫复合物型肾小球肾炎等肾小球肾炎的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20252401345 |  | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  | 2026-06-25 | 2025-07-01 |  | 2030-06-30 | [9 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）和心磷脂抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗心磷脂抗体IgG（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗心磷脂抗体IgG（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗心磷脂抗体IgG（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品2：50RU/mL～150RU/m |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗心磷脂抗体IgG的浓度。 |  | 2
苏械注准20252401148 |  | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2025-06-27 |  |  | 2026-07-01 | 2025-06-27 |  | 2030-06-26 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgM（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）和心磷脂抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗心磷脂抗体IgM（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗心磷脂抗体IgM（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗心磷脂抗体IgM（重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品2：50RU/mL～150RU/m |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗心磷脂抗体IgM的浓度。 |  | 2
苏械注准20252400751 |  | 抗心磷脂抗体IgA／G／M测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2025-05-06 |  |  | 2026-06-17 | 2025-05-06 |  | 2030-05-05 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA（羊源性）（0.05～5μg/mL）、碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL）、碱性磷酸酶标记的抗人IgM（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）和心磷脂抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗心磷脂抗体IgA/G/M混合物（含抗心磷脂抗体IgA、抗心磷脂抗体IgG、抗心磷脂抗体IgM，重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准2：100RU/mL～300RU/mL，抗心磷脂抗体IgA/G/M混合物（含抗心磷脂抗体IgA、抗心磷脂抗体IgG、抗心磷脂抗体IgM，重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M）， |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗心磷脂抗体IgA/G/M的浓度。 |  | 2
国械注准20203400057 |  | 新型冠状病毒2019—nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 3
粤械注准20162141223 |  | 一次性使用负压引流瓶 | [9 empty] | 2021-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2031-05-17 | [12 empty] | 2
国械注进20153133621 |  | 人工骨 | [9 empty] | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2030-12-15 | [12 empty] | 3
苏械注准20232400209 |  | 抗Sm/RNP抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-17 |  |  | 2026-05-13 | 2023-02-17 |  | 2028-02-16 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有Sm /RNP抗原（牛源性）（0.02～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗Sm/RNP质控抗体（人源性），pH 7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗Sm/RNP质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗Sm/RNP质控抗体（人源性），pH 7.4的三羟甲基氨基甲烷缓 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗Sm/RNP抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400312 |  | 抗Sm抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-15 |  |  | 2026-05-13 | 2023-03-15 |  | 2028-03-14 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有Sm抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗Sm质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗Sm质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗Sm质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProCli |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗Sm抗体的浓度。 |  | 2
京械注准20162010719 |  | 医用激光光纤 |  | 中国北京 |  | 北京龙慧珩医疗科技发展有限公司 |  | 2021-05-10 | 2026-06-09 | 2025-05-26 | 2026-06-09 | 2021-05-10 | 2026-06-09 | 2026-05-09 | 2031-06-08 |  |  | 北京龙慧珩医疗科技发展有限公司 | [5 empty] | 由光导纤维、连接器、保护帽组成。 | 本品由光纤传输体、连接器、应用端、保护帽组成。 | 与医用激光治疗仪配套应用，传输激光器产生的能量，用于激光手术。 |  | 2
京械注准20232010411 |  | 一次性使用无菌平面激光光纤 | 一次性使用无菌平切激光光纤 |  |  |  |  | 2023-06-28 |  | 2023-09-27 |  | 2023-06-28 |  | 2028-06-27 |  |  |  | 北京龙慧珩医疗科技发展有限公司 | [5 empty] | 本产品由连接器、光纤传输体、光纤应用端、保护帽组成。 | 本产品由连接器、光纤传输体、应用端、保护帽组成。 | 本产品与医用激光治疗设备配套应用，传输激光器产生的能量，用于激光手术。 |  | 2
国械注准20163402259 |  | MTHFR(C677T)基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法） | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-12 | 2031-08-30 | [9 empty] | MTR扩增液，反应液A，反应液B，MTR基因芯片，MTR阳性对照，阴性对照液。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外定性检测从人外周血提取的DNA中5，10亚甲基四氢叶酸还原酶（MTHFR）基因677位单核苷酸突变。 | 3
国械注准20213100684 |  | 血液透析干粉 | [9 empty] | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | [12 empty] | 3
鄂械注准20172082324 |  | 一次性使用冲吸式口护吸痰管 | [7 empty] | 2023-02-20 | 2026-06-02 | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2031-07-14 | [8 empty] | 一次性使用冲吸式口护吸痰管产品型号分为成人型、通用型。成人型由冲吸管头、护理刷（粗齿型）、手柄（单防滑纹）、冲洗管接头（小接头）、接头（负压吸引端）、负压控制孔（大孔）、冲洗孔、吸痰孔和冲洗管组成；通用型由冲吸管头、护理刷（细齿型）、手柄（双防滑纹）、冲洗管接头（大接头）、接头（负压吸引端）、负压控制孔（小孔）、冲洗孔、吸痰孔、冲洗管和负压控制孔盖组成。 |  | 适用于医疗单位对临床病人进行?腔内痰液清理吸取和?腔清洁护理，一次性使用。 |  | 2
鄂械注准20172022323 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [8 empty] | 2026-03-19 | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2031-08-03 | [12 empty] | 2
国械注准20213140724 |  | 一次性内镜用注射针 | [5 empty] | 2021-09-13 | 2025-11-25 |  |  | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 | 国械注准20213140724 |  | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性内镜用注射针由针头（06Cr19Ni10）、导引头（Y12Cr18Ni9）、输液内管（PP）、外管（PP）、护套管、助推管（06Cr19Ni10）及前手柄（ABS）、注液手柄（ABS）组成。针管中无添加润滑剂。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品与内窥镜配套使用，适用于消化道内的黏膜下注射。 |  | 3
国械注准20213130978 |  | 聚醚醚酮骨锚钉系统 | [6 empty] | 2025-10-23 |  |  | 2021-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | 2031-11-17 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 该产品由锚钉、缝线或线带（带针或不带针）组成，并且预装配插入器，附件包括定位夹，定位夹导丝、限位块和O型圈。其中锚钉由符合YY/T0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK OPTIMA LT3）材料制成；缝线分为白线和蓝白线，白线由超高分子量聚乙烯材料制成，蓝白线由超高分子量聚乙烯加聚丙烯材料制成并含有符合USP要求的酞菁铜蓝色染料；线带分为白色或蓝白线，由超高分子量聚乙烯材料制成，蓝白线带含有符合USP要求的酞菁铜蓝色染料；缝合针由符合GB/T 4240标准规定的30Cr13不锈钢材料制成；插入器金属杆由符合ASTM F899标准规定的630不锈钢材料制成；定位夹由符合GB/T 12672标准规定的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料制成；定位夹导丝由符合GB 24627标准规定的镍钛合金材料制成；限位块由符合YY/T 0114标准规定的聚乙烯材料制成；O型圈由符合GB/T 27570标准规定的硅橡胶材料制成。灭菌包装，环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为5年。 |  | 该产品适用于肩、膝、髋、肘部位骨与软组织的连接固定。 | 3
国械注准20213130997 |  | 生物陶瓷人工骨 | [6 empty] | 2023-06-01 |  |  | 2021-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-25 | 2031-11-25 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 生物陶瓷人工骨由β磷酸三钙（β-TCP）和羟基磷灰石（HA）组成，为混合双相多孔生物陶瓷骨修复材料。β-TCP含量为85±5%，HA含量为15±5%。该产品以灭菌状态交付。辐射灭菌，无菌有效期为3年。 |  | 用于四肢非承重部位骨缺损的填充。 | 3
国械注准20213140681 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 |  | 中国山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-09-02 | 2022-05-16 | 2023-03-31 |  | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴管、 滴斗、自动止液过滤装置（由标称孔径为5.0μm/3.0μm的药液过滤膜和滴斗座组成）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/外圆锥接头保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩保护套（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为DEHP。本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液，仅用于重力输液。 |  | 3
沪械注准20212140524 |  | 透明敷料 | [5 empty] | 2021-09-13 | 2024-10-11 | 2023-02-23 |  | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 |  |  | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | [5 empty] | 产品由涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的聚氨酯薄膜、无纺布边框、标签胶带、离形框和离型纸组成。其中，无纺布边框为涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的聚酯无纺布；标签胶带为涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的粘胶纤维无纺布。 |  | 产品适用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械；用于非慢性创面的护理，为创面愈合提供湿润环境；还可以用于敷料的次级固定；对容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖。 |  | 2
浙械注准20232141401 |  | 重组胶原蛋白医用敷料 | [5 empty] | 2023-07-06 |  | 2023-08-22 |  | 2023-07-06 |  | 2028-07-05 |  |  |  | 杭州炬九生物科技有限公司 | [5 empty] | I型由铝箔袋、医用敷料溶液和无纺布组成。II型由硬质容器（塑料瓶或西林瓶）和医用敷料溶液组成。医用敷料溶液由重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇、羟苯甲酯、羟苯乙酯及纯化水组成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。一次性使用。 |  | 适用于急性浅表性创面及创面周围皮肤的护理。 |  | 2
京械注准20212400664 |  | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2026-05-18 |  |  | 2021-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-29 | 2031-11-29 | [9 empty] | 见附页 |  | 用于体外定量测定人血清中真菌(1-3)-β-D葡聚糖的含量。 | 2
京械注准20212400665 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2026-05-18 |  |  | 2021-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-29 | 2031-11-29 | [9 empty] | 见附页 |  | 用于体外定量测定人血清或血浆中降钙素原（PCT）的含量。 | 2
国械注准20213140680 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 |  | 中国/山东淄博 |  |  |  | 2021-09-02 | 2022-11-24 |  |  | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | 见产品技术要求 |  |  |  | 山东省淄博高新技术产业开发区开发区北路77号 |  |  |  | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴管、 滴斗、自动止液过滤装置（由标称孔径为5.0μm/3.0μm的药液过滤膜和滴斗底座组成）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/外圆锥接头保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩保护套（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM。本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液，仅用于重力输液。 |  | 3
苏械注准20232401738 |  | 抗髓过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-20 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有髓过氧化物酶（0.25～2μg/mL）抗原（人源性）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗髓过氧化物酶抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗髓过氧化物酶抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗髓过氧化物酶抗体的浓度，临床上主要用于Wegener肉芽肿（WG），显微镜下多血管炎等原发性系统性血管炎的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20232401787 |  | 类风湿因子IgM检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-22 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgM（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有类风湿因子IgM抗原（人源性）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10IU/mL～30IU/mL，类风湿因子IgM抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100IU/mL～300IU/mL，类风湿因子IgM抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中类风湿因子IgM的浓度，临床上主要用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20232401784 |  | 抗PM-Scl抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-22 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有PM-Scl抗原（重组）（0.1～1μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗PM-Scl抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗PM-Scl抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗PM-Scl抗体的浓度，临床上主要用于多发性肌炎/硬皮病重叠综合征的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20242400055 |  | 抗线粒体 2型抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-08 |  |  | 2026-06-04 | 2024-01-08 |  | 2029-01-07 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～2.5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有线粒体2型抗原（牛源性）（0.02～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗线粒体2型抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗线粒体2型抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5R |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗线粒体2型抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20242400053 |  | 抗着丝点抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-08 |  |  | 2026-06-04 | 2024-01-08 |  | 2029-01-07 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～2.5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有着丝点抗原（重组）（0.02～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗着丝点抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗着丝点抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/mL～15 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗着丝点抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20242400042 |  | 类风湿因子IgA检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-05 |  |  | 2026-06-01 | 2024-01-05 |  | 2029-01-04 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA（羊源性）（0.1～2.5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有类风湿因子IgA抗原（人源性）（0.02～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，类风湿因子IgA抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，类风湿因子IgA抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配） |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中类风湿因子IgA的浓度。 |  | 2
苏械注准20242400049 |  | 类风湿因子IgA/G/M检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-05 |  |  | 2026-05-22 | 2024-01-05 |  | 2029-01-04 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA/G/M（动物源性）（0.1～2.5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有类风湿因子IgA/G/M抗原（人源性）（0.02～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，类风湿因子IgA/G/M抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，类风湿因子IgA/G/M抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中类风湿因子IgA/G/M的浓度。 |  | 2
苏械注准20232401776 |  | 抗Scl-70抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-13 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有Scl-70抗原（牛源性）（0.1～1μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗Scl-70抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗Scl-70抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5R |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗Scl-70抗体的浓度，临床上主要用于系统性硬化症（SSc）的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20232401759 |  | 抗肝/肾微粒体抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-05-20 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有肝/肾微粒体抗原（重组）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗肝/肾微粒体抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗肝/肾微粒体抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5R |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本抗肝/肾微粒体Ⅰ型抗体的浓度，临床上主要用于Ⅱ型自身免疫性肝炎的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20232401790 |  | 类风湿因子IgG检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2026-06-01 | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有类风湿因子IgG抗原（羊源性）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，类风湿因子IgG抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，类风湿因子IgG抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中类风湿因子IgG的浓度，临床上主要用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20242400014 |  | 抗肝细胞浆I型抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-03 |  |  | 2026-06-01 | 2024-01-03 |  | 2029-01-02 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有肝细胞浆Ⅰ型抗原（重组）（0.25～2μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30 RU/mL，抗肝细胞浆Ⅰ型抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗肝细胞浆Ⅰ型抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控 |  | 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的抗肝细胞浆Ⅰ型抗原抗体，临床上主要用于Ⅱ型自身免疫性肝炎（AIH-2）的辅助诊断，并评估其疾病活动性与预后。 |  | 2
苏械注准20242400011 |  | 抗Sp100抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2024-01-03 |  |  | 2026-05-13 | 2024-01-03 |  | 2029-01-02 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有Sp100抗原（重组）（0.1～1μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30 RU/mL，抗Sp100抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗Sp100抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：5RU/m |  | 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的抗Sp100抗体，临床上主要用于原发性胆汁性肝硬化（PBC）的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20252400321 |  | 抗Ro-52抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  | 2026-05-20 | 2025-02-28 |  | 2030-02-27 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～2μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有Ro-52抗原（重组：大肠杆菌表达）（0.02～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：14RU/mL～26RU/mL，抗Ro-52抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：140RU/mL～260RU/mL，抗Ro-52抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品1：6RU/mL～14RU/mL，抗Ro-52抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品2：60RU/mL～140RU/mL，抗Ro-52抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂 |  | 用于体外定性检测人血清、血浆中的抗Ro-52抗体。 |  | 2
苏械注准20252400304 |  | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-02-26 |  |  | 2026-05-20 | 2025-02-26 |  | 2030-02-25 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～2μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有增殖细胞核抗原（重组：大肠杆菌表达）（0.02～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.2的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：14RU/mL～26RU/mL，抗增殖细胞核抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：140RU/mL～260RU/mL，抗增殖细胞核抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品1：6RU/mL～14RU/mL，抗增殖细胞核抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品2：60RU/mL～140RU/mL，抗增殖细胞核抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProCli |  | 用于体外定性检测人血清、血浆中的抗增殖细胞核抗原抗体。 |  | 2
苏械注准20252400308 |  | 抗核抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-02-27 |  |  | 2026-05-20 | 2025-02-27 |  | 2030-02-26 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～2μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有15种细胞核抗原（组蛋白抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）、双链DNA抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）、SS-A/Ro抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）、SSB抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）、核小体抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）、Sm抗原（牛胸腺）（0.01～5μg/mL）、Sm /RNP抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）、核糖体P0蛋白抗原（重组：昆虫表达）（0.01～5μg/mL）、Ro-52抗原（重组：大肠杆菌表达）（0.01～5μg/mL）、增殖细胞核抗原（重组：大肠杆菌表达）（0.01～5μg/mL）、着丝点抗原（重组：昆虫表达）（0.01～5μg/mL）、Jo-1抗原（重组：昆虫表达）（0.01～5μg/mL）、Scl-70抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）、PM-Scl抗原（重组：昆虫表达）（0.01～5μg/mL）、线粒体2型抗原（牛源性）（ |  | 用于体外定性检测人血清、血浆中的抗核抗体。 |  | 2
苏械注准20252400648 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-04-17 |  |  | 2026-06-04 | 2025-04-17 |  | 2030-04-16 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgM（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2mL×1瓶；50人份/盒：4mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgM（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgM（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）质控品1：5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗β2糖蛋白1抗体IgM的浓度。 |  | 2
苏械注准20212141371 |  | 酒精消毒片 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 酒精消毒片是由含量75%±5%的酒精和无纺布制成，根据尺寸不同分为13种规格，该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  | 2
苏械注准20212141371 |  | 酒精消毒片 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 酒精消毒片是由含量75%±5%的酒精和无纺布制成，根据尺寸不同分为13种规格，该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  | 2
苏械注准20212141343 |  | 医用脱脂纱布 | [5 empty] | 2021-09-16 |  |  |  | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 医用脱脂纱布有符合YY/T0331-2006要求的材料加工制成，根据重量和尺寸不同分为若干规格。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官组织等。 |  | 2
粤械注准20172140075 |  | 一次性使用防逆流负压引流瓶 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
冀械注准20212080438 |  | 一次性使用麻醉呼吸管路 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-03-10 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 见附件二 |  | 用于麻醉机接口与供氧面罩的管路连接。 |  | 2
苏械注准20232401765 |  | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-12-12 |  |  |  | 2023-12-12 |  | 2028-12-11 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  | 苏州同夏生物科技有限公司 |  |  |  | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～1μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：3.375mL×1瓶；50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：12.5mL×1瓶。） 试剂M：含有可溶性肝抗原-肝胰抗原（重组）（0.1～1μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；0.5mL×1支；1mL×1支。） |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体的浓度，临床上主要用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。 |  | 2
国械注准20213140670 |  | 一次性使用泵用精密过滤输液器 带针 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-10-29 | 2022-06-27 | 2025-05-26 |  | 2021-10-29 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由进气器件、瓶塞穿刺器、止液夹、三通、滴管、滴斗、管路、流量调节器、注射件、无针Y型加药口、外圆锥接头、药液过滤器（过滤介质孔径1.2μm、0.2μm）、排气止液护帽/护帽、静脉输液针组成，其中注射件、无针Y型加药口、排气止液护帽/护帽、三通、静脉输液针为选配。管路及滴斗材料为TOTM增塑的PVC，其他材料包括丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、合成橡胶、聚丙烯纤维膜、硅橡胶、聚甲醛、SUS304、聚酯、聚四氟乙烯、聚酰胺。该产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与输液泵配合使用，将输液容器中的药液通过静脉穿刺器械向静脉内输液。无菌提供，用于静脉输注药液。 |  | 3
苏械注准20232400211 |  | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-17 |  |  | 2026-07-23 | 2023-02-17 |  | 2028-02-16 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的链酶亲和素（效价：1/5000～1/500），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液， 0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂R2：含有生物素标记的胰岛细胞标记抗原（重组）（0.01～10μg/mL），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液，0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：2.5mL×1瓶；100人份/盒：5mL×1瓶。） 试剂M：含有胰岛细胞包被抗原（重组）（0.1～50μg/mL）包被的磁微粒，pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液，0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：2.5mL×1瓶；100人份/盒：5mL×1瓶。） （选配）校准品1：0.5COI～1.5COI，抗胰岛细胞质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：2COI～6COI，抗胰岛细胞质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProC |  | 用于体外定性检测人血清、血浆中的抗胰岛细胞抗体（ICA）。 |  | 2
苏械注准20232400405 |  | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-03-31 |  |  | 2026-05-13 | 2023-03-31 |  | 2028-03-30 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.1～10μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有胰岛素抗原（重组，0.1～10μg/mL）包被的磁微粒，pH7.3的磷酸盐缓冲液（0.02M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：0.5COI～1.5COI，抗胰岛素质控抗体，pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：2COI～6COI，抗胰岛素质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：0.5COI～1.5COI，抗胰岛素质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5m |  | 用于体外定性检测人血清、血浆中抗胰岛素抗体（IAA）。 |  | 2
苏械注准20232400365 |  | 抗SS-A/Ro抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-24 |  |  | 2026-06-08 | 2023-03-24 |  | 2028-03-23 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有SS-A/Ro抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒， pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗SS-A/Ro质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗SS-A/Ro质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗SS-A/Ro质控抗体（人源性），pH 7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M）， |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗SS-A/Ro抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400189 |  | 抗核小体抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-10 |  |  | 2026-05-20 | 2023-02-10 |  | 2028-02-09 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有核小体抗原（牛胸腺）（0.02～5μg/mL）包被的磁微粒，pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.02M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗核小体质控抗体（人源性），pH 7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗核小体质控抗体（人源性），pH 7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 质控品1：5RU/mL～15RU/mL，抗核小体质控抗体（人源性），pH 7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗核小体抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400236 |  | 抗双链DNA抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-21 |  |  | 2026-06-15 | 2023-02-21 |  | 2028-02-20 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂M：含有双链DNA抗原（0.02～5μg/mL）（牛胸腺）包被的磁微粒， pH7.2的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.02% BND防腐剂。（50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） （选配）校准品1：5IU/mL～15IU/mL，抗双链DNA质控抗体（人源性），pH7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：100IU/mL～300IU/mL，抗双链DNA抗体，pH7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）质控品1：2.5IU/mL～7.5IU/mL，抗双链DNA质控抗体（人源性），pH7.2的磷酸盐缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（0.5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆样本中抗双链DNA抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20252400323 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  | 2026-06-04 | 2025-02-28 |  | 2030-02-27 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～2μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有环瓜氨酸肽抗原（合成）（1～10μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：14RU/mL～26RU/mL，抗环瓜氨酸肽抗体（重组：真核细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：140RU/mL～260RU/mL，抗环瓜氨酸肽抗体（重组：真核细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品1：6RU/mL～14RU/mL，抗环瓜氨酸肽抗体（重组：真核细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）质控品2：60RU/mL～140RU/mL，抗环瓜氨酸肽抗体（重组：真核细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓缓冲液（0.1M），0.3 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗环状瓜氨酸肽抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20252400665 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-04-21 |  |  | 2026-05-25 | 2025-04-21 |  | 2030-04-20 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA（羊源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2mL×1瓶；50人份/盒：4mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgA（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgA（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）质控品1：5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗β2糖蛋白1抗体IgA的浓度。 |  | 2
苏械注准20252400647 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2025-04-17 |  |  | 2026-05-22 | 2025-04-17 |  | 2030-04-16 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2mL×1瓶；50人份/盒：4mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgG（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgG（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支；0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）质控品1：5 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗β2糖蛋白1抗体IgG的浓度。 |  | 2
苏械注准20252401146 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA／G／M测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2025-06-27 |  |  | 2026-06-29 | 2025-06-27 |  | 2030-06-26 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA（羊源性）（0.05～5μg/mL）、碱性磷酸酶标记的抗人IgG（鼠源性）（0.05～5μg/mL）、碱性磷酸酶标记的抗人IgM（鼠源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M混合物（含抗β2糖蛋白1抗体IgA、抗β2糖蛋白1抗体IgG、抗β2糖蛋白1抗体IgM，重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。 （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M混合物（含抗β2糖蛋白1抗体IgA、抗β2糖蛋白1抗体IgG、抗β2糖蛋白1抗体IgM，重组：HEK293工程细胞表达），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M） |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M的浓度。 |  | 2
苏械注准20252400629 |  | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光免疫分析法) | [5 empty] | 2025-04-14 |  |  | 2026-06-26 | 2025-04-14 |  | 2030-04-13 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | "试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的抗人IgA（羊源性）（0.05～5μg/mL），pH6.0的2-吗啉乙磺酸缓冲液（0.05M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2.5mL×1瓶；50人份/盒：5mL×1瓶；100人份/盒：10mL×1瓶。） 试剂M：含有β2糖蛋白1抗原（人源性）（0.01～5μg/mL）和心磷脂抗原（牛源性）（0.01～5μg/mL）包被的磁微粒，pH7.4的磷酸盐缓冲液（0.01M），0.1%ProClin 300防腐剂。（25人份/盒：2mL×1瓶；50人份/盒：4mL×1瓶；100人份/盒：7.5mL×1瓶。） （选配）校准品1：10RU/mL～30RU/mL，抗心磷脂抗体IgA（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支； 0.4mL×1支；0.8mL×1支。） （选配）校准品2：100RU/mL～300RU/mL，抗心磷脂抗体IgA（重组），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3%ProClin 300防腐剂。（0.4mL×1支； 0.4mL×1支；0 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗心磷脂抗体IgA的浓度。 |  | 2
皖械注准20202220336 |  | 幽门螺旋杆菌检测仪 | [9 empty] | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | [13 empty] | 2
国械注准20213140720 |  | 一次性使用输液器 |  | 中国山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-09-13 | 2022-03-24 |  |  | 2021-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2031-09-12 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴管、 滴斗、自动止液过滤装置（由标称孔径为8.0μm的药液过滤膜和滴斗座组成）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/外圆锥接头保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩保护套（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴管、 滴斗、自动止液过滤装置（由标称孔径为8.0μm的药液过滤膜和滴斗底座组成）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/外圆锥接头保护套（选配）、静脉输液针（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品适用于临床患者的静脉输液，仅用于重力输液。 |  | 3
国械注准20213130755 |  | 可吸收界面螺钉 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
国械注准20173400643 |  | CYP2C19基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法） |  |  | 中国 | [6 empty] | 2021-07-12 | 2026-08-18 | 2026-07-11 | 2031-08-17 | [9 empty] | CYP2C19扩增液1、CYP2C19扩增液2、反应液A、反应液B、CYP2C19基因芯片、CYP2C19阳性对照、阴性对照液。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外检测病人外周血提取的基因组DNA中CYP2C19的基因型。 | 3
鲁械注准20172400166 |  | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [9 empty] | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记H-FABP单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被H-FABP单克隆抗体，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成；IC卡/二维码：存储项目名称，批号以及参数，1个/盒。 |  |  | 2
国械注准20213170769 |  | 根管充填糊剂 |  | 中国 |  | 北京赛濡特口腔医疗器械有限公司 |  | 2021-09-26 | 2026-04-22 |  |  | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | 国械注准20213170769 |  | 【国产器械】北京赛濡特口腔医疗器械有限公司 | [5 empty] | 主要由硅酸锶、磷酸钙、氧化锆、氢氧化钙、填料和增稠剂组成。 |  | 本产品适用于根管的密封和永久填充。 |  | 3
国械注准20163132040 |  | 颌面接骨板 | 颌面接骨板钉系统 | [8 empty] | 2020-12-22 | 2026-06-24 | 2025-12-21 | 2031-06-23 | [12 empty] | 3
京械注准20232010412 |  | 一次性使用无菌平面激光光纤 | 一次性使用无菌平切激光光纤 |  |  |  |  | 2023-06-28 |  | 2023-09-27 |  | 2023-06-28 |  | 2028-06-27 |  |  |  | 北京龙慧珩医疗科技发展有限公司 | [5 empty] | 本产品由连接器、光纤传输体、光纤应用端、保护帽组成。 | 本产品由连接器、光纤传输体、应用端、保护帽组成。 | 本产品与医用激光治疗设备配套应用，传输激光器产生的能量，用于激光手术。 |  | 2
苏械注准20232400369 |  | 抗谷氨酸脱酸酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） |  | 中国 |  |  |  | 2023-03-27 |  |  | 2026-07-17 | 2023-03-27 |  | 2028-03-26 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的链酶亲和素（效价：1/5000～1/500），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒： 6.75mL×1瓶；100人份/盒： 13.5mL×1瓶。） 试剂R2：含有生物素标记的谷氨酸脱羧酶标记抗原（重组）（0.01～10μg/mL），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.02M）， 0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：2.5mL×1瓶；100人份/盒：5mL×1瓶。） 试剂M：含有谷氨酸脱羧酶包被抗原（重组）（0.1～10μg/mL）包被的磁微粒，pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.02M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：1瓶，2.5mL；100人份/盒：1瓶，5mL。） 校准品1：5IU/mL～15IU/mL抗谷氨酸脱羧酶质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.3% ProClin 300。（0.5mL×1支；1mL×1支。） 校准品2：250IU/mL～750IU/mL抗谷氨酸脱羧酶质控抗体（人源性），pH7.4 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体的浓度。 |  | 2
苏械注准20232400351 |  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-03-23 |  |  | 2026-07-18 | 2023-03-23 |  | 2028-03-22 |  |  |  | 苏州同夏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：含有碱性磷酸酶标记的链酶亲和素（效价：1/5000～1/500），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：6.75mL×1瓶；100人份/盒：13.5mL×1瓶。） 试剂R2：含有生物素标记的酪氨酸磷酸酶标记抗原（重组）（0.01～10μg/mL），pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.02M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：2.5mL×1瓶；100人份/盒：5mL×1瓶。） 试剂M：含有酪氨酸磷酸酶包被抗原（重组）（0.4～40μg/mL）包被的磁微粒，pH8.0的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.02M），0.1%ProClin 300防腐剂。（50人份/盒：2.5mL×1瓶；100人份/盒：5mL×1瓶。） （选配）校准品1：5IU/mL～15IU/mL抗酪氨酸磷酸酶质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.1M）。（0.5mL×1支；1mL×1支。） （选配）校准品2：250IU/mL～750IU/mL抗酪氨酸磷酸酶质控抗体（人源性），pH7.4的三羟甲基氨基甲烷缓冲液 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆中抗酪氨酸磷酸酶（IA-2）抗体的浓度。 |  | 2
国械注准20163132019 |  | 中空接骨螺钉 | [9 empty] | 2021-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2031-08-19 | [12 empty] | 3
国械注准20173130344 |  | 椎体融合器 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
鲁械注准20172400100 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [9 empty] | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记mAlb多克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测区包被mAlb重组抗原，质控区包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成；IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 |  |  | 2
国械注准20173033020 |  | 一次性使用经皮穿刺套件 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
国械注进20163140720 |  | 伤口负压引流敷料包 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [9 empty] | 该产品是进行伤口负压引流治疗的敷料包。与伤口直接接触的泡沫敷料以及与人体皮肤表面接触的透明粘贴膜均为聚氨酯材质。产品组件还包括：与抽吸设备连接的吸头、引流管、连接器和夹子。或者抽吸套件和夹子 |  | 本产品适用于吸收伤口渗出液，保护伤口。 | 3
国械注准20163132060 |  | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2021-08-19 | 2026-09-04 | 2026-08-18 | 2031-09-03 | [12 empty] | 3
国械注进20172142485 |  | 敷贴プラスモイストW;プラスモイストDC-W;プラスモイストTOP-W |  | 日本 |  | 上海睿泰生物科技股份有限公司 | 上海瑞光创科医疗健康科技有限公司 | 2022-07-21 |  |  | 2025-09-25 | 2022-12-19 |  | 2027-12-18 |  |  |  | 瑞光医疗株式会社ZUIKO MEDICAL CORPORATION （原文：株式会社瑞光メディカル） | 上海瑞光创科医疗健康科技有限公司 | ZUIKOMEDICALCORPORATION | ZUIKO MEDICAL CORPORATION（株式会社瑞光メディカル） |  |  | 本产品由敷贴W 、敷贴DC-W和敷贴TOP-W 三个系列产品组成。敷贴W由透过层（包括网状垫和透过性垫）、吸收层和防漏层构成。敷贴DC-W由网状垫和吸收层构成。敷贴TOP-W由网状垫、透过性垫和剥离纸构成。 |  | 用于术后对伤口的被覆、保护而贴于患部的医疗器械产品。 |  | 2
国械注准20193400993 |  | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | [6 empty] | 2025-03-14 |  |  | 2019-12-12 | 2025-03-14 | 2024-12-11 | 2030-03-13 | [9 empty] | 隐球菌荚膜多糖检测卡、阳性质控、样本处理液、样本稀释液。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测人脑脊液、血清中的隐球菌多个种（新生隐球菌和格特隐球菌）荚膜多糖抗原。 | 3
国械注进20212090385 |  | 一次性充气式保温毯 3M Bair Hugger Warming Blanket |  | 美国 | [7 empty] | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 由保温毯，软管卡组成。 |  | 与3M公司的675或775升温仪联合使用，为病人提供热量，预防和治疗低温症。 |  | 2
国械注进20173141160 |  | 手术薄膜 3M Ioban 2 |  | 墨西哥 | [7 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company,3M Health Care |  |  |  | 本产品是由薄膜、粘结剂和铺巾组成。薄膜的材料为聚酯,并带有硅树脂涂层;粘结剂的材料为丙烯酸;铺巾的材料为聚乙烯或织物。丙烯酸粘结剂中含有含量0.0782~0.115 mg/100mm2的碘离子。 |  | 该产品是在常规手术部位消毒操作后，覆盖手术及周边区域，用于保护手术位置附近的皮肤，从而形成一个无菌手术区域，并收集血液等溢流物。 |  | 3
国械注准20163132365 |  | 骨接合植入物 交锁髓内钉 | [6 empty] | 2026-07-02 |  |  | 2021-04-29 | 2026-07-02 | 2026-04-28 | 2031-07-01 | [9 empty] | 该产品是由髓内钉主钉、锁钉、拉力螺钉、拉力钉锁钉、全牙锁钉、髁上钉远端锁钉、防旋锁钉和近端塞组成，由符合GB/T 13810中的TC4钛合金材料制造，TC4钛合金表面分为微弧阳极氧化和无着色两种，非灭菌包装。 |  | 适用于股骨干骨折，胫骨干骨折，股骨颈骨折，股骨粗隆间骨折或合并股骨干骨折，股骨髁上骨折，股骨髁间骨折或合并股骨干骨折，肱骨于骨折内固定。 | 3
国械注准20213040126 | 苏械注准20252041716 | 椎体扩张球囊导管 | [6 empty] | 2025-09-02 |  |  | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [9 empty] | 椎体扩张球囊导管由球囊、显影环、外管、内管Y型连接件、支撑丝(由螺纹帽和导丝组成)、单向阀及三通组成，其中单向阀及三通为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于治疗骨质疏松引起的椎体压缩性骨折。用于经皮椎体后凸成形(PKP)微创手术中形成通道，恢复椎体高度，形成骨水泥灌注腔。 | 3
苏械注准20212040921 |  | 椎体成形术辅助器械 | [6 empty] | 2026-04-08 |  |  | 2021-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2031-05-26 | [9 empty] | 椎体成形术辅助器械由穿刺系统、高精度钻、导针、扩张系统、骨水泥填充系统、骨水泥注入系统、充盈系统组成。其中穿刺系统由穿刺针、穿刺套管组成，扩张系统由扩张套管、工作套管组成，骨水泥填充系统由骨水泥填充套管、骨水泥推杆组成，骨水泥注入系统由漏斗、骨水泥注入筒、连接管组成，充盈系统由压力表、推杆、套筒、延长管、三通阀组成。该产品以无菌状态提交，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 | 2
国械注进20193130095 |  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 |  |  |  | 北京大熊伟业医药科技有限公司 | [5 empty] | 该透明质酸钠凝胶含透明质酸钠、磷酸盐缓冲液和注射用水。透明质酸钠浓度为20mg/ml，其中经BDDE交联的透明质酸钠含量17.65mg/ml，非交联透明质酸钠2.35mg/ml。透明质酸为链球菌发酵法制备。产品有两种规格,1ml/支装量的由预灌装凝胶的注射器及两支27G1/2的注射针组成；3ml/支装量的由预灌装凝胶及注射器组成。预灌装凝胶的注射器经高压蒸汽灭菌,注射针经射线灭菌。一次性使用产品。货架有效期3年。 |  | 该产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇沟皱纹。 | 3