## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注进20143105643 |  | 血液透析器 | [9 empty] | 2019-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 2029-09-19 | [12 empty] | 3
苏械注准20162061234 |  | 医用消毒超声耦合剂 | [9 empty] | 2021-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2031-09-14 | [12 empty] | 2
国械注进20163102798 |  | 血液透析器 | [9 empty] | 2021-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 3
国械注进20172400727 |  | β2糖蛋白I抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20172400748 |  | 心磷脂IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20172400722 |  | 心磷脂抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注准20163132052 |  | 金属解剖型接骨板 | [9 empty] | 2021-09-03 | 2026-09-11 | 2026-09-02 | 2031-09-10 | [12 empty] | 3
国械注进20172400743 |  | 抗磷脂抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
苏械注准20212401157 |  | 孕酮/人绒毛膜促性腺激素二合一检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
国械注进20172400747 |  | β2糖蛋白I IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20172400739 |  | 抗核抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注准20253401712 |  | 肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法) |  | 中国 |  |  |  | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-08-25 |  | 2030-08-24 |  |  |  | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒由检测卡、样本处理液(0.4m/支)组成。 1.本检测卡主要由检测卡膜条、塑料卡壳组成。膜条主要成分包含:检测区包被有肺炎支原体包被抗体，质控区包被有山羊抗鸡IgY，金标垫上含有胶体金标记的肺炎支原体标记抗体和鸡IgY，以及其他检测条支持物。 2.样本处理液:表面活性剂(S9、TritonX-100)ProClinTM300 等。 3.不同批号试剂盒各组分不能混用。 |  | 本试剂盒用于体外定性检测人口咽拭子样本中的肺炎支原体抗原。 |  | 3
国械注准20213140841 |  | 便携式电动输液泵 | [9 empty] | 2021-10-20 | 2026-05-07 | 2026-10-19 | 2031-10-19 | [8 empty] | 产品由注药泵（驱动装置，型号见附件）和配用液袋（包括贮液装置和输液管路，型号见附件）两部分组成。注药泵由外壳、显示屏、操作键、PCA/呼叫键、微机系统、电机驱动装置组成。配用液袋由泵管、外壳、管夹、过滤器、液袋袋体、输液导管和接头（圆锥、组合接头）组成，无菌一次性使用。 |  | 本产品在医疗机构中使用，用于经静脉和硬膜外输注镇痛药物、经静脉输注化疗药物。 |  | 3
国械注进20233060333 |  | 一次性使用血管内成像导管Novasight Hybrid Catheter |  | 加拿大 |  |  |  | 2023-08-01 | 2026-02-04 |  |  | 2023-08-01 |  | 2028-07-31 |  | 国械注进20233060333 |  | 凯诺威医疗科技（武汉）有限公司 | 远大凯诺威医疗器械（武汉）有限公司 | 科纳维医疗有限公司ConaviMedicalInc. |  |  |  | 该产品由近端连接器（含冲洗孔）、外管和探头组成。 |  | 该产品与本公司生产的血管内成像设备(其中控制台型号：TA-03-0005）配合使用，用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT)。一次性使用血管内成像导管的OCT成像功能适用的冠脉血管直径范围是2.0-4.0mm，不适用于左冠状动脉主干或以前做过旁路手术的目标血管。 |  | 3
国械注准20173140234 |  | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
国械备20151150 |  | 医用丝绸胶带 DuraporeTM Surgical Tape |  | 德国 | [7 empty] | 2015-08-05 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH | Solventum Germany GmbH |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
鄂械注准20222143783 |  | 导管固定装置 | [5 empty] | 2022-05-31 | 2026-09-15 |  |  | 2022-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-30 | 2032-05-30 |  |  | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | [5 empty] | 本产品由固定贴、硅胶卡套、棉垫、锁扣组成。其中固定贴由涂覆医用压敏胶的水刺无纺布（聚丙烯）和离型纸制成，硅胶卡套材质为硅橡胶，棉垫材质为医用脱脂棉，锁扣材质为聚甲醛（POM）。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于临床外科手术后引流管与导管在体表的固定。 |  | 2
鄂械注准20212143451 |  | 一次性无菌留置引流导管及装置 | [6 empty] | 2026-07-09 |  |  | 2021-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2031-09-30 | [12 empty] | 2
国械注准20163131666 |  | 脊柱后路内固定系统 | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-08-26 | 2026-05-16 | 2031-08-25 | [12 empty] | 3
国械注准20153132077 |  | 金属锁定钉板系统 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-08-26 | 2026-02-28 | 2031-08-25 | [12 empty] | 3
国械注进20163403216 |  | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2021-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-13 | 2031-12-13 | [12 empty] | 3
苏械注准20172400746 |  | 微量白蛋白检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2031-08-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401743 |  | 促甲状腺素检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20242031373 |  | 微导丝 |  | -- |  | -- |  | 2024-06-25 | 2026-07-08 |  |  | 2024-06-25 |  | 2029-06-24 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 微导丝由微槽海波管、绕丝、芯丝、亲水涂层及疏水涂层组成，附件配有导入器和扭控器。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于引导导管等介入器械插入血管和定位，适用于神经血管和外周血管。 |  | 2
苏械注准20242031852 |  | 导管鞘组 |  | 中国 |  | -- |  | 2024-09-14 | 2026-07-08 | 2024-12-11 |  | 2024-09-14 |  | 2029-09-13 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 导管鞘组由导管鞘和扩张器组成，导管鞘由鞘管、应力缓冲件、鞘管座、带延长管的止血阀组成，其中，带延长管的止血阀由止血阀、延长管、三通阀组成，鞘管末端外表面涂覆亲水涂层，按照鞘管末端形态不同分为 MP 型和 S 型（S 代表直形，MP 代表管身末端呈 45°角），MP 型鞘管末端带有支撑芯轴；扩张器由扩张器管身、扩张器座组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于将导丝、导管等介入器械导入外周、冠状和颅内血管。不用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 |  | 2
国械注准20253030251 |  | 经桡动脉远端通路导管 |  | -- |  | -- |  | 2025-01-24 | 2026-06-30 | 2025-03-26 |  | 2025-01-24 |  | 2030-01-23 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由管身、应力缓冲件和导管座组成，其中管身远端涂有亲水涂层，附件配有塑形针和导入鞘。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 |  | 该产品适用于经桡动脉入路，用于在神经血管系统和外周血管系统导入诊断或介入器械，不适用于输送造影剂、药液和栓塞材料等。 |  | 3
苏械注准20172020036 |  | 一次性使用穿刺器 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20162021194 |  | 一次性使用管型消化道吻合器 | [9 empty] | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 | [12 empty] | 2
国械注准20253030681 |  | 经桡动脉递送导管 | 递送辅助导管 | -- |  | -- |  | 2025-03-31 |  | 2025-05-26 |  | 2025-03-31 |  | 2030-03-30 |  |  |  | -- | [5 empty] | 该产品有软头、不带侧孔经桡动脉递送导管是由导管座、加强管、主体导管、显影头端、软头组成。无软头、带侧孔经桡动脉递送导管是由导管座、加强管、主体导管、显影头端组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。 |  | 该产品预期用于经桡动脉将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统，或输注造影介质/液体。 |  | 3
湘械注准20212401798 |  | 孕酮检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
国械注准20253132315 |  | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 颅内支架 | -- |  | -- |  | 2025-11-13 |  | 2026-01-29 |  | 2025-11-13 |  | 2030-11-12 |  |  |  | 通桥医疗科技有限公司 | [5 empty] | 该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由内含铂金芯的镍钛合金和铂铱合金材料组成，输送系统由近端输送丝、输送海波管、远端输送丝和导入鞘组成。输送系统上有用于支架定位和标记的近端显影环和远端弹簧圈。支架和输送导丝一起预装在导入鞘内。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 与治疗颅内前循环（颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉）囊状宽颈动脉瘤（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的栓塞装置（弹簧圈）一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。 |  | 3
国械注进20163102797 |  | 血液透析器 | [9 empty] | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2031-08-11 | [12 empty] | 3
粤械注准20212181278 |  | 一次性使用球囊子宫支架套件 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注准20253400194 |  | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | [5 empty] | 2025-01-20 |  |  |  | 2025-01-20 |  | 2030-01-19 |  |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司/博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 |  |  |  |  | 1.试剂盒由检测卡、样本处理液(0.4mL/支)组成。 2.检测卡由检测卡膜条、塑料卡壳组成。金标垫上含有胶体膜条主要成分有:检测区包被有 FIA 鼠源单克隆抗体和 FluB 鼠源单克隆抗体，质控区包被有山羊抗鸡 1gY,佥探迅的及“A鼠源单克隆抗体和FuB 鼠源单克隆抗体及胶体金标记的鸡¦8Y，以及其他检测条支持物。股3.样本处理液:表面活性剂，ProClinTM300等。 不同批号试剂盒各组分不能混用 | 试剂盒由检测卡、样本处理液（0.4mL/支）组成（具体内容详见说明书）。 | 用于甲型/乙型流感病毒感染的辅助诊断。 | 本产品用于体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。 | 3
国械注准20163141281 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2021-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | [12 empty] | 3
国械注准20163141793 |  | 一次性使用密闭式防针刺伤静脉留置针 | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
国械注准20173143104 |  | 正压无针接头 | [9 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [12 empty] | 3
国械注准20203040785 | 苏械注准20252042107 | 椎体成形手术工具系统 | [9 empty] | 2020-10-09 | 2025-11-12 | 2025-10-08 | 2030-11-11 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20173140222 |  | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | [9 empty] | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 3
国械注进20163144886 |  | 一次性使用三通阀 | [9 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [12 empty] | 3
国械注进20163102622 |  | 双腔透析器 | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 3
苏械注准20212401482 |  | 肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [5 empty] | 2021-10-28 |  |  |  | 2021-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 2031-10-27 |  |  | 基蛋生物科技股份有限公司 | [5 empty] | （1）肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）：内含各包装规格对应数量的单人份检测卡；检测卡由试纸条外壳，荧光标记的肌酸激酶同工酶（CK-MB）单克隆抗体I （鼠源性，1.5+0.5mg/mL）、心肌肌钙蛋白I(cTnI)单克隆抗体I （鼠源性，1.5+0.5mg/mL）和肌红蛋白（Myo）单克隆抗体I （鼠源性，1.5+0.5mg/mL）、硝酸纤维素曾细末，包被肌酸激酶同工酶（CK-MB）单克隆抗体II （鼠源性，0.8+0.20mg/mL)、心肌肌钙蛋白I（cTnI）单克隆抗体II（鼠源性，2.0+0.5mg/mL）和心肌肌钙蛋白I （cTnI）单克隆抗体III （鼠源性，1.0+0.5mg/mL）、肌红蛋白（Myo)单克隆抗体II（鼠源性，1.00+0.20mg/mL)，兔抗鼠免疫球蛋白G（IgG)抗体（兔抗鼠，3.0+0.5mg/mL)，样品垫、吸水纸、衬垫构成； （2）全血缓冲液（Getein1100/1180配套）：包装规格为1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，25人份/盒的试剂盒装配1瓶，50人份/盒，100人份/盒的试 |  | 用于临床体外定量检测人血清、血浆或全血中肌酸激酶同工酶（CK-MB）、心肌肌钙蛋白I（cTnI）和肌红蛋白（Myo）的含量。 |  | 2
国械注准20243032073 |  | 颅内取栓支架 |  | -- |  | -- |  | 2024-10-17 | 2026-06-29 | 2024-12-11 |  | 2024-10-17 |  | 2029-10-16 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由头端、显影环、支架、输送系统、缓冲件、手柄、撕脱鞘组成，支架材料由带铂金芯的镍钛合金材料制成，其近端和远端各安装有一个90%铂/10%铱合金的显影标记。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 |  | 该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颈内动脉颅内段、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或 IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 |  | 3
国械注准20223030846 |  | 颅内球囊扩张导管 | [5 empty] | 2022-07-01 | 2026-07-06 |  |  | 2022-07-01 |  | 2027-06-30 |  |  |  | 根 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由球囊保护丝、球囊保护套、末端管、球囊、显影环、内腔管、螺纹管、远端外管、近端外管、涂层、应力缓冲件、导管座组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。 |  | 该产品适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，使血运恢复，改善颅内动脉血管的血流灌注。 |  | 3
国械注准20223031165 |  | 封堵球囊导管 | [5 empty] | 2022-09-05 | 2026-06-29 |  |  | 2022-09-05 |  | 2027-09-04 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 封堵球囊导管由末端管、显影环、球囊保护套、球囊、内管（蚀刻管、编织层、外壁管）、外管、涂层、应力缓冲件、导管座组成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |  | 封堵球囊导管用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流。 |  | 3
国械注准20233030557 |  | 远端通路导管 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2026-07-08 |  |  | 2023-04-25 |  | 2028-04-24 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 产品由管身、导管座、应力缓冲件组成,管身远端涂有亲水涂层，附件配有塑形针。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |  | 该产品适用于神经血管系统和外周血管系统，用于导入诊断性或介入器械。 |  | 3
国械注准20233030737 |  | 微导管 | [5 empty] | 2023-06-06 | 2026-07-03 |  |  | 2023-06-06 |  | 2028-06-05 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由管身、导管座、应力缓冲件、涂层组成，附件配有塑形针。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 |  | 该产品用于在诊断和/或治疗过程中将液体和/或其它器械或药剂选择性输送至神经血管及外周血管的目标部位。 |  | 3
苏械注准20242030216 |  | 球囊扩充压力泵 |  | -- |  | -- |  | 2024-02-20 | 2026-07-08 | 2024-05-15 |  | 2024-02-20 |  | 2029-02-19 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 球囊扩充压力泵由接头、延长管、压力表、套筒、释放装置、外壳、手柄、三通接头组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用， |  | 适用于介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。 |  | 2
国械注准20253031282 |  | 远端保护器 |  | -- |  | -- |  | 2025-06-27 | 2026-07-06 | 2025-11-11 |  | 2025-06-27 |  | 2030-06-26 |  |  |  | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 远大凯尼特医疗科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由保护器和输送回收鞘管组成。保护器由滤网、显影弹簧、连接件和输送导丝组成，近端输送导丝涂有疏水涂层；输送回收鞘管两端有显影标记，管身涂覆亲水涂层。 产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 |  | 该产品适用于在血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护，使用血管部位为颈动脉。 |  | 3
国械注进20203170159 |  | 牙胶尖 | [9 empty] | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2030-04-09 | [12 empty] | 3
粤械注准20212401615 |  | 降钙素原/白介素—6联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-22 | 2031-11-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401614 |  | 白介素-6测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 中国 |  | 广州天宝颂原生物科技开发有限公司 |  | 2021-11-23 | 2026-05-12 |  |  | 2021-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-22 | 2031-11-22 | 粤械注准20212401614 | [7 empty] | 试剂盒由测试卡（1人份/10人份/25人份/40人份/50人份）、IC卡（1张）组成。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中的白介素-6（IL-6）的含量，临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 |  | 2
粤械注准20212401607 |  | 抑制素B检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2026-05-12 |  |  | 2021-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-22 | 2031-11-22 | [12 empty] | 2
国械注进20172400749 |  | β2糖蛋白I IgG/IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20172400730 |  | 双链脱氧核糖核酸抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-14 | 2032-03-14 | [12 empty] | 2
国械注准20163402573 |  | ALDH2(Glu504Lys)基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法） | [9 empty] | 2021-07-12 | 2026-09-24 | 2026-07-11 | 2031-09-23 | [12 empty] | 3
粤械注准20162071481 | 粤械注准20262070581 | 血氧探头 | [6 empty] | 2026-05-28 |  |  | 2021-08-03 | 2026-05-28 | 2026-08-02 | 2031-05-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20162071477 |  | 一次性血氧探头 | [6 empty] | 2026-03-05 |  |  | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2031-04-27 | [12 empty] | 2
国械注进20153101689 |  | 血液滤过器 | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [12 empty] | 3
国械注进20172400025 |  | 凝血素抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-01-04 | 2027-01-04 | 2027-01-03 | 2032-01-03 | [12 empty] | 2
国械注进20163102617 |  | 一次性使用超滤液灌流器 | [9 empty] | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 | [12 empty] | 3
国械注进20162172478 |  | 临时充填材料 | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 2
国械注进20203170431 |  | 根管充填材料 | [9 empty] | 2020-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2030-09-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021467 |  | 一次性使用切口牵开固定器 | [6 empty] | 2026-09-02 |  |  | 2021-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2031-09-29 | [9 empty] | 一次性使用切口牵开固定器由外环、置入环和通道组成，根据外形结构分为KDRA和KDRB两种型式。根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同共分为二十四种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 |  | 供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用。 | 2
国械注准20163132041 |  | 加压和保护性接骨板 | [9 empty] | 2021-07-21 | 2026-09-20 | 2026-07-20 | 2031-09-19 | [12 empty] | 3

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械备20151150 | 医用丝绸胶带 DuraporeTM Surgical Tap | J11428 | 3M德国公司 3M Deutschland GmbH | J11428 | 舒万诺德国有限公司 Solventum Germany GmbH