## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00090445 | 一次性使用直肠导管 |  |  | 康贝健 | 外径D（mm）2.2士0.4、3.0士0.4、3.3士0.4、4.0士0.4、4.7士0.5、5.3士0.6、6.0士0.6、6.7士0.8、7.3士0.8、8.0士1.2、8.7士1.2、9.3士1.5 |  | 外径D（mm）2.2士0.4、3.0士0.4、3.3士0.4、4.0士0.4、4.7士0.5、5.3士0.6、6.0士0.6、6.7士0.8、7.3士0.8、8.0士1.2、8.7士1.2、9.3士1.5 |  | 聚氯乙烯 |  | 苏械注准20152140276 |  | 2年 |  | PE袋 |  | 采用符合GB15593中规定的输液导管用软聚氯乙烯材料制成，直肠导管由接头、管路组成 |  | 临床机构为患者肠道做清洗、灌注、排空用 |  | 1、确认产品包装完好无破损，打开内包装，即可使用。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
浙械注准20162400837 |  | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
国械注进20213030258 |  | 双腔取栓导管 |  | 美国 |  | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |  | 2021-07-14 | 2026-08-25 |  |  | 2021-07-14 | 2026-08-25 | 2026-07-13 | 2031-08-24 |  |  | 乐脉血管医疗器械股份有限公司 LeMaitre Vascular, Inc. | [5 empty] | 该产品由双腔取栓导管和一支注射器组成。双腔取栓导管由球囊，导管，Y型连接器，导管座，充液导管，充液导管座，导管直通阀和绕线组成。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期1年。 | 该产品由双腔取栓导管和一支注射器组成。双腔取栓导管由球囊，导管，Y型连接器，导管座，充液导管，充液导管座，导管直通阀和绕线组成。其中1651-84和1651-88带有标记带。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 双腔取栓导管适用于栓塞切除术和/或血栓切除术时去除栓塞和血栓。不用于移除纤维化，附着或钙化物质。 |  | 3
国械注准20173023182 |  | 组织粘合胶 | [5 empty] | 2024-04-03 | 2026-03-23 |  |  | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2031-08-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20212401423 |  | 胃蛋白酶原I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-11-10 | 2026-10-11 | 2026-10-10 | 2031-10-10 | [12 empty] | 2
国械注进20213030399 | 国械注进20212030399 | 可撕开导管鞘 |  | 65 GREAT VALLEY PKWY. Malvern, PA USA 19355; Avenida Sor Juana Ines de la Cruz, 19970 Interior B, Edificio 2, Parque Ind |  | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 |  | 2021-09-28 | 2025-08-21 |  |  | 2021-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 2031-09-27 | 产品技术要求 |  | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 |  | 美国麦瑞通医疗设备有限公司MeritMedicalSystems,Inc. |  |  |  | 该产品由导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝和注射器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。 |  | 可撕开导管鞘适用于起搏导线和导管的引入。 |  | 3 | 2
国械注准20213021074 |  | 结扎夹及施夹钳 | [9 empty] | 2021-12-21 |  | 2026-12-20 | 2031-12-20 | [12 empty] | 3
苏械注准20212021538 |  | 荷包缝合器及一次性钉匣 | [5 empty] | 2021-11-08 |  |  |  | 2021-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2031-11-07 | 苏械注准20212021538技术要求 |  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | [5 empty] | 荷包缝合器由钉匣固定座、上夹持钳、下夹持钳、保险锁及锁止牙组成；钉匣由抵钉座、钉仓、推钉片、吻合钉、钉仓架及缝线组成。荷包缝合器以非无菌状态提供，可重复使用。一次性钉匣以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供消化道开放手术中作荷包缝合用。 |  | 2
苏械注准20212021473 |  | 一次性剖宫产手术切口保护器 | [5 empty] | 2021-10-25 |  | 2023-09-27 |  | 2021-10-25 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | 苏械注准20212021473技术要求 |  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |  |  |  | 一次性剖宫产手术切口保护器由外环、中环、置入环、通道、集液袋、出液管及引流袋组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供剖宫产手术时扩张切口术野、保护手术切口和收集羊水或手术废液 |  | 2
苏械注准20212401469 |  | 血清淀粉样蛋白A质控品 | [5 empty] | 2021-10-25 |  |  |  | 2021-10-25 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [8 empty] | 1.血清淀粉样蛋白A质控品的主要组成成分为血清淀粉样蛋白A抗原（生物源性：大肠杆菌表达的重组抗原），基质为新生牛血清（pH=8.5)、5%海藻糖、0.1%普乐净PC-300；形态为冻干粉。水平1、水平2、水平3、水平4、水平5和水平6中SAA的含量为SAA1：（8.0+1.6）mg/L、SAA2：（20.0+4.0）mg/L、SAA3：（50.0+10.0）mg/L、SAA4：（80.0+16.0）mg/L、SAA5：:120.0+24.0）mg/L、SAA6：（160.0+32.0）mg/L。质控品靶值和靶值范围具有批特异性； 2.溶解液（选配）：主要组分为纯化水，含0.1%普乐净PC-300防腐剂；溶解液规格与质控品规格对应的支数和装量对应，如：6水平X1支X1.0mg/L质控品中装配6支X1.0mL的溶解液，3水平X2支X3.0mg/L中装配6支X3.0mL的溶解液； 3.靶值 |  | 产品配套基蛋生物科技股份有限公司生产的血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶体金法）、血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（干式免疫荧光法）、血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白二合一检测试剂盒（胶体金法）、血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白二合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）使用，用于血清淀粉样蛋白A（SAA）项目检测的质量控制。 |  | 2
苏械注准20212011778 |  | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-12-30 |  | 2026-12-29 | 2031-12-29 | [8 empty] | 电动腔镜吻合器由器身、臂杆、抵钉座、钉仓座组成。钉仓组件由钉仓、推钉片、推钉板、吻合钉组成。附件：取钉器、电池包、可拆卸吻合器钉砧组件(可选配)。该产品以无菌状态提供，经钴-60辐照或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |  | 2
苏械注准20222020956 |  | 一次性腔镜用直线切割吻合器及组件 | [5 empty] | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2027-03-27 | 2032-03-31 |  |  | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | [5 empty] | 一次性腔镜用直线切割吻合器由器身、臂杆、鹰嘴式钉砧、钉仓座和附件组成。钉仓组件由钉仓、推钉片、推钉板、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经钴-60或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于多种开放性或微创手术，进行组织的横切，切除和/或吻合，也可与组件支撑物质配合使用。 |  | 2
浙械注准20162400838 |  | 铜离子测定试剂盒(络合比色法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400842 |  | 1,5-脱水葡糖醇测定试剂盒(酶偶联-两点法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400843 |  | 肌红蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
桂械注准20212400228 |  | B型钠尿肽检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-18 | 2031-11-18 | [9 empty] | 试剂盒由B型钠尿肽反应板（1板/人份）、探测物质（1支/人份）、反应缓冲液（4.5mL/瓶，25人份/瓶）、ID芯片（1个/盒）、说明书组成。反应板上的测试线和质控线分别包被有链霉亲和素和鸡IgY抗体（兔源）。探测物质含有荧光标记的B型钠尿肽抗体络合物(鼠源） ,生物素标记的B型钠尿肽抗体络合物(鼠源）,荧光标记的鼠抗鸡IgY抗体络合物（鼠源） ,牛血清白蛋白。反应缓冲液里含有磷酸钠缓冲液。（注：不同批号试剂盒中各组分不能互换） |  |  | 2
桂械注准20212400225 |  | 白介素-6检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | 2031-11-17 | [9 empty] | 试剂盒由反应板、ID芯片（1个/盒）、一次性使用末梢采血管（35μL），探测物质、反应缓冲液和说明书组成。（注：包装规格75人份/盒，100人份/盒，150人份/盒，200人份/盒不包含一次性使用末梢采血管）反应板上的测试线和质控线分别包被有链霉亲和素和鸡IgY抗体。探测物质含有荧光标记的白介素-6抗体络合物、荧光标记的鼠抗鸡IgY抗体络合物,生物素标记的白介素-6抗体络合物、牛血清白蛋白。反应缓冲液里含有磷酸盐缓冲液。（注：不同批号试剂盒中各组分不能互换） |  | 该产品（非自测）用于以荧光免疫分析法体外定量检测人全血/血浆/血清中的白介素-6(Interleukin-6)的浓度，临床上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 | 2
浙械注准20162400840 |  | 肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
国械注进20213130411 |  | 球囊扩张血管内覆膜支架系统 GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis | [9 empty] | 2021-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2031-10-18 | [12 empty] | 3
苏械注准20212401424 |  | 胃蛋白酶原II检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2024-02-05 | 2026-10-11 | 2026-10-10 | 2031-10-10 | [12 empty] | 2
赣械注准20212140224 |  | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊 |  | 中国江西 |  | 江西鼎佑医疗科技有限公司 |  | 2021-09-06 |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2026-09-05 |  |  |  | 江西鼎佑医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊(以下简称“扩张球囊”)主要由进水系统、排泄系统、调压控制装置、压力表和外壳等组成。进水系统由进水管、注水球囊、连接管组成；排泄系统由排污管、活塞外套、肛门管（含球囊和充水口）、管形导位槽组成；调压控制装置由拉杆、压力调节旋钮、红色指针、压力调节内置装置组成，其中压力调节内置装置由端盖、螺杆、弹簧、指针套管、活塞、活塞内套等组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 用于在小儿肠套叠复位术中供 B 超监测下诊断及水压灌肠扩张复位时使用。 |  | 2
湘械注准20212012370 |  | 电动腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | [5 empty] | 2021-12-31 | 2026-05-07 |  |  | 2021-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-30 | 2031-12-30 | [8 empty] | 电动腔镜关节头直线型切割吻合器由电动吻合器和钉仓两部分组成，分别单独包装。电动吻合器由抵钉座、转向套管、密封圈固定环、套管、钉仓底座、旋钮、刀逆转开关、复位按钮、电池包、击发杆、击发保险开关、关闭扳机、手柄、切割刀、套管密封件组成；钉仓由钉仓托架、钉仓、钉仓保护盖组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腔镜下消化道重建及脏器组织切除手术中残端或切口的闭合。 |  | 2
国械注进20193030356 |  | 亲水涂层导引鞘Gore DrySeal Flex Introducer Sheath | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20212140254 |  | 医用多糖液体敷料 | [9 empty] | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20212401422 |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-21 | 2026-10-11 | 2026-10-10 | 2031-10-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20212141505 |  | 一次性使用引流管 | [5 empty] | 2021-11-03 |  | 2023-03-31 |  | 2021-11-03 |  | 2026-11-02 | 2031-11-02 |  |  | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用引流管由引流管和连接头组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用引流管由引流管(沟槽型或螺旋型)与选配件引导针、负压球、引流袋和连接头组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床手术时引流使用。 | 供临床手术引流用，用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | 2
苏械注准20212141433 |  | 祛疤凝胶敷料 | [9 empty] | 2021-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 2031-10-14 | [9 empty] | 祛疤凝胶敷料由凝胶与塑料软管组成。凝胶由硅酮、卡波姆、聚山梨酯80、羟苯甲酯、三乙醇胺、纯化水混合而成。该产品以无菌状态提供，经湿热灭菌。 |  |  | 2
国械注准20213010965 |  | 射频消融仪 | [9 empty] | 2021-11-18 |  | 2026-11-17 | 2031-11-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20222010604 |  | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及钉仓组件 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2026-08-27 |  |  | 2022-01-24 | 2027-01-24 | 2027-01-23 | 2032-01-23 | 苏械注准20222010604 |  | 镁格生物科技（江苏）有限公司 | [5 empty] | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及钉仓组件由器身和组件两部分组成。器身由抵钉座 、关节头 、钉仓座 、旋转手柄、倒转开关、复位手柄、电池包、固定手柄、活动手柄、击发手柄和切割刀组成。组件由钉仓、钉仓盖板、吻合钉组成。同一把电动腔镜吻合器在一次手术中可使用多个组件。 器身根据外形的不同分为PELC、PELCA、PELD和PELDA四种型式，带字母A表示鹰嘴款，不带A则表示普通款。 PELC、PELCA、PELD和PELDA型器身按臂杆长度分为S:短杆、M:标准杆、L:长杆三种型号；每种型号根据有效缝合长度分为45、60二种规格。 与PELC、PELCA型电动腔镜吻合器配套使用的PELCR型组件根据有效缝合长度分为：45、60二种规格；每种规格根据吻合钉的钉高分为R、W、B、D、G、T六种规格。 与PELD、PELDA型电动腔镜吻合器配套使用的PELDR型组件根据有效缝合长度分为：45、60二种规格；每种规格根据吻合钉的钉高分为R、W、B、D、G、T六种规格。 该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及钉仓组件由器身和组件两部分组成。器身由抵钉座 、关节头 、钉仓座 、旋转手柄、倒转开关、复位手柄、电池包、固定手柄、活动手柄、击发手柄和切割刀组成。组件由钉仓、钉仓盖板、吻合钉组成。同一把电动腔镜吻合器在一次手术中可使用多个组件。 器身根据外形的不同分为PELC、PELCA、PELD和PELDA四种型式，带字母A表示鹰嘴款，不带A则表示普通款。 PELC、PELCA、PELD和PELDA型器身按臂杆长度分为S:短杆、M:标准杆、L:长杆三种型号；每种型号根据有效吻合长度分为45、60二种规格。与PELC、PELCA型电动腔镜吻合器配套使用的PELCR型组件根据有效吻合长度分为：45、60二种规格；每种规格根据吻合钉的钉高分为R、W、B、D、G、T六种规格。与PELD、PELDA型电动腔镜吻合器配套使用的PELDR型组件根据有效吻合长度分为：45、60二种规格；每种规格根据吻合钉的钉高分为R、W、B、D、G、T六种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 |  | 2
浙械注准20162400834 |  | 唾液酸测定试剂盒(连续监测法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400835 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400836 |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400841 |  | β-羟丁酸测定试剂盒(β-羟丁脱氢酶法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
国械注准20213020696 |  | 医用胶 | [9 empty] | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20213140372 |  | 一次性内镜用注射针 | [9 empty] | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | [12 empty] | 3
桂械注准20212400226 |  | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | 2031-11-17 | [12 empty] | 2
国械注准20213130825 |  | 全缝线锚钉 | [6 empty] | 2025-04-15 |  |  | 2021-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2031-10-13 | [12 empty] | 3
苏械注准20222021269 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [5 empty] | 2022-06-07 | 2026-09-20 |  |  | 2022-06-07 | 2027-06-07 | 2027-06-06 | 2032-06-06 | 苏械注准20222021269 |  | 镁格生物科技（江苏）有限公司 | [5 empty] | MHSA 型、MHSB 型、MHSC 型、MHSD 型肛肠吻合器主要由抵钉座、垫刀圈、钉仓套、锁圈、活动手柄、保险块、调节螺母、推片、钉仓、环形刀和吻合钉组成。MHSA 型、MHSC 型为 PPH 型肛肠吻合器，可配支撑套 A、窥视套 A、肛塞 A、带线棒 A 附件。MHSB 型、MHSD 型为 TST 型肛肠吻合器，可配窥视套（1 孔）、窥视套（2 孔）、窥视套（3 孔）、肛塞B、带线棒 B、支撑套 A、窥视套 A、肛塞 A 和带线棒 A 附件。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 |  | 2
浙械注准20162400839 |  | 脑脊液与尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | [9 empty] | 2021-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-24 | 2031-10-24 | [12 empty] | 2
国械注进20213130539 |  | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统GORE EXCLUDER Iliac Branch Endoprosthesis |  | 美国 |  | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 |  | 2021-12-28 |  |  |  | 2021-12-28 | 2026-12-28 | 2026-12-27 | 2031-12-27 | 国械注进20213130539 |  | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 |  | W.L.Gore&Associates,Inc.戈尔及同仁有限公司 |  |  |  | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统由两个组件组成：髂动脉分支组件 （IBC） 和髂内组件 （IIC）。IBC和IIC组件均包含覆膜血管内支架和输送系统两部分。支架带有不透射线金标记，由覆膜部分（材质为膨体聚四氟乙烯/氟化乙丙稀）和镍钛合金丝制成，被包束于输送系统的前端。输送系统由旋钮、释放线以及导管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 此产品适用于与GORE EXCLUDER 腹主动脉覆膜血管内支架系统结合使用，用于治疗髂总动脉瘤或主髂动脉瘤。患者需具备合适的解剖结构包括： 1. 合适的髂动脉/股动脉入路; 2. 覆膜支架近端置入区髂总动脉直径至少为17mm; 3. 髂外动脉治疗直径在6.5-25mm范围内，且密封区长度至少为10mm; 4. 髂内动脉治疗直径在6.5-13.5mm范围内，且密封区长度至少为10mm; 5. 从最低主要肾动脉到髂内动脉的长度足以容纳覆膜支架整体长度。该长度通过所需组件的最小长度相加计算得出，并考虑了组件之间的适当重叠。 |  | 3