## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00054913 | 壳聚糖阴道填塞敷料 |  | 乾佰纳 |  | 0.8g、1.2g、1.6g、2.0g、3.0g、 2.0g、3.0g、4.0g、5.0g、6.0g |  | 固式、凝胶式 |  | 壳聚糖 |  | 黑械注准20162640030 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 壳聚糖阴道填塞敷料由凝胶基质和推注器组成。凝胶基质以壳聚糖为主要成份，羟丙基甲基纤维素为辅料制成。推注器由储药器、推注器套盖（外推注器）、底端封口垫组成。 |  | 该产品用于敷贴在子宫颈溃疡面，起到抗菌消炎、促进溃疡愈合。 |  | 方法一：使用前请先清洗双手和外阴，取自然平卧位，臀部垫高，两腿分开，撕开外包装，将推注器缓慢推入阴道，然后推动推注器内杆，将壳聚糖阴道填塞敷料一次性注入，保持2~3分钟后将推注器缓慢拉出，使用后体位保持10~15分钟，建议每天睡前和晨起使用，每7天为一疗程。 方法二：使用前先清洗双手和外阴，撕开推注器外包装，取下推注器套盖，小孔端略向上倾斜，将软管中壳聚糖阴道填塞敷料从推注器前端小孔缓缓挤入，挤满推注器即为建议使用剂量，取自然平卧位，臀部垫高，两腿分开，将推注器缓慢推入阴道，然后推动推注器内杆，将壳聚糖阴道填塞敷料一次性推入，保持2~3分钟后将推注器缓慢拉出,使用后体位保持10~15分钟，建议每天睡前和晨起使用，每7天为一疗程。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
湘械注准20212402029 |  | 全程C反应蛋白检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本稀释液、定标卡或二维码、毛细管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫、硝酸纤维素膜[划膜线包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人CRP抗体(0.01μg-1.00μg/人份)、 T线包被鼠抗人CRP抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 样本稀释液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 用于体外定量检测人血清/血浆/全血中C反应蛋白（CRP）的含量 |  | 2
滇械注准20162400102 |  | α1-酸性糖蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400120 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400121 |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400085 |  | 肌酸激酶检测试剂盒（N-乙酰半胱氨酸法） | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 2
浙械注准20222080031 |  | 一次性使用喉镜片 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2026-08-04 |  |  | 2022-01-17 | 2027-01-17 | 2027-01-16 | 2032-01-16 |  |  | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 产品由卡扣悬臂、气管插管通道、镜片支架通道和压舌片组成。 |  | 产品与本公司麻醉视频喉镜主机配合使用。用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行麻醉插管。 |  | 2
粤械注准20202401545 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-27 | 2030-09-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400148 |  | 凝血质控品 | [5 empty] | 2021-01-28 | 2025-07-14 |  |  | 2021-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2031-01-27 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | 凝血质控品：由枸橼酸钠抗凝血浆、缓冲剂、稳定剂、防腐剂组成；复溶剂：由纯化水和防腐剂组成。 |  | 凝血质控品与本公司生产的凝血试剂及其适配的凝血分析仪配套使用，包括凝血质控品（正常）与凝血质控品（异常）两个水平。可用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）和抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）项目测试过程中的质量控制，评价凝血检测系统的可靠性。 |  | 2
粤械注准20212400256 |  | 抗凝血酶III（AT-III）测定试剂盒（发色底物法） | [5 empty] | 2021-02-09 | 2025-07-14 |  |  | 2021-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-08 | 2031-02-08 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | AT-Ⅲ R1：牛凝血酶、肝素、缓冲剂、防腐剂；AT-Ⅲ R2：发色底物、缓冲液；校准品稀释液：缓冲剂、牛血清白蛋白；AT-Ⅲ校准品：人抗凝血酶复溶剂：纯化水 |  | 本产品与适配的全自动凝血分析仪配套使用，主要用于定量检测人血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性。 |  | 2
粤械注准20212401567 |  | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | [5 empty] | 2021-11-17 | 2026-04-01 |  |  | 2021-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-16 | 2031-11-16 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | SAA质控品L：低浓度SAA抗原（重组）；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，1 g/LSAA质控品H：高浓度SAA抗原（重组）；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，1 g/L |  | 用于体外定量检测人血清、血浆和全血样本中的SAA项目时，与本公司的试剂和校准品配套使用，对检测系统的运行状态进行室内质量控制。 |  | 2
粤械注准20212401672 |  | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒(凝固法) | [5 empty] | 2021-12-06 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-06 | 2026-11-06 | 2026-12-05 | 2031-11-05 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | LA1筛选试剂：氯化钙、磷脂、蝰蛇蛇毒、缓冲液、保护剂、防腐剂；LA2确诊试剂：氯化钙、磷脂、蝰蛇蛇毒、缓冲液、保护剂、防腐剂；复溶剂：纯化水。 |  | 本产品用于体外定性检测人枸橼酸钠抗凝血浆中的狼疮抗凝物质（LA）。临床上主要用于抗磷脂综合征、系统性红斑狼疮等的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20212401720 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp—PLA2)质控品 | [5 empty] | 2021-12-13 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-13 | 2026-12-13 | 2026-12-12 | 2031-12-12 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | Lp-PLA2质控品L：低浓度Lp-PLA2抗原(重组)；Tris缓冲液，50 mM；ProClin 300，0.5 g/LLp-PLA2质控品H：高浓度Lp-PLA2抗原(重组)；Tris缓冲液，50 mM；ProClin 300，0.5 g/L复溶剂：纯化水 |  | 用于经校准的深圳麦科田的检测系统，在检测脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）项目时，进行室内质量控制。 |  | 2
滇械注准20162400049 |  | 甘胆酸检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 2031-07-16 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400100 |  | 5’-核苷酸酶检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401721 |  | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | [5 empty] | 2021-12-13 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-13 | 2026-12-13 | 2026-12-12 | 2031-12-12 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | 磁珠包被物（R1）：包被抗FDP单克隆抗体（小鼠）的磁微粒，约0.3g/L；Tris缓冲液，50 mmol/L；ProClin 300，0.5 g/L吖啶酯标记物（R2）：标记吖啶酯的抗FDP单克隆抗体（小鼠），约10 μg/L；MES 缓冲液，50 mmol/L；ProClin 300，0.5g/LFDP校准品C1：FDP抗原；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，0.5 g/LFDP校准品C2：FDP抗原；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，0.5 g/L复溶剂：纯化水校准曲线卡：包含校准曲线及校准品信息 |  | 用于体外定量检测人血浆和全血样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的浓度。临床上主要用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病的辅助诊断。 |  | 2
滇械注准20162400115 |  | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400116 |  | α-淀粉酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400119 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400105 |  | 尿素氮检测试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法/单试剂） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400122 |  | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400107 |  | 直接胆红素检测试剂盒（化学氧化法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400084 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400123 |  | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性抑制法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400096 |  | 触珠蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400106 |  | β-羟丁酸检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400109 |  | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400087 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-25 | 2031-09-26 | [12 empty] | 2
浙械注准20222140049 |  | 一次性使用活检针 | [5 empty] | 2022-01-27 | 2026-07-25 |  |  | 2022-01-27 | 2027-01-27 | 2027-01-26 | 2032-01-26 |  |  | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 产品由针管、针芯、护套和手柄组成。 | 产品由基本配置一次性使用活检针和辅助配置同轴活检针组成。 | 适用于肝、肾、乳腺、甲状腺、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的组织活检。不适用于骨骼。 |  | 2
湘械注准20212402024 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒 (时间分辨荧光免疫层析法) | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血稀释液、定标卡或二维码、毛细管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫（包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人HbA1c抗体（0.01μg-1.00μg/人份）、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人Hb抗体（0.10μg-1.00μg/人份）；C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 全血稀释液主要成分为0.02 mol/L PB缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 用于体外定量检测人全血中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。 | 产品用于体外定量检测人全血中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。 | 2
粤械注准20202401513 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401516 |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401543 |  | 肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-27 | 2030-09-27 | [12 empty] | 2
津械注准20212400010 |  | 胃蛋白酶原I（PGI）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2025-12-28 |  | 2030-12-27 | [10 empty] | PGⅠ试剂1、PGⅠ试剂2、PGⅠ试剂0、PGⅠ校准品，浓度分别为0, 5, 20, 50, 100, 200 ng/mL、PGⅠ质控品（低值质控品、高 值质控品） |  | 本产品用于体外定量检测人血清中胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)的含量。 | 2
黑械注准20212140043 |  | 类人胶原蛋白修复贴 | [9 empty] | 2021-10-15 | 2026-08-04 | 2026-10-14 | 2031-08-03 | [12 empty] | 2
黑械注准20182140026 |  | 疤痕平 | [9 empty] | 2021-11-19 | 2025-07-21 | 2026-11-18 | 2030-07-20 | [8 empty] | I型由小分子硅酮为主要原料，聚乙烯醇为基质，添加甘油、聚山梨酯80、薄荷脑、褐色素、平平加、十六醇、丙二醇、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯、纯化水或蒸馏水所制成的乳剂型涂膜剂；II型由小分子硅酮为主要原料，聚乙烯醇为基质，添加甘油、聚山梨酯80、褐色素、平平加、十六醇、丙二醇、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯、纯化水或蒸馏水所制成的乳剂型涂膜剂；III型由小分子硅酮为主要原料，环状聚硅氧烷为基质，添加维生素E醋酸酯、所制成的凝胶性涂膜剂。 |  | 适用于疤痕的治疗与预防。 |  | 2
粤械注准20202401245 |  | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2030-08-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401514 |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | [12 empty] | 2
黑械注准20212170121 |  | 医用口腔护理凝胶 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2026-08-04 | 2024-05-15 | 2026-10-16 | 2021-10-14 | 2026-08-04 | 2026-10-13 | 2031-08-03 | [8 empty] | 该产品由氟化钠、甘油、羧甲基纤维素钠、二氧化硅、山梨醇、十二烷基硫酸钠、奥替尼啶、薄荷脑、糖精钠、纯化水组成。 |  | 该产品用于减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。 |  | 2
湘械注准20212402019 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、定标卡、样本缓冲液和使用说明书组成。 1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人h-FABP单克隆抗体（0.5μg/人份）；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人h-FABP单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。 2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1） | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法）由检测卡、定标卡、样本缓冲液和使用说明书组成。1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T 线包被鼠抗人 h-FABP 单克隆抗体（0.5μg/人份）；C 线 包被羊抗鼠 IgG 多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人 h-FABP 单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M， pH=7.5±0.1）。 | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心脏型脂肪酸结合蛋白的含量 | 产品用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心脏型脂肪酸结合蛋白的含量。 | 2
湘械注准20212402020 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。 1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人cTnI单克隆抗体（0.5μg/人份）；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人cTnI单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。 2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1）。 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法）由检测卡、定标卡、样本缓冲液和使用说明书组成。1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T 线包被鼠抗人 h-FABP 单克隆抗体（0.5μg/人份）；C 线 包被羊抗鼠 IgG 多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人 h-FABP 单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M， pH=7.5±0.1）。 | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的含量 | 产品用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心脏型脂肪酸结合蛋白的含量。 | 2
湘械注准20212402021 |  | D-二聚体检测试剂盒（胶体金免疫层析法） |  | 中国 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  |  |  | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。其中：检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人D-Dimer单克隆抗体（0.5μg/人份）；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人D-Dimer单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1）。 |  | 用于体外定量检测人血浆中D-二聚体（D-Dimer）的含量。 |  | 2
湘械注准20212402022 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法） |  | 国产 |  |  |  | 2021-11-11 | 2026-06-17 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡、滴管和说明书组成。检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人NGAL单克隆抗体；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人NGAL单克隆抗体）、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1）。 |  | 用于定量检测人尿液中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL)的含量。 |  | 2
湘械注准20212402031 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球分别标记的鼠抗人cTnI抗体(0.01μg-1.00μg/人份)、鼠抗人Myo抗体(0.01μg-1.00μg/人份)、鼠抗人CK-MB抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[T1线包被鼠抗人cTnI抗体(0.10μg-1.00μg/人份)、T2线包被鼠抗人Myo抗体(0.10μg-1.00μg/人份)、T3线包被鼠抗人CK-MB抗体(0.10μg-1.00μg/人份)、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体(0.10μg-1.00μg/人份)]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 用于体外定量检测人血清/血浆/全血中心肌肌钙蛋白I（cTnI）/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶(CK-MB)的含量。 |  | 2
湘械注准20212402028 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-17 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人cTnI抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人cTnI抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2 |  | 用于体外定量检测人血清/血浆/全血中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 | 产品用于体外定量检测人血清/血浆/全血中心肌肌钙蛋白 I（cTnI）的含量。 | 2
湘械注准20212402027 |  | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） |  | 中国 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  |  |  | 试剂盒由检测卡、样本稀释液、定标卡或二维码、毛细管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人SAA抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[划膜线包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人CRP抗体(0.01μg-1.00μg/人份))、T1线包被鼠抗人SAA抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、T2线包被鼠抗人CRP抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鸡免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。样本稀释液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 | 见附件 | 产品用于体外定量检测人血清/血浆/全血中C反应蛋白(CRP)/血清淀粉样蛋白A(SAA)的含量。 |  | 2
湘械注准20212402026 |  | 降钙素原检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人PCT抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人PCT抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2 |  | 用于体外定量检测人血清/血浆/全血中降钙素原（PCT）的含量 |  | 2
湘械注准20212402025 |  | D-二聚体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。 检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人D-Dimer抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人D-Dimer抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。 全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2 |  | 用于体外定量检测人血浆/全血中D-二聚体（D-Dimer）的含量。 |  | 2
湘械注准20212402030 |  | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人ST2抗体（0.01μg-1.00μg/人份）]、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人ST2抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 产品用于体外定量检测人血清/血浆/全血中可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）的含量。 |  | 2
粤械注准20202401631 |  | 全程C-反应蛋白（hs-CRP＋CRP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2030-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401483 |  | 心型脂肪酸结合蛋白(H—FABP)质控品 | [5 empty] | 2021-11-03 | 2026-04-01 |  |  | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 2031-11-02 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | H-FABP质控品L：低浓度H-FABP抗原(人源)；HEPES缓冲液，25 mM；ProClin 300，0.5 g/LH-FABP质控品H：高浓度H-FABP抗原(人源)；HEPES缓冲液，25 mM；ProClin 300，0.5 g/L复溶剂：纯化水 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆和全血中的心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）时，与本公司的试剂和校准品配套使用，对检测系统的运行状态进行室内质量控制。 |  | 2
粤械注准20202401242 |  | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2030-08-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401244 |  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2030-08-16 | [12 empty] | 2
国械注准20163402571 |  | 伤寒、甲型副伤寒沙门菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-28 | 2031-12-28 | [12 empty] | 3
滇械注准20162400047 |  | 腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-09-20 | 2026-07-02 | 2031-09-19 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400104 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基苯磷酸二钠，2-氨基-2-甲基丙醇法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400022 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-10-21 | 2026-06-25 | 2031-10-20 | [9 empty] | 1.心肌肌钙蛋白I检测试剂盒:试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂;每人份试剂由测试卡和干燥剂构成;测试卡由试纸条外壳与试纸条构成;试纸条由样品垫、结合垫(喷有荧光物质标记cTnI单克隆抗体)、硝酸纤维素膜(检测线包被cTnl单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体)、吸水垫、PVC底板构成; 2.其他组成:吸管:按包装规格匹配，每人份一支;说明书:1张/盒; SD卡:1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息。 |  |  | 2
滇械注准20162400023 |  | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-10-21 | 2026-06-25 | 2031-10-20 | [9 empty] | 1.全程C反应蛋白检测试剂盒:试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂;每人份试剂由测试卡和干燥剂构成;测试卡由试纸条外壳与试纸条构成;试纸条由样品垫、结合垫(喷有荧光物质标记HsCRP单克隆抗体)、硝酸纤维素膜(检测线包被HsCRP单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体)、吸水垫、PVC底板构成; 2.其他组成: 吸管:按包装规格匹配，每人份一支; 说明书:1张/盒;SD卡:1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息。 |  |  | 2
黑械注准20182140072 |  | 医用生物修复膜 | [9 empty] | 2021-11-19 | 2026-08-04 | 2026-11-18 | 2031-08-03 | [8 empty] | 本产品由透明质酸钠、甘油、丙二醇、海藻酸钠、聚山梨酯20、聚山梨酯80、三甲基甘氨酸、维生素E醋酸酯、新癸酸甘油酯、卡波姆、纯化水、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、苯甲酸钠和聚乙烯醇组成。 |  |  |  | 2
黑械注准20182140073 |  | 医用透明质酸钠修复贴 | [9 empty] | 2021-11-30 | 2026-08-04 | 2026-11-29 | 2031-08-03 | [12 empty] | 2
黑械注准20212140044 |  | 类人胶原蛋白修复液 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2026-08-04 | 2023-12-01 | 2026-10-19 | 2021-10-15 | 2026-08-04 | 2026-10-14 | 2031-08-03 | [8 empty] | 本品由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、卡波姆(C型）、医用防腐剂（羟苯甲酯、羟苯丙酯、苯甲酸钠）、纯化水构成。 |  | 通过在皮肤表面形成保护层构建皮肤物理屏障，为创面修复提供愈合的微环境，促进创面愈合。适用于皮肤瘙痒过敏引起的小伤口、擦伤、切割等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |  | 2
黑械注准20212140042 |  | 类人胶原蛋白修复敷料 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2026-08-04 | 2023-12-01 | 2026-10-19 | 2021-10-15 | 2026-08-04 | 2026-10-14 | 2031-08-03 | [8 empty] | I型(膏剂)：由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、卡波姆(C型)、医用防腐剂(羟苯甲酯、羟苯丙酯、苯甲酸钠)、纯化水构成。 II 型(涂膜剂)：由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、卡波姆(C型)、医用防腐剂(羟苯甲酯、羟苯丙酯、苯甲酸钠)、纯化水、基材(聚乙烯醇、黄单孢多糖、丙二醇、聚山梨酯80、三甲基甘氨酸、维生素E醋酸酯、辛癸酸甘油酯组成的涂膜基质)构成。 |  | 通过在皮肤表面形成保护层构建皮肤物理屏障，为创面修复提供愈合的微环境，促进创面愈合。适用于皮肤瘙痒过敏引起的小伤口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |  | 2
津械注准20252160011 |  | 睑板腺热脉动治疗仪 | [5 empty] | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-13 |  | 2030-01-12 |  |  |  | 绍兴国创医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由睑板腺热脉动治疗仪主机（型号：DE150）和一次性使用治疗接头（型号：DE150-D）组成。其中主机由外壳/触摸显示屏、开关电源、控制模块、电源开关、电源线、治疗接头连接线组成；一次性使用治疗接头由眼睑加热器组件、气囊组件、三通组件、气囊气管组成，无菌提供 | 结构及组成:产品由睑板腺热脉动治疗仪主机(DE170、DE150)和一次性使用治疗接头(DE170-D、DE150-D)组成。其中主机由外壳、触摸显示屏、开关电源、控制模块、电源开关、电源线、治疗接头连接线组成;一次性使用治疗接头由眼睑加热器组件、气囊组件、三通组件、气囊气管组成，无菌提供;型号、规格:睑板腺热脉动治疗仪主机:DE150、DE170、一次性使用治疗接头:DE150-D、DE170-D。 | 睑板腺热脉动治疗仪预期在医疗机构中使用，用于对患有睑板腺功能障碍的成人患者眼睑局部加热和按压治疗 |  | 2
湘械注准20212402016 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-06 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。 1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人cTnI（0.6μg/人份）/Myo（0.5μg/人份）/CK-MB（0.3μg/人份）单克隆抗体；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人cTnI（0.5μg/人份）/Myo（0.4μg/人份）/CK-MB（0.4μg/人份）单克隆抗体）、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。 2. 样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1） |  | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌红蛋白(Myo)/肌酸激酶同工酶(CK-MB)的含量 | 产品用于体外定量检测人全血、血清或血浆中心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌红蛋白(Myo)/肌酸激酶同工酶(CK-MB)的含量。 | 2
湘械注准20212402017 |  | 降钙素原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。 1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人PCT单克隆抗体（0.5μg/人份）；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（胶体金标记的鼠抗人PCT单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。 2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1）。 | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T 线包被鼠抗人 PCT 单克隆抗（0.5μg/人份）；C 线包被羊抗鼠 IgG 多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（胶体金标记的鼠抗人 PCT 单克隆抗体（0.4μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M， pH=7.5±0.1）。 | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中降钙素原(PCT)的含量 | 产品用于体外定量检测人全血、血清或血浆中降钙素原(PCT)的含量。 | 2
湘械注准20212402159 |  | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2021-11-30 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-29 | 2031-11-29 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液、定标卡和说明书组成。 1.检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人hs-CRP单克隆抗体（0.4μg/人份）；C线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体（0.4μg/人份））、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人hs-CRP单克隆抗体（0.5μg/人份））、吸水纸、底板和塑料卡壳组成。 2.样本缓冲液为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M，pH=7.5±0.1）。 |  | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中超敏C-反应蛋白（hs-CRP）的含量 |  | 2
湘械注准20212402032 |  | N端脑钠肽前体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） |  | 中国 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 2021-11-11 | 2026-06-26 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 |  |  |  | 试剂盒由检测卡、全血缓冲液、定标卡或二维码、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。检测卡由样品垫、结合垫[包被时间分辨荧光微球标记的羊抗人NT-proBNP抗体(0.01μg-1.00μg/人份)]、硝酸纤维素膜[T线包被鼠抗人NT-proBNP抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被兔抗羊免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。全血缓冲液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 产品用于体外定量检测人血清/血浆/全血中N端脑钠肽前体（NT-proBNP）的含量。 |  | 2
湘械注准20212402023 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | [5 empty] | 2021-11-11 | 2026-06-15 |  |  | 2021-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2031-11-10 |  |  | 湖南天纵易骏生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本稀释液、定标卡或二维码、毛细管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）、滴管（适用于干式荧光免疫分析仪TFL-1000、TFL-1600）和说明书组成。检测卡由样品垫、结合垫、硝酸纤维素膜[划膜线包被时间分辨荧光微球标记的鼠抗人SAA抗体(0.01μg-1.00μg/人份))、T线包被鼠抗人SAA抗体（0.10μg-1.00μg/人份）、C线包被羊抗鼠免疫球蛋白抗体（0.10μg-1.00μg/人份）]、吸水垫、底板和塑料卡壳组成。样本稀释液主要成分为0.02 mol/L PBS缓冲液，pH值7.4±0.2。 |  | 产品用于体外定量检测人血清/血浆/全血中血清淀粉样蛋白A(SAA)的含量。 |  | 2
粤械注准20202401243 |  | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2030-08-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401515 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401546 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-27 | 2030-09-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401632 |  | 全程C-反应蛋白（hs-CRP＋CRP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2030-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401484 |  | 白介素—6(IL—6)质控品 | [5 empty] | 2021-11-03 | 2026-04-01 |  |  | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 2031-11-02 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | IL-6质控品L：低浓度IL-6抗原（重组）；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，0.5 g/LIL-6质控品H：高浓度IL-6抗原（重组）；Tris缓冲液，25 mmol/L；ProClin 300，0.5 g/L复溶剂：纯化水 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆和全血中的IL-6项目时，与本公司的试剂和校准品配套使用，对检测系统的运行状态进行室内质量控制。 |  | 2
滇械注准20162400098 |  | 亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400099 |  | 乳酸脱氢酶同工酶检测试剂盒（化学抑制法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400086 |  | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性清除法） | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400111 |  | 脂肪酶检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400124 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20202401998 |  | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2020-11-30 | 2025-05-08 |  |  | 2020-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 2030-11-29 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | FDP缓冲液：Tris缓冲液；ProClin 300；FDP试剂：鼠抗人FDP单克隆抗体致敏胶乳；Tris缓冲液；ProClin 300；FDP稀释液：Tris缓冲液、生理盐水、牛血清白蛋白； FDP校准品：人FDP、牛血清白蛋白、Tris缓冲液；复溶剂：纯化水。 |  | 本产品与适配的全自动凝血分析仪配套使用，主要用于定量检测人体血浆样本中纤维蛋白（原）降解产物(FDP)的浓度。临床上主要用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20212401673 |  | D—二聚体/纤维蛋白(原)降解产物(D—Dimer/FDP)质控品 | [5 empty] | 2021-12-06 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-06 | 2026-12-06 | 2026-12-05 | 2031-12-05 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | D-Dimer/FDP质控品L、H：FDP（人）、D-Dimer抗原（人）、蛋白稳定剂、防腐剂；复溶剂：纯化水。 |  | 用于经校准的深圳麦科田的检测系统，在检测D-二聚体（D-Dimer）及纤维蛋白（原）降解产物（FDP）项目时，进行室内质量控制。 |  | 2
滇械注准20162400117 |  | 唾液酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400113 |  | 总胆红素检测试剂盒(化学氧化法) | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400091 |  | 总胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400127 |  | 总铁结合力检测试剂盒（Ferene法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400114 |  | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400093 |  | 尿酸检测试剂盒（酶比色法/单试剂) | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400101 |  | α1-抗胰蛋白酶检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400094 |  | α2巨球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400125 |  | 总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
鄂械注准20212063453 |  | 无菌型医用超声耦合剂 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2026-04-17 |  |  | 2022-08-18 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2031-09-29 | [8 empty] | 产品由纯化水、卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、丙三醇和三氯羟基二苯醚组成，产品经辐射灭菌，无菌提供。产品包装为铝箔袋或铝塑管。 |  | 供超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，作为透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者皮肤/黏膜之间的超声耦合效果。 |  | 2
粤械注准20212401713 |  | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | [5 empty] | 2021-12-09 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-08 | 2031-12-08 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | 由FDP质控品L、FDP质控品H和复溶剂组成。其中，FDP质控品L包括低浓度FDP抗原(人源)；Tris缓冲液，25 mM；ProClin 300，0.5 g/L。FDP质控品H包括高浓度FDP抗原(人源)；Tris缓冲液，25 mM；ProClin 300，0.5 g/L。复溶剂包括纯化水。 |  | 用于体外定量检测人血浆和全血样本中的纤维蛋白（原）降解产物（FDP）时，与本公司的试剂和校准品配套使用，对检测系统的运行状态进行室内质量控制。 |  | 2
粤械注准20212401722 |  | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)质控品 | [5 empty] | 2021-12-13 | 2026-06-02 |  |  | 2021-12-13 | 2026-12-13 | 2026-12-12 | 2031-12-12 |  |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | [5 empty] | sST2质控品L：低浓度sST2抗原(重组)；Tris缓冲液，50 mM；ProClin 300，0.5 g/LsST2质控品H：高浓度sST2抗原(重组)；Tris缓冲液，50 mM；ProClin 300，0.5 g/L复溶剂：纯化水 |  | 用于经校准的深圳麦科田的检测系统，在检测可溶性生长刺激表达基因2蛋白（sST2）项目时，进行室内质量控制。 |  | 2
滇械注准20162400112 |  | 髓过氧化物酶检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400088 |  | 髓过氧化物酶定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400110 |  | 游离脂肪酸检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400089 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400118 |  | 超氧化物歧化酶检测试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2021-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400092 |  | 甘油三酯检测试剂盒(酶比色法) | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 2
皖械注准20222400093 |  | 抗缪勒管激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-06 |  | 2027-04-05 | 2032-04-06 | 皖械注准20222400093 |  | 安徽佳创生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂由测试卡、缓冲液、IC卡和说明书组成。其中：测试卡由试纸条和卡壳组成。试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被有AMH单克隆抗体和C线包被有羊抗鼠克隆抗体)、荧光结合垫（喷有荧光微球标记的AMH单克隆抗体)、吸水垫以及PVC底板组成。 缓冲液:主要成份为20mmol/LPBS缓冲液。 注:不同批次的抗缪勒管激素测定试剂盒（荧光免疫层析法）中各组份不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆样本中的抗缪勒管激素(AMH)的含量。 |  | 2
皖械注准20222400082 |  | 抑制素B测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 |  |  |  | 2022-03-28 |  |  |  | 2022-03-28 |  | 2027-03-27 | 2032-03-27 | 皖械注准20222400082 |  | 安徽佳创生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由测试卡、缓冲液、IC卡和说明书组成。其中:测试卡由试纸条和卡壳组成。试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被有抑制素B单克隆抗体和C线包被有羊抗鼠克隆抗体)、荧光结合垫（喷有荧光微球标记的抑制素B单克隆抗体）、吸水垫以及PVC底板组成。 缓冲液:主要成份为20mmol/L PBS缓冲液。 注:不同批次的抑制素B测定试剂盒（荧光免疫层析法)中各组份不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆样本中的抑制素B(INHB）含量。 |  | 2
皖械注准20222400086 |  | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 |  |  |  | 2022-03-30 |  |  |  | 2022-03-30 |  | 2027-03-29 | 2032-03-29 | 皖械注准20222400086 |  | 安徽佳创生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂由测试卡、缓冲液、IC卡和说明书组成。其中:测试卡由试纸条和卡壳组成。试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T1线包被有PGI单克隆抗体、T2线包被PGII单克隆抗体和C线包被有羊抗兔克隆抗体)、荧光结合垫(喷有荧光微球标记的 PGI、PCII单克隆抗体、兔IgG) 、吸水垫以及 PVC底板组成。 缓冲液:主要成份为20mmol/L PBS缓冲液。 注:不同批次的胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合测定试剂盒（荧光免疫层析法）中各组份不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆样本中的胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II(PCI/PGII)含量。 |  | 2
皖械注准20222400088 |  | 胃泌素17测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2027-03-31 | 2032-03-31 | 皖械注准20222400088 |  | 安徽佳创生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂由测试卡、缓冲液、IC卡和说明书组成。其中:测试卡由试纸条和卡壳组成。试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜(T线包被有G-17单克隆抗体和C线包被有羊抗鼠克隆抗体)、荧光结合垫(喷有荧光微球标记的 G-17单克隆抗体)、吸水垫以及PVC底板组成。 缓冲液:主要成份为20mmol/L PBS缓冲液。 注:不同批次的胃泌素17测定试剂盒（荧光免疫层析法）中各组份不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆样本中的胃泌素17 (Gastrin-17，G-17)含量。 |  | 2
湘械注准20222400414 |  | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）(综合19项) | [9 empty] | 2022-03-04 |  | 2027-03-03 | 2032-03-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20222400416 |  | 抗酿酒酵母(S. cerevisiae）抗体IgA检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 抗酿酒酵母（S.cerevisiae）抗体IgA检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2022-03-04 |  | 2027-03-03 | 2032-03-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20222400415 |  | 抗酿酒酵母(S. cerevisiae）抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 抗酿酒酵母（S.cerevisiae）抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2022-03-04 |  | 2027-03-03 | 2032-03-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20212402386 |  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-12-31 |  | 2026-12-30 | 2031-12-30 | [12 empty] | 2
湘械注准20212402334 |  | 抗β2糖蛋白1结构域1 IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-12-28 |  | 2026-12-27 | 2031-12-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212402327 |  | 抗肌炎抗体谱IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-12-28 |  | 2026-12-27 | 2031-12-27 | [12 empty] | 2
津械注准20212400009 |  | 胃蛋白酶原II（PGII）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2025-12-28 |  | 2030-12-27 | [10 empty] | PGⅡ试剂1、PGⅡ试剂2、PGⅡ试剂0、PGⅡ校准品，浓度分别为0, 2, 8, 20, 50, 100ng/mL、PGⅡ质控品（低值质控品、高值质控品） |  | 本产品用于体外定量检测人血清中胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ）的含量。 | 2
鲁械注准20212141005 |  | 一次性使用外科引流管 |  |  |  | 威海柯西医疗科技有限公司 |  | 2021-11-09 | 2026-08-03 |  |  | 2021-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2031-11-08 |  |  | 威海柯西医疗科技有限公司 | [5 empty] | C型、F型、R型、P型、T型引流管由导管、连接件、导引件（选配）组成； Y型引流管由导管、分支座、连接件、导引件（选配）组成； M型引流管由导管、分支座、连接件、导引件（选配）、止液夹组成。 | C型、F型、R型、P型、T型引流管由导管、连接件、导引件（选配）组成； Y型引流管由导管、分支座、连接件、导引件（选配）组成； M型引流管由导管、分支座、连接件、导引件（选配）、止流夹组成。 | 用于临床外科手术或其他伤口部位产生的积液、脓血的引流。 |  | 2
滇械注准20162400050 |  | 糖化白蛋白检测试剂盒(酶法) | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-10-08 | 2026-07-01 | 2031-10-07 | [12 empty] | 2
国械注进20223030232 |  | 导引导管 |  | 法国 |  | 巴尔特科贸(北京)有限公司 |  | 2022-05-12 | 2026-08-25 | 2023-05-12 | 2026-08-25 | 2022-05-12 | 2026-08-25 | 2027-05-11 | 2031-08-24 |  |  | 巴尔特科贸(北京)有限公司 |  | 巴尔特技术 Balt Extrusion SAS |  |  |  | 导引导管是一种单腔、加强编织、硬度可变的导管。该产品由导管管体、不透X射线标记和鲁尔接头组成，带有亲水涂层。可带有附件芯轴和带槽直通阀。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期五年。 |  | 导引导管旨在建立用于治疗和诊断的微导管的通路。 |  | 3